Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

SPECJALISTYCZNY DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

##### ZADANIE NR  1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty, sterylny zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, składający się z: - komory pomiarowej 500 ml i worka z podwieszanym kranikiem pustowym o poj. 2000 ml, - dokładność pomiaru co 1 ml do poj. 40 ml, - dwie zastawki antyzwrotne, - port do pobierania moczu, - dwuświatłowy dren z odpowietrzeniem, klamrą zaciskową i spiralą antyzałamaniową, - opróżnianie komory pomiarowej przez obrót dzwigni o 90 stopni. |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki do dobowej zbiórki moczu z zastawką antyrefluksyjną, uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do drenu; - odpływ spustowy push-pull, - dł. drenu 90 – 120 cm - poj. 2000 ml, podziałka co 50 - 100 ml, - sterylne |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu: 140 – 200 cm. |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Aparaty do infuzji grawitacyjnych - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15μm filtr płynu | TAK/NIE |  |
| 2. | Stały przepływ kroplowy | TAK/NIE |  |
| 3. | Regulacja niezależna od drenu | TAK/NIE |  |
| 4. | Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji | TAK/NIE |  |
| 5. | Skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką | TAK/NIE |  |
| 6. | Końcówka drenu lock, z wstawką lateksową do dodatkowych wstrzyknięć | TAK/NIE |  |
| 7. | Długość drenu 140-200cm | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu – 180 cm. |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 3

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym koloru bursztynowego do leków światłoczułych – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Posiadający 15μm filtr płynu; stały przepływ kroplowy | TAK/NIE |  |
| 2. | Regulacja niezależna od drenu | TAK/NIE |  |
| 3. | Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji | TAK/NIE |  |
| 4. | Skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką | TAK/NIE |  |
| 5. | Końcówka lock | TAK/NIE |  |
| 6. | Wstawka lateksowa do dodatkowych wstrzyknięć | TAK/NIE |  |
| 7. | Długość drenu 140-180cm. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  4

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem - kranik trójdrożny z wyczuwalnym/25-30 indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty z przedłużaczem o dł. 25cm - średnicy wewn. 1,5 mm - średnica wewn. 3,4 mm z portem iniekcyjnym |  | 3.750 50 |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 | - kranik trójdrożny z wyczuwalnym / 50 indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty z przedłużaczem o dł. 50cm - średnicy wewn. 1,5 mm - średnica wewn. 3,4 mm z portem iniekcyjnym |  | 3600 100 |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 4. | - kranik trójdrożny z wyczuwalnym / 100 indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty z przedłużaczem o dł. 100cm - średnicy wewn. 1,5 mm - średnica wewn. 3,4 mm z portem iniekcyjnym - kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty |  | 5400 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 4

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Wejście do kaniuli – typ męski, wejście do kranika typ – damski | TAK/NIE |  |
| 2. | Wszystkie przedłużacze muszą być zakończone koreczkiem lub zatyczką | TAK/NIE |  |
| 3. | Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  5

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Rampa 3 kranikowa-trójdrożna wielokolorowa Rampa 5 kranikowa-pięciodrożna wielokolorowa |  | 110 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  6

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego z otworem centralnym i dwoma bocznymi, powierzchnia zewn. matowa, opakowanie papier-folia |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | F 6 F 8 F 10 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | F 12 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | F 14 |  | 2800 |  |  |  |  |  |
| 6. 7. | F 16 F 18 |  | 2500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

###### ZADANIE NR  7

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Cewnik do odsysania w układzie-14 F/57cm zamkniętym, jednoświatłowy -16 F/57 cm bez łącznika w wersji ekonomicznej |  | 5 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 8

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurki ustno – gardłowe „Guedel” /nr 2-9cm jednorazowe miękkie elastyczne /nr 3-10cm z nylonowym zabezpieczeniem / nr 4-11cm prezd zagryzieniem, sterylne |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  9

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestetyczna maska twarzowa 22F – roz. 5 Jednorazowa, sterylna |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Anestetyczna maska twarzowa 22F – roz. 4 Jednorazowa, sterylna |  | 35 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  10

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foleya - silikon Ch 12 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ch 14 |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ch 16 |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ch 18 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ch 20 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Foleya Ch 12 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | lateks silikonowany Ch 14 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ch 16 |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ch 18 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ch 20 |  | 280 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ch 22 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 | Cewnik Dufour dwudrożny, Ch 16 - poj. balonu 50 ml, Ch 18 - półtwardy lateks silikonowany Ch 20 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. 4.1 4.2 | Cewnik Dufour trójdrożny, Ch 16 - poj. balonu 50 ml, Ch 18 - półtwardy lateks silikonowany Ch 20 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. 5.1 5.2 5.3 | Cewnik typu Foley czołowo-otwarty Ch 14 Silikon, balon 15 ml Ch 16 Ch 18 Ch 20 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 | Cewnik typu Pezzer Ch 28 Ch 30 Ch 32 Ch 34 Ch 36 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 10

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Cewniki Foleya - silikon – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Cewnik z pełnego silikonu z miękką, zaokrągloną i wzmocnioną końcówką | TAK/NIE |  |
| 2. | Sztywna zastawka | TAK/NIE |  |
| 3. | Pojemność balonu min. 10 ml | TAK/NIE |  |
| 4. | Utrzymanie: do 8 tygodni | TAK/NIE |  |
| 5. | W zestawie strzykawka do napełnienia balonu z wodnym roztworem gliceryny | TAK/NIE |  |
| 2. Cewniki Foleya lateks silikonowany – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Cewnik z lateksu obustronnie silikowanego z miękką zaokrągloną i wzmocnioną końcówką | TAK/NIE |  |
| 2. | Sztywna zastawka | TAK/NIE |  |
| 3. | Pojemność balonu min. 10 ml | TAK/NIE |  |
| 4. | Utrzymanie: do 14 dni | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  11

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | Cewnik NELATON /możliwość podłączenia strzykawki/ Ch 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ch 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ch 12 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 | Cewnik Foleya z końcówką TiemannaFR 12 dwudrożny FR 14 - lateks obustronnie silikonowany FR 16 - utrzymanie do 14 dni FR 18 - poj. balonu 10 ml FR 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 | Cewnik Foleya silikonowy trójdrożny FR 14 - cewnik irygacyjny FR 16 - utrzymanie do 14 dni FR 18 - poj. balonu 10ml-30ml FR 20 FR 22 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  12

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizator do rurek intubacyjnych /7,0-8,5/ i ustno – gardłowych dla dorosłych samoprzylepny o zmiennej średnicy /9,0-10/ (nie plaster) |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 12

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Stabilizator do rurek intubacyjnych – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | System mocowania zapewniający utrzymanie rurki na odpowiedniej wysokości (nie plaster) | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  13

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna przeżroczysta /5 z mankietem niskociś. /6 profile, miękkie uszczelnienie Soft-Seal /7 Wygładzone krawędzie otworu: /7,5 jednorazowego użytku /8 /8,5 /9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna zbrojona silikonowa, / 7 jednorazowego użytku, / 8 z mankietem Soft-Seal / 8,5 z otworem Murph-ego / 9 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna Bivona ze 100% / 7 silikonu, z mankietem, z otworem / 8 Murph-ego / 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Swiatłowodowa łyżka nr 2 / 100x17 mm do laryngoskopii nr 3 / 130x18 mm nr 4 / 155x18 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Światłowodowa łyżka z nr 4 155x18 mm ruchomą końcówką do laryngoskopii |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt do łyżki światłowodowej, średnica 29 mm do laryngoskopii |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 13

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Rurka intubacyjna (poz. 1, 2, 3)– musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murph-ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych. | TAK/NIE |  |
| 2. | Posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) | TAK/NIE |  |
| 3. | Nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaitubowaniu | TAK/NIE |  |
| 4. | Linia widoczna w Rtg na całej długości rurki | TAK/NIE |  |
| 5. | Skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki | TAK/NIE |  |
| 6. | Sterylnie pakowana. | TAK/NIE |  |
| Światłowodowa łyżka do laryngoskopii (poz. 4)– musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Światłowodowa łyżka typu Macintosh wykonana ze stali nierdzewnej, z zatrzaskiem kulkowym | TAK/NIE |  |
| 2. | Z oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki, nazwą producenta, numerem katalogowym | TAK/NIE |  |
| 3. | Podlegająca sterylizacji w autoklawie | TAK/NIE |  |
| 4. | Z dożywotnią gwarancją na korozję, wady produkcyjne i materiałowe | TAK/NIE |  |
| Światłowodowa łyżka do laryngoskopii z ruchomą końcówką (poz. 5)– musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Światłowodowa łyżka z ruchomą końcówką typu Macintosh uruchamianą za pomocą dźwigni do trudnych intubacji; wykonana ze stali nierdzewnej, z zatrzaskiem kulkowym | TAK/NIE |  |
| 2. | Z oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki, nazwą producenta, numerem katalogowym | TAK/NIE |  |
| 3. | Podlegająca sterylizacji w autoklawie | TAK/NIE |  |
| Uchwyt do łyżki światłowodowej (poz. 6)– musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Uchwyt do łyżki światłowodowej do laryngoskopii wykonany ze stali nierdzewnej | TAK/NIE |  |
| 2. | „Zielona specyfikacja” z oznaczeniem nazwy producenta i numerem katalogowym | TAK/NIE |  |
| 3. | Radełkowany z ksenonową żarówką 2,5 V | TAK/NIE |  |
| 4. | Podlegający sterylizacji w autoklawie | TAK/NIE |  |
| 5. | Z dożywotnią gwarancją na korozję, wady produkcyjne i materiałowe | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  14

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % |  | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 1. 2. | Końcówka do odsysania typu Jankauer bez kontroli – sterylna Dł. 26 cm, 4 mm (12 Ch) Dł.25 cm, 7,3 mm (22 Ch) |  | 50 250 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Końcówka Poole, jednoczęściowa, przeźroczysta, sprężysta, dwukanałowa; Wydajna ewakuacja dużej objętości płynów |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| III | Łącznik balonowy do drenów prosty; niestarylny – nylon, Ø wewn. 8-14 mm. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 14

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Końcówki– muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Końcówka z winylu do rutynowej pracy; Gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca maksymalny przepływ i zapobiegająca przyleganiu skrzepów o dużej objętości | TAK/NIE |  |
| 2. | Budowa końcówki- balonowa | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  15

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Dreny proste z czystego silikonu / 20 F / 50 cm. / z linią radiacyjną i / 22 F perforacją / 24 F / 26 F / 28 F / 30 F / 32 F / 34 F / 36 F |  | 100 80 80 110 110 70 60 50 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  16

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thermovent HEPA / filtr oddechowy / dla dorosłych, mechaniczny, bakteryjno – wirusowy, z nawilżaczem i zmniejszoną objętością zalegania (45ml), sprawność bakteryjna 99,9%, sterylny do użycia w sali operacyjnej. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 16

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Thermovent HEPA – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Wyposażony w hydrofobową membranę układaną w fałdy | TAK/NIE |  |
| 2. | Efektywny przez cały okres zużycia | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  17

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto | VAT % |  | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Łącznik do drenów/9,0mm ID–10,5 mm OD schodkowy /5,0 mm ID– 6,0 mm OD /3,0 mm ID– 4,0 mm OD |  | 10 100 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 17

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Łączniki do drenów – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Wejście łącznika musi pasować do różnego rozmiaru drenu | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  18

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml. |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Y – dren z łącznikiem |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren silikonowy – Ch. 18 z łącznikiem |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. 5. 6. | Dren z PVC – Ch 12 z łącznikiem Ch 14 z łącznikiem Ch. 16 z łącznikiem |  | 200 200 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 18

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wysokopróżniowy system do odsysania – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Butelka z próżnią 150 ml; Bez przewodu łączącego; twarda; z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt. | TAK/NIE |  |
| 2. | Przewód łączący Ch. 6-18 typu Redon z łącznikiem „Y”; sterylny | TAK/NIE |  |
| 3. | Dren sylikonowy Ch. 18; perforacja 50 cm; sterylny. | TAK/NIE |  |
| 4. | Dren z PVC Ch. 12 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała. | TAK/NIE |  |
| 5. | Dren z PVC Ch. 14 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała. | TAK/NIE |  |
| 6. | Dren z PVC Ch. 16 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  19

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 – 18 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 19

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wysokopróżniowy system do odsysania (150 ml) z przewodem łączącym – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Butelka z próżnią 150 ml; z przewodem łączącym; twarda; z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk utrzymujący zawartość próżni; łatwy uchwyt. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  20

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 600 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 – 18 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 20

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wysokopróżniowy system do odsysania (600 ml) z przewodem łączącym – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Butelka z próżnią 600 ml; z przewodem łączącym; twarda; z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk utrzymujący zawartość próżni; łatwy uchwyt. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 21

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego i infuzji z drenem – dł. 180 cm. Skala wymienna od +35cm do –15cm H2O |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do pomiaru ocż – dł. 180 cm |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 21

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Skala posiadająca wskazówkę punktu zerowego; łatwy odczyt na skali dzięki efektowi powiększającemu; materiał z tworzywa sztucznego, niełamliwy, przystosowany do mycia i dezynfekcji; wielokrotnego użytku; Skala winna posiadać 2 klamry mocujące do statywu pionowego (stojak kroplówki). | TAK/NIE |  |
| 2. | Dren musi posiadać: kranik trójdrożny, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali; końcówkę lock; dren do skali o dł. 180 cm z możliwością podwieszenia. Skala (poz. 1) i dreny (poz. 2) winny być od jednego producenta. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 22

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stazy zatrzaskowe bez naniesionego loga producenta stazy – czyste. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do tamponady nosowej miękki z balonem |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  23

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Przedłużacze do pomp i kroplówek / 30 cm bez kranika, różnoimienne – MF / 50 cm Pakowane po 1 szt.; / 100 cm sterylne, zakończone nasadką |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  24

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacze do pomp bursztynowe bez kranika – 50 cm Pakowane po 1 szt.; sterylne, zakończone nasadką |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 25

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  |  | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4. 1.5 | Rurki tracheostomijne Blu Line Ultra/7,0 mm fenestracyjne z mankietem /7,5 mm niskociśnieniowym Soft Seal Profile /8,0 mm dwie kaniule wymienne wielorazowe/8,5 mm -jedna fenestracyjna, druga bez) oraz /9,0 mm ze szczoteczką i opaską mocującą /10,0 mm |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 | Rurki tracheostomijne Soft-Seal, /7,0 mm z podwójnym mankietem /7,5 mm niskociśnieniowym Profile, /8,0 mm silikonowane, półprzeżroczyste /8,5 mm Blu Line /9,0 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 | Rurki tracheostomijne Bivona /7,0 mm TTS Hyperflex zbrojone z czystego /8,0 mm silikonu, z mankietem gładko /9,0 mm przylegającym do powierzchni rurki z regulowanym położeniem kołnierza pozwalającym zmieniać użyteczną długość rurki |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 | Rurki tracheostomijne przeżroczyste /7,0 mm Blu Line Ultra Suctionaid z /7,5 mm mankietem niskociśnieniowym /8,0 mm Soft Seal, z odsysaniem znad mankietu /8,5 mm z dwoma kaniulami, szczoteczką /9,0 mm i opaską mocującą |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 26

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zacisk nożyczkowy na dreny |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zacisk opinakowy do drenów, jednorazowy |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  27

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 | System ewakuacji treści płynnej: - wkład jednorazowy / poj. 1000 i 2000 ml./ - wkład jednorazowy / poj. 1000 i 2000 ml./ z drenem łączącym do odysania sterylnym 2000 mm - wkład jednorazowy / poj. 3000 ml./ / poj. 2000 ml / - pojemnik 1000 ml - pojemnik 2000 ml - pojemnik 3000 ml -dren łączący do odsysania sterylny 6/3000 mm -dren łączący do odsysania sterylny 6/2000 mm |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylne zestawy drenów do drenażu opłucnej |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 27

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| System ewakuacji treści płynnej – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Wkład pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem. | TAK/NIE |  |
| 1.1 | Wkład pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu, w zestawie z drenem łączącym do odsysania sterylnym 2000 mm; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem. | TAK/NIE |  |
| 1.2 | Wkład zawierający wewnątrz proszek żelujący, pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem. | TAK/NIE |  |
| 1. 3-5 | Przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura, wyposażony w zintegrowany króciec do połączenia ze źródłem ssania. | TAK/NIE |  |
| 2. | Dren łączący wyposażony z jednej strony w łącznik o stałej średnicy, do odsysania sterylny 2000mm i 3000mm zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg; posiadający elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu; wyposażony w dodatkowy łącznik, średnica wewnętrzna drenu – 6mm. | TAK/NIE |  |
| 3. | – Możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego oraz biernego - Minimalnie dwubutlowy - Musi posiadać komorę na wydzielinę o poj. min. 3000 ml, pełniącej równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O - W komplecie musi zawierać zestawy drenów z regulacją podciśnienia - Komory powinny być precyzyjnie wyskalowane | TAK/NIE |  |
| 4. | – Dreny pasujące do butli szklanych o poj. 2x2l - Średnica nakrętek 38 mm - Posiadające regulację siły ssania - Dodatkowy port membranowy w drenie do pacjenta (do pobierania próbek) | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  28

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do biopsji wątroby HEPAFIX / 1,4 mm 17 G |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  29

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słoje do moczu z pokrywką, z tworzywa sztucznego, poj. 2l, z podziałką, typu Tulipan |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  30

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nebulizator lekowy z drenem i maską dla dorosłych |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 31

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Urządzenie do treningu oddechu dla dorosłych /trzykomorowe z kulkami wskaźnikowymi, wyskalowane na 3 prędkości wdechu: 600cm³, 900cm³, 1200cm³; wyposażone w ustnik i rurkę łączącą; przeznaczone do ćwiczeń wdechu/ |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  32

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 | Zestaw „Midi” do znieczulenia / 22 G podpajęczynowego / 25 G |  | 100 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | Igły do znieczulenia / 20 G podpajęczynowego / 22 G / 25 G / 26 G |  | 15 20 200 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  33

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT % |  | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki do kaniul pakowane po 1 szt., sterylne Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR 34

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Sondy Sangstakena; / nr 18 / nr 21 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  35

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do tętnicy z zaworem odcinającym Arterial Connula 20G 1,0 x 45 mm |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 35

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | - W skład linii pomiarowej wchodzą: linia ciśnieniowa 120 – 130 cm, kranik pięciodrożny o długości 20 – 30 cm - Zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego, - Kranik odcinający, z wyczuwalnym identyfikatorem pozycji zamknięty/otwarty, - Możliwość kalibracji – urządzenie Easy Vent – za pomocą kranika wyposażonego w niezdejmowalny koreczek, który zapobiega kontaminacji, - Połączenie z kablem interfejsowym pinowe. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  36

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego / poj. 40 ml / poj. 70 ml |  | 230 150 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  37

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 | Sonda żołądkowa silikonowana z linią / 18 radiacyjną / 20 / 22 / 24 |  | 50 50 50 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 | Sonda żołądkowa silikonowana / 16 bez linii radiacyjnej / 18 / 20 / 22 / 24 |  | 30 50 30 20 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  38

| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. |  | Sonda dwunastnicza dł. 125 cm / 18 / 20 |  | 5 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  39

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki do podawania tlenu przez nos / Wąsy tlenowe z przewodem dł. min. 5 m |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski do tlenu dla dorosłych z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym, dł. przewodu tlenowego 1,8 – 2,2 m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  40

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | Maski twarzowe / 4 z zaworem dla dorosłych / 5 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  41

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej, jednorazowego użytku: - igła Verresa 14G luer-lock, - strzykawka o poj. 50 – 60 ml luer-lock; - worek o poj. 2000 ml, - dren zestawu min. 130 cm zakończony końcówką luer-lock |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 41

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | # Wymagania: - Igła Verresa 14G luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, zabezpieczającym przed uszkodzeniem płuca; - Strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60 ml luer-lock; - Worek 2000 ml z podziałką od 100 do 2000 ml oraz z dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości od 20 do 100 ml, posiadający zawór spustowy, zastawkę antyrefluksyjną, wentylowany filtr przeciwbakteryjny oraz wydzielone okienka informacyjne: nazwa pacjenta, pokój, data; - Dren zestawu minimum 130 cm zakończony końcówką luer-lock z zatyczką i posiadający wbudowaną zastawkę jednokierunkową wyposażoną w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka bez użycia kranika. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  42

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.2 | Kanki doodbytnicze / CH 20 / CH 24 |  | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurki doodbytnicze dł. 8 cm – Anoscop |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  43

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek samorozprężający z rezerwuarem typ AMBU + maski duża i średnia |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  44

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Przyrządy jednorazowego użytku do preparatyki krwi - Typ A - Typ B - Typ B długi z drenem dł. 2 m |  | 500 500 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  45

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | Dren typu Saratoga, ośmiokątny / Fr 28 o dwóch światłach, / Fr 34 z otworami bocznymi, dł. 50 cm |  | 10 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  46

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | Jednorazowa maska krtaniowa/nr 4 50-70 kg do trudnych intubacji / nr 5 > 70 kg z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal. |  | 10 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 46

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Jednorazowa maska krtaniowa do trudnych intubacji – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Wykonana z jednego kawałka materiału; Rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczone na baloniku kontrolnym | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  47

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwody oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Anestetyczne układy oddechowe z rur rozciągalnych, max. dł. po rozciągnięciu–2m W skład zestawu wchodzi: - worek oddechowy 3 l z końcówką 22F, - hydrofobowy filtr oddechowy – 22F, - złączka”Y” z portem Luer Lock–22M/15F, - 1 gałąź boczna o dł. max. 1,5 m - łacznik 2M/22M |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Układy oddechowe do respiratorów wykonane z rur gładkich w środku dł. 1,6 m; - Rury można odłączać od łącznika „Y”; - W łączniku „Y” znajdują się: - 2 porty o średnicy 7,6 mm, - 2 samouszczelniające się pułapki, - dodatkowy kapturek 22M/15F, - 2 łączniki 22M/22M. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  48

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drobny sprzęt anestezjologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Złącza układów pacjenta z rury rozciągalnej, łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22M/15F |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski tracheostomijne dla osoby dorosłej, zakończenie 22M, mikrobiologicznie czyste |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw z zastawką Venturiego zakładany na rurkę intubacyjną – koncentracja tlenu 40%, mikrobiologicznie czyste. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw Venturi do podawania tlenu z maską dla dorosłych z możliwością regulacji stężenia tlenu z zakresu od 35% do 60%, z standardowym przewodem tlenowym o dł. 1,8 m, z szerokim złączem |  | 290 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  49

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | Prowadnica do wymiany rurek,-15Ch /70cm elastyczna, wielorazowa, w sztywnym futerale -10 Ch/70cm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, jednorazowa -15CH/70cm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylna, jednorazowego użytku; Zakończona – typ „J”, sztywna; Gładki, wygięty koniec do rurek o rozmiarach: - od 5,0mm do 8,0mm (prowadnica o średnicy 4,0) - od 8,5mm do 11mm (prowadnica o średnicy 5,0) |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  50

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki jednorazowe na na leki, plastikowe, z podziałką, przeźroczyste, poj. 15 ml |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  51

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korki zabezpieczające końcówki WC (wkłuć centralnych), o specjalistycznej budowie zabezpieczające wkłucia na okres 7 dni bez konieczności wymiany Bezigłowy, zamknięty system do zabezpieczenia końcówek wkłucia centralnego do stosowania z wszelkiego rodzaju sprzętem, z możliwością użycia do chemioterapii, żywienia pozajelitowego, przetaczania krwi i innych płynów dożylnych, pobierania badań. Musi posiadać łatwą do dezynfekcji, na bazie alkoholi, membranę o automatycznym zamykaniu. Pakowany w sztywny aplikator. Okres używalności 7 dni. |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  52

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek oddechowy (oddechu zwrotnego) nie zawierający lateksu poj. 2l, zakończony kołnierzem 22F |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  53

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do koncentracji tlenu |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr do rurek tracheostomijnych „sztuczny nos” z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z przewodem odprowadzającym O2 Współczynnik wilgotności bezwzględnej 26 mg H2O/L. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry oddechowe z wymiennikami ciepła i wilgoci. Współczynnik wilgotności bezwzględnej 32 mg H2O/L. Skuteczność ochrony przed bakteriami i wirusami 99,999%. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  54

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do lewatywy - torba PVC; poj. 1750 ml; podziałka w ml - wzmocnione otwory umożliwiające powieszenie - cewnik o dł. 135 cm z miękką, okrągłą końcówką, dwoma bocznymi otworami - zacisk - podkład, rękawice, żel zmiękczający, mydło |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  55

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna szczotka do chirurgicznego mycia rąk |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna pinceta anatomiczna |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  56

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dreny do drenażu dróg żółciowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Dreny KEHR A z latexu / 8 Ch (100 cm / 30 cm) / 10 Ch / 12 Ch / 14 Ch / 16 Ch / 18 Ch / 20 Ch / 22 Ch / 24 Ch |  | 5 5 10 10 10 10 5 5 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 56

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Dreny do drenażu dróg żółciowych – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Dren powiinny być z wysokiej jakości lateksu; z gładkim połączeniem ramienia poprzecznego z głównym minimalizującym wytrącanie soli żółciowych. - Łatwe do usunięcia z dróg żółciowych; - Powinny posiadać pełną drożność pomiędzy drenem głównym, a poprzecznym; - Jednorazowego użytku; - Podwójnie pakowane; - Ważność sterylizacji 4 lata. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  57

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drenaż opłucnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Dren miękki z elastyczną prowadnicą / 20 F (100 cm / 30 cm) / 24 F |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Dren miękki z trokarem – trójgraniec / 12 F / 16 F / 20 F / 24 F / 28 F / 32 F |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3.1 | Dren standardowy z trokarem tępym / 20 F (sztywniejszy) / 24 F |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 57

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Drenaż opłucnej – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Cechy drenów: - odporne na załamanie, wykonane z gładkiego PCV - widoczna w promieniach Rtg linia i zaoblony koniec - gładko wykończone otwory - znaczniki głębokości - materiał miękki lub standardowy | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  58

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambulatoryjny zestaw do drenażu opłucnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw z trokarem standard 1 x krótszy dren 28F + 1 x trokar z trójgrańcem |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw z trokarem tępym 1 x krótszy dren 28F + 1 x trokar z tępym końcem |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 | Zestaw z giętką prowadnicą - 1 x dren 28 F + 1 x giętka prowadnica - 1 x dren 32 F + 1 x giętka prowadnica |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 58

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ambulatoryjny zestaw do drenaż opłucnej – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | - 1 x układ do drenażu drenem łączącym - 1 x 20 ml strzykawka Luer-Lock - 1 x skalpel nr 10 - 1 x zestaw szewny nr 0 (3.5), dł. 1 m - 1 x sterylna serweta | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  59

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do tracheotomii przezskórnej –7 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do tracheotomii przezskórnej –8 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do tracheotomii przezskórnej –9 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 59

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zestawy do tracheotomii przezskórnej – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

# ZADANIE NR  60

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska identyfikacyjna dla pacjenta: - na rękę, - szerokość 13-15 mm - z regulacją obwodu w zakresie do 25 cm, - z wkładką kartonową niezadrukowaną na dane pacjenta, - z mocowaniem na jednorazowy zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski, - z polietylenu |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  61

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr Kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA KRWI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi; Jednorazowe, sterylne |  | 5.000 |  |  |  |  |  |
| II. | PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; Jednorazowe, sterylne |  | 140.000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 61

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. Przyrządy do przetaczania krwi – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | - Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym; - Szczelne połączenie z workiem /krew, osocze/; - Elastyczna i przejrzysta duża komora kroplowa oraz duża powierzchnia filtra; - Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m; - Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu; - Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. | TAK/NIE |  |
| II. Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | - Miękka, elastyczna i przejrzysta komora kroplowa; - Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym; - Szczelne połączenie z butelką /workiem/ z płynem; - Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu; - Łącznik luer lock do połączenia z kaniulą; - Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m. | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE NR  62

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciśnieniomierz zegarowy aneroidowy przenośny |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stetoskop płaski |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stetoskop kardiologiczny chromowany |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 62

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ciśnieniomierze zegarowe aneroidowe, przenośne – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Ciśnieniomierz wykonany z polimeru ABS o dużej wytrzymałości na wstrząsy, upadki i zarysowania. Dodatkowe zabezpieczenie tarczy zegara w plastikowy pierścień | TAK/NIE |  |
| 2. | Czytelna okrągła tarcza o średnicy od 50 mm do 60 mm | TAK/NIE |  |
| 3. | System zabezpieczenia przed przepompowaniem aparatu | TAK/NIE |  |
| 4. | Dokładność pomiaru +/- 3 mm Hg | TAK/NIE |  |
| 5. | Miękki elastyczny przewód do mankietu dł. 70 cm. (+/- 2 cm) | TAK/NIE |  |
| 6. | Wygodny płynnie regulowany zawór spustowy pozwalający na obsługę jedną ręką | TAK/NIE |  |
| 7. | Ciśnieniomierz przeznaczony do intensywnego użytkowania w najtrudniejszych warunkach, gdzie trwałość sprzętu ma szczególne znaczenie | TAK/NIE |  |
| 8. | Ciśnieniomierz wyposażony w mankiet dla dorosłych zapinany na rzep | TAK/NIE |  |
| Stetoskopy płaskie – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Stetoskop jednostronny z membraną | TAK/NIE |  |
| 2. | Stetoskop przeznaczony do pomiaru ciśnienia | TAK/NIE |  |
| 3. | Możliwość ustawienia kąta i napięcia liry | TAK/NIE |  |
| 4. | W komplecie miękkie i twarde oliwki | TAK/NIE |  |
| 5. | Kolor do wyboru | TAK/NIE |  |
| Stetoskopy kardiologiczne – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Stetoskop przeznaczony do pomiaru ciśnienia - chromowany | TAK/NIE |  |
| 2. | Wzmocnione tony niskie, dzięki zastosowaniu głębokiego lejka w głowicy | TAK/NIE |  |
| 3. | Dren stetoskopu posiadający dwa niezależne kanały słuchowe, pozwalające na osłuchiwanie pacjenta z większą precyzją | TAK/NIE |  |
| 4. | Stetoskop wyposażony w ciepłe obwódki i miękkie oliwki | TAK/NIE |  |
| 5. | Kolor do wyboru | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

# Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE nr 63

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Laryngoskop światłowodowy – #### zestaw walizkowy jednorazowy zawierający: #### - rękojeść bateryjną, #### - łyżki proste o rozmiarach 0-1-2, #### - łyżki zagięte o rozmiarach 2-3-4, - baterie alkaiczne typ R14 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łyżka światłowodowa /Nr 2 jednorazowego użytku /Nr 3 kompatybilna z laryngoskopami /Nr 4 wielorazowymi |  | 50 250 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

UWAGA

Specjalistyczny drobny sprzęt medyczny powinien posiadać następujące cechy:

-Posiadać świadectwa rejestracji lub certyfikaty zgodnie z prawem

-Opakowania – maksymalnie 100 sztuk, łatwe do otwarcia, bezpieczne dla

środowiska, czytelne oznakowanie; rodzaj sterylizacji, data sterylizacji, data

ważności

-Data ważności – min. 24 miesiące od daty dostawy