Załącznik nr ......

# ............................... 					do umowy ........................ z dnia........................

# [pieczęć firmy]

IGŁY  SPECJALISTYCZNE

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

##### ZADANIE NR  1

| Lp | ## Nazwa Asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | ##### Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | IGŁY DO TREPANOBIOPSJI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Igły do trepanobiopsji Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 11G / 150 mm / 3,0 mm 9G / 100 mm / 3,5 mm 9G / 150 mm / 3,5 mm 8G / 150 mm / 4,2 mm |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| II. | IGŁY DO TREPANOBIOPSJI I ASPIRACJI SZPIKU z wewnętrznym mechanizmem wycinającym |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 | Igły do trepanobiopsji Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 9G / 100 mm / 3,5 mm 8G / 100 mm / 4,2 mm |  | 400 |  |  |  |  |  |
| III. | IGŁY DO PUNKCJI MOSTKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Igły do punkcji mostka Rozmiar/Średnica zewn./Zakres regulacji w mm 16 G / 1,6mm / 10-50 16 G / 1,6mm / 10-75 15 G / 1,5mm / 10-45 14 G / 2,1mm / 15-35 14 G / 2,1mm / 25-45 |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    1.  Igły do trepanobiopsji

II.   2.  Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z wewnętrznym mechanizmem wycinającym

III. 3.  Igły do punkcji mostka

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł specjalistycznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)  dla ZADANIA nr 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Igły do trepanobiopsji – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | W rozmiarach: Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 11G / 150 mm / 3,0 mm 9G / 100 mm / 3,5 mm 9G / 150 mm / 3,5 mm 8G / 150 mm / 4,2 mm | TAK/NIE |  |
| 2. | Zakończenie igły luer | TAK/NIE |  |
| 3. | Wypychacz bioptatu z prowadnikiem | TAK/NIE |  |
| 4. | Mandryn typu trokar | TAK/NIE |  |
| 5. | Łącznik luer lock | TAK/NIE |  |
| 6. | Dodatkowy korek wprowadzany w miejsce trokara | TAK/NIE |  |
| 7. | Łatwość połączenia igły ze strzykawką niecentryczną luer o pojemności 10 ml | TAK/NIE |  |
| 8. | Łącznik umożliwiający bezpieczne usunięcie bioptatu z igły | TAK/NIE |  |
| 9. | Sterylne opakowanie | TAK/NIE |  |
| 10. | Igły odporne na zgniecenia i złamania | TAK/NIE |  |
| II. | Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z wewnętrznym mechanizmem wycinającym – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 | W rozmiarach: Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 9G / 100 mm / 3,5 mm 8G / 100 mm / 4,2 mm | TAK/NIE |  |
| 2. | Wewnętrzny mechanizm tnący | TAK/NIE |  |
| 3. | Wewnętrzna średnica igły jednakowa na całej długości (bez zwężenia na końcu dystalnym) umożliwiająca wysunięcie bioptatu z dwóch stron igły | TAK/NIE |  |
| 4. | Ergonomiczna rączka pokryta materiałem antyślizgowym z mechanizmem blikującym przypadkowe wysunięcie się mandrynu | TAK/NIE |  |
| 5. | Igła z pięcioma otworami ułatwiającymi aspirację | TAK/NIE |  |
| 6. | Mandryn z zakończeniem piramidalnym |  |  |
| 7. | Sonda umożliwiająca sprawdzenier wielkości bioptatu w igle | TAK/NIE |  |
| 8. | Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5 do 20 ml | TAK/NIE |  |
| 9. | Dodatkowa nakładka ułatwiająca proces przeprowadzenia biopsji | TAK/NIE |  |
| 10. | Zatyczka Luer-Lock | TAK/NIE |  |
| 11. | Igły odporne na zgniecenia i złamania | TAK/NIE |  |

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| III. | Igły do punkcji mostka – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | W rozmiarach: Rozmiar / Średnica zewn. / Zakres regulacji w mm 16 G / 1,6mm / 10-50 16 G / 1,6mm / 10-75 15 G / 1,5mm / 10-45 14 G / 2,1mm / 15-35 14 G / 2,1mm / 15-35 | TAK/NIE |  |
| 2. | Łatwość połączenia igły ze strzykawką niecentryczną luer o pojemności 10 ml | TAK/NIE |  |
| 3. | Swobodna regulacja głębokości nakłucia | TAK/NIE |  |
| 4. | Ergonomiczny uchwyt | TAK/NIE |  |
| 5. | Igły odporne na zgniecenia i złamania | TAK/NIE |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy