Załącznik nr 9

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 1 2 | ZAKŁAD IMMUNOLOGII HEMATOLOGICZNEJ I TRANSFUZJOLOGICZNEJ w tym: Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Kierownik Dr n. farm. Bogumiła Michalewska |  |  |  |  |
|  |  | PIKC/ 1 | 1 | 20 C … 60 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 | -200 C … -250 C |  |
|  |  | PIKC/ 2 | 1 | -200 C … -250 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PIKC/ 3 | 1 | -200 C … -250 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PBM/4 | 1 | -200 C … -250 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PIKC/ 5 | 1 | 20 C … 60 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -200 C … -250 C |  |
|  |  | PDWPpK | 1 | 20 C … 60 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -200 C … -250 C |  |
|  |  | PIKC/ 7 | 1 | 20 C … 60 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PIKC/ 8 | 1 | 20 C … 60 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -200 C … -250 C |  |
|  |  | PIKC/ 9 | 1 | 20 C … 60 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -200 C … -250 C |  |
|  |  | PIKC/ 10 | 1 | -700 C … -850 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PIKC/ 11 | 1 | -200 C … -250 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 3 | ZAKŁAD IMMUNOLOGII HEMATOLOGICZNEJ I TRANSFUZJOLOGICZNEJ w tym: Pracownia Diagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Kierownik Dr n. przyr. Maria Mikulska |  |  |  |  |
|  |  | PDWPpK/ 2 | 1 | 40 C … 80 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 | -150 C … -180 C |  |
|  |  | PDWPpK/ 3 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -150 C … -180 C |  |
|  |  | PDWPpK/ 9 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWPpK/ 5 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -150 C … -180 C |  |
|  |  | PDWPpK/ 6 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWPpK/ 7 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -150 C … -180 C |  |
|  |  | PDWPpK/13 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -150 C … -180 C |  |
|  |  | PDWPpK/ 8 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -150 C … -180 C |  |
|  |  | PDWPpK/ 1 | 1 | -200 C … -240 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 80 C |  |
|  |  | PDWPpK/10 | 1 |  | j.w. Planowane |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWPpK/11 | 1 | -700 C … -850 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWPpK/12 | 1 | -250 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 4 | ZAKŁAD IMMUNOLOGII HEMATOLOGICZNEJ I TRANSFUZJOLOGICZNEJ w tym: Pracownia Immunologii Leukocytów i Krwinek Płytkowych Kierownik Prof.. dr hab. Krystyna Maślanka |  |  |  |  |
|  |  | PILiKP/ 1 | 1 | -150 C … -200 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 | 40 C … 80 C |  |
|  |  | PILiKP/ 2 | 1 | -150 C … -200 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 80 C |  |
|  |  | PILiKP/ 3 | 1 | -150 C … -200 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 80 C |  |
|  |  | PILiKP/ 4 | 1 | -150 C … -200 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 80 C |  |
|  |  | PILiKP/ 5 | 1 | -150 C … -200 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 80 C |  |
|  |  | PILiKP/ 6 | 1 | -150 C … -200 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 80 C |  |
|  |  | PILiKP/ 7 | 1 | -200 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PILiKP/ 8 | 1 | -200 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PILiKP/ 9 | 1 | -200 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PILiKP/ 10 | 1 | -200 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PILiKP/ 11 | 1 | -200 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PILiKP/ 12 | 1 | -700 C … -900 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PILiKP/ 13 | 1 | -700 C … -900 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PILiKP/ 14 | 1 | -800 C | j.w. Planowane |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PILiKP/ 15 | 1 | -800 C | j.w. Planowane |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 5 | ZAKŁAD IMMUNOLOGII HEMATOLOGICZNEJ I TRANSFUZJOLOGICZNEJ w tym: Pracownia Biologii Molekularnej Kierownik dr Piotr Grabarczyk |  |  |  |  |
|  |  | PBM/ 1 | 1 | -180 C … -300 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 | 20 C … 60 C |  |
|  |  | PBM/ 3 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 20 C … 60 C |  |
|  |  | PBM/ 5 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PBM/ 6 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PBM/ 7 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -180 C … -300 C |  |
|  |  | PBM/ 9 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -180 C … -300 C |  |
|  |  | PBM/ 11 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PBM/ 12 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PBM/ 14 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PBM/ 15 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PBM/ 16 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PBM/ 17 | 1 | -800 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PBM/ 4a | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 6 | ZAKŁAD IMMUNOLOGII HEMATOLOGICZNEJ I TRANSFUZJOLOGICZNEJ w tym: Pracownia Odporności Nieswoistej Kierownik mgr Hanna Pyl |  |  |  |  |
|  |  | PON/ 1 | 1 | 40 C … 80 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PON/ 2 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. Planowane |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PON/ 3 | 1 | -150 C … -200 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 7 | SAMODZIELNA PRACOWNIA IMMUNOGENETYKI w tym: Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej |  |  |  |  |
|  |  | RNDSiKP/ 3 | 1 | 20 C … 80 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | RNDSiKP/ 5 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia  30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 8 | SAMODZIELNA PRACOWNIA IMMUNOGENETYKI w tym: Pracownia Zgodności Tkankowej |  |  |  |  |
|  |  | PZT/ 2 | 1 | 20 C … 80 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 | -180 C … -300 C |  |
|  |  | PZT/ 6 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PZT/ 7 | 1 | 20 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -180 C … -300 C |  |
|  |  | PZT/ 8 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PZT/ 9 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PZT/ 10 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PZT/ 11 | 1 | 20 C … 80 C | j.w. Planowane |
|  |  |  | 2 | -180 C … -300 C |  |
|  |  | PZT/ 12 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. Planowane |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 9 | ZAKŁAD BIOCHEMII w tym: Pracownia Diagnostyki Wrodzonych Niedokrwistości Kierownik Dr Gabriela Smoleńska Sym |  |  |  |  |
|  |  | PDWN/ 1 | 1 | -100 C … -120 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 | 40 C … 60 C |  |
|  |  | PDWN/ 2 | 1 | -100 C … -120 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 60 C |  |
|  |  | PDWN/ 3 | 1 | -100 C … -120 C | j.w. |
|  |  | PDWN/ 4 | 1 | -100 C … -120 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 60 C |  |
|  |  | PDWN/ 5 | 1 | -100 C … -120 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 60 C |  |
|  |  | PDWN/ 6 | 1 | -100 C … -120 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWN/ 7 | 1 | 40 C … 60 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWN/8 | 1 | -100 C … -120 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWN/ 9 | 1 | -120 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWN/ 10 | 1 | 40 C … 60 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -180 C … -200 C |  |
|  |  | PDWN/ 11 | 1 | -250 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWN/ 12 | 1 | -300 C … -400 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWN/ 13 | 1 | -100 C … -120 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PDWN/ 14 | 1 | 40 C … 60 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -180 C … -200 C |  |
|  |  | PDWN/ 15 | 1 | 40 C … 60 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -180 C … -200 C |  |
|  |  | PDWN/……. | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 10 11 12 | ZAKŁAD BIOCHEMII w tym: Pracownia Biologii Molekularnej (ZBPBM) Kierownik Dr Jadwiga Sawecka Pracownia Hodowli Komórek (PHK) Kierownik Dr Urszula Bany- Łaszewicz Pracownia Enzymów Krwinki Czerwonej (PEKC) Iwona Witos |  |  |  |  |
|  |  | ZBPBM/ 16 | 1 | -100 C … -120 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 | 40 C … 60 C |  |
|  |  | ZBPBM/ 17 | 1 | -180 C … -210 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PHK/ 18 | 1 | -180 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PHK/ 19 | 1 | -100 C … -120 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 60 C |  |
|  |  | PHK/ 20 | 1 | -650 C … -850 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PHK/ 22 | 1 | -300 C … -400 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | PEKC/ 21 | 1 | -100 C … -210 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 13 | ZAKŁAD TRANSFUZJOLOGII I ORGANIZACJI SŁUŻBY KRWI w tym: Pracownia Biologii Molekularnej Kierownik mgr Grzegorz Liszewski |  |  |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 40 | 1 | -250 C … -350 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 33 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 30 | 1 | -250 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 49 | 1 | -250 C … -350 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 8 | 1 | -250 C … -350 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 69 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -250 C … -300 C |  |
|  |  | ZTPBM/ 11 | 1 | -250 C … -350 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 1 | 1 | -250 C … -350 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 3 | 1 | -250 C … -350 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 4 | 1 | -250 C … -350 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ZTPBM/ 29 | 1 | -250 C … -350 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 14 | SAMODZIELNA PRACOWNIA PORFIRII Kierownik mgr Agnieszka Lipniacka |  |  |  |  |
|  |  | SPP/ 1A | 1 | -120 C … -180 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | SPP/ 2A | 1 | -40 C … -160 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 80 C |  |
|  |  | SPP/ 3A | 1 | 80 C … 100 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -120 C … -180 C |  |
|  |  | SPP/ 4A | 1 | 40 C … 100 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | SPP/ 1 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 00 C … -240 C |  |
|  |  | SPP/ 2 | 1 | -120 C … -300 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | SPP/ 3 | 1 | -120 C … -240 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | SPP/ 5 | 1 | 40 C … 80 C |  |
|  |  |  | 2 | 00 C … -180 C |  |
|  |  | SPP/ 5A | 1 | 40 C … 100 C |  |
|  |  |  | 2 | 00 C … -240 C |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 15 | SAMODZIELNA PRACOWNIA MIKROBIOLOGII Kierownik mgr Ewa Mik |  |  |  |  |
|  |  | SPM/ 1 | 1 | 40 C … 80 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | SPM/ 2 | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | SPM/ 3 | 1 | -200 C … -250 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | SPM/ 4 Planowane | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | 40 C … 80 C |  |
|  |  | SPM/ 5 Planowane | 1 | 40 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 16 | APTEKA Kierownik mgr Urszula Szustkiewicz |  |  |  |  |
|  |  | A/ 1 | 1 | 20 C … 80 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | A/ 2 | 1 | 20 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | A/ 3 | 1 | 20 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | A/ 4 | 1 | 20 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | A/ 5 | 1 | 20 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | A/ 6 | 1 | 20 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008

| Lp. | Użytkownik | Oznaczenie lodówki, zamrażarki | Opis parametrów pracy |  | Lokalizacja nr pomieszczenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr komory | Wymagana temperatura pracy od - do |  |
| 17 | DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA Magazyn |  |  |  |  |
|  |  | MAG/ 1 | 1 | -250 C … -300 C | Wg załączonego rozplanowania |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | MAG/ 2 | 1 | 20 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 | -200 C … -250 C |  |
|  |  | MAG/ 3 | 1 | 20 C … 80 C | j.w. |
|  |  |  | 2 |  |  |

*  - w przypadku planowania zakupu  lodówki, zamrażarki należy wskazać planowaną lokalizację

Warszawa, dnia 30.06.2008