....................................................						                    Załącznik nr 1

pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa: .......................................................................................................................................................

Typ aparatu (model): ………… ........Producent: .......................................Rok produkcji: ..................

Zestawienie parametrów technicznych aparatu do leczenia  nerkozastępczego

metodami ciągłymi

| Lp | ## OPIS / PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE) | Spełnienie parametru # TAK/NIE | Oferowane parametry /Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | # 3 | 4 |
| 1. | Wykonywane zabiegi: ## SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHF,TPE |  |  |
| 2. | ## Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją |  |  |
| 4. | Pompa krwi |  |  |
| 5. | Pompa i waga płynu substytucjnego |  |  |
| 6. | Pompa i waga dializatu |  |  |
| 7. | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego |  |  |
| 8. | Pompa i waga ściekowa |  |  |
| 9. | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP |  |  |
| 10. | Kolorowy ekran dotykowy |  |  |
| 11. | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu |  |  |
| 12. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga) |  |  |
| 13. | Pomięć zdarzeń do 90 godzin |  |  |
| 14. | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci |  |  |
| 15. | Zintegrowana pompa strzykawkowa |  |  |
| 16. | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) - praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu |  |  |
| 17. | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej |  |  |
| 18. | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym |  |  |
| 19. | Czujnik przecieku krwi |  |  |
| 20. | Czujnik obecności powietrza we krwi |  |  |
| 21. | Automatyczna identyfikacja założonego filtra |  |  |
| 22. | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta |  |  |
| 23. | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi |  |  |

- odpowiednie wpisać  / wypełnia Wykonawca

..............................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo cenowa

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT...% | Wartość netto n | Wartość VAT- u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

......................................................

podpis i pieczątka imienna Wykonawcy