………………………..

[pieczęć firmy]

SPRZĘT MEDYCZNY

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAWY DO BEZPIECZNEGO ROZPUSZCZANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | STRZYKAWKI 10 ml i 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawki 10 ml |  | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 20 ml |  | 5.000 |  |  |  |  |  |
| II. | PRZYRZĄDY DO POBIERANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I WSTRZYKIWANIA KOMPATYBILNE Z WORKAMI VIAFLO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przyrządy do pobierania leków cytostatycznych i wstrzykiwania kompatybilne z workami Viaflo |  | 5.000 |  |  |  |  |  |
| III. | ZAMKNIĘTY ŁĄCZNIK PROSTY LUER MĘSKI Z ZATYCZKĄ ŻEŃSKĄ (DO UŻYCIA Z ZAWOREM BEZIGŁOWYM) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zamknięty łącznik prosty luer męski z zatyczką żeńską (do użycia z zaworem bezigłowym) |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| IV. | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne S, M, L |  | 10.000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.  Strzykawki  10 ml i 20 ml.

II. Przyrządy do pobierania leków cytostatycznych i wstrzykiwania kompatybilne z workami Viaflo

III. Zamknięty łącznik prosty luer męski z zatyczką żeńską (do użycia z zaworem bezigłowym)

IV. Rękawice diagnostyczne nitrylowe.

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# Załącznik nr 1

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| ZESTAWY DO BEZPIECZNEGO ROZPUSZCZANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |
| I. | Strzykawki 10 ml i 20 ml. |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt. w rozmiarach: 10 ml, 20 ml |  |
| 2. | Wykonane z polipropylenu / polietylenu |  |
| 3. | Przejrzyste |  |
| 4. | Końcówka luer lock, wkręcana, centryczna |  |
| 5. | Minimalna objętość zalegająca |  |
| 6. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |
| 7. | Płynny przesuw tłoka |  |
| 8. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka |  |
| 9. | Trzyczęściowe |  |
| II. | Przyrządy do pobierania leków cytostatycznych i wstrzykiwania kompatybilne z workami Viaflo |  |
| 1. | Zawierające igłę 2,00 mm (14Ga) oraz klips gwarantujący szczelne, nierozerwalne połączenie z portem worka |  |
| 2. | Pojemność zalegania leku w przyrządzie max. 0,15 ml |  |
| 3. | Końcówka bezigłowa luer-lock zaopatrzona w zastawkę aktywowaną połączeniem luer |  |
| 4. | Jednorazowego użytku |  |
| III. | Zamknięty łącznik prosty luer męski z zatyczką żeńską (do użycia z zaworem bezigłowym) |  |
| 1. | Produkt bez DEHP |  |
| 2. | Objętość wypełnienia 0,12 ml |  |
| 3. | Jednorazowego użytku |  |
| IV. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne |  |
| 1. | Kolor: niebieski (kolorowe) |  |
| 2. | Palce teksturowane |  |
| 3. | Oporność chemiczna: zgodne z normą EN374-3 |  |
| 4. | AQL < lub = 1,5 |  |
| 5. | Opór przebicia mankiet – 15 i część dłoniowa – 19 Newton |  |
| 6. | Grubość nie większa niż: mankiet – 0,10 mm; część dłoniowa – 0,12 mm; palce – 0,15 mm |  |
| 7. | Długość nie mniejsza niż 250 mm |  |
| 8. | Pakowane po 100 szt. |  |

UWAGA:  Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania (po 100 szt.)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | TERMOMETRY BEZDOTYKOWE, BEZRTĘCIOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### Termometry bezdotykowe, bezrtęciowe |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Termometry bezdotykowe, bezrtęciowe

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Termometry bezdotykowe, bezrtęciowe. |  |
| 1. | Termometry bezdotykowe, bezrtęciowe, posiadające badania kliniczne |  |
| 2. | Zgodne z normą ASTM 1965-1998 |  |
| 3. | Pomiar w jedną sekundę |  |
| 4. | Nie wymagające dezynfekcji |  |
| 5. | Zakres pomiaru dla trybu – ciało: 30ºC - 50ºC |  |
| 6. | Zakres pomiaru dla trybu – temperatura powierzchni: 0ºC - 60ºC |  |
| 7. | Warunki pracy termometru: 10ºC - 40ºC |  |
| 8. | Precyzja pomiaru +- 0,3ºC |  |
| 9. | Odległość od powierzchni mierzonej: 5-15 cm |  |
| 10. | Automatyczny wyłącznik po 5 sekundach |  |
| 11. | Zasilane baterią |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLIPSY TYTANOWE I POLIMEROWE NIEWCHŁANIALNE DO KLIPSOWNIC LAPAROSKOPOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | KLIPSY TYTANOWE KOMPATYBILNE Z KLIPSOWNICĄ LAPAROSKOPOWĄ WECK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar M/L, kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK, średnica 10mm |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| II. | KLIPSY POLIMEROWE KOMPATYBILNE Z KLIPSOWNICĄ LAPAROSKOPOWĄ WECK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klipsy polimerowe rozmiar M/L, Kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK, średnica 5mm |  | 420 |  |  |  |  |  |  |
| III. | KLIPSY TYTANOWE KOMPATYBILNE Z KLIPSOWNICĄAUTOMATYCZNĄ LAPAROSKOPOWĄ PENTAX-MICROLINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar M/L, Kompatybilne z klipsownicą automatyczną laparoskopową PENTAX-Microline, średnica 10mm |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Klipsy tytanowe kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK

II.    Klipsy polimerowe kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK

III.  Klipsy tytanowe kompatybilne z klipsownicą automatyczną laparoskopową Pentax-Microline

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 3

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| KLIPSY TYTANOWE I POLIMEROWE NIEWCHŁANIALNE DO KLIPSOWNIC LAPAROSKOPOWYCH |  |  |
| I. | Klipsy tytanowe kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK |  |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar M/L, kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK, średnica 10mm |  |
| 2. | Zasobnik zawierający 10 szt klipsów |  |
| 3. | Wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu |  |
| 4. | Nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów) |  |
| 5. | Podłużny rowek na całej długości wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania |  |
| 6. | Poprzeczne rowkowanie wewnętrzne powierzchni zabezpieczające przed ześlizgiwaniem |  |
| 7. | Dwufazowe zamykanie klipsa - w pierwszej kolejności zchodzą się dystalne części ramion a w kolejnym etapie klips jest zgniatany |  |
| 8. | Kolor zasobnika identyczny z kolorem opakowania i kolorem klipsownicy |  |
| 9. | Dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego |  |
| 10. | Opcjonalnie dostępne w zasobnikach po 6 szt, sterylne |  |
| II. | Klipsy polimerowe kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK |  |
| 1. | Klipsy polimerowe rozmiar M/L, kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK, średnica 5mm |  |
| 2. | Zasobnik zawierający 6 szt klipsów, sterylne |  |
| 3. | Wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji |  |
| 4. | Zamek penetrujący tkanki |  |
| 5. | Konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie |  |
| 6. | Dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego |  |
| III. | Klipsy tytanowe kompatybilne z klipsownicą automatyczną laparoskopową PENTAX-MICROLINE |  |
| 1. | Zasobnik zawierający 10 szt. klipsów |  |
| 2. | Wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu |  |
| 3. | Dwa ostatnie klipsy w innym kolorze |  |
| 4. | Opcjonalnie dostępne w zasobnikach po 19 klipsów |  |
| 5. | Sterylne |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 4

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto |  | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLIPSY DO KLIPSOWNIC LAPAROSKOPOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | KLIPSY DO KLIPSOWNIC LAPAROSKOPOWOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klipsy tytanowe z rzeźbą na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu klipsa z naczynia oraz rzeźbą na zewnętrznej stronie klipsa, stabilizującą klips w klipsownicy i zapobiegającą wypadaniu z jej szczęk podczas wprowadzenia aplikatora w pole operacyjne. Wymiar klipsa; / przed zamknięciem – 5,5mm, / po zamknięciu – 8,7mm |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy wchłanialne średnie z polidioksanonu, z zatrzaskowym zabezpieczeniem na naczyniu po zamknięciu klipsa. Czas podtrzymywania tkankowego – 90 dni; Czas całkowitej absorbcji – 180-210 dni |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     1. Klipsy tytanowe z rzeźbą na wewnętrznej stronie klipsa

2. Klipsy wchłanialne średnie z polidioksanonu

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 5

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STAPLER SKÓRNY ZE ZSZYWKAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | STAPLER SKÓRNY 35mm ZE ZSZYWKAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stapler skórny 35mm ze zszywkami, zamykającymi się do kształtu prostokąta |  | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.  Stapler skórny ze zszywkami.

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 6

| Lp. |  | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość op./rol. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJ STERRAD 100S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KASETA STERRAD 100S-5 kaset / 1 op. |  |  | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw Tyvec 15 cm x 70 m |  |  | 12 rol. |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw Tyvec 20 cm x 70 m |  |  | 4 rol. |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw Tyvec 25 cm x 70 m |  |  | 12 rol. |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw Tyvec 35 cm x 70 m |  |  | 8 rol. |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw Tyvec 50 cm x 70 m |  |  | 4 rol. |  |  |  |  |  |
| 7 | Chemiczny wskaźnik taśmowy a 330 m/1 op. |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 8 | Chemiczny wskaźnik paskowy a 1000 szt. /1 op. |  |  | 3 op. |  |  |  |  |  |
| 9 | Test biologiczny BI a 60 szt. / 1 op. |  |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 10 | Akcesoria do Sterrad 100S |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 11 | Deponator do igieł a 300 szt. |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 12 | Gotowy do użycia roztwór myjący do gruntownego usuwania resztek z narzędzi na bazie naturalnych terpentyn pomarańczowych |  |  | 1 op. 500 ml |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.  Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S.

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 6

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJ STERRAD 100S |  |  |
| 1. | Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony Sterrad 100S; 1 op. na 5 cykli |  |
| 2. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 15 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 3. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 20 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 4. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 25 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 5. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 35 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 6. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 50 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 7. | Chemiczny wskaźnik taśmowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, 1 op. a 330 m |  |
| 8. | Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty a 1000 szt. |  |
| 9. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty; BI CycleSure, a 60 szt. |  |
| 10. | Akcesoria do sterylizacji plazmowej: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy, 6 płytek |  |
| 11. | Deponator do igieł, 1 op. a 300 szt. |  |
| 12. | Gotowy do użycia roztwór myjący do gruntownego usuwania resztek z narzędzi na bazie naturalnych terpentyn pomarańczowych |  |

* UWAGA!   Wymienione w zadaniu nr 6 pozycje 1 -10 na materiały eksploatacyjne muszą

posiadać oświadczenie producenta systemu o ich zwalidowaniu w systemie

sterylizacji plazmowej Sterrad 100S.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 7

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW DO POZYSKIWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ZESTAW DO POZYSKIWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ O OBJĘTOŚCI 300ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do pozyskiwania materiału do badań o objętości 300ml |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.  Zestaw do pozyskiwania materiału do badań o objętości 300 ml.

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 7

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| ZESTAW DO POZYSKIWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ O OBJĘTOŚCI 300ml |  |  |
| 1. | Objętość 300 ml |  |
| 2. | Wyjmowalny wewnętrzny filtr zbierający fragmenty tkanki powyżej 1 mm |  |
| 3. | Obrotowy łącznik kątowy 12/7,2 mm |  |
| 4. | Średnica portu pacjenta 12 mm |  |
| 5. | Dolny port o średnicy 16 mm kompatybilny z sakiem będącym na wyposażeniu Bloku op. |  |
| 6. | Zatyczka na port pacjenta |  |
| 7. | Zatyczka na dolny port służąca jednocześnie jako stabilna podstawka |  |
| 8. | Uchwyt mocujący zatyczki |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 8

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy |  | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRZĘT DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | CEWNIKI DO EMBOLECTOMII I TROMBOLECTOMII FOGARTY’EGO JEDNOKANAŁOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewniki do embolektomii Fogatty’ego jednokanałowe; - w rozmiarze: 2F – 10F; - dł. kateteru: 40cm – 80cm; - śr. balonu z płynem: 5mm – 20 mm; - poj. balonu napełnionego płynem: 0,15ml – 4,50 ml |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| II. | KATETERY DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRÓG ODDECHOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Katetery do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych - 6F, 8F, 10F/50 cm |  |  | 130 |  |  |  |  |  |
| III. | ZESTAWY DO CYSTOSTOMII – CYSTOSTOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestawy do cystostomii; kateter typu PIGTAIL, igła rozrywalna, kołnierz mocujący, skalpel 10 ml luer-lock; - kateter 14F 45cm; igła rozrywalna 14F |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| IV. | DRENAŻ PRZEZSKÓRNY METODĄ JEDNOSTOPNIOWĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 | Drenaż przezskórny metodą jednostopniową; Elementy zestawu: kateter PIGTAIL lub PROSTY, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz. - kateter 6F/26cm-PIGTAIL, igła rozm. 18G; - kateter 9F/26cm-PIGTAIL, igła rozm. 15G; - kateter 14F/26cm-PROSTY igła rozm. 15G; - kateter 16F/26cm-PROSTY igła rozm. 15G; |  |  | 5 5 5 5 |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| V. | DRENAŻ PRZEZSKÓRNY METODĄ DWUSTOPNIOWĄ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Drenaż przezskórny metodą dwustopniową; Elementy zestawu: kateter PIGTAIL lub PROSTY, igła krótka 18G/7cm, igła długa, prowadnik 0,035” x 60cm, dilatator, kranik jednodrożny, przedłużacz, opaska zaciskowa, kołnierz. - kateter 6F/26cm-PIGTAIL, igła rozm. 18G, dilatator 6F/18cm; - kateter 9F/26cm-PIGTAIL, igła rozm. 15G, dilatator 9F/18cm; - kateter 12F/26cm-PROSTY, igła rozm. 15G, dilatator 12F/18cm; - kateter 14F/26cm-PROSTY, igła rozm. 15G, dilatator 14F/18cm; - kateter 16F/26cm-PROSTY, igła rozm. 15G, dilatator 16F/18cm; |  | 5 5 5 5 5 |  |  |  |  |  |
| VI. | KATETERY (DRENY) DO ODSYSANIA RAN TYPU REDON |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 | Kateter (dren) do odsysania ran typu REDON; - 8F/50 cm - 10F/70 cm - 12F/70 cm |  | 100 200 200 |  |  |  |  |  |
| VII. | KATETERY ŻOŁĄDKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Katetery żołądkowe: - od 18F do 34F – 150 cm |  | 130 |  |  |  |  |  |
| VIII | KATETERY DO PRZEPŁUKIWANIA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Katetery do przepłukiwania naczyń krwionośnych: - od 3F do 10F, dł. 80 cm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| IX. | KATETERY AORTALNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 | Katetery aortalne; -16F, dł. 90cm, poj. balonu 20 ml -22F, dł. 90cm, poj. balonu 35 ml |  | 2 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.	Cewniki do embolektomii i trombolektomii Fogarty’ego jednokanałowe

II.	Katetery do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych

III.	Zestawy do cystostomii - CYSTOSTOM

IV.	Drenaż przezskórny metodą jednostopniową

V.	Drenaż przezskórny metodą dwustopniową

VI.	Katetery (dreny) do odsysania ran typu Redon

VII.	Katetery żołądkowe

VIII.	Katetery do przepłukiwania naczyń krwionośnych

IX.	Katetery aortalne.

UWAGA  Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu

dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 8

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| SPRZĘT DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH |  |  |
| I. | Cewniki do embolectomii i trombolectomii Fogarty’ego jednokanałowe |  |
| 1. | Cewniki do embolectomii i trombolectomii Fogarty’ego jednokanałowe |  |
| 2. | Wykonane z PVC termoplastycznego |  |
| 3. | Znakowane co 10 cm |  |
| 4. | Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią w celu zwiększenia wytrzymałości połączenia z kateterem |  |
| 5. | Kateter zakończony nasadką luer-lock |  |
| II. | Katetery do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych |  |
| 1. | Katetery do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych |  |
| 2. | Przeznaczone do płukania naczyń w chirurgii naczyniowej, zakończone wejściem do strzykawki, znakowane |  |
| III. | Zestawy do cystostomii - CYSTOSTOM |  |
| 1. | Zestaw do cystostomii - CYSTOSTOM |  |
| 2. | Elementy zestawu: kateter typu PIGTAIL, igła rozrywalna, kołnierz mocujący, skalpel, strzykawka 10 ml luer-lock |  |
| IV. | Drenaż przezskórny metodą jednostopniową |  |
| 1. | Drenaż przezskórny metodą jednostopniową |  |
| 2. | Elementy zestawu: kateter typu PIGTAIL lub PROSTY, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz |  |
| 3. | Zestawy do odprowadzenia płynu z opłucnej, otrzewnej i torbieli |  |
| 4. | Dreny do drenażu ropni bezpieczne i atraumatyczne |  |
| V. | Drenaż przezskórny metodą dwustopniową |  |
| 1. | Drenąż przezskórny metodą dwustopniową |  |
| 2. | Elementy zestawu: kateter typu PIGTAIL lub PROSTY, igła krótka, igła długa, prowadnik 0,035” x 60 cm, dilatator, kranik jednodrożny, przedłużacz, opaska zaciskowa, kołnierz |  |
| 3. | Kateter widoczny w promieniach RTG, o gładkiej powierzchni, cienkich ściankach, z dużymi otworkami bocznymi |  |
| 4. | Możliwość podłączenia zestawu z workiem na mocz |  |
| VI. | Katetery (dreny) do odsysania ran typu Redon |  |
| 1. | Katetery (dreny) do odsysania ran typu Redon |  |
| 2. | Dreny wykonane z PCV medycznego wysokiej jakości, o odpowiednio dobranej elastyczności |  |
| 3. | Część drenująca posiadająca minimum 7 otworów bocznych |  |
| 4. | Otwór proksymalny atraumatyczny |  |
| 5. | Podłużnie pakowane |  |

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| VII. | Katetery żołądkowe |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Katetery żołądkowe |  |
| 2. | Wykonane z wysokiej klasy tworzywa PCV o odpowiedniej miękkości i elastyczności |  |
| 3. | Zakończenie katetera otwarte, z jednym otworem bocznym |  |
| 4. | Możliwość podłączenia strzykawek, łączników i innych drenów |  |
| VIII. | Katetery do przepłukiwania naczyń krwionośnych |  |
| 1. | Katetery do przepłukiwania naczyń krwionośnych |  |
| 2. | Wykonane z PVC termoplastycznego |  |
| 3. | Rozmiary oznakowane kolorami wg standardów międzynarodowych |  |
| IX. | Katetery aortalne |  |
| 1. | Katetery aortalne, trójkanałowe |  |
| 2. | Końcówki katetera dystalna i proksymalna oznakowane |  |
| 3. | Kateter perforowany pomiędzy balonami |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy