………………………..

[pieczęć firmy]

SPRZĘT LAPAROSKOPOWY

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRZĘT LAPAROSKOPOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, jednorazowy |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kleszczyki przytrzymujące typu grasper z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, jednorazowe |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparator typu dissector 5 mm, jednorazowy |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Nożyczki wygięte 5 mm, jednorazowe |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 5. | Torebka do ewakuacji śledziony z metalową prowadnicą 15 mm i niklowaną obręczą, samorozprężalna |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 6. | Uniwersalny stapler liniowy laparoskopowy wspólny dla ładunków z nożem o długości 30, 45, 60 mm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 7. | Prosty ładunek liniowy z nożem o dł. 30 mm do tkanki średniej i grubej |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 8. | Prosty ładunek liniowy z nożem o dł. 45 mm do tkanki średniej i grubej |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 9. | Prosty ładunek liniowy z nożem o dł. 60 mm do tkanki średniej i grubej |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Roticularny ładunek liniowy z nożem o dł. 30 mm do tkanki naczyniowej |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła insuflacyjna z zabezpieczeniem, jednorazowa |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 12. | Trokar bezpieczny 5 mm z ostrzem liniowym w bezpiecznej osłonie i stabilizatorem, kaniula żebrowana |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 13. | Trokar bezpieczny 11 mm z ostrzem liniowym w bezpiecznej osłonie i stabilizatorem, kaniula żebrowana |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 14. | Trokar fiksowany balonem i uszczelniany gąbką 10 mm, w zestawie strzykawka do napełnienia balonu |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 15. | Trokar bezpieczny 12 mm z wbudowanym systemem redukcyjnym 5-12 mm z ostrzem liniowym w bezpiecznej osłonie i stabilizatorem, kaniula żebrowana |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 16. | Redukcja uniwersalna do trokarów 5-12 mm |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła insuflacyjna z zabezpieczeniem 14G do systemu ekspandera z koszulką rozprężalną 5 mm, 10 mm, 12 mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 18. | Kaniula 5 mm i ekspander z koszulką rozprężalną |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 19. | Kaniula 10 mm i ekspander z koszulką rozprężalną, reduktor 5-10 mm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 20. | Kaniula 12 mm i ekspander z koszulką rozprężalną, reduktor 5-10 mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 21. | Pętla laparoskopowa, plecionka syntetyczna wchłanialna 2/0 o dł. 53 cm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 22. | Pętla laparoskopowa, plecionka syntetyczna wchłanialna 0/0 o dł. 53 cm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu laparoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy