………………………..

[pieczęć firmy]

PODSKÓRNE PORTY I WKŁUCIA CENTRALNE

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Podskórne porty do podawania leków |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 | Podskórne porty do podawania leków z cewnikiem poliuretanowym o średnicy zewnętrznej 1,9-2,1 mm; wewnętrznej 1,0-1,4 mm, długość cewnika 750-800 mm; z kaniulą rozrywalną w zestawie. Port z komorą tytanową o wym.: -22-26mm i wysokości 11-12mm -26-32mm i wysokości 13-15mm (wybór rozmiaru w zależności od potrzeb zamawiającego) |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podskórne porty do podawania leków z cewnikiem silikonowym lub poliuretanowym, o średnicy zewnętrznej 2,5-2,6 mm; wewnętrznej 1,5-1,6 mm, długość cewnika 750-800 mm; z kaniulą rozrywalną w zestawie. Port z komorą tytanową o wym.: -26-32mm i wysokości 13-15mm |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podskórne porty do podawania leków z cewnikiem silikonowym lub poliuretanowym o wysokim przepływie, o średnicy zewnętrznej 2,6-3,2 mm; wewnętrznej 1,6 mm, długość cewnika 750-800 mm; z kaniulą rozrywalną w zestawie. Port z komorą tytanową o wym.: -26-32mm i wysokości 13-15mm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.  Podskórne porty do podawania leków.

UWAGA  Do portów wymagane są paszporty i książeczki informacyjne dla pacjenta w jęz polskim do każdego dostarczonego zestawu.

Należy wpisać numer katalogowy oferowanych portów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAWY INFUZYJNE DO PORTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Igły |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 | Igły ze szlifem Hubera do portu; z drenem i z zaciskiem (zacisk przesuwany do operowania jedną ręką), z końcówką luer-lock na drenie, do wlewów o długim czasie trwania. Igły o wymiarach: - 19G x 19-20 mm - 20G x 19-20 mm - 22G x 19-20 mm (wybór rozmiaru w zależności od potrzeb zamawiającego) |  | 2800 |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 | Igły z płytką mocującą umożliwiającą obserwację miejsca wkłucia; z drenem i z zaciskiem (zacisk przesuwany do operowania jedną ręką), z końcówką luer-lock na drenie, do wlewów o długim czasie trwania. Igły o wymiarach: - 20G x 19-20 mm - 20G x 25 mm (wybór rozmiaru w zależności od potrzeb zamawiającego) |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.  Igły

UWAGA

Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 szt. igły z każdego rozmiaru.

Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

.……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 2 - światłowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 2 – światłowy. |  | 860 |  |  |  |  |  |
| II. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 - światłowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 – światłowy. |  | 80 |  |  |  |  |  |
| III. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 - światłowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 – światłowy. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| IV. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 3 - światłowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 3 – światłowy. |  | 80 |  |  |  |  |  |
| V. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 4 - światłowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 4 – światłowy. |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 2 – światłowy;

II.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 – światłowy;

III.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 – światłowy;

IV.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 3 – światłowy;

V.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 4 – światłowy.

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.

.……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 3

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 2 – światłowy |  |
| 1. | Cewnik 2-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką; |  |
| 2. | Rozmiar: - 8Fr / 20 cm / 14,14 Ga lub - 7Fr / 20 cm / 14,18 Ga; |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w osłonce zabezpieczającej; |  |
| 5. | Strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy lub niezintegrowany łącznik „Y” |  |
| 6. | Rozszerzadło, skrzydełka mocujące; |  |
| 7. | Cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką bakteriobójczą, w której skład wchodzi: sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna lub wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra. |  |
| II. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 – światłowy |  |
| 1. | Cewnik 1-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką; |  |
| 2. | Rozmiar: - 14 Ga / 20 cm |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w osłonce zabezpieczającej; |  |
| 5. | Strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy lub niezintegrowany łącznik „Y”; |  |
| 6. | Rozszerzadło, skrzydełka mocujące; |  |
| 7. | Cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką bakteriobójczą, w której skład wchodzi: sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna lub wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra. |  |
| III. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 – światłowy |  |
| 1. | Cewnik 1-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką; |  |
| 2. | Rozmiar: - 16 Ga / 20 cm |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w osłonce zabezpieczającej; |  |
| 5. | Strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy lub niezintegrowany łącznik „Y”; |  |
| 6. | Rozszerzadło, skrzydełka mocujące; |  |
| 7. | Cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką bakteriobójczą, w której skład wchodzi: sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna lub wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra. |  |
| IV. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 3 – światłowy |  |
| 1. | Cewnik 3-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką; |  |
| 2. | Rozmiar: - 7Fr / 20 cm / 18,18,16 Ga |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w osłonce zabezpieczającej; |  |
| 5. | Miękka kaniula |  |
| 6. | Strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy lub niezintegrowany łącznik „Y”; |  |
| 7. | Rozszerzadło, skrzydełka mocujące; |  |
| 8. | Cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką bakteriobójczą, w której skład wchodzi: sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna lub wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra. |  |
| V. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 4 – światłowy |  |
| 1. | Cewnik 4-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką; |  |
| 2. | Rozmiar: - 7 – 8,5Fr / 20 cm / 18,14,18,16 Ga |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w osłonce zabezpieczającej; |  |
| 5. | Miękka kaniula |  |
| 6. | Strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy lub niezintegrowany łącznik „Y”; |  |
| 7. | Igła do kontroli ciśnienia |  |
| 8. | Rozszerzadło, skrzydełka mocujące; |  |
| 9. | Cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką bakteriobójczą, w której skład wchodzi: sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna lub wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra. |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 4

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Prowadniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prowadnik 0,89 mm (.035”) x 45 cm z końcówką prostą i „J” |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Prowadniki

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy