{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":20,"sheets":["Arkusz17","Arkusz16","zad1","zad2","zad3","zad4","zad5","zad6","zad7","zad8","zad9","zad10","zad11","zad12","zad13","zad14","zad15","zad16","zad17","zad18"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz17","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz16","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"zad1","index":2,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,12,3,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA z krwi metodą kolumienkową (zawierający: Proteinase K, bufory do przemywania złoża, do rozcieńczania i lizy materiału oraz do elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Objętość krwi do izolacji 200-500 μl, objętość elucji 100-200 μl. ","1 750 izolacji"]
[2,"Zestaw do izolacji DNA z tkanek metodą kolumienkową (zawierający: Proteinase K, bufory do przemywania złoża, do rozcieńczania i lizy materiału oraz elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Ilość tkanki do izolacji 25-50 mg, objętość elucji 100-200 μl.","210 izolacji"]
[3,"Zestaw do izolacji RNA z komórek krwi i innych tkanek ssaków metodą kolumienkową (zawierający: bufor do lizy komórek, 2-merkaptoetanol min. 98%, bufory do przemywania złoża i elucji RNA, kolumienki filtrujące, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Ilość komórek do izolacji do 10 mln., objętość elucji 50-100 μl. ","1 400 izolacji"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2","index":3,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA z krwi metodą kolumienkową (zawierający: Protease, bufory do przemywania złoża, do lizy materiału i elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym wyposażone w indywidualne wieczko umocowane na zawieszce, dodatkowe probówki do przemywania złoża bez wieczka). Objętość krwi do izolacji 200-500 μl (ilość komórek 5-50 mln.), objętość elucji 50-100 μl. (max. 250 izolacji /op.) ","2 750 izolacji"]
[2,"Zestaw do izolacji DNA/RNA wirusów z surowicy/ osocza metodą kolumienkową (zawierający: Protease, bufory do przemywania złoża, do lizy materiału i elucji DNA/RNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym wyposażone w indywidualne wieczko umocowane na zawieszce, dodatkowe probówki do przemywania złoża bez wieczka). Objętość materiału do izolacji do 1000 μl, objętość elucji 50-100 μl. ","100 izolacji"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3","index":4,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw kolumienkowy do usuwania fluorescencyjnie znakowanych terminatorów bezpośrednio z próbki po reakcji sekwencjonowania. Zestaw składający się z kolumienek z gotowym do zastosowania, wystandaryzowanym, uwodnionym złożem. Objętość mieszaniny oczyszczanej 10-20 ul. ","4 500 izolacji"]
[2,"Zestaw do oczyszczania DNA po reakcji PCR. Zestaw składający się z kolumienek z matrycą silikonową, buforu do wiązania DNA zawierającego indykator pH, buforu przemywającego oraz buforu do elucji (max. 250 izolacji/op.)","3 000 izolacji"]
[3,"Zestaw do ekstrakcji DNA z żeli agarozowych i poliakrylamidowych, zawierający kolumienki z matrycą silikonową, bufor z indykatorem pH do solubilizacji żelu oraz wiązania DNA do cząstek silikonowych, bufor przemywający, barwny obciążnik składający się z barwników: bromophenol blue, xylene cyanol i orange G. Możliwość pracy z wykorzystaniem techniki wirowania lub technologii próżniowej. Wielkośc oczyszczanego produktu 70 kb do 10 kb, elucja w objętości 30-50 ul","250 izolacji"]
[4,"Bufor do wysokowydajnej lizy erytrocytów w próbce krwi pobranej na EDTA do izolacji RNA","6 litrów"]
[5,"Proteaza w formie liofilizowanej, wolna od aktywności DNazowej oraz Rnazowej  (max. 500 mg /op.) ","15 AU"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4","index":5,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Preparat do usuwania kontaminacji DNA i rybonukleaz z powierzchni laboratoryjnych i wyposażenia (szkło i tworzywo sztuczne), bezbarwny, gotowy do użycia (max. 500 ml /op.)","7 500 ml"]
[]
[{"$nulls":9},"    "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5","index":6,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Preparat do usuwania kontaminacji DNA z powierzchni laboratoryjnych i wyposażenia (szkło i tworzywo sztuczne), bezbarwny, gotowy do użycia  (max. 500 ml /op.)","7 500 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6","index":7,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Proteinaza K z Tritirachium album;\nwolna od D-NAzy i RNAzy;\nDNA< 0,5 pp-m (pikogramy);\nliofilizowana, 100 mg w opakowaniu;\naktywność 30j/mg ","400 mg"]
[2,"M-MLV Odwrotna transkryptaza ","50 000 U"]
[3,"Rekombinowany inhibitor rybonukleaz. Wykorzystywany przy syntezie cDNA, RT-PCR, stężenie 40 U/µl. ","10 000 U"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7","index":8,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Polimeraza DNA, rekombinowana z Thermus aquaticus, stężenie 1 U/ul., w komplecie z buforem bez jonów magnezu oraz roztworem MgCl2 50mM /objętość opakowania max. 1000 U/","5 000 U"]
[2,"Mix trójfosforanów deoxynukleotydów, każdy w stężeniu 10 mM, rozpuszczony w wodzie \"Ultrapure\" o pH 7.0, do końcowej objętości 250 ul","1 250 ul"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8","index":9,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Roztwór do izolacji komórek mononuklearnych  (Ficol lub równoważny) - /gęstość 1.077g/ml/ , max. 500 ml/op.","15 litrów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9","index":10,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Marker DNA do elektroforezy 100 bp (zakres 100-1500 bp) ","10 x 50 mg lub równoważna ilość w mg"]
[2,"Marker DNA do elektroforezy 50 bp (zakres 50-800 bp) ","13 x 50 mg lub równoważna ilość w mg"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad10","index":11,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Marker DNA do elektroforezy 123 bp (zakres 123-2000 bp) ","17 x 250 mg lub równoważna ilość w mg"]
[2,"Marker DNA do elektroforezy 1 Kb (stężenie 1,0 mg/ml), - wskaźnik wielkości podwójnej nici DNA, zakres 500 bp - do 12 Kb. Każdy prążek zawiera od 1 do 12 powtórzeń 1018 bp fragmentów DNA","1 mg"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad11","index":12,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw przeznaczony do detekcji zmian ilościowych w 24 sekwencji w regionie HBA. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia amplifikacji zależnej od ligacji sond molekularnych (MLPA) dla genów kodujących globinę α. Kit P140B HBA, zawierający 38 sond (SALSA Probemix, SALSA MLPA buffer) hybrydyzujących do docelowych fragmentów DNA. Właściwie przyłączone sondy ulegają ligacji (Ligase-65, Ligase-65 Buffer A i Ligase-65 Buffer B). Produkty ligacji są matrycami w amplifikacji (SALSA PCR buffer, SALSA PCR Primer mix i SALSA Polymerase).","100 reakcji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad12","index":13,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 12 - odczynniki do Long Time PCR, do wykrywania i analizy inwersji intronu 22 genu czynnika VIII"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Mieszanina dwóch enzymów: termostabilnej Taq polimerazy DNA i Tgo polimerazy DNA. Zestaw umożliwiający amplifikację długich fragmentów DNA z dużą wydajnością. Zestaw zawierający: bufory niezbędne do przeprowadzenia reakcji PCR: Tris-HCl, KCl, EDTA, Tween, glicerol, MgCl2. \nOdczynnik Expand Long Template Enzyme mix firmy Roche lub równoważny. ","1 440 U"]
[2,"7-Deaza-2’dGTP do reakcji PCR, ułatwiający syntezę fragmentów bogatych w pary GC,  w postaci bezbarwnego wodnego roztworu, o steżeniu 10 mM i pH 7.\nOdczynnik 7-Deaza-2’dGTP firmy Roche lub równoważny","2 x 2 umol"]
[3,"Detergent niejonowy, roztwór o stężeniu 10% w/v do izolacji DNA z krwi obwodowej. Niezbędny do uzyskania DNA dobrej jakości.\nOdczynnik Nonidet P40 firmy Roche lub równoważny","5 x 10 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad13","index":14,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Enzym niezbędny do usuwania pozostałości primerów oraz innych jednoniciowych fragmentów syntetyzowanych w reakcji PCR z mieszaniny amplifikacyjnej. Enzym dostarczany w buforze zawierającym 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT oraz 50% (v/v) glicerol. Zestaw w komplecie z: 10 x Reaction buffer 1ml [670 mM glycine-KOH (pH 9,5 w 25oC), 67 mM MgCl2, 10 mMDTT]","24 000 U "]
[2,"Enzym - alkaliczna fosfataza krewetkowa do usuwania z mieszaniny amplifikacyjnej wolnych dNTP, które mają negatywny wpływ na reakcję sekwencjonowania. Enzym dostarczany w buforze zawierającym 25 mM Tris-HCl (pH 7,6 w 4oC), 1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2 oraz 50% (v/v) glicerol. Zestaw w komplecie z 10x Reaction buffer  3 x 1 ml (0,1M Tris-HCl (pH 7,5 w 37oC), 0,1 M MgCl2 oraz 1 mg/ml BSA). Wielkość opak. 500 U (1U/ul)  ","5 000 U"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad14","index":15,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Oczyszczona, pozbawiona aktywności DNaz i RNaz woda przeznaczona do pracy z RNA, inkubowana z 0,1% DEPC, autoklawowana, sterylna, max. 100 ml w opakowaniu jednostkowym","4 400 ml"]
[2,"Wolna od DNaz/RNaz  woda destylowana o wysokiej czystości ,do użytku w metodach biologii molekularnej; max. 500 ml w opakowaniu.","25 litrów"]
[3,"0,5 M EDTA pH 8.0 sterylny, max. 100 ml w opakowaniu jednostkowym ","2 000 ml"]
[4,"Mix nukleotydów (dATP, dCTP, dGTP,dTTP) do PCR, sekwencjonowania, syntezy cDNA; rozpuszczone w wodzie oczyszczonej o pH 8.0 z NaOH do końcowej objętości 1 ml, każdy nukleotyd w stężeniu 2,5 mM.","2 ml"]
[5,"Zestaw nukleotydów 100 mM dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) do PCR i odwrotnej transkrypcji; każdy nukleotyd oddzielnie, 4 x 250 umol lub równoważna ilość w umol /opak.","4 x 250 umol lub równoważna ilość w umol"]
[6,"Bufor obciążający do elektroforezy próbek DNA  w żelach agarozowych lub natywnych poliakryloamidowych, o składzie 65%(w/v) sucrose, 10 mM Tris-HCL (pH 7,5), 10 mM EDTA, i 0,3%(w/v) bromophenol blue. 10x stężony.","30 x 1 ml"]
[7,"Taq DNA Polimeraza rekombinowana, 5U/ul; w zestawie : 100 ul Taq DNA polimeraza; 1,25 ml bufor 10 x PCR bez jonów Mg; 1 ml  50 mM MgCl2; (bufor 10 x PCR : 200 mM Tris/HCL (pH 8,4), 500 mM KCL), (bufor do enzymu: 20 mM Tris/HCL pH 8,0; 0,1 mM EDTA; 1 mM DTT, 50% glicerol, stabilizatory); opakowanie max. 500 jednostek","25 000 U"]
[8,"Polimeraza typu “hot-start” , rekombinowana Taq DNA polimeraza związana z termolabilnym przeciwciałem monoklonalnym w zestawie z  10X buforem do PCR [200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl], i 50 mM MgCl2. Stężenie: 5 units/µl, opakowanie max. 500 jednostek","30 000 U"]
[9,"Enzym restrykcyjny Hinf 1 10U/ul","5 000 U"]
[10,"Enzym restrykcyjny Hind III, oczyszczony z Haemophilus influenzae Rd w zestawie z buforem [10 mM Tris pH 7,4; 200 mM naCl; 0,5uM EDTA, 1mM DTT; 500 ug/ml BSA; 50% glycerol; 0,1 % Tryton X-100} oraz buforem do trawienia [50 mM Tris/HCl (pH 8,0); 10 mM MgCj2; 50 mM NaCl]. Nie tnie DNA w sytuacji w której na końcu 5’  A lub C  zostały zmetylowane  odpowiednio do N6 methyladeniny lub 5-methylcytozyny. Odporny na inaktywację cieplną ( 10 min., 65°C); max. 10 000 U/op.","200 000 U"]
[11,"Gotowy do użycia odczynnik do jednoczesnej izolacji całkowitego RNA, DNA i białek z  tkanek płynnych metodą Chomczyńskiego, o czystości nie gorszej niż A260/280: 1,7-2,0\n(mieszanina: fenolu, izotiocyjanianu guanidyny); max. 200 ml w opakowaniu","400 ml"]
[12,"startery - opakowanie zawierające:  9 A 260 jednostek  oligodeoxyrybonukleotydów (wiekszość w postaci hexamerów) dostarczone w  stężeniu 3 µg/µl w 3 mM Tris-HCl (pH 7.0), 0.2 mM EDTA.","1 000 reakcji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad15","index":16,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kompletny zestaw odczynników do odwrotnej transkrypcji mRNA, całkowitego RNA, wirusowego RNA w tradycyjnych termocyklerach oraz aparatach real-time zawierający: uniwersalne startery oligo(dT) oraz random heksamery, enzym-odwrotną transkryptazę posiadającą aktywność RNazy H. Możliwość pracy w temperaturze 65 oC, otrzymywania produktów do 12 kb.","2 400 reakcji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad16","index":17,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Złoże jonowymienne Amberlit zapewnieniające odpowiednią jakość żelu poliakryloamidowego do analizy chimeryzmu na sekwenatorze ABI PISM 377   ","20 g"]
[2,"Zestaw odczynników do oznaczania chimeryzmu. Służy do równoczesnego namnożenia produktów PCR w 11 loci. Fragmenty znakowane fluorescencyjnie, rozdział elektroforetyczny oraz analizę wyników przeprowadza się na sekwenatorze ABI PISM 377 ","100 reakcji"]
[3,"dATP, dTTP, dCTP, dGTP  zawieszone w wodzie buforowanej NaOH - pH7.0, każdy w stężeniu 10mM, op/ 4 x 320 ul","24 zestawy "]
[4,"Dextran Blue/EDTA","2 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad17","index":18,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie  17"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Enzym restrykcyjny Bse L1","20 000 U"]
[2,"Bufor do enzymu BseL1 ","10 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad18","index":19,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie  18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Enzym restrykcyjny Mnl I z Moraxella nonliquefacins","20 000 U"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]