{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Skala syntezy","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
["1","Oligonukleotydy odsolone, do PCR; wyprodukowane w technologii  „Parallel Array Synthesis‘’, liofilizowane, dostarczane z certyfikatem analizy; skala syntezy 200 nmoli; \nug/OD 25-30; nmole na OD 3,5-5,0 /średnio 20-50 zasad/primer/","2200 zasad"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie  2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Sonda molekularna specyficzna dla genów BCR i ABL","160 testów"]
[2,"Sonda molekularna specyficzna dla genów FIP-Chic-PDGFRA (4q12)","10 testów"]
[3,"Sonda molekularna specyficzna dla genu DLEU (13q14) i regionu 13qter","20 testów"]
[4,"Sonda molekularna specyficzna dla genów p53(17p13) i ATM (11q22)","140 testów"]
[5,"Sonda molekularna specyficzna dla regionów 5q31 (EGR1) 5q32 (CSF1) i 5p15 (Htert)","20 testów"]
[6,"Sonda molekularna specyficzna dla genu fuzyjnego AML/ETO t(8;21)","10 testów"]
[7,"Sonda molekularna specyficzna dla genu fuzyjnego PML/RARA t(15,17)","10 testów"]
[8,"Sonda molekularna specyficzna dla genu MLL (11q23)","10 testów"]
[9,"Sonda molekularna specyficzna dla genu CBFB ","10 testów"]
[10,"Sonda molekularna specyficzna dla genu IGH (14q32)","20 testów"]
[11,"Sonda molekularna specyficzna dla genu fuzyjnego FGFR3/IGH t(4;14)","10 testów"]
[12,"Sonda molekularna specyficzna dla genu CCND1 (11q23)","10 testów"]
[13,"Sonda molekularna specyficzna dla genu fuzyjnego MAF/IGH t(14;16)","10 testów"]
[14,"Sondy centromerowe (SE) specyficzne dla regionów centromerowych poszczególnych chromosomów: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 20; X; Y oraz 1/5/19; 13/21; 14/22 ","100 testów"]
[15,"Sondy malujące (WC) specyficzne dla sekwencji DNA całych chromosomów: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; X; Y ","50 testów"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":4},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":4},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,7],[18,8,18,10],[16,1,16,7],[16,8,16,10],[17,1,17,7],[17,8,17,10],[14,1,14,7],[14,8,14,10],[15,1,15,7],[15,8,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  3 - Zestawy do oznaczania cytokin przy użyciu czytnika ELX800 firmy BIOTEK"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op. ","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania interleukiny IL-1 beta metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 0,32 pg/ml","7 zestawów"]
[2,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania interleukiny IL-6 metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 0,92 pg/ml","7 zestawów"]
[3,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania cytokiny TNF-alfa metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 2,3 pg/ml","7 zestawów"]
[4,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania interleukiny IL-8 metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 2 pg/ml","7 zestawów"]
[5,"Zestaw odczynników na 96 oznaczeń do oznaczania cytokiny sCD40L metodą enzymatyczną (ELISA).\nCzułość nie mniejsza niż 0,062 ng/ml","7 zestawów"]
[]
[" ZADANIE 7 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Dostarczenie wraz z zestawami zewnętrznego oprogramowania do ilościowej analizy odczytu wyników z czytnika ELX800 firmy BIOTEK "]
[2,"Możliwość analizy wyników ilościowych w różnych konfiguracjach krzywej np.. P-P, 4P, krzywa liniowa itp.."]
[3,"Automatyczny export danych z zewnętrznego oprogramowania do Excela"]
[4,"Wykorzystanie do detekcji biotynylowanego koniugatu i streptawidyny związanej z HRP"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Surowica płodowa bydlęca, kraj pochodzenia Francja, badana na obecność wirusów i mykoplazm, dostarczana z certyfikatem analizy, oznaczona symbolem IVD (in vitro diagnostic), max. 500 ml w opakowaniu","500 ml"]
[2,"Surowica płodowa bydlęca, kraj pochodzenia USA, badana na obecność wirusów i mykoplazm, dostarczana z certyfikatem analizy, oznaczona symbolem IVD (in vitro diagnostic), poziom Endotoksyn  <=10 EU/ml, zawartość hemoglobiny: <=15 mg/dl; max. 500 ml w opakowaniu jednostkowym","10 litrów"]
[3,"Surowica płodowa bydlęca, kraj pochodzenia USA, inaktywowana termicznie, badana na obecność wirusów i mykoplazm, dostarczana z certyfikatem analizy, oznaczona symbolem IVD (in vitro diagnostic), poziom Endotoksyn  <=10 EU/ml, zawartość hemoglobiny: <=15 mg/dl; max. 500 ml w opakowaniu jednostkowym","1 500 ml"]
[4,"Acetylowana albumina bydlęca o stężeniu 45-55 mg/ml","450 mg"]
[5,"Antybiotyk; stężenie: 10000 units/ml Penicillin i 10000 µg/ml Streptomycin.  Zakres aktywności: Bakterie Gram - dodatnie i Gram - ujemne; max. 100 ml w opakowaniu jednostkowym  ","20 x 100 ml"]
[6,"Antybiotyk (x100 stężony) [10.000 U/ml penicyliny, 10.000 Uug/ml streptomycyny, 25 ug/ml amfoterycyny B] Zakres aktywności: bakterie, grzyby, drożdze. ","100 ml"]
[7,"Trypsyna 1:250","100 g"]
[8,"0.5% Trypsin + 5.3 mM EDTA•4Na do hodowli komórkowych, max. 100 ml/op.","200 ml"]
[9,"podloże RPMI 1640 zawierające L-glutamine, D-glukozę w stężeniu 2000 mg/L, czerwień fenolową, NaHCO3 w stężeniu 2000 mg/L, oznaczone symbolem IVD; max. 500 ml w opakowaniu jednostkowym   ","25 litrów"]
[10,"podłoże IMDM zawierające  GlutaMAX I , 25 mM HPES, D-glukozę w stężeniu 4500 mg/L, czerwień fenolową, pirogronian sodu, oznaczone symbolem IVD; max. 500 ml w opakowaniu jednostkowym  ","6500ml"]
[11,"Podłoże RPMI zawierające GlutaMAX I, 25mM HEPES, D-glukozę w stężeniu 2000 mg/L, czerwień fenolową, oznaczone symbolem IVD; max. 500 ml w opakowaniu jednostkowym  ","1000 ml"]
[12,"L-Glutamina 200 mM (100x) liquid do IVD","400 ml"]
[13,"Phytohemaglutynina (forma M)","50 ml"]
[14,"Colcemid, roztwór 10 mg/ml","100 ml"]
[15,"Streptawidyna z R-phycoerytryną o maksimum absoprpcyjnym przy ok 496, 546 i 565 nm, maksimum emisyjnym przy ok 578 nm","160 oznaczeń"]
[16,"Przeciwciało monoklonalne skoniugowane sprzężone z R-PE skierowane przeciwko hemoglobinie płodowej przeznaczone na 100 testów","1,0 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Marker DNA do elektroforezy 123 bp (zakres 123-2000 bp) ","17 x 250 mg lub równoważna ilość w mg"]
[2,"Marker DNA do elektroforezy 1 Kb (stężenie 1,0 mg/ml), - wskaźnik wielkości podwójnej nici DNA, zakres 500 bp - do 12 Kb. Każdy prążek zawiera od 1 do 12 powtórzeń 1018 bp fragmentów DNA","1 mg"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw przeznaczony do detekcji zmian ilościowych w 24 sekwencji w regionie HBA. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia amplifikacji zależnej od ligacji sond molekularnych (MLPA) dla genów kodujących globinę α. Kit P140B HBA, zawierający 38 sond (SALSA Probemix, SALSA MLPA buffer) hybrydyzujących do docelowych fragmentów DNA. Właściwie przyłączone sondy ulegają ligacji (Ligase-65, Ligase-65 Buffer A i Ligase-65 Buffer B). Produkty ligacji są matrycami w amplifikacji (SALSA PCR buffer, SALSA PCR Primer mix i SALSA Polymerase).","100 reakcji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Oczyszczona, pozbawiona aktywności DNaz i RNaz woda przeznaczona do pracy z RNA, inkubowana z 0,1% DEPC, autoklawowana, sterylna, max. 100 ml w opakowaniu jednostkowym","4 400 ml"]
[2,"Wolna od DNaz/RNaz  woda destylowana o wysokiej czystości ,do użytku w metodach biologii molekularnej; max. 500 ml w opakowaniu.","25 litrów"]
[3,"Gotowy do użycia odczynnik do jednoczesnej izolacji całkowitego RNA, DNA i białek z  tkanek płynnych metodą Chomczyńskiego, o czystości nie gorszej niż A260/280: 1,7-2,0\n(mieszanina: fenolu, izotiocyjanianu guanidyny); max. 200 ml w opakowaniu","400 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"0,5 M EDTA pH 8.0 sterylny, max. 100 ml w opakowaniu jednostkowym ","2 000 ml"]
[2,"Mix nukleotydów (dATP, dCTP, dGTP,dTTP) do PCR, sekwencjonowania, syntezy cDNA; rozpuszczone w wodzie oczyszczonej o pH 8.0 z NaOH do końcowej objętości 1 ml, każdy nukleotyd w stężeniu 2,5 mM.","2 ml"]
[3,"Zestaw nukleotydów 100 mM dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) do PCR i odwrotnej transkrypcji; każdy nukleotyd oddzielnie, 4 x 250 umol lub równoważna ilość w umol /opak.","4 x 250 umol lub równoważna ilość w umol"]
[4,"Bufor obciążający do elektroforezy próbek DNA  w żelach agarozowych lub natywnych poliakryloamidowych, o składzie 65%(w/v) sucrose, 10 mM Tris-HCL (pH 7,5), 10 mM EDTA, i 0,3%(w/v) bromophenol blue. 10x stężony.","30 x 1 ml"]
[5,"Taq DNA Polimeraza rekombinowana, 5U/ul; w zestawie : 100 ul Taq DNA polimeraza; 1,25 ml bufor 10 x PCR bez jonów Mg; 1 ml  50 mM MgCl2; (bufor 10 x PCR : 200 mM Tris/HCL (pH 8,4), 500 mM KCL), (bufor do enzymu: 20 mM Tris/HCL pH 8,0; 0,1 mM EDTA; 1 mM DTT, 50% glicerol, stabilizatory); opakowanie max. 500 jednostek","25 000 U"]
[6,"Polimeraza typu “hot-start” , rekombinowana Taq DNA polimeraza związana z termolabilnym przeciwciałem monoklonalnym w zestawie z  10X buforem do PCR [200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl], i 50 mM MgCl2. Stężenie: 5 units/µl, opakowanie max. 500 jednostek","30 000 U"]
[7,"Enzym restrykcyjny Hinf 1 10U/ul","5 000 U"]
[8,"Enzym restrykcyjny Hind III, oczyszczony z Haemophilus influenzae Rd w zestawie z buforem [10 mM Tris pH 7,4; 200 mM naCl; 0,5uM EDTA, 1mM DTT; 500 ug/ml BSA; 50% glycerol; 0,1 % Tryton X-100} oraz buforem do trawienia [50 mM Tris/HCl (pH 8,0); 10 mM MgCj2; 50 mM NaCl]. Nie tnie DNA w sytuacji w której na końcu 5’  A lub C  zostały zmetylowane  odpowiednio do N6 methyladeniny lub 5-methylcytozyny. Odporny na inaktywację cieplną ( 10 min., 65°C); max. 10 000 U/op.","200 000 U"]
[9,"startery - opakowanie zawierające:  9 A 260 jednostek  oligodeoxyrybonukleotydów (wiekszość w postaci hexamerów) dostarczone w  stężeniu 3 µg/µl w 3 mM Tris-HCl (pH 7.0), 0.2 mM EDTA.","1 000 reakcji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]