{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Nalepki promienioczułe","Filtry antyleukocytarne KKP"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Nalepki promienioczułe","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/ 11 /09 "]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["                                                              Nalepki promienioczułe"]
[]
["             Zadanie nr 1"]
["Załacznik nr 1"]
["L.p.","Nazwa","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","VAT %","Wartość netto","Wartość VAT","Wartośc brutto"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[1,"Nalepki promienioczułe na składniki krwi, zawierające czujnik, który pod wpływem promieniowania dawkę centralną 25 Gy, zmienia barwę nalepki","szt.",5000]
["Wartość ogółem:"]

{"sheet":"Filtry antyleukocytarne KKP","index":1,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/ 11 /09 "]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["                                                              Filtry antyleukocytarne KKP"]
[]
["             Zadanie nr 2"]
["Załacznik nr 1"]
["L.p.","Nazwa","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","VAT %","Wartość netto","Wartość VAT","Wartośc brutto"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[1,"Filtry antyleukocytarne przyłóżkowe III generacji z komorą kroplową i końcówką do podłączenia do igły lub venflonu oraz wstępnym filtrem do mikro-agregatów /KKP/","szt.",150]
["Wartość ogółem:"]