{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["zadanie1","zadanie2","zadanie3","zadanie 4","zadanie5","zadanie6","zadanie7","zadanie8"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,7],[15,8,15,9],[13,1,13,7],[13,8,13,9],[14,1,14,7],[14,8,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy ELISA do wykrywania przeciwciał anty-HCV  ","2 880 testów"]
[2,"Bufor płuczący gdy nie wchodzi on w zestaw odczynników ELISA)","1 800  ml"]
[]
[]
[" ZADANIE  1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"testy bez szarej strefy"]
[2,"możliwość kontroli dodania próbki przez zmianę barwy odczynnika lub poprzez odczyt absorbancji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,7],[12,8,12,10],[15,1,15,7],[15,8,15,10],[13,1,13,7],[13,8,13,10],[14,1,14,7],[14,8,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie   2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy typu WB do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HCV ","4200 testów"]
[]
[]
[" ZADANIE 2 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"badanie bez rozcieńczenia próbki"]
[2,"trzy kategorie wyników: dodatni, wątpliwy, ujemny"]
[3,"możliwość pięciokrotnego rozmrażania próbki"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie3","index":2,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,7],[14,8,14,10],[15,1,15,7],[15,8,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  3  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy do wykrywania przeciwciał anty HIV1, HIV2, i antygenu p24 HIV  IgG/IgM  metodą ELISA ","2400 testów"]
[]
[]
[]
[" ZADANIE 3 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"łączny czas wszystkich inkubacji nie dłuższy niż 90 min."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HIV1 i HIV2 metodą Western Blot ","1800 testów"]
[2,"Testy do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HTLV-I i HTLV-II metodą Western Blot ","36 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie5","index":4,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,7],[17,8,17,10],[15,1,15,7],[15,8,15,10],[16,1,16,7],[16,8,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Odczynnik usuwający czynnik reumatoidalny w oznaczaniu przeciwciał parwowirusa B 19 ","60 ml"]
[2,"Testy ilościowe do oznaczania przeciwciał parwowirusa B 19 IgG metodą ELISA","1920 testów"]
[3,"Testy ilościowe do oznaczania przeciwciał parwowirusa B 19 IgM metodą ELISA","1920 testów"]
[]
[]
[]
[]
[" ZADANIE 5 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"możliwość oznaczeń przeciwciał do PVB19 w osoczu i w surowicy"]
[2,"obecność w zestawie kontroli cut-off (odcięcia)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  6 - Kontrole VQC"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"HBsAg Proficiency Panel /liofilizat/","2 x 6 amp"]
[2,"anti-HCV Proficiency Panel  /liofilizat/","2 x 6 amp"]
[3,"anti-HIV Proficiency Panel  /liofilizat/","2 x 6 amp"]
[4,"anti-Treponema pallidum Proficiency Panel  /liofilizat/","2 x 6 amp"]
[null,"*dostawa III kwartał 2009 oraz I kwartał 2010"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie7","index":6,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,9],[7,0,7,4],[13,0,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 7 - Odczynniki do badań diagnostycznych w pojedyńczych donacjach z zastosowaniem analizatora COBAS Amplicor  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
["Odczynniki do badań przesiewowych:"]
[1,"Bufor do płukania aparatu Cobas Amplicor ","2000 oznaczeń"]
[2,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HBV","480 oznaczeń"]
[3,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HIV-1","96 oznaczeń"]
[4,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HCV","96 oznaczeń"]
[5,"Odczynniki do jednoczesnej izolacji HBV, HCV i HIV ","576 oznaczeń"]
["Odczynniki do badań diagnostycznych (potwierdzających):"]
[6,"Odczynniki do detekcji wirusa HCV","96 oznaczeń"]
[7,"Odczynniki do amplifikacji wirusa HCV","96 oznaczeń"]
[8,"statyw w kształcie koła dwunastoprobówkowy z wieczkami","240 statywów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie8","index":7,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 8 - odczynniki do badań na aparacie Rotor Gene"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynniki do ilościowych badań (oznaczenia poziomu wiremii) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) ","48 testów"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]