{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":8,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,1,52,2],[50,5,50,7],[65,4,65,7],[64,4,64,7],[63,4,63,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[59,0,59,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[51,5,51,7],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[42,0,43,0],[42,1,43,2],[42,3,43,4],[42,5,43,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/….../2009",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 - Mieszadło magnetyczne - podgrzewane (typ nie gorszy niż ES 21 H lub równoważny)"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa asortymentu /numer katalogowy/\n","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…../2009",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["(typ nie gorszy niż ES 21 H lub równoważny)"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Zadanie 1 - Mieszadło magnetyczne - podgrzewane (typ nie gorszy niż ES 21 H lub równoważny)"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Obroty regulowane 50 - 1000 obr./min."]
[2,"Łagodny rozbieg ~15 sek."]
[3,"Skokowa regulacja mocy 16 lub 32 W"]
[4,"Średnica płyt grzejnych 90 mm"]
[5,"Max. Objetości cieczy 1l"]
[6,"Wymiary (220x100x55 mm)"]
[7,"Waga 1,5 kg"]
[8,"Statyw 400 mm"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy(rok 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[66,4,66,7],[42,0,43,0],[42,1,43,2],[42,3,43,4],[42,5,43,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[50,1,50,2],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[36,0,36,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[39,0,39,2],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[35,0,35,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/….../2009",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - Zgrzewarka stacjonarna dielektryczna"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa asortymentu /numer katalogowy/\n","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…../2009",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["(Zgrzewarka stacjonarna dielektryczna)"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Zadanie 2 - Zgrzewarka stacjonarna dielektryczna"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Głowica zgrzewajaca stacjonarna"]
[2,"Czaswykonania jednego zgrzewu regulowany od 0,5 do 5 sekund"]
[3,"Zgrzewanie drenów medycznych o średnicy co najmniej do 4,5 mm"]
[4,"Zgrzew umozliwiajacy łatwe rozdzielenie fragmentów"]
[5,"System kontrolny informujacy o prawidłowości szczelnosci połaczenia"]
[6,"Ciągłe wykonywanie zgrzewów (jeden po drugim) przez godzinę bez konieczności robienia przerwy"]
[7,"Możliwość podłączenia głowicy ręcznej"]
[8,"Napiecie zasilające 230/240 V 50/60Hz"]
[9,"Waga do 5 kg"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy(rok 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":66,"n_cols":8,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,0,59,7],[47,1,47,2],[14,3,14,4],[35,0,35,7],[52,1,52,2],[45,1,45,2],[52,5,52,7],[46,1,46,2],[49,1,49,2],[48,1,48,2],[50,1,50,2],[6,0,6,7],[39,3,39,4],[42,0,43,0],[42,1,43,2],[42,3,43,4],[10,0,10,7],[44,5,44,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[51,1,51,2],[52,3,52,4],[42,5,43,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[49,5,49,7],[63,4,63,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[36,0,36,7],[37,0,37,2],[39,0,39,2],[37,3,37,7],[39,5,39,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/….../2009",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 - Wytwornica lodu (typ nie gorszy niż AF 80 AS lub równoważny)"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa asortymentu /numer katalogowy/\n","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…../2009",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["(typ nie gorszy niż AF 80 AS lub równoważny)"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Zadanie 3 - Wytwornica lodu (typ nie gorszy niż AF 80 AS lub równoważny)"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Wdajność 70kg na dobę"]
[2,"Pojemność zbiornika lodu 25 kg"]
[3,"Ekologiczny środek chłodzący R 134a i R 404a"]
[4,"Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej"]
[5,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 535 mm, głębokość 813 mm, wysokość 625 mm"]
[6,"Wysokość nóżek 120 mm"]
[7,"Zużycie prądu 7.5 kWh/dobę"]
[8,"Zużycie wody 2,2 L/h"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy(rok 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":82,"n_cols":8,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,3,66,4],[66,5,66,7],[64,3,64,4],[62,1,62,2],[75,0,75,7],[64,5,64,7],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[66,1,66,2],[45,0,45,7],[48,5,48,7],[50,5,50,7],[56,1,56,2],[55,1,55,2],[57,5,57,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[58,1,58,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[79,4,79,7],[80,4,80,7],[81,4,81,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[56,3,56,4],[55,3,55,4],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[63,5,63,7],[62,5,62,7],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[49,1,49,2],[44,5,44,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[15,3,15,4],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[65,0,65,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[42,0,43,0],[42,1,43,2],[42,3,43,4],[42,5,43,7],[51,1,51,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/….../2009",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 - Aparat do badania czystości mikrobiologicznej powietrza + aplikator powierzchni"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa asortymentu /numer katalogowy/\n","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,null,1]
[2,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…../2009",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Zadanie 4 - Aparat do badania czystości mikrobiologicznej powietrza + aplikator powierzchni"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I. Aparat do badań czystości powietrza:"]
[1,"Wersja aparatu: dla płytek max 90 mm"]
[2,"Pięć ekranów pobrania prób"]
[3,"Ładowarka baterii"]
[4,"Tabele przeliczeniowe"]
[5,"Ekran ciekłokrystaliczny"]
[6,"Zmiana ekranu próbnika 1/4 obrotu"]
[7,"Wyniary nie wieksze niż: wysokość 14,8 cm, szerokość 18,6 cm, głębokość 22,8 cm"]
[8,"Ciężar aparatu nie większy niż 1,5 kg"]
[9,"Moc i częstotliwość: 90 - 260 VAC/ 60 - 50 Hz"]
[10,"Wizualny i dźwiekowy sygnał wyczerpania baterii"]
[11,"Dźwiękowy sygnał zakończenia pobrania próbki"]
[12,"Możliwość pobierania prób o różnej objętości"]
[13,"Możliwość zaprogramowania czterech objętości"]
[14,"Możliwość opóźnienia startu (60 min max)"]
[15,"4 godziny ciągłej pracy z zewnętrzną baterią (+4h z baterią dodatkową)"]
[16,"Kalibracja natężenia przepływu przeprowadzana przez LCB z wykorzystaniem aparatury kalibracyjnej posiadającej standardy organizacji certyfikujacych"]
[17,"Możliwość sterylizacji ekranów do pobierania próbek w autoklawie "]
[18,"Możliwość dezynfekcji wszystkich części"]
[19,"Znaki bezpieczeństwa: CE, UL., CSA"]
["II. Aplikator powietrza:"]
[1,"Standaryzacja próbki materiału - nacisk na powieszchnię nie większy niż 600g w czsie nie wiekszym niż 15s"]
[2,"Podstawa zawierająca urzadzenie dociskowe zamontowane na wykalibrowanej sprężynie"]
[3,"Nasadka przytwierdzona do podstawy, zawierająca zegar elektroniczny, mechaniozm wydający słyszalny sygnał i baterię"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy(rok 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,7],[45,5,45,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[35,0,35,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[65,4,65,7],[66,4,66,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[64,4,64,7],[60,0,60,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/….../2009",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5 - Wytrząsarka z inkubatorem na 2 mikropłytki (typ nie gorszy niż PST 60 HL lub równoważny)"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa asortymentu /numer katalogowy/\n","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…../2009",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["(Wytrząsarka z inkubatorem na 2 mikropłytki (typ nie gorszy niż PST 60 HL lub równoważny))"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Zadanie 5 - Wytrząsarka z inkubatorem na 2 mikropłytki (typ nie gorszy niż PST 60 HL lub równoważny)"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Wytrzasanie i inkubacja 2 mikropłytek 96 dołkowych"]
[2,"Ogrzewanie mikropłytek z 2 stron (od dołu i od góry)"]
[3,"Wytrzącanie z duzymi częstotliwosciami"]
[4,"Cyfrowy regulator prędkości, temperatury i czasu"]
[5,"Temperatura inkubacji +25 do +60°C"]
[6,"Prędkość 250 - 1200 obr/min."]
[7,"Wymiary: 270 x 260 x 125 mm"]
[8,"Waga  7kg"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy(rok 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]