# [pieczęć firmy]

IGŁY  SPECJALISTYCZNE

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

##### ZADANIE NR  1

| Lp | ## Nazwa Asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | ##### Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | IGŁY DO TREPANOBIOPSJI I ASPIRACJI SZPIKU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 | Igły do trepanobiopsji Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 11G / 150 mm / 3,0 mm |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| II. | IGŁY DO TREPANOBIOPSJI I ASPIRACJI SZPIKU z wewnętrznym mechanizmem wycinającym |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 | Igły do trepanobiopsji Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 8G / 100 mm / 4,2 mm |  | 400 |  |  |  |  |  |
| III. | IGŁY DO PUNKCJI MOSTKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 | Igły do punkcji mostka Rozmiar/Średnica zewn./Zakres regulacji w mm 16 G / 1,6mm / 10-50 16 G / 1,6mm / 10-75 |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    1.  Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku

II.   2.  Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z wewnętrznym mechanizmem wycinającym

III. 3.  Igły do punkcji mostka

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł specjalistycznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)  dla ZADANIA nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA

| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I. | Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. 1.1 1.2 | W rozmiarach: Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 11G / 150 mm / 3,0 mm |  |
| 2. | Zakończenie igły luer lock |  |
| 3. | Wypychacz bioptatu z prowadnikiem |  |
| 4. | Mandryn ze wskaźnikiem optycznym, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji |  |
| 5. | Łącznik luer lock |  |
| 6. | Blokada dwustronna, zabezpieczająca wysunięcie się mandrynu |  |
| 7. | Łatwość połączenia igły ze strzykawką niecentryczną luer o pojemności 5 - 20 ml |  |
| 8. | Łącznik umożliwiający bezpieczne usunięcie bioptatu z igły |  |
| 9. | Igły odporne na zgniecenia i złamania |  |
| 10. | Pakowane pojedynczo, sterylne |  |
| II. | Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z wewnętrznym mechanizmem wycinającym – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. 1.1 1.2 | W rozmiarach: Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 8G / 100 mm / 4,2 mm |  |
| 2. | Wewnętrzny mechanizm tnący |  |
| 3. | Wewnętrzna średnica igły jednakowa na całej długości (bez zwężenia na końcu dystalnym) umożliwiająca wysunięcie bioptatu z dwóch stron igły |  |
| 4. | Ergonomiczna rączka pokryta materiałem antyślizgowym z mechanizmem blokującym przypadkowe wysunięcie się mandrynu |  |
| 5. | Igła z pięcioma krawędziami tnącymi pozwalających na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej |  |
| 6. | Mandryn z zakończeniem piramidalnym |  |
| 7. | Sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu w igle |  |
| 8. | Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek niecentrycznych o pojemności 5 – 20 ml |  |
| 9. | Dodatkowa nakładka ułatwiająca proces przeprowadzenia biopsji |  |
| 10. | Zatyczka Luer-Lock |  |
| 11. | Igły odporne na zgniecenia i złamania |  |
| 12. | Pakowane pojedynczo, sterylne |  |

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca)* |
| 1. | 2. | 3. |
| III. | Igły do punkcji mostka – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. 1.1 1.2 | W rozmiarach: Rozmiar / Średnica zewn. / Zakres regulacji w mm 16 G / 1,6mm / 10-50 16 G / 1,6mm / 10-75 |  |
| 2. | Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek Niecentrycznych o pojemności 5 – 20 ml |  |
| 3. | Swobodna regulacja głębokości nakłucia |  |
| 4. | Ergonomiczny uchwyt |  |
| 5. | Mandryn ze wskaźnikiem optycznym, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji |  |
| 6. | Igły odporne na zgniecenia i złamania |  |
| 7. | Pakowane pojedynczo, sterylne |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy