{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["zad1","zad2","zad3","zad4","zad5","zad6","zad7","zad8","zad9","zad10","zad11","zad12","zad13","zad14","zad15","zad16","zad17"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Aceton cz.d.a.","35 litrów"]
[2,"etanol 96% cz.","20 litrów"]
[3,"etanol 96% cz.d.a.","10 litrów"]
[4,"alkohol etylowy bezwodny 99,8% cz.d.a., woda max. 0,2%, barwa max. 10j.Hz; gęstość (20oC) 0,789 -0,791; kwasy max. 0,001%; zasady max. 0,0003%; do utrwalania preparatów, nie obkurczający komórek krwi","230 litrów"]
[5,"alkohol etylowy 70%, gotowy do użycia","5 litrów"]
[6,"alkohol metylowy cz.d.a., do utrwalania preparatów, nie obkurczający komórek krwi","100 litrów"]
[7,"formaldehyd 40% FPIV","100 litrów"]
[8,"ksylen cz.d.a.","200 litrów"]
[9,"parafina stała do mikroskopii t.t 56-58 oC","75 kg"]
[10,"parafina ciekła  FVI ","0,8 kg - 1 kg"]
[11,"Kwas askorbinowy dla biochemii","100 g"]
[12,"amoniak r-r 25% cz.d.a.","1 litr"]
[13,"barowy wodorotlenek ośmiowodny cz.d.a. Ba(OH)2 x 8H2O","250 g"]
[14,"chlorek potasu KCl do biologii molekularnej","2 kg"]
[15,"chlorek sodowy NaCl cz.d.a;.op.max. 500 g","10 kg"]
[16,"chlorek magnezu 6 hydrat cz.d.a. MgCl2 x 6H2O; op. max. 500 g","1 kg"]
[17,"cytrynian sodu dwuwodny cz.d.a. C6H5Na3O7 x 2H2O","4 kg"]
[18,"eter dietylowy cz.d.a.","30 litrów"]
[19,"gliceryna bezwodna cz.d.a.","2 litry"]
[20,"2-propanol cz.d.a.","12 litrów"]
[21,"kwas octowy lodowaty (99,5%) cz.d.a.","5 litrów"]
[22,"kwas solny 35-38% cz.d.a.","6 litrów"]
[23,"octan sodu bezwodny cz.d.a. ","1 kg"]
[24,"Odczynnik Folina i Ciocalteu'a","0,5 litra"]
[25,"odważka analityczna HCl - ciecz, mała ampułka PE, stężenie po rozcieńczeniu w 1000 ml wody w 20oC c(HCl) = 0,1 mol/l  +/-0,2% ","20 amp."]
[26,"potasu di-wodorofosforan cz.d.a. KH2PO4; op. max. 500 g ","1 kg"]
[27,"disodu wodorofosforan 12 hydrat cz.d.a. (Na2HPO4 x 12 H2O) ","2 kg"]
[28,"TEMED N,N,N,N - tetrametylenediamine extra czysty","100 ml"]
[29,"toluen cz.d.a.","10 litrów"]
[30,"Triton X-100","1 litr"]
[31,"wodorotlenek potasu (KOH) cz.d.a. ","1 kg"]
[32,"bufor wzorcowy pH 4,01","100 ml"]
[33,"bufor wzorcowy pH 6,89","100 ml"]
[34,"bufor wzorcowy pH 9,10","100 ml"]
[35,"bufor wzorcowy pH 4,005","500 ml"]
[36,"bufor wzorcowy pH 7,000","500 ml"]
[37,"płyn do mycia szkła laboratoryjnego /Trilux lub równoważny/; max. 1 litr /op.","25 litrów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Płyn PBS bez jonów Ca i Mg, jałowy, pH 7,4 ± 0,2; osmomolarność (270-300 mOsmol/l) max. 100 ml/op","4 000 ml"]
[2,"Płyn PBS bez jonów Ca i Mg, jałowy, pH 7,4 ± 0,2; osmomolarność (270-300 mOsmol/l)  max. 500 ml/op","115 litrów"]
[3,"PBS z jonami wapnia i magnezu;  max. 500 ml/op","85 litrów"]
[4,"Dopełniacz króliczy liofilizowany  2ml/fiol","600 fiolek"]
[5,"Płyn Hanksa (z 0,5% hydrolizatu laktoalbuminy i czerwienią fenolową); max. 100 ml/op.","7 300 ml"]
[6,"Płyn Hanksa (z 0,5% hydrolizatu laktoalbuminy i czerwienią fenolową, bez jonów Ca i Mg) max. 100 ml/op.","3 000 ml"]
[7,"Trombina wołowa (1fiolka/400j.m.)  do celów laboratoryjnych, liofilizat","20 fiolek"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3","index":2,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie   3   -  Odczynniki i materiały wg katalogu firmy \"Merck\" lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kwas trichlorooctowy, GR  /nr kat.100807.0100/","1 500 g"]
[2,"Tris GR /nr kat. 108382.0100/","200 g"]
[3,"Acetyloaceton, min. 99,5% /nr kat.109600.0500/","500 ml"]
[4,"Kwas octowy 100% bezwodny GR do analizy /nr kat.100063/ - 1l/op.","30 litrów"]
[5,"Metanol extra czysty /nr kat. 106008.2500/","225 litrów"]
[6,"Metanol, czystosc gradientowa do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej, zawartość H2O < 0,02%; czystość > 99,9% /nr kat. 106007.2500/","75 litrów"]
[7,"Chloroform GR do analizy ACS, ISO Reag. Ph. Eur UN:1888 stabilizowany etanolem 0,6-1%/nr kat. 102445.2500/","5 litrów"]
[8,"Płytki do HPTLC pokryte żelem krzemionkowym 60 o wymiarach 10 x 10 cm /nr kat. 105633.0001/","200 szt"]
[9,"1,4-ditiotreitol dla biochemii /nr kat. 111474.0001/","1 g"]
[10,"Kwas nadchlorowy 70% (maks. 0,000 000 5% Hg), GR /nr kat. 100514.1000/","1 litr"]
[11,"Kwas palmitynowy dla biochemii /nr kat. CN 506345-25GM/","25 g"]
[12,"Eozyna i błękit metylenowy May-Grünwalda, roztwór modyfikowany do mikroskopii, gęstość <0,8 g/cm3, umożliwiający barwienie komórek po rozcieńczeniu odczynnika wodą dejonizowaną w stosunku 1:1 /nr kat.101424.2500/","45 litrów"]
[13,"Lazur Giemsy - eozyna i błękit metylenowy, roztwór do mikroskopii, gęstość <0,99 g/cm3,  umożliwiający barwienie komórek po rozcieńczeniu odczynnika wodą dejonizowaną w stosunku 1:10  /nr kat.109204.1000/","11 litrów"]
[14,"Odczynnik Schiffa do elektroforezy i mikroskopii /nr kat. 109033.0500/","2 litry"]
[15,"Olejek imersyjny do mikroskopii  /nr kat. 104699.0500/","1 litr"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie  4    - Odczynniki jak w katalogu firmy \"J.T. BAKER\" lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kwas octowy glacial 99-100% do HPLC, zawartość min. 99,7% ","5 litrów"]
[2,"octan amonu do HPLC","1 kg"]
[3,"Acetonitryl czystosc gradientowa do HPLC, zawartość min. 99,8%","7,5 litra"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5","index":4,"n_rows":82,"n_cols":12,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  5    - Odczynniki jak w katalogu SIGMA lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Akrylamid/bis-akrylamid 29:1; Dnazy, rnazy,proteazy nie obecne; zawartość acrylic acid NMT 0.005% /nr kat. A 2792/","5x100ml"]
[2,"ADP adenozyno 5 dwufosforan  - sól dwusodowa kat. A2754","1 g"]
[3,"Albumina wołowa 30%, zawartość białka 29.5 - 32.4%, zawiera 0.1% sodium azide /nr kat. A 7284/ ","20 x 50 ml"]
[4,"albumina surowicy cielęcej /BSA/, min 96%, pH 7, liofilizowana, rozpuszczalność PBS: >40 mg/mL\npH ~7 (1 % (w/v) in H2O), ≥96% Zawartość wody Karl Fisher NMT 5% /nr kat. A 9647/","100 g"]
[5,"aldolaza  z mięśni królika  kat. A8811","2000 U"]
[6,"Agaroza typ VII : Low gelling /nr kat. A 4018/","100 g"]
[7,"Agaroza do biologii molekularnej, EEO 0.09-0.13; gel point 36 °C (± 1.5 °C) gel strengh g/cm2 1200 at 1.0%; Sulfate 0.15% /nr kat. A 9539 - 500g/","3 kg"]
[8,"DMSO  /nr kat. D 5879/","200 ml"]
[9,"DMSO czystość ≥99,7 %, stopień czystości Hybri-Max, jałowy, do hodowli komórkowych /nr kat. D 2650/","50 x 10 ml"]
[10,"Ethidium bromide; stężenie 500 μg/mL  H2O /nr kat. E 1385/","12 x 5 ml"]
[11,"EDTA, czystość ≥99,0% do biologii molekularnej, wolny od DNazy, RNazy i proteazy /nr kat. E 5134/","2 x 250 g"]
[12,"EDTA disodium salt 0,5 M solution, do biologii molekularnej, filtrowana 0,2 µm wolna od Dnase, Rnase, protease , NTA < 0,1%, Fee < 0,005%, Pb < 0,002 % /nr kat. E 7889/","100 ml"]
[13,"Enzym do reakcji PCR z barwnikiem do elektroforezy (Zawierający czerwony barwnik , nie wymaga użycia buforu obciążającego podczas elektroforezy) Red Taq Genomic DNA  /nr kat. D 8312/","8 x 250 units"]
[14,"Erythrozine B; certyfikowane przez Biological Stain Commission, zawartość barwnika minimum 80% /nr kat. E 8886/","25g"]
[15,"Fetal Bovine Serum hybridoma tested; pochodzenie USA, sterylny, testowany pod kątem kultur komórkowych /nr kat. F 2442/","4 x 100 ml"]
[16,"Formamide, min. 99% (GC) /nr kat. F 7503/ ","2,5 l"]
[17,"Fuksyna zasadowa - Basic Fuchsin (Sigma 861081)","5 g"]
[18,"fruktozo 6 fosforan  sól dwusodowa kat. F3627","2 x 500 mg"]
[19,"Barwnik obciążający do elektroforezy /Gel Loading solution/; skład: Bromophenol blue (0.05% w/v), sucrose (40% w/v), EDTA (0.1 M, pH 8.0), and SDS (0.5% w/v) /nr kat. G 2526/","2 x 5 ml"]
[20,"Barwnik Giemsy /nr kat. GS500/","4 x 500 ml"]
[21,"glutaraldehyd, roztwór 25% w H2O, stopień I /nr kat. G 5882/","10 ml"]
[22,"Gold chloride; ≥49.0% as Au /nr kat. G 4022/","2 g"]
[23,"glicyna do elektroforezy, czystość >99%, A1M/280 < 0,15; kolor (APHA) < 5 (200 mg/ml); zmętnienie 3,5 NTU; nierozpuszczalność < 0,01%, chlorki (Cl) < 70 ppm, Met. Ciężkie (Pb) < 20 ppm  /nr kat. G 8898/","4 x 1 kg"]
[24,"D-GAP-DL glyceraldehyde 3 phosphate solution 50 mg/ml  kat. G5251","500 mg"]
[25,"GAP-DH dehydrogenaza fosforanowo 3 gliceroaldehydowa z mięśni królika - 2 jednostki/ml kat. G2267-1 KU","1000 U"]
[26,"Goat IgG reagent grade; czystość (SDS-PAGE): Nie mniej niż 95%, rozpuszczalność 50 mg/ml w 0.85% NaCl /nr kat. I 5256/","2 x 10 mg"]
[27,"Histopaque 1077 /nr kat. 10771/","12 x 100 ml"]
[28,"Harris Hematoxylin solution, modified; IVD certyfikowany /nr kat. HHS-16/","16 x 500 ml"]
[29,"Igepal Ca-630; gęstość 1.06 g/cm3 at 25 °C(lit.) /nr kat. I 3021/ ","500 ml"]
[30,"Kwas borowy do elektroforezy; zanieczyszczenia :Ca: ≤0.005%;PO4 NMT 0.001% ; Fe: ≤0.001%; metale ciężkie (as Pb): ≤0.001%,  bezbarwny roztwór 1G/ 25ML H2O /nr kat. B 7901/","2 kg"]
[31,"Luminol; rozpuszczalność 50MG/ML w DMSO; 425 nm, optymalne pH 9-10 /nr kat. A 8511/","2 x 5 g "]
[32,"2-Mercaptoethanol; testowany na zawartość proteaz, Rnaz, Dnaz - nie obecne,  czystość ≥98% (GC/titration) /nr kat. M 3148/","100 ml"]
[33,"5-maleimido-eosin (test EMA) do fluorescencji /nr kat. 63184/","25 mg"]
[34,"MES Sodium Salt; certyfikowany do zastosowań biotechnologicznych, testowany na zawartość proteaz - nie obecne /nr kat. M 3058/","500 g"]
[35,"MES Free Acid Monohydrate; Czystość ≥99.5% (titration) pKa = 6.1 /nr kat. M 5287/","250 g"]
[36,"Methyl celulose /nr kat. 64632/","500 g"]
[37,"2-propanol do biologii molekularnej 99%; gęstość 0.785 g/mL w 25°C (lit.) /nr kat. I 9516/","1 000 ml"]
[38,"PGK phosphoglyceric phosphokinase, zawiesina w siarczanie amonu z drożdży kat. P7634-5 KU","5 000 U"]
[39,"Sacharoza do biologii molekularnej D(+); czystość > 99,5% /nr kat. S 0389/","2 kg"]
[40,"Sacharoza do elektroforezy /S 2395/","500 g"]
[41,"SSPE (Buffer 20x concentrate); Filtrowany 0.2 μm ; pH 7,2-7,6 /nr kat. S 2015/","1 l"]
[42,"Sodium dodecyl sulfate; do elektroforezy, ≥98.5%; rozp.: (GC) 20G/100ML H2O /nr kat. L 3771/","200 g"]
[43,"Sodium phosphate monobasic monohydrate; do elektroforezy, 98,0-102,0%; nadający się do buforów  Weber i Osborn /nr kat. S 3522/","1 kg"]
[44,"Sodium phosphate dibasic; do elektroforezy, ≥99,0%; nadający się do buforów  Weber i Osborn, zawartość metali ciężkich : ≤0.001% /nr kat. S 3397/","3 kg"]
[45,"Sodium phosphate dibasic; ACS reagent, ≥99,0% /nr kat. S 9763/","500 g"]
[46,"Sodium phosphate monobasic, ≥99,0% /nr kat. S 8282/","500 g"]
[47,"Sodium Acetate Buffer Solution; pH 5.2±0.1 (25 °C), do biologii molekularnej, 3 M,  0.2 μm filtrowany /nr kat. S 7899/","100 ml"]
[48,"Sodium chloride do biologii molekularnej; czystość > 98%, krystaliczny; Potas < 50 ppm; Fosforany < 5 ppm; Met. Ciężkie < 5 ppm /nr kat. S 3014/","2 000 g"]
[49,"paraformaldehyde  /nr kat. P 6148/","500 g"]
[50,"podłoże RPMI-1640 bez L-glutaminy z NaHCO3 /nr kat. R 5886/","1 200 ml"]
[51,"Pepsyna, krystaliczna, liofilizowana  /nr kat. P 6887/","5 g"]
[52,"3,3' 5,5' - tetramethylbenzidine /nr kat. T 2885/","1 g",null,null," "]
[53,"TIM trizofosforanowa izomeraza z mięśni królika  - 100 jednostek/ml kat. T2391","10 mg"]
[54,"TPA /nr kat. P 8139/","15 mg"]
[55,"Tris  /nr kat. T 1378/","500 g"]
[56,"Tris  do biologii molekularnej 99,9% /nr kat. T 1503/","1 kg"]
[57,"Tris do biologii molekularnej, czystość ≥ 99,9%; A 40%/290 < 0,05; woda <0,2 %; met. Ciężkie (Pb) < 2 ppm /nr kat. T 6066/","4 x 1 kg"]
[58,"TRIS-HCL ≥99,0% (titration); do biologii molekularnej, testowany do zastosowań biotechnologicznych /nr kat. T 5941/","100 g"]
[59,"Tris Buffered saline with 1 % BSA; pH 8,0 /nr kat. T 6789/","100 saszetek"]
[60,"Tris-Acetate-EDTA Buffer 10x conc.; wolny od Dnase i Rnase; pH 8.1 - 8.5 /nr kat. T 9650/ ","5 x 4 l"]
[61,"Tris-Borate-EDTA Buffer 10x conc.; wolny od Dnase,Rnase i NICKase /nr kat. T 4415/","3 litry"]
[62,"Tris-Borate-EDTA Buffer 5x conc.; 0.2 μm filtrowany, wolny od Dnase,Rnase /nr kat. T 6400/","4 x 4 L"]
[63,"Trypanu błękit, roztwór 0,4% jałowy, do hodowli komórkowych /nr kat. T 8154/","100 ml"]
[64,"Tween 20 /nr kat. P 7949/","1 000 ml"]
[65,"Tymidyna /nr kat T 9250/","1 g"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6","index":5,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w surowicy (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","1 000 testów"]
[2,"Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania w surowicy przeciwciał przeciwjądrowych  (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","250 testów"]
[3,"Szybki test hemaglutynacyjny do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w surowicy (zestaw: odczynnik Waaler'a Rose'go + kontrole dodatnie i ujemne)","700 testów"]
[4,"Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania białka C-reaktywnego w surowicy  (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","600 testów"]
[5,"Zestaw lateksowy do szybkiego wykrywania heterofilnych przeciwciał w infekcjach mononukleozy zakaźnej w surowicy","400 testów"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7","index":6,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do rozdziału elektroforetycznego hemoglobin na frakcje HbA, AbA2 oraz S, D, C, E (podłoże zasadowe pH ≈ 8,5); zestaw umożliwiający densytometryczny odczyt analizy; zestaw musi zawierać: żele o wymiarach 82x51 mm, bufory, barwnik, odbarwiacz, roztwór hemolizujący oraz niezbędne akcesoria, tj. aplikatory, bibułki; max. 7 oznaczeń na płytkę; objętość badanej próbki max. 10 ml; zestaw wyposażony kompletnie w odczynniki nie zawierające substancji toksycznych tj. metanol i kwas octowy.","210 oznaczeń"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"DMSO  /sterylność, pyrogenność, endotoksyczność zgodna z farmakopeą europejską oraz USP-NF i standaryzacją JP/ ","150 x 10 ml"]
[2,"DMSO  /sterylność, pyrogenność, endotoksyczność zgodna z farmakopeą europejską oraz USP-NF i standaryzacją JP/ ","30 x 70 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9","index":8,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  9 - materiały laboratoryjne jak w katalogu \"Sigma\" lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kominki plastikowe, z polipropylenu na 5 szkiełek, z zakręcaną plastikową przykrywką, wytrzymałe na temp. 80 oC, /nr kat. S 5641/","12 sztuk"]
[2,"Sigma label tape (1,91 cm x 55 m) do stosowania w temp. -23 do +121 oC /nr kat.  L 8144/","25 sztuk"]
[3,"Sigma label tape (1,91 cm x 55 m) do stosowania w temp. -23 do +121 oC /nr kat.  L 8394/","25 sztuk"]
[4,"filtry nylonowe nastrzykawkowe o średnicy 25 mm, (śr. porów 0,2 µm) W/luer /nr kat. Z 365009/","100 szt"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad10","index":9,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Bibuła Whatman nr 1  46x 57 cm.","100 ark"]
[2,"Bibuła filtracyjna jakościowa średnia 46 x 57 cm","300 ark"]
[3,"paski wskaźnikowe pH 1-10","2 x 100 szt"]
[4,"paski do mierzenia pH w zakresie 7,0 - 14,0 ","2 x 100 szt"]
[5,"paski do mierzenia pH=7  ","2 x 100 szt"]
[6,"paski do mierzenia pH w zakresie 4,5 - 10,0 ","100 szt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad11","index":10,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Testy kolumnowe do ilościowego oznaczania kwasu deltaaminolewulinowego  i porfobilinogenu w moczu; kolumienki kompatybilne ze statywem firmy Bio-Rad; wymiary kolumienki: długość 108 mm, średnica przy korku 19 mm, średnica przed 1-szym  zwężeniem 17 mm, średnica przed 2-gim zwężeniem 8 mm, długość wypełnienia 26 mm, średnica wypływu z kolumny 4 mm;  2 x 20 szt w opak.","80 opak."]
[2,"Kontrole negatywne do testów kolumnowych do ilościowego oznaczania kwasu deltaaminolewulinowego  i porfobilinogenu w moczu; op. 12 x 10 ml","4 opak."]
[3,"Kontrole pozytywne do testów kolumnowych do ilościowego oznaczania kwasu deltaaminolewulinowego  i porfobilinogenu w moczu; op. 12 x 10 ml","4 opak."]
[4,"Zestaw do oznaczania Hb A2 - Zestaw zawiera kolumienki do oznaczania hemoglobiny A2 /chromatografia jonowymienna/, odczynnik hemolizujący, odczynnik eluujący oraz kalibrator hemoglobiny A2 ","450 testów"]
[5,"Odczynnik do izolacji DNA kompatybilny z zestawami do genetycznej diagnostyki talasemii beta i alpha (ten sam producent), eliminujący etap fenol / chloroform.  Opakowanie zawierające 20 ml 6% odczynnika z mieszadłem magnetycznym","20 ml"]
[6,"Moduł uniwersalny. Zestaw odczynników do stosowania wraz z modułem Specyficznych Odczynników Analitycznych do analizy DNA. Zawiera bufor do płukania studzienek, paski kontrolne, kontrolę działania testu, roztwór do denaturacji, roztwór do hybrydyzacji, koniugat SA-HRP, substrat TMB, roztwór Stop","48 testów"]
[7,"Specyficzny Odczynnik Analityczny stosowany wraz z Uniwersalnym Modułem - test do analizy DNA wykrywający 8 mutacji punktowych powodujących beta-talasemię typ śródziemnomorski ","40 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad12","index":11,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 12   - Odczynniki do badania aktywności enzymów czerwonokrwinkowych      "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"2,3 DPG - 2,3 -dwufosfoglycerynian  - test","30 testów"]
[2,"ATP    adnozyno 5 trzyfosforanowa, sól dwusodowa, kryształy, specjalna jakość  - 0,02   M","5 g"]
[3,"G-6 PD dehydrogenaza glukozo 6 fosforanowa z drożdży - 10 jednostek/ml","25 mg               (5 ml)"]
[4,"G-6 P   glukozo 6 fosforan sól dwusodowa  - 0,006 M","5 g"]
[5,"GDH dehydrogenaza 3 fosforanowo glicerolowa z mięśni królika  -  100 jednostek/ml","100 mg             (10 ml)"]
[6,"L - LDH   dehydrogenaza laktanowa z mięśni królika ","2 x 10 mg             "]
[7,"NADH nikotynoamidoadeninowy dwunukleotyd redukowany, sól dwusodowa, czystość 100%","500 mg"]
[8,"NADP nikotynoamidoadeninowy dwunukleotyd fosforanowy sól dwusodowa - 0,002 M","500 mg"]
[9,"PEP fosfoenolopirogronian, sól potasowa  - 0,05  M","1 g"]
[10,"PK kinaza pirogronianowa z mięśni królika, zawiesina - 50 jednostek/ml","10 mg (1 ml)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad13","index":12,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
["1","Oligonukleotydy odsolone, do PCR; wyprodukowane w technologii  „Parallel Array Synthesis‘’, liofilizowane, dostarczane z certyfikatem analizy; skala syntezy 200 nmoli; \nug/OD 25-30; nmole na OD 3,5-5,0 /średnio 20-50 zasad/primer/","1960 zasad"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad14","index":13,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Surowica płodowa bydlęca, pochodzenie - Ameryka Południowa, badana na obecność wirusów i mykoplazm, dostarczana z certyfikatem analizy, oznaczona symbolem IVD (in vitro diagnostic), poziom Endotoksyn <= 10 EU/ml, zawartość hemoglobiny: <= 15 mg/dl; max. 500 ml w opakowaniu","10 litrów"]
[2,"Surowica płodowa bydlęca, kraj pochodzenia USA, inaktywowana termicznie, badana na obecność wirusów i mykoplazm, dostarczana z certyfikatem analizy, oznaczona symbolem IVD (in vitro diagnostic), poziom Endotoksyn  <=10 EU/ml, zawartość hemoglobiny: <=15 mg/dl; max. 500 ml w opakowaniu jednostkowym","1 500 ml"]
[3,"Acetylowana albumina bydlęca o stężeniu 45-55 mg/ml","450 mg"]
[4,"Antybiotyk; stężenie: 10000 units/ml Penicillin i 10000 µg/ml Streptomycin.  Zakres aktywności: Bakterie Gram - dodatnie i Gram - ujemne; max. 100 ml w opakowaniu jednostkowym  ","20 x 100 ml"]
[5,"Trypsyna 1:250","100 g"]
[6,"podloże RPMI 1640 zawierające Glutamax I, D-glukozę w stężeniu 2000 mg/L, czerwień fenolową, NaHCO3 w stężeniu 2000 mg/L, oznaczone symbolem IVD; max. 500 ml w opakowaniu jednostkowym   ","30 litrów"]
[7,"Phytohemaglutynina (forma M)","50 ml"]
[8,"Colcemid, roztwór 10 mg/ml","200 ml"]
[9,"Streptawidyna z R-phycoerytryną o maksimum absoprpcyjnym przy ok 496, 546 i 565 nm, maksimum emisyjnym przy ok 578 nm","2 mg"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad15","index":14,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Marker DNA do elektroforezy 123 bp (zakres 123-2000 bp) ","17 x 250 ug lub równoważna ilość w ug"]
[2,"Marker DNA do elektroforezy 1 Kb (stężenie 1,0 mg/ml), - wskaźnik wielkości podwójnej nici DNA, zakres 500 bp - do 12 Kb. Każdy prążek zawiera od 1 do 12 powtórzeń 1018 bp fragmentów DNA","1 mg"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad16","index":15,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Oczyszczona, pozbawiona aktywności DNaz i RNaz woda przeznaczona do pracy z RNA, inkubowana z 0,1% DEPC, autoklawowana, sterylna, max. 100 ml w opakowaniu jednostkowym","4 400 ml"]
[2,"Wolna od DNaz/RNaz  woda destylowana o wysokiej czystości ,do użytku w metodach biologii molekularnej; max. 500 ml w opakowaniu.","25 litrów"]
[3,"Gotowy do użycia odczynnik do jednoczesnej izolacji całkowitego RNA, DNA i białek z  tkanek płynnych metodą Chomczyńskiego, o czystości nie gorszej niż A260/280: 1,7-2,0\n(mieszanina: fenolu, izotiocyjanianu guanidyny); max. 200 ml w opakowaniu","400 ml"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad17","index":16,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 17"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość (nie mniej niż …)","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"0,5 M EDTA pH 8.0 sterylny, max. 100 ml w opakowaniu jednostkowym ","1 600 ml"]
[2,"Mix nukleotydów (dATP, dCTP, dGTP,dTTP) do PCR, sekwencjonowania, syntezy cDNA; rozpuszczone w wodzie oczyszczonej o pH 8.0 z NaOH do końcowej objętości 1 ml, każdy nukleotyd w stężeniu 2,5 mM.","2 ml"]
[3,"Zestaw nukleotydów 100 mM dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) do PCR i odwrotnej transkrypcji; każdy nukleotyd oddzielnie, 4 x 250 umol lub równoważna ilość w umol /opak.","4 x 250 umol lub równoważna ilość w umol"]
[4,"Bufor obciążający do elektroforezy próbek DNA  w żelach agarozowych lub natywnych poliakryloamidowych, o składzie 65%(w/v) sucrose, 10 mM Tris-HCL (pH 7,5), 10 mM EDTA, i 0,3%(w/v) bromophenol blue. 10x stężony.","30 x 1 ml"]
[5,"Taq DNA Polimeraza rekombinowana, 5U/ul; w zestawie : 100 ul Taq DNA polimeraza; 1,25 ml bufor 10 x PCR bez jonów Mg; 1 ml  50 mM MgCl2; (bufor 10 x PCR : 200 mM Tris/HCL (pH 8,4), 500 mM KCL), (bufor do enzymu: 20 mM Tris/HCL pH 8,0; 0,1 mM EDTA; 1 mM DTT, 50% glicerol, stabilizatory); opakowanie max. 500 jednostek","25 000 U"]
[6,"Polimeraza typu “hot-start” , rekombinowana Taq DNA polimeraza związana z termolabilnym przeciwciałem monoklonalnym w zestawie z  10X buforem do PCR [200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl], i 50 mM MgCl2. Stężenie: 5 units/µl, opakowanie max. 500 jednostek","30 000 U"]
[7,"Enzym restrykcyjny Hinf 1 10U/ul","5 000 U"]
[8,"Enzym restrykcyjny Hind III, oczyszczony z Haemophilus influenzae Rd w zestawie z buforem [10 mM Tris pH 7,4; 200 mM naCl; 0,5uM EDTA, 1mM DTT; 500 ug/ml BSA; 50% glycerol; 0,1 % Tryton X-100} oraz buforem do trawienia [50 mM Tris/HCl (pH 8,0); 10 mM MgCj2; 50 mM NaCl]. Nie tnie DNA w sytuacji w której na końcu 5’  A lub C  zostały zmetylowane  odpowiednio do N6 methyladeniny lub 5-methylcytozyny. Odporny na inaktywację cieplną ( 10 min., 65°C); max. 10 000 U/op.","200 000 U"]
[9,"startery - opakowanie zawierające:  9 A 260 jednostek  oligodeoxyrybonukleotydów (wiekszość w postaci hexamerów) dostarczone w  stężeniu 3 µg/µl w 3 mM Tris-HCl (pH 7.0), 0.2 mM EDTA.","1 000 reakcji"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]