{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["zad1","zad2","zad3","zad4","zad5","zad6","zad7","zad8","zad9","zad10","zad11","zad12","zad13","zad14","zad15","zad16"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":12,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"……………………………………………………..",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-D IgM RUM-1, nie wykrywający antygenu D kategorii VI - do techniki szkiełkowej i probówkowej","120 ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-D IgM  klon odmienny niż w poz. 1 - do techniki szkiełkowej i probówkowej","30 ml"]
[3," Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM+IgG) do techniki szkiełkowej i probówkowej","30 ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM+IgG), klon odmienny niż w poz. 3 do techniki szkiełkowej i probówkowej","30 ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-CDE (IgM+IgG) ","30 ml"]
[6,"Odczynnik monoklonalny anty-E IgM","10 ml"]
[7,"Odczynnik monoklonalny anty-e IgM","5 ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-S IgM ","30 ml"]
[9,"Odczynnik monoklonalny anty-s IgM","4 ml"]
[10,"Odczynnik reagujący w teście antyglobulinowym anty-s ","10 ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-Jka IgM","35 ml"]
[12,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb IgM","35 ml"]
[13," Odczynnik monoklonalny anty-K IgM  ","10 ml"]
[14,"Odczynnik monoklonalny anty-N IgM ","20 ml"]
[15,"Odczynnik monoklonalny anty-M IgM ","20 ml"]
[16," Odczynnik monoklonalny anty-A IgM, klon odmienny niż w poz. 17 ","20 ml"]
[17,"Odczynnik monoklonalny anty-A IgM - BIRMA I do techniki szkiełkowej i probówkowej","100 ml"]
[18,"Odczynnik monoklonalny anty-B IgM klon LB 2, do techniki szkiełkowej i probówkowej ","100 ml"]
[19,"Odczynnik monoklonalny anty-B IgM  klon odmienny niż w poz. 18","20 ml"]
[20,"Odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG-C3d z barwnikiem","40 ml"]
[21,"Odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG z barwnikiem","30 ml"]
[22,"Odczynnik antyglobulinowy poliklonalny anty-IgA","2 ml"]
[23,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym","15 ml"]
[24,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb reagujący w teście antyglobulinowym","15 ml"]
[25,"Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym","60 ml"]
[26,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym","60 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2","index":1,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płyn LISS /op. max. 100 ml/","6 500 ml"]
[2,"Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna","1 250 ml"]
[3,"Surowica  monoklonalna anty-lgG","140 ml"]
[4,"Papaina STL","525 ml"]
[5,"PEG 20% (roztwór glikolu polietylenowego)","320 ml"]
[6,"surowica monoklonalna anty-C","90 ml"]
[7,"surowica monoklonalna anty-c","110 ml"]
[8,"surowica monoklonalna anty-E","220 ml"]
[9,"surowica monoklonalna anty-e","10 ml"]
[10,"surowica monoklonalna anty-K","420 ml"]
[11,"Standard anty-D","600 ml"]
[12,"Dolichotest anty-A1","80 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3","index":2,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-A ","60 ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-B","60 ml"]
[3,"Odczynnik monoklonalny anty-D, klon odmienny niż w poz. 4, 5 do techniki szkiełkowej i probówkowej","30 ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny anty-D, klon odmienny niż w poz. 3, 5 do techniki szkiełkowej i probówkowej","20 ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND, wykrywający antygen D kategorii VI, do techniki szkiełkowej i probówkowej","60 ml"]
[6,"Odczynnik monoklonalny anty-CDE","130 ml"]
[7,"Odczynnik monoklonalny anty-C","10 ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-c ","10 ml"]
[9,"Odczynnik monoklonalny anty-Cw ","70 ml"]
[10,"Odczynnik monoklonalny anty E ","10 ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-e ","40 ml"]
[12,"surowica antyglobulinowa monoklonalna anty-IgG","20 ml"]
[13,"Kontrola ABO+Rh","30 ml"]
[14,"Odczynnik monoklonalny anty K ","10 ml"]
[15,"Odczynnik monoklonalny anty-k","25 ml"]
[16,"Odczynnik monoklonalny anty-Lea ","18 ml"]
[17,"Odczynnik monoklonalny anty-Leb ","18 ml"]
[18,"Odczynnik monoklonalny anty-S ","14 ml"]
[19,"Odczynnik poliklonalny anty-s IgM klon MNS 4 umożliwiający badanie w NaCl","4 ml"]
[20,"Odczynnik monoklonalny anty Kpa","2 ml"]
[21,"Odczynnik monoklonalny anty P1 ","14 ml"]
[22,"Odczynnik monoklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym","12 ml"]
[23,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym","12 ml"]
[24,"Odczynnik monoklonalny Anty-Jka ","36 ml"]
[25,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym","4 ml"]
[26,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb","32 ml"]
[27,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb reagujący w teście antyglobulinowym","4 ml"]
[28,"Odczynnik monoklonalny anty-Lua ","12 ml"]
[29,"Odczynnik monoklonalny anty-M","12 ml"]
[30,"Odczynnik monoklonalny anty-N","12 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4","index":3,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych - zawiesina ok. 25%) do wykrywania przeciwciał - panel 3 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","78 zestawów (3 x 4 ml)"]
[2,"zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych) do identyfikacji przeciwciał - panel 10 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","32 zestawy (10 x 4 ml)"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5","index":4,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych z oznaczonymi bardzo rzadkimi i powszechnymi antygenami do identyfikacji przeciwciał odpornościowych z takich układów jak Colton, Chido/Rogers, Knops, Dombrock, Cartwright, JMH - panel co najmniej 11 krwinkowy , minimum 3 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","13 zestawów  (11 x 3 ml)"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6","index":5,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 6 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania nocnej napadowej hemoglobinurii ; Karty z mikroprobówkami z żelem","48 kart"]
[2,"Zestaw przeciwciał anty MIRL, anti-DAF, kontrola, do zestawu z poz. 1","4 zestawy"]
[3,"Jednostopniowy test do badania płytek krwi na obecność plomorfizmu antygenowego HPA 1 a/b, na glikoproteinie IIbIIIa","384 testy"]
[4,"Kontrola pozytywna i negatywna do wyżej wymienionego testu (poz. 3)","1 zestaw"]
[5,"Krwinki płytkowe do wykrywania przeciwciał HPA","3 zestawy"]
[6,"Krwinki płytkowe do identyfikacji przeciwciał HPA","3 zestawy"]
[7,"Testy mikrokolumnowe do PTA z odczynnikiem antyglobulinowym anty-IgG","min 288 testów"]
[8,"Odczynnik do potwierdzenia słabego antygenu d za pomocą PTA","min 288 testów"]
[9,"Kwas arachidonowy 16 mmol/l (liofilizat). Stężenie w teście 1,5 mmol/l","24 ml"]
[10,"Rystocetyna 16,5 mg/ml (liofilizat). Stężenie w teście 1,5 mg/ml","48 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7","index":6,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 7   - Płytki do aparatu Ortho BIO-VUE system"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"  Płytki do oznaczania antygenów w układzie Rh i układzie Kell   - Bio-Vue Rh phenotyping/Kell","200 płytek"]
[2,"Płytki do oznaczania antygenów w układzie AB0 u płodów i noworodków Bio-Vue Blood grouping Newborn","200 płytek"]
[3,"Dziurkacze do kart","400 szt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8","index":7,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów erytrocytarnych układów Kell/Kidd/Duffy ","48 testów"]
[2,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów płytkowych HPA (układów HPA1-5 i 15)","48 testów"]
[3,"rozszerzony zestaw PCR do diagnostyki antygenów  płytkowych (układów HPA1-6, 9 i 15) ","12 testów"]
[4,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów erytrocytarnych układów MNS","24 testy"]
[5,"zestaw PCR do diagnostyki rzadkich antygenów erytrocytarnych: Lu, Kp, Di, Yt, Wr, Kn, Co, Do","12 testów"]
[6,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów erytrocytarnych układu Rh ","72 testy"]
[7,"zestaw PCR do diagnostyki antygenów erytrocytarnych układu AB0 ","12 testów"]
[8,"zestaw PCR do diagnostyki wariantów genotypu d ujemnego genu RHD erytrocytów ","72 testy"]
[9,"zestaw PCR do diagnostyki wariantów D słabe genu RHD erytrocytów ","12 testów"]
[10,"program do analizy wyników PCR dla zestawów diagnozujących układ Rh","12 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9","index":8,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania białka C-reaktywnego w surowicy  (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","6 000 testów"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad10","index":9,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 10  -  Odczynniki i materiały jak w katalogu LONZA lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Agaroza do rozdziału fragmentów DNA do1000 bp, temp. żelifikacji (4%) - 32,5-38oC; temp. topnienia (4%)  ≤ 90oC; Wilgotność ≤ 10%; Siarczany ≤ 0,15%; EE0 ≤ 0,13 %; Wytrzymałość (gel strenght 4%) ≥ 1400 g/cm, Wolna od Rnazy i DNazy  /Nu Sieve 3:1 lub równoważna/","1 000 g"]
[2,"Poliestrowe podłoże do żeli agarozowych ze stroną hydrofilną i hydrofobową /nieodkształcające się arkusze 124 mm x 258 mm x 0.2 mm/","300 ark"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad11","index":10,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania czynnika VIII metodą chromogenną","240 testów"]
[2,"Zestaw do pomiaru aktywności enzymu ADAMTS-13 metodą chromogenną zawierający kontrole i kalibratory od 1 do 5, mikropłytkę do przygotowania rozcieńczeń oraz odczynnik hamujący rozwijanie się barwy. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm, zakres wartości prawidłowych 40-130%","576 testów"]
[3,"Zestaw do oznaczania inhibitora ADAMTS-13, zawierający kalibratory (1-5), dodatni i ujemny standard oraz odczynnik hamujący nadmierne rozwijanie się barwy. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm; wartości negatywne <12, pozytywne >12","384 testy"]
[4,"Odczynnik do oznaczania antygenu ADAMTS-13 metodą chromogenną. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm","288 testów"]
[5,"Zestaw do oznaczania wiązania kolagenu czynnika von Willebranda metodą ELISA. Zakres norm prawidłowych 60-130%; Metoda chromogenna; odczyt przy 450 nm. W zestawie: stopping solution - roztwór hamujący rozwijanie barwy","672 testy"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad12","index":11,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw odczynników do oceny oporności na aktywowane białko C w osoczu pacjentów nieleczonych oraz przyjmujących doustne antykoagulanty lub heparynę. Zestaw powinien zawierać m.in. osocze deficytowe z obniżoną zawartością czynnika V, w którym rozcieńczane jest osocze badane oraz osocza kontrolne, stanowiące integralną część zestawu. Zestaw zawierający aplikację do wykonywania oznaczeń na analizatorach BCT i BCS firmy Dade Behring ","1 920 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad13","index":12,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw do oznaczania antygenu wolnego białka S metodą ELISA; materiał do badań - cytrynianowe osocze bezpłytkowe, bez konieczności przygotowania osocza polietylenem glikolu PEG. Zestaw testowy powinien zawierać mianowane osocza kontrolne w zakresach: patologiczny i prawidłowy.","4 800 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad14","index":13,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie  14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I w klasach IgG i IgM metodą ELISA; zakres pomiaru dla klasy IgG i IgM: 0-100 U/ml; kalibracja wg Harrisa IRP 97/656;  płytki opłaszczone ludzką β2-glikoproteiną I; czasy inkubacji w kolejnych etapach metody: 30, 15, 15, 5 minut ","1 344 testy"]
[2,"Zestaw do oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych w klasach IgG i IgM metodą ELISA; zakres pomiaru dla klasy IgG: 0-120 GPL U/ml; klasy IgM: 0-80 MPL U/ml; czułość metody dla klasy IgG: 1 GPL U/ml; klasy IgM: 0,5 MPL U/ml; kalibracja i standaryzacja wg Harrisa IRP 97/656; czasy inkubacji w kolejnych etapach metody: 30, 15, 15, 5 minut ","1 344 testy"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad15","index":14,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw ELISA do oznaczania stężenia fibronektyny w osoczu cytrynianowym","96 testów"]
[2,"Zestaw ELISA do oznaczania czynnika VIIa ","192 testy"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad16","index":15,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania antygenu czynnika VII z układu krzepnięcia krwi metodą ELISA ","288 testów"]
[2,"Zestaw do oznaczania antygenu czynnika von Willebranda z układu krzepnięcia krwi metodą ELISA ","288 testów"]
[3,"zestaw do ilościowego oznaczania zawartości czynnika płytkowego IV w ubogoerytrocytarnym osoczu metodą ELISA","480 testów"]
[4,"zestaw do ilościowego oznaczania zawartości b-tromboglobuliny w ubogoerytrocytarnym osoczu metodą ELISA","480 testów"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]