………………………..

[pieczęć firmy]

SPRZĘT MEDYCZNY

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 1

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt./op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % |  | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | STRZYKAWKI od 2 ml do 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### Strzykawki 2 ml |  | 200 op. op.=100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 5 ml |  | 1.000 op. op.=100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 10 ml |  | 1.800 op. op.=100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki 20 ml |  | 1.100 op. op.=100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | STRZYKAWKI 50 ml - 60 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Strzykawki 50 ml -60 ml |  | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | STRZYKAWKI BURSZTYNOWE 50 ml - 60 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Strzykawki bursztynowe ## 50 ml -60 ml |  | 4.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | STRZYKAWKI INSULINÓWKI 1 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawki insulinówki 1 ml |  | 25 op. op.=100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | STRZYKAWKA typu ŻANETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka typu żaneta / 100 cm. |  | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.      Strzykawki od 2 ml do 20 ml.

II.    Strzykawki 50 ml - 60 ml.

III.   Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml.

IV.   Strzykawki insulinówki 1 ml.

V.    Strzykawka typu żaneta / 100 cm

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Strzykawki od 2 ml do 20 ml – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt. w rozmiarach: - 2 ml skalowana do 3 - 5 ml skalowana do 6 - 10 ml skalowana do 12 - 20 ml skalowana do 24 |  |
| 2. | Wykonane z polipropylenu / polietylenu |  |
| 3. | Przejrzyste – tłok kontrastujący |  |
| 4. | Końcówka luer wtykowa |  |
| 5. | Minimalna objętość zalegająca |  |
| 6. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |
| 7. | Płynny przesuw tłoka |  |
| 8. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka i wypadnięciem tłoka z cylindra |  |
| 9. | Dwuczęściowe |  |
| 10. | Strzykawki / 2 ml – centryczne, / 5 ml, 10 ml, 20 ml – niecentryczne |  |
| 11. | Nazwa producenta na cylindrze |  |
| II. | Strzykawki 50 ml - 60 ml – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |
| 2. | Trzyczęściowe |  |
| 3. | Przejrzyste |  |
| 4. | Wykonane z polipropylenu |  |
| 5. | Minimalna objętość zalegająca |  |
| 6. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml |  |
| 7. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka |  |
| 8. | Końcówka luer lock, centryczna |  |
| 9. | Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych |  |
| III. | Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |
| 2. | Trzyczęściowe |  |
| 3. | Bursztynowe |  |
| 4. | Wykonane z polipropylenu |  |
| 5. | Minimalna objętość zalegająca |  |
| 6. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml |  |

| 7. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Końcówka luer lock, centryczna |  |
| 9. | Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych |  |
| IV. | Strzykawki insulinówki 1 ml – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |
| 2. | Trzyczęściowe |  |
| 3. | Igła nakładana, nie wtopiona w strzykawkę |  |
| 4. | Minimalna pozostałość resztkowa dzięki stożkowej konstrukcji tłoka |  |
| 5. | Niezmywalna i czytelna skala z podwójną podziałką milimetrową i jednostkową |  |
| 6. | Minimalna objętość zalegająca |  |
| 7. | Końcówka luer lock, centryczna |  |
| V. | Strzykawki typu żaneta 100 cm – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |
| 2. | Z przedłużoną poszerzoną końcówką centryczną |  |
| 3. | Gumowy tłok, zapewniający dokładny i równomierny posuw |  |
| 4. | Szczelność z minimalną objętością zalegającą |  |
| 5. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |
| 6. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 2

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | KANIULE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaniule / 0,8 - 1,2 / 1,4 / 1,7 / 2,0 / G24 0,7x19 mm |  | 18.100 400 400 100 1.000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.   Kaniule: 0,8 – 1,2; 1,4; 1,7; 2,0; G24 0,7x19 mm

(± 0,1mm; dopuszcza się oznaczenie w skali Gauge)

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA nr 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Kaniule – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | W rozmiarach: 0,8 – 1,2 1,4 1,7 2,0 G24 0,7x19 mm |  |
| 2. | Kaniule jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze, wykonane z poliuretanu |  |
| 3. | Duża elastyczność i ostrość |  |
| 4. | Barwny kod identyfikacyjny |  |
| 5. | Skrzydełka mocujące do ciała |  |
| 6. | Łącznik luer lock |  |
| 7. | Zawór umożliwiający dodatkową iniekcję bez zatrzymywania infuzji |  |
| 8. | Dobre połączenie kaniuli, mandrynu i końcówki, co uniemożliwi ich przypadkowe rozłączenie |  |
| 9. | Zabezpieczenie kaniuli przeźroczystym, sterylnym i sztywnym opakowaniem oraz dodatkowo sztywną osłonką ochronną /gwarantuje bezpieczeństwo igły/ |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLIPSY TYTANOWE I POLIMEROWE NIEWCHŁANIALNE DO KLIPSOWNIC LAPAROSKOPOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | KLIPSY TYTANOWE KOMPATYBILNE Z KLIPSOWNICĄ LAPAROSKOPOWĄ WECK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar M/L, kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK, średnica 10mm |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| II. | KLIPSY TYTANOWE KOMPATYBILNE Z KLIPSOWNICĄ AUTOMATYCZNĄ LAPAROSKOPOWĄ PENTAX-MICROLINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar M/L, Kompatybilne z klipsownicą automatyczną laparoskopową PENTAX-Microline, średnica 10mm |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    Klipsy tytanowe kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK

II.  Klipsy tytanowe kompatybilne z klipsownicą automatyczną laparoskopową Pentax-Microline

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 3

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| KLIPSY TYTANOWE I POLIMEROWE NIEWCHŁANIALNE DO KLIPSOWNIC LAPAROSKOPOWYCH |  |  |
| I. | Klipsy tytanowe kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar M/L, kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK, średnica 10mm |  |
| 2. | Zasobnik zawierający 10 szt klipsów |  |
| 3. | Wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu |  |
| 4. | Nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów) |  |
| 5. | Podłużny rowek na całej długości wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania |  |
| 6. | Poprzeczne rowkowanie wewnętrzne powierzchni zabezpieczające przed ześlizgiwaniem |  |
| 7. | Dwufazowe zamykanie klipsa - w pierwszej kolejności zchodzą się dystalne części ramion a w kolejnym etapie klips jest zgniatany |  |
| 8. | Kolor zasobnika identyczny z kolorem opakowania i kolorem klipsownicy |  |
| 9. | Dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego |  |
| 10. | Opcjonalnie dostępne w zasobnikach po 6 szt, sterylne |  |
| II. | Klipsy tytanowe kompatybilne z klipsownicą automatyczną laparoskopową PENTAX-MICROLINE – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Zasobnik zawierający 10 szt. klipsów |  |
| 2. | Wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu |  |
| 3. | Dwa ostatnie klipsy w innym kolorze |  |
| 4. | Opcjonalnie dostępne w zasobnikach po 19 klipsów |  |
| 5. | Sterylne |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 4

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto |  | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLIPSY DO KLIPSOWNIC LAPAROSKOPOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | KLIPSY DO KLIPSOWNIC LAPAROSKOPOWOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klipsy tytanowe z rzeźbą na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu klipsa z naczynia oraz rzeźbą na zewnętrznej stronie klipsa, stabilizującą klips w klipsownicy i zapobiegającą wypadaniu z jej szczęk podczas wprowadzenia aplikatora w pole operacyjne. Wymiar klipsa; / przed zamknięciem – 5,5mm, / po zamknięciu – 8,7mm |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy wchłanialne średnie z polidioksanonu, z zatrzaskowym zabezpieczeniem na naczyniu po zamknięciu klipsa. Czas podtrzymywania tkankowego – 90 dni; Czas całkowitej absorbcji – 180-210 dni |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     1. Klipsy tytanowe z rzeźbą na wewnętrznej stronie klipsa

2. Klipsy wchłanialne średnie z polidioksanonu

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 5

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STAPLER SKÓRNY ZE ZSZYWKAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | STAPLER SKÓRNY 35mm ZE ZSZYWKAMI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stapler skórny 35mm ze zszywkami, zamykającymi się do kształtu prostokąta |  | 160 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.  Stapler skórny ze zszywkami.

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 6

| Lp. |  | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość op./rol. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJ STERRAD 100S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KASETA STERRAD 100S-5 kaset / 1 op. |  |  | 14 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw Tyvec 10 cm x 70 m |  |  | 6 rol. |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw Tyvec 15 cm x 70 m |  |  | 12 rol. |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw Tyvec 20 cm x 70 m |  |  | 8 rol. |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw Tyvec 25 cm x 70 m |  |  | 12 rol. |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw Tyvec 35 cm x 70 m |  |  | 8 rol. |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw Tyvec 50 cm x 70 m |  |  | 2 rol. |  |  |  |  |  |
| 8 | Chemiczny wskaźnik taśmowy a 330 m/1 op. |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 9 | Chemiczny wskaźnik paskowy a 1000 szt. /1 op. |  |  | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 10 | Test biologiczny BI a 60 szt. / 1 op. |  |  | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 11 | Akcesoria do Sterrad 100S |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 12 | Deponator do igieł a 300 szt. |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 13 | Gotowy do użycia roztwór myjący do gruntownego usuwania resztek z narzędzi na bazie naturalnych terpentyn pomarańczowych |  |  | 1 op. 500 ml |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.  Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S.

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 6

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJ STERRAD 100S – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |
| 1. | Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony Sterrad 100S; 1 op. na 5 cykli |  |
| 2. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 10 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 3. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 15 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 4. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 20 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 5. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 25 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 6. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 35 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 7. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 50 cm x 70 m / 1 rolka |  |
| 8. | Chemiczny wskaźnik taśmowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, 1 op. a 330 m |  |
| 9. | Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty a 1000 szt. |  |
| 10. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty; BI CycleSure, a 60 szt. |  |
| 11. | Akcesoria do sterylizacji plazmowej: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy, 6 płytek |  |
| 12. | Deponator do igieł, 1 op. a 300 szt. |  |
| 13. | Gotowy do użycia roztwór myjący do gruntownego usuwania resztek z narzędzi na bazie naturalnych terpentyn pomarańczowych |  |

* UWAGA!   Wymienione w zadaniu nr 6 pozycje 1 -10 na materiały eksploatacyjne muszą

posiadać oświadczenie producenta systemu o ich zwalidowaniu w systemie

sterylizacji plazmowej Sterrad 100S.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 7

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy |  | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRZĘT DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | CEWNIKI DO EMBOLECTOMII I TROMBOLECTOMII FOGARTY’EGO JEDNOKANAŁOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewniki do embolektomii Fogatty’ego jednokanałowe; - w rozmiarze: 2F – 10F; - dł. kateteru: 40cm – 80cm; - śr. balonu z płynem: 5mm – 20 mm; - poj. balonu napełnionego płynem: 0,15ml – 4,50 ml |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| II. | KATETERY DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRÓG ODDECHOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Katetery do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych - 6F, 8F, 10F/50 cm |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.	Cewniki do embolektomii i trombolektomii Fogarty’ego jednokanałowe

II.	Katetery do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych

UWAGA  Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu

dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 7

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| SPRZĘT DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH |  |  |
| I. | Cewniki do embolectomii i trombolectomii Fogarty’ego jednokanałowe – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Cewniki do embolectomii i trombolectomii Fogarty’ego jednokanałowe |  |
| 2. | Wykonane z PVC termoplastycznego |  |
| 3. | Znakowane co 10 cm |  |
| 4. | Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią w celu zwiększenia wytrzymałości połączenia z kateterem |  |
| 5. | Kateter zakończony nasadką luer-lock |  |
| II. | Katetery do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych |  |
| 1. | Katetery do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych |  |
| 2. | Przeznaczone do płukania naczyń w chirurgii naczyniowej, zakończone wejściem do strzykawki, znakowane |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

ZADANIE nr 8

| Lp. | Nazwa asortymentu |  |  | Nr katalogowy |  | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT % |  | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAWY DO BEZPIECZNEGO ROZPUSZCZANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | STRZYKAWKI TRZYCZEŚCIOWE DO CYTOSTATYKÓW 10 ml i 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Strzykawki 10 ml |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Strzykawki 20 ml |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | PRZYRZĄDY DO POBIERANIA I PODAWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH Z WORKA VIAFLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Przyrządy do transferu leków z klipsem zabezpieczającym, kompatybilne z workami Viaflo |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | ADAPTER LUER MĘSKI NA STRZYKAWKĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, podłączenie do strzykawki luer-lock) |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. |  | RĘKAWICE NITRYLOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne; XS, S, M, L, XL |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. |  | PODWÓJNY ZESTAW DO INFUZJI DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW - dwudrożny – do leków światłoczułych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków dwudrożny – do leków światłoczułych |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. |  | PODWÓJNY ZESTAW DO INFUZJI DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW - dwudrożny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków dwudrożny |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. |  | PRZYRZĄDY DO TRANSFERU LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH Z FIOLKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Przyrządy do transferu leków cytostatycznych |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. |  | FARTUCH ZE WZMOCNIENIAMI (sterylny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Fartuch ze wzmocnieniami |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. |  | MASKI DO ROZPUSZCZANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Maski do rozpuszczania cytostyków |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.	Strzykawki  trzyczęściowe do cytostatyków 10 ml i 20 ml.

II.	Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych i z worka Viaflo.

III.	Adapter luer męski na strzykawkę.

IV.	Rękawice nitrylowe.

V.	Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków dwudrożny – do leków

światłoczułych.

VI.	Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków dwudrożny.

VII.	Przyrządy do transferu leków cytostatycznych z fiolki.

VIII.	Fartuch ze wzmocnieniami.

IX.	Maski do rozpuszczania cytostatyków.

UWAGA

Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 8

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| ZESTAWY DO BEZPIECZNEGO ROZPUSZCZANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |
| I. | Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków 10 ml i 20 ml. – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt. w rozmiarach: 10 ml, 20 ml |  |
| 2. | Wykonane z polipropylenu / polietylenu |  |
| 3. | Przejrzyste |  |
| 4. | Końcówka luer lock, wkręcana, centryczna |  |
| 5. | Minimalna objętość zalegająca |  |
| 6. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |
| 7. | Płynny przesuw tłoka |  |
| 8. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka |  |
| 9. | Trzyczęściowe |  |
| II. | Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Przyrządy do transferu leków z klipsem zabezpieczającym – kompatybilne z workami typu Viaflo |  |
| 2. | Wolne od lateksu i PCV, odporne na tłuszcz |  |
| 3. | Igła: 2,1 mmm (14GA) silikonowana; Korpus - poliwęglan; Końcówka - silikon; Klips - polipropylen |  |
| 4. | Maksymalny przepływ – ok. 7.000 ml/h; Objętość wypełnienia – 0,15 ml |  |
| 5. | Ilość wkłuć strzykawki – rekomendowana max. 10; Ilość wkłuć do worka: jednorazowo – produkt do przygotowywania i podawania cytostatyków pomagający uniknąć przypadkowych zakłuć igłą |  |
| 6. | Zatyczka w porcie do wkłucia strzykawki aktywowaną końcówką luer |  |
| 7. | Nierozerwalne połączenie z workiem przy zamkniętym klipsie zabezpieczającym; ergonomiczny i łatwy w użyciu |  |
| III. | Adapter luer męski na strzykawkę - musi spełniać następujace wymagania |  |
| 1. | Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, podłączenie do strzykawki luer-lock) |  |
| 2. | Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce |  |
| 3. | Objętość wypełnienia max. 0,13 ml, z osłonką końcówki luer-lock |  |
| 4. | Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metali |  |

| IV. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kolor: niebieski (kolorowe) |  |
| 2. | Palce teksturowane |  |
| 3. | Nie zawierające naturalnych białek, lateksu i alergenów |  |
| 4. | Oporność chemiczna: zgodna z normą EN374-3 oraz zgodność z normą EN-455-1,2-3 |  |
| 5. | AQL < lub = 1,5 |  |
| 6. | Grubość mankietu – 0,10 mm; część dłoni – 0,12 mm; palce – 0,15 mm |  |
| 7. | Długość: od 250 mm do 253 mm |  |
| 8. | Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL |  |
| 9. | Pakowane po 100 szt. |  |
| V. | Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków / dwudrożny – do leków światłoczułych – musi spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Jednorazowego użytku, jałowy |  |
| 2. | Bezpieczne, szczelne połączenie z zaworem bezigłowym (jedno połączenie z kolcem, drugie połączenie luer-lock) |  |
| 3. | Zestaw do infuzji z komorą x 2 szt. i zaciskiem rolkowym x 2 szt. |  |
| 4. | Nie zawierający lateksu, bez DEHP |  |
| 5. | Osłonka na worek 500 ml. |  |
| VI. | Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków / dwudrożny – musi spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Jednorazowego użytku, jałowy |  |
| 2. | Bezpieczne, szczelne połączenie z zaworem bezigłowym (jedno połączenie z kolcem, drugie połączenie luer-lock) |  |
| 3. | Zestaw do infuzji z komorą x 2 szt. i zaciskiem rolkowym x 2 szt. |  |
| VII. | Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolki – musi spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Jednorazowego użytku, jałowy |  |
| 2. | Urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych gumowym korkiem, wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków |  |
| 3. | Zaopatrzone w hydrofobowy i lipofodowy odpowietrznik z filtrem 0,22 µl oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer-lock |  |
| 4. | Odpowietrznik z filtrem |  |
| 5. | Krótki bolec ułatwiający pobieranie pełnej zawartości fiolki |  |
| 6. | Wolny od lateksu |  |
| 7. | Kompatybilny z lekami cytostatycznymi i tłuszczami |  |
| VIII. | Fartuch ze wzmocnieniami – musi spełniać następujące wymagania |  |
| 1. | Wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS |  |
| 2. | Dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną na części przedniej oraz części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia |  |
| 3. | Mankiet zakończony bawełnianym ściągaczem |  |
| 4. | Tylna część/strona fartucha zakładana/zapinana na rzepy oraz wiązana na troki połączone kartonikiem |  |
| 5. | Dodatkowo dołączona serweta do rąk |  |
| 6. | Nie zawierający lateksu, sterylny |  |
| 7. | Dostępny w rozmiarach: S/M, L, X, XX |  |

| IX. | Maski do rozpuszczania cytostatyków – muszą spełniać następujące wymagania |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażone w filtr P2P z zaworem |  |
| 2. | Wyposażone w filtr chroniący przed pyłem i aerozolem, w regulowaną taśmę do mocowania na głowie, w zawór wydechowy CPC (redukujący poziom ciepła i wilgoci pod maską) |  |

UWAGA:  Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania (po 100 szt.)

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy