{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie nr 3","zadanie nr 4","zadanie nr 5","zadanie nr 6","zadanie nr 7","zadanie nr 8","zadanie nr 9","zadanie nr 10","ZADANIE NR 11","ZADANIE NR 12","ZADANIE NR 13","ZADANIE NR 14"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":13,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,51,1],[37,3,37,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[43,3,43,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 1"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane z igłą lub bez igły,"]
[null,"wykonane z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":7},"28-35 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 14 dniach",{"$nulls":7},"min.75% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 28 dniach",{"$nulls":7},"min.50% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 21 dniach",{"$nulls":7},"min.25% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorpcji",{"$nulls":7},"56-70 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.     miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"4/0",75,"20-22","okrągła","1/2 koła","sasz.",60]
[2,"3/0",75,"25-26","okrągła","1/2 koła","sasz.",96]
[3,"3/0",75,"30-31","okrągła","1/2 koła","sasz.",60]
["4*","3/0","75 nić niebarwiona","25-26","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72]
[5,"2/0",75,"30-31","okrągła","1/2 koła","sasz.",360]
[6,"2/0",90,"35-36","okrągła","1/2 koła","sasz.",240]
[7,"2/0",75,40,"okrągła","1/2 koła","sasz.",120]
[8,0,75,"30-31","okrągła","1/2 koła","sasz.",60]
[9,0,90,"35-37","okrągła","1/2 koła","sasz.",120]
[10,0,90,40,"okrągła, zwykła lub masywna","1/2 koła","sasz.",120]
[11,0,90,45,"okrągła, zwykła lub masywna","1/2 koła","sasz.",60]
[12,1,75,"30-31","okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[13,1,90,40,"okrągła","1/2 koła","sasz.",120]
[14,"4/0",75,"16-17","okrągła","1/2 koła","sasz.",120]
["15*",1,75,"30-31","okrągła z tnącym zakończeniem, haczykowata",null,"sasz.",60]
["16*",2,90,45,"okrągła, z zabezpieczeniem przed zakłuciem","1/2 koła","sasz.",120]
[17,"2/0","6x45","bez igły",null,null,"sasz.",360]
["18*","2/0","12x45","bez igły",null,null,"sasz.",1440]
[19,"2/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",360]
[20,"2/0",250,"bez igły",null,null,"sasz.",120]
[21,0,"2x70","bez igły",null,null,"sasz.",360]
[22,0,"6x45","bez igły",null,null,"sasz.",120]
[23,0,"12x45","bez igły",null,null,"sasz.",240]
[24,1,"12x45","bez igły",null,null,"sasz.",24]
[25,0,250,"bez igły",null,null,"sasz.",180]
[26,1,"6x45","bez igły",null,null,"sasz.",120]
[27,1,150,"bez igły",null,null,"sasz.",60]
[28,2,"12x45","bez igły",null,null,"sasz.",120]
[29,2,"3x45","bez igły",null,null,"sasz.",180]
[30,"3/0","3x45","bez igły",null,null,"sasz.",144]
[31,"3/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",72]
[32,"4/0",75,"16-17","okrągła, z tnącym końcem","5/8 koła","sasz.",24]
[33,"2/0",75,45,"okrągła, z tnącym końcem","1/2 koła","sasz.",120]
["34*",0,75,"35-36","okrągła, haczykowata",null,"sasz.",60]
[35,"3/0",75,"20-22","okrągła","1/2 koła","sasz.",48]
["36*","4/0","45 nić niebarwiona","15-16","odwrotnie tnąca z wysmukloną, dwuwklęsłą częścią penetrującą,średnica 0,59mm","komponowana krzywizna","sasz.",24]
[37,"3/0",90,"35-36","okrągła, zwykła lub masywna","1/2 koła","sasz.",324]
["38*","2/0",75,60,"odwrotnie tnaca","prosta","sasz.",12]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.4,15,16,18,34,36,38 - po 2 saszetki."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 2"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne - poliester, niewchłanialne, plecione"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.    miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"2/0",90,"2 x 35 - 36","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",12]
[2,"2/0",90,"2 x 25 - 26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",84]
["3*",2,"4 x 75cm",45,"okrągła z tnącym zakończeniem,  4 szwy w saszetce, masywna lub zwykła","1/2 koła","sasz.",24]
["4*",5,"4 x 75cm",55,"okrągła z tnącym zakończeniem, 4 szwy w saszetce","1/2 koła","sasz.",36]
["5*",1,75,"35-36","okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[6,"4/0",75,"2 x 13","okrągła","1/2 koła","sasz.",36]
[7,0,90,"2x25-26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",12]
[8,"2/0","2 x 70cm",null,"bez igły",null,"sasz.",36]
[9,2,180,null,"bez igły",null,"sasz.",36]
["10*","2/0",90,"2x16-17","okrągła, z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",48]
[11,"2/0",90,"2x25-26","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[12,"3/0",100,"2x25-26","okrągła","1/2 koła","sasz.",12]
[13,"3/0",90,"2x16-17","okrągła, z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",12]
[14,5,75,"2x80-90","tnąca","3/8 koła","sasz.",12]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.3,4,5,10 - po 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 3"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, poliamidowe, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, o zmniejszonej hydrofilności"]
[]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.   miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"3/0",45,"25-26","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",1200]
[2,"3/0",75,"25-26","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",240]
["3*","3/0",75,"35 - 36","odwrotnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",1920]
[4,"2/0",75,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",360]
["5*",2,100,90,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",24]
[6,"2/0",45,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",120]
["7*","4/0",45,"18-19","konwencjonalnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",192]
[8,"4/0",45,13,"odwrotnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",48]
[9,1,100,90,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[10,"5/0",45,"15-16","odwrotnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",48]
["11*",1,"2x50",90,"konwencjonalnie tnąca, 3/8 koła, w zestawie 2 szwy z dwiema winylowymi rurkami dł 40mm","3/8 koła","sasz.",24]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.3,5,7,11 - po 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]

{"sheet":"zadanie nr 4","index":3,"n_rows":35,"n_cols":13,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZADANIE NR 4"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne - polipropylen, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym"]
[null,"odkształcaniem węzła"]
[]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość sasz.","cena 1 sasz. netto","wartość  netto","VAT %","wartość  brutto","numer katalogowy"]
["1*","6/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji,  średnica igły 250 mikronów, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[2,"5/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, średnica igły 320 mikronów, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",24]
[3,"5/0",90,"2 x 15-16","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",12]
[4,"2/0",75,"30-31","okrągła","1/2 koła","sasz.",240]
[5,"4/0",45,"25-26","konwencjonalnie tnąca, ,Igła do szwu skórnego plastycznego o wysmuklonej dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",24]
[6,"4/0",45,19,"odwrotnie tnąca, igła do szwu skórnego kosmetycznego","3/8 koła","sasz.",24]
["7*","7/0",60,"2x9,3","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 220 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[8,"6/0",45,11,"odwrotnie tnąca,średnica igły 340 mikronów","3/8 koła","sasz.",24]
[9,"4/0",45,"15-16","odwrotnie tnąca, igła do szwu skórnego kosmetycznego","3/8 koła","sasz.",24]
["10*","3/0",75,60,"odwrotnie tnąca","prosta","sasz.",24]
[11,"2/0",100,75,"odwrotnie tnąca","prosta","sasz.",24]
[12,"6/0",60,"2x9,3","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 220 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[13,"6/0",75,"2x13","okrągła, o zwięszonej widoczności w polu ooeracyjnym","3/8 koła","sasz.",12]
[14,"6/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 345 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",24]
[15,"7/0",60,"2x11","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 250 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",24]
[16,"7/0",60,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 250 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[17,"5/0",75,"2x13","okrągła, o zwięszonej widoczności w polu operacyjnym,średnica igły 345 mikronów","1/2 koła","sasz.",12]
[18,"5/0",90,"2x17","okrągła, o zwięszonej widoczności w polu operacyjnym","1/2 koła","sasz.",12]
[19,"5/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 345 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
["20*","4/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 295 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się","1/2 koła","sasz.",12]
[21,"3/0",90,"2x16","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się","1/2 koła","sasz.",12]
[22,0,75,"35-36","okrągła, wzmocniona","1/2 koła","sasz.",12]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.1,7,10,20 - po 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]

{"sheet":"zadanie nr 5","index":4,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 5"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, antybakteryjne"]
[]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":5},"max do 28 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 7 dniach",null,null,"min. 50%-60%pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 14 dniach",null,null,"min. 20%-30% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorbcji",{"$nulls":5},"90 - 120 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
["1*","3/0",70,"25-26"," okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[2,"3/0",70,"25-26","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72]
[3,"2/0",70,"2x25-26"," okrągła","1/2 KOŁA","sasz.",24]
[4,"3/0",70,60,"TNĄCA","PROSTA","sasz.",36]
[5,"2/0",70,60,"TNĄCA","PROSTA","sasz.",36]
[6,"3/0",70,"25-26"," okrągła,o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","1/2 KOŁA","sasz.",72]
[7,"4/0",45,19,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[8,"3/0",70,"2x25-26"," okrągła","1/2 KOŁA","sasz.",24]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.1 - 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]

{"sheet":"zadanie nr 6","index":5,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,1],[12,1,12,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[7,1,7,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 6"]
[]
[null,"Implanty powięziowe"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"Implant powięziowy do operacyjnego leczenia przepuklin o dwukierunkowej elastyczności,zbudowany z niewchłanialnych,bezbarwnych włókien polipropylenu, splecionych w systemie blokadowym. Wielkość oczek 1380x1100 mikrometrów. Grubość siatki ok.0,7mm.Rozmiar implantu_30x30cm.",null,null,null,"sasz.",15]
[2,"Implant powięziowy do operacyjnego leczenia przepuklin o dwukierunkowej elastyczności,zbudowany z niewchłanialnych,bezbarwnych włókien polipropylenu, splecionych w systemie blokadowym. Wielkość oczek 1380x1100 mikrometrów. Grubość siatki ok.0,7mm.Rozmiar implantu_15x15cm.",null,null,null,"sasz.",25]
["3*","Proteza z siatki wchłanialnej do zaopatrywania urazów śledziony,owalna,w rozmiarze 25-26 x 30-31 cm wyposażona w dwie przewiązki do zamknięcia implantu wokół śledziony. Materiał wchłanialny o czasie podtrzymywania 28-35dni i okresie absorbcji do 3-m-cy",null,null,null,"sasz.",3]
["4*","Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny - polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny - kopolimer glikolidu (90%) i L-laktydu (10%) o okresie podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorbcji 56-70 dni. Rozmiar implantu: 10,0cm x 15,0 cm",null,null,null,"sasz.",18]
[5,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dniach 60% pierwotnej wytrzymałości, po 14dniach 30% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji 90-120dni. Rozmiar implantu_15x15cm.",null,null,null,"sasz.",27]
[6,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dniach 60% pierwotnej wytrzymałości, po 14dniach 30% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji 90-120dni. Rozmiar implantu_10x15cm.",null,null,null,"sasz.",120]
[7,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dniach 60% pierwotnej wytrzymałości, po 14dniach 30% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji 90-120dni. Rozmiar implantu_15x30cm.",null,null,null,"sasz.",10]
["RAZEM:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.3,4 - po 1 sztuce."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]

{"sheet":"zadanie nr 7","index":6,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[24,8,24,11],[16,1,16,4],[17,0,17,1],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[7,1,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 7"]
[]
[null,"Specjalistyczne materiały hemostatyczne"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"Gaza hemostatyczna, z utlenionej,regenerowanej celulozy,wchłanialna, pleciona, sterylna 10cm x 20cm  ",null,null,null,"sasz.",12]
[2,"Gaza hemostatyczna, z utlenionej,regenerowanej celulozy,wchłanialna, pleciona, sterylna 5cm x 7,5cm  ",null,null,null,"sasz.",12]
[3,"Hemostatyczna gąbka żelatynowa, jałowa, o rozm.7cm x 5cm x 1cm a 20 szt",null,null,null,"op",1]
[4,"Gaza hemostatyczna z utlenionej, regenerowanej celulozy, wchłanialna, pleciona, jałowa; rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm",null,null,null,"sasz.",12]
[5,"Gaza hemostatyczna z utlenionej, regenerowanej celulozy, wchłanialna, pleciona, jałowa; rozmiar 7,5 cm x 10,2 cm",null,null,null,"sasz.",12]
[6,"Gaza hemostatyczna, z utlenionej, regenerowanej celulozy, wchłanialna, pleciona, sterylna 5 x 10cm",null,null,null,"sasz.",10]
[7,"Gaza hemostatyczna, z utlenionej, regenerowanej celulozy, wchłanialna, pleciona, sterylna 2,5 x 5,1cm",null,null,null,"sasz.",10]
[8,"Wosk kostny na bazie białego wosku pszczelego (75%) z dodatkiem wosku parafinowego (15%) i palmitynianu izopropylu(10%), sterylny, w płytkach 2,5 g",null,null,null,"sasz.",12]
[9,"Gaza hemostatyczna, z utlenionej,regenerowanej celulozy,wchłanialna, pleciona, sterylna 5cm x 1,2cm  ",null,null,null,"sasz.",12]
[10,"Hemostatyczna gąbka żelatynowa, jałowa, o rozm.8cm x 3cm w kształcie walca a 20 szt",null,null,null,"sasz.",60]
[11,"Płynna macierz hemostatyczna z żelatyny wieprzowej o okresie wchłaniania 4-6 tygodni i pojemności 12ml,wyposażona w sterylna strzykawkę, łącznik i pojemnik,posiadająca możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub trombiną.",null,null,null,"sasz.",1]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - po 1 sasz. Z każdej pozycji."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]

{"sheet":"zadanie nr 8","index":7,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,3,51,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[24,0,24,1],[23,3,23,6],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 8"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane "]
[null,"Szew z czynnikiem antybakteryjnym w powleczeniu. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":8},"28-35 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 14 dniach",{"$nulls":8},"min.75% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 21 dniach",{"$nulls":8},"min.50% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 28 dniach",{"$nulls":8},"min.25% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorpcji",{"$nulls":8},"56-70 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","uwagi dot. igły","jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,2,90,45,"okrągła","1/2 koła","z zabezpieczeniem przed zakłuciem","saszetka",900]
["2*","3/0",70,"25-26","okrągła","1/2 koła",null,"saszetka",72]
[3,"2/0",70,"25-26","okrągła","1/2 koła","o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","saszetka",36]
[4,"2/0",70,"35-36","okrągła","1/2 koła","o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","saszetka",180]
[5,0,70,"30-31","okrągła","1/2 koła",null,"saszetka",72]
[6,"3/0",70,"25-26","okrągła","1/2 koła","o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","saszetka",36]
[7,"3/0","45 NIEBARWIONA",24,"ODWROTNIE TNACA,","3/8 KOŁA","o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","saszetka",72]
[8,"2/0",70,"30-31","okragła","1/2 koła","o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","saszetka",180]
[9,1,70,"30-31","okrągła z tnącym zakończeniem","haczykowata",null,"saszetka",72]
[10,0,70,"35-36","okragła","haczykowata",null,"saszetka",108]
[11,"2/0","6x45","podwiązki",null,null,null,"saszetka",216]
["Razem:"]
[]
["*Wymagana próbka - poz.2 - 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]

{"sheet":"zadanie nr 9","index":8,"n_rows":19,"n_cols":13,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[14,0,14,1],[41,3,41,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE  NR 9"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane z igłą,"]
[null,"o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":7},"10-14 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 5 dniach",{"$nulls":7},"min.50% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorpcji",{"$nulls":7},"do 42 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","uwagi dot.  szwu","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
["1*","3/0",75,"35-37","odwrotnie tnąca","3/8 koła","igła do szwu skórnego plastycznego o dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona",120]
[2,"3/0",75,"25-26","odwrotnie tnąca","3/8 koła","igła do szwu skórnego plastycznego, nić niebarwiona",60]
[3,"2/0",75,"35-36","odwrotnie tnąca","3/8 koła","igła do szwu skórnego plastycznego, nić niebarwiona",180]
["Razem:"]
[]
["*Wymagana próbka - poz.1 - 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]

{"sheet":"zadanie nr 10","index":9,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[20,0,20,1],[47,3,47,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZADANIE NR 10"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, z igłą,"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":7},"do 90 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 14 dniach",{"$nulls":7},"min.75% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 28 dniach",{"$nulls":7},"min.70% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 42 dniach",{"$nulls":7},"min.45% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorpcji",{"$nulls":7},"180-210 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"3/0",90,"2x30-31","okrągła","1/2koła, podwójna","sasz.",180]
[2,"2/0",70,"30-31","okrągła","1/2koła","sasz.",180]
[3,2,90,"48-50","okrągła","1/2koła","sasz.",180]
["4*",1,"150,pętla",40,"okrągła,wzmocniona","1/2koła","sasz.",108]
["5*",1,70,"20-22","odwrotnie tnąca,wzmocniona","1/2koła","sasz.",36]
[6,0,70,"25-26","okrągła,wzmocniona","1/2koła","sasz.",36]
[7,1,240,40,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi,wzmocniona","1/2koła","sasz.",72]
[8,"4/0",90,"2x25-26","okragła, o zwięszonej widoczności wpolu operacyjnym","1/2koła","sasz.",96]
["Razem:"]
[]
["*Wymagana próbka - poz.4,5 - 2 saszetki."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
["Uwaga: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia."]

{"sheet":"ZADANIE NR 11","index":10,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"            ZADANIE NR   11"]
[]
[null,null,null,"Jed.",null,"Cena","Wartość ","Podatek","Cena ","Wartość","Preferencje"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","miary","Ilość","netto","netto","VAT (%)","brutto","brutto","krajowe"]
[]
[1,"Zimny ,ciepły okład wielokrotnego użytku rozm.  ok.   10 x 25 cm",null,"szt.",7,{"$nulls":8},100]
[2,"Zimny ,ciepły okład wielokrotnego użytku  rozm. ok.    20 x 30 cm",null,"szt.",5,{"$nulls":8},107]
[3,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza, sterylizowana radiacyjnie, nacięcie średnie, powierzchnia lepna 66 x 45 cm a 10 szt",null,"op",2,{"$nulls":8},107]
[4,"Opatrunek  sterylny, z wycięciem, z metką i ramką, półprzepuszczalny, przezroczysty, wodoodporny z poliuretanu z klejem akrylowym do mocowania kaniul,     rozmiar  6 x 7 cm a 100szt",null,"op",160,{"$nulls":8},107]
[5,"Opatrunek  sterylny, włókninowy do mocowania kaniul z podkładką pod port pionowy, z klejem akrylowym , rozmiar         ok. 7 x 5 cm a 50 szt",null,"op",3,{"$nulls":8},107]
[6,"Opatrunek  sterylny, przezroczysty, bez wycięcia z metką i ramką, półprzepuszczalny, wodoodporny z poliuretanu na kleju akrylowym, rozmiar        6 x 7 cm a 100 szt",null,"op",5,{"$nulls":8},100]
[7,"Opatrunek  sterylny, przezroczysty, z metką i ramką, półprzepuszczalny, wodoodporny z poliuretanu na kleju akrylowym, rozmiar      10 x 12 cm a 50 szt",null,"op",50,{"$nulls":8},100]
[8,"Opatrunek  sterylny, przezroczysty,  hypoalergiczny, z centralnie umieszczoną warstwą chłonną , rozmiar 5 x 7 cm a 50szt",null,"op",3,{"$nulls":8},100]
[9,"Plaster  hypoalergiczny ze sztucznego jedwabiu, oddychający, na kleju akrylowym, rozm. 2,5cm x 9,14m a 12",null,"op",3,{"$nulls":8},100]
[10,"Plaster  hypoalergiczny ze sztucznego jedwabiu, oddychający, na kleju akrylowym, rozm.   5,0cm x 9,14m a 6",null,"op",3,{"$nulls":8},100]
[11,"Plaster hypoalergiczny ze sztucznego jedwabiu, oddychający, na kleju akrylowym rozm.  7, 5cm x 9,14m a 4 ",null,"op",2,{"$nulls":8},100]
[12,"Przylepiec hypoalergiczny, oddychający perforowany na całej długości, łatwy do dzielenia bez nożyczek  wzdłuż i w poprzek, na kleju akrylowym,rozm. 2,5cm x 9,14m a 12 ",null,"op",1,{"$nulls":8},100]
[13,"Przylepiec hypoalergiczny, oddychający perforowany na całej długości, łatwy do dzielenia bez nożyczek  wzdłuż i w poprzek, na kleju akrylowym,  rozm. 5cm x 9,14m a 6",null,"op",2,{"$nulls":8},100]
[14,"Przylepiec hypoalergiczny przezroczysty, elastyczny, perforowany na całej długości, na kleju akrylowym, rozm.   2,5cm x 9,14m    a 12",null,"op",2,{"$nulls":8},100]
[15,"Przylepiec hypoalergiczny przezroczysty, elastyczny, perforowany na całej długości, na kleju akrylowym, rozm.  5cm x 9,14m a 6",null,"op",2,{"$nulls":8},100]
[16,"Paski do zamykania ran, hypoalergiczne, przylepne, na kleju akrylowym rozmiar                6 x 75 mm a 3  x 50",null,"op",3,{"$nulls":8},100]
[17,"Paski do zamykania ran,  hypoalergiczne, przylepne, na kleju akrylowym rozmiar             6 x 38 mm a 6  x 50",null,"op",2,{"$nulls":8},100]
[18,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, przepuszczająca parę wodną, z  dużym nacięciem rozm. 90 x 60 cm a 10",null,"op",2,{"$nulls":8},100]
[19,"Torba izolacyjna na organy  rozmiar           ok. 50 x 50 cm a 10",null,"op",2,{"$nulls":8},100]
[20,"Długa,sterylna  serweta z przylepnym wycięciem U  120cm x 180 cm",null,"szt.",60,{"$nulls":8},100]

{"sheet":"ZADANIE NR 12","index":11,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ZADANIE NR  12"]
[]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","jedn.","ilość","Cena netto","Wartość netto","Podatek VAT(%)","Cena brutto","Wartość brutto"]
[]
[1,"Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym celulozowym 60x90 cm ",null,"szt",9000]
[2,"Plaster z opatrunkiem tkan. 8cm x 1m ",null,"szt",100]
[3,"Przylepiec na tkaninie wisk. 2,5 x 5m/klej kauczukowy/",null,"szt",320]
[4,"Przylepiec na tkaninie wisk. 5 x 5m/klej kauczukowy/",null,"szt",70]
[5,"Przylepiec na włókninie  2,5cm x 9,14",null,"szt",2500]
[6,"Opaska dziana wisk. 5cmx4m podtrzymująca, pakowana pojedynczo",null,"szt",80]
[7,"Opaska dziana wisk.10cmx4m podtrzymująca, pakowana pojedynczo",null,"szt",3500]

{"sheet":"ZADANIE NR 13","index":12,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ZADANIE NR  13"]
[]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","jedn.","ilość","Cena netto","Wartość netto","Podatek VAT(%)","Cena brutto","Wartość brutto"]
[]
["1.","Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.5x5cmx100szt",null,"op.",3000]
["2.","Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.7,5x7,5cmx100szt",null,"op.",3500]
["3.","Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.10x10cmx100szt",null,"op.",3000]
["4.","Gaza w m.b.13nit.szer 85-90 cm",null,"m.b.",20000]
[]
[]
[]
[]
[null,"Wyroby z gazy powinny być bielone metodą nadtlenkową"]

{"sheet":"ZADANIE NR 14","index":13,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,null,"            ZADANIE NR  14"]
[]
[null,null,null,"Jed.",null,"Cena","Wartość ","Podatek","Cena ","Wartość"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","miary","Ilość","netto","netto","VAT (%)","brutto","brutto"]
[]
[1,"Plaster stabilizyjący do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa rozm. L,M,S klej hypoalergiczny",null,"szt.",100]
[2,"Opatrunek stabilizujący do wkłuć centralnych, szyjnych i podobojczykowych typu Central-Gard Small",null,"szt.",100]
[3,"Opatrunek stabilizujący do wkłuć centralnych, szyjnych i podobojczykowych typu Central-Gard Large",null,"szt.",425]