{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["zad.1","zad.2","zad.3","zad.4","zad.5","zad.6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad.1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"……………………………………………………..",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 1 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań wykonywanych na aparatach BCT, BCS oraz Fibrin Timer II"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Prawidłowe osocze kontrolne (do kontroli: PT, APTT, TT, fibrynogenu, BT, ATIII)","150 x 1 ml"]
[2,"Osocze kontrolne patologiczne poziom terapeutyczny środkowy do górnego","150 x 1 ml"]
[3,"Osocze kontrolne patologiczne  poziom terapeutyczny górny","150 x 1 ml"]
[4,"Odczynnik fosfolipidowy do oznaczania APTT. Niewrażliwy na antykoagulant tocznia.","100 x 10 ml"]
[5,"Odczynnik fosfolipidowy do oznaczania APTT, wrażliwy na antykoagulant tocznia.","200 x 10 ml"]
[6,"Roztwór buforu imidazolowego (gotowy do użycia)","78 x 15 ml"]
[7,"Zawiesina kaolinowa do oznaczania fibrynogenu ","2 x 50 ml"]
[8,"Odczynnik do wykrywania antykoagulantu tocznia - odcz. przesiewowy","2 000 ozn"]
[9,"Odczynnik potwierdzający do testu wykrywającego antykoagulant tocznia ","300 ozn"]
[10,"Kontrola do antykoagulantu tocznia - poziom wysoki","24 x 1 ml"]
[11,"Kontrola do antykoagulantu tocznia - poziom niski","24 x 1 ml"]
[12,"Odczynnik do oznaczania APTT oraz czynników krzepnięcia","50 x 5 ml"]
[13,"Test walidacyjny do aparatu BCT i BCS","30 ml"]
[14,"Roztwór chlorku wapnia 0,025 mol/l (gotowy do użycia)","210 x 15 ml"]
[15,"Ludzkie osocze standardowe","1080 x 1 ml"]
[16,"zestaw do oznaczania antygenu AT III metodą immunodyfuzji radialnej","84 ozn"]
[17,"Zestaw do ozn. haptoglobiny w surowicy metodą immunodyfuzji radialnej","720 ozn"]
[18,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika II","24 x 1 ml"]
[19,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika V","120 x 1 ml"]
[20,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika VII","120 x 1 ml"]
[21,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika VIII","824 x 1 ml"]
[22,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika IX","200 x 1 ml"]
[23,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika X","90 x 1 ml"]
[24,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika XI","36 x 1 ml"]
[25,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika XII","48 x 1 ml"]
[26,"Odczynnik do oznaczania aktywności czynnika von Willebrand'a","100 x 4 ml"]
[27,"Zestaw odczynników do oznaczania plazminogenu","320 ozn"]
[28,"Liofilizowana ludzka tromboplastyna; odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego.","350 x 10 ml"]
[29,"Odczynnik do oznaczania czasu batroxobinowego (reptylazowego) niewrażliwy na heparynę","4 x 5 ml"]
[30,"Odczynnik do oznaczania czasu trombinowego (TT)","100 x 5 ml"]
[31,"Prawidłowe osocze kontrolne (z możliwością mrożenia po rekonstytucji)","220 x 1 ml"]
[32,"Osocze kontrolne patologiczne (z możliwością mrożenia po rekonstytucji)","220 x 1 ml"]
[33,"Zestaw kalibratorów do czasu protrombinowego","6 x 1 ml"]
[34,"Zestaw do oznaczania aktywności białka C metodą chromogenną","2400 ozn"]
[35,"Zestaw do oznaczania aktywności białka S","12 x 1 ml"]
[36,"Zestaw do oznaczania aktywności heparyny w osoczu","792 ozn"]
[37,"Zestaw do oznaczania aktywności czynnika XIII metodą chromogenną","825 ozn"]
[38,"Zestaw do oznaczania aktywności ATIII metodą chromogenną","3360 testów"]
[39,"Odczynnik do oznaczania fibrynogenu met. Clauss'a (metodą bez wstępnego rozcieńczenia materiału badanego)","136 x 5 ml"]
[40,"Zestaw osocz kalibracyjnych o określonych poziomach fibrynogenu - do oznaczania fibrynogenu metodą Clauss'a","48 x 1ml"]
[41,"roztwór czyszczący do analizatora BCS","30 x 5 ml"]
[42,"płyn myjący do analizatorów BCT i BCS","180 x 15 ml"]
[43,"kapsy na osocze badane do aparatu BCS","6 000 szt"]
[44,"kuwety do analizatora BCT","48 000 szt"]
[45,"kuwety do analizatora BCS","75 600 szt"]
[46,"Papier do drukarki aparatu Behring Fibrintimer II","20  rolek"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 2 - Odczynniki do badań wykonywanych na aparacie PFA 100 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"wkład testowy  do oznaczania hemostazy pierwotnej (kolagen-epinefryna)","600 testów"]
[2,"wkład testowy  do oznaczania hemostazy pierwotnej (kolagen-ADP)","300 testów"]
[3,"Odczynnik startowy do analizatora PFA 100","45 x 11 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.3","index":2,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 3 - Odczynniki do agregacji płytek krwi na aparacie Impact R"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw testowy do przesiewowego badania funkcji płytek w oparciu o metodę \"Cone and Plate\" z zastosowaniem powierzchni polisterynowej","350 testów"]
[2," Adenozyno difosforan (ADP) 110 mmol/l liofilizat","12 x 1 ml"]
[3," Kolagen 110 mg/ml (liofilizat wołowy) Stężenie w teście 10 mg/ml","6 x 1 ml"]
[4,"Bufor do agregacji - izotoniczny","2 x 100 ml"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.4","index":3,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie 4  - Zestawy odczynnikowe i materiały eksplatacyjne do analizatora Ceveron Alpha "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"25 mmol/l roztwór chlorku wapnia do analizatora Ceveron alpha","25 ml"]
[2,"Zestaw odczynników (liofilizaty) do oznaczania stopnia generacji trombiny","48 testów"]
[3,"Zestaw odczynników zawierający: TGA trombin kalibrator ~1.000 nM trombiny w buforze z BSA oraz Hepes-NaCl-buffer, zawierający 0,5% surowiczej albuminy wołowej; TGA reaction buffer (Tris-Hepes-NaCl) oraz TGA Buf (Hepes-NaCl-buffer, zawierający 0,5% surowiczej albuminy wołowej)","3 zestawy"]
[4,"Kontrolne osocze ludzkie o prawidłowych wartościach stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[5,"Kontrolne osocze ludzkie o podwyższonej wartości stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[6,"Kontrolne osocze ludzkie o obniżonej wartości stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[7,"Roztwór myjący do analizatora zawierający 3% NaClO","50 ml"]
[8,"Roztwór myjący do analizatora zawierający m. in. Triton, Tween","50 ml"]
[9,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający ~2 pM rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","15 x 1 ml"]
[10,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający ~5 pM rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","15 x 1 ml"]
[11,"Substrat fluorogenny, 1mM Z-G-G-R-AMC, 15 mM CaCl2 ","30 x 3 ml"]
[12,"Bufor reakcyjny Tris-Hepes-NaCl","30 x 1 ml"]
[13,"Osocze ludzkie o określonej w jednostkach Bethesda zawartości inhibitora czynnika VIII (liofilizat)  ","5 x 1 ml"]
[14,"Kuwety w rakach po 12 szt., do analizatora Ceveron Alpha","300 raków x 12 kuwet"]
[15,"Kapsy na osocze badane o pojemności 3 ml","1000 szt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.5","index":4,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 5  - Zestawy odczynnikowe i materiały eksplatacyjne do Tromboelastometru ROTEM Delta "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kontrolne osocze liofilizowane, przeznaczone do monitorowania dokładności i precyzji oznaczeń układu hemostazy pełnej krwi","40 testów"]
[2,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do rekalcynacji krwi cytrynianowej","800 testów"]
[3,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do badania wewnątrzpochodnego układu krzepnięcia i jego interakcji z płytkami krwi w krwi cytrynianowej","200 testów"]
[4,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do badania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia i jego interakcji z płytkami krwi w krwi cytrynianowej","200 testów"]
[5,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do wykrywania nadmiernej fibrynolizy i analizy krzepnięcia niewrażliwej na heparynę w próbkach krwi cytrynianowej","50 testów"]
[6,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników umożliwiający izolowane oznaczenie poziomu fibrynogenu oraz jakości polimeryzacji fibryny w krwi cytrynianowej przez hamowanie płytek krwi oraz pośrednie oznaczenie udziału płytek krwi w krzepnięciu ","50 testów"]
[7,"Kuwetki i nakładki jednorazowego użytku do wykonywania testów ","1000 szt."]
[8,"Końcówki do pipety ROTEM","1920 szt"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.6","index":5,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Zadanie 6 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do aparatu koagulometrycznego  CD-X  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kuwety","1400 szt"]
[2,"Papier termiczny 80 mm","10 szt"]
[3,"Papier termiczny 112 mm","10 szt"]
[4,"Filtr 340 mn","2 szt"]
[5,"Roztwór płuczący","6 x 1,5 l"]
[6,"Roztwór myjący / max. 500 ml w op/","2 000 ml"]
[7,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika VIII","24 x 1 ml"]
[8,"Osocze deficytowe pozbawione czynnika IX","24 x 1 ml"]
[9,"Osocze referencyjne (standardowe)","12 x 1 ml"]
[10,"Osocze kontrolne - stężenie normalne","12 x 1 ml"]
[11,"Osocze kontrolne - stężenie wysokie","12 x 1 ml"]
[12,"Osocze kontrolne - stężenie niskie","12 x 1 ml"]
[13,"Zestaw odczynników do oznaczania fibrynogenu","400 testów"]
[14,"Odczynnik do oznaczania APTT oraz cz. krzepnięcia","48 x 2 ml"]
[15,"Zestaw odczynników do oznaczania plazminogenu","2 zestawy"]
[16,"Odczynnik do oznaczania czynnika XIII","12 x 1 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]