Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/67/2009

.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik 3 c do SIWZ

Wymagania dla aparatu do badań hematologicznych – morfologia 3 diff:

Analizator 30 parametrowy o wydajności min. 80 analiz/godzinę.

- Oznaczane parametry:

WBC- liczba krwinek białych,  HGB- hemoglobina, PLT- liczba płytek, PCT- hematokryt płytkowy, RBC- liczba erytrocytów,RET#- liczba retikulocytów.

- Obliczane parametry:

MCV- średnia objętość erytrocyta, MCH-średnia zawartość hemoglobiny, MCHC- średnie stężenie hemoglobiny,MPV- średnia objętość płytki, HCT- hematokryt

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

Oświadczamy, że aparat do badań hematologicznych w który zostanie wyposażone laboratorium Zamawiającego spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.

Nazwa i typ aparatu:………………………………………………………………………….

Producent i rok produkcji:…………………………………………………………………..

.................................. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy