Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/67/2009

.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik 3a do SIWZ

Wymagania dla aparatu do badań biochemicznych:

- analizator biochemiczny o dowolnym dostępie

- Wydajność min. 300 testów fotometrycznych/godz., do ok. 400 testów/ godz. z ISE

- Dostępność aplikacji dla panelu z zakresu : enzymów, substratów, białek specyficznych, elektrolitów

- Odczynniki gotowe do użycia

- Jednoczesna dostępność do 30 testów na pokładzie

- 90 pozycji dla próbek badanych, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy – tryb CITO

- Czujnik skrzepu

- Oprogramowanie w języku polskim

- Modem dla zdalnego wsparcia technicznego i aplikacyjnego

- System kontroli jakości – QCS

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

Oświadczamy, że aparat do badań biochemicznych w który zostanie wyposażone laboratorium zamawiającego spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.

Nazwa i typ aparatu:………………………………………………………………………….

Producent i rok produkcji:…………………………………………………………………..

.................................. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy