Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/67/2009

.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zestawienie wymagań jakie powinien spełniać system informatyczny do obsługi laboratorium

Parametry graniczne

| L.p. | Warunki wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Baza danych w architekturze klient – serwer wykorzystująca jeden ze sprawdzonych serwerów SQL np. InterBase, |  |  |
| 2 | Baza zainstalowana na platformie UNIX-Linux, |  |  |
| 3 | Konstrukcja systemu na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe jak i stanowiskowe: MS Windows. |  |  |
| 4 | Serwer bazy danych wyposażony w zestaw umożliwiający automatyczną archiwizację (okresowe wykonywanie kopii bezpieczeństwa). |  |  |
| 5 | Transmisja danych w systemie w sieci minimum 100 Mbit/s. |  |  |
| 6 | Prowadzenie głównej książki laboratorium/pracowni, zawierającej: - Numer kolejny pacjenta w księdze, - Data wpisu i data wykonania badań, - Dane identyfikacyjne pacjenta, w tym numer Pesel - Kod identyfikacyjny komórki organizacyjnej zlecającej badania, - Dane kontrahenta, - Dane identyfikacyjne lekarza zlecającego badania, - Adnotacje o rodzaju i wyniku badania, - Dane identyfikacyjne osoby wykonującej badania, |  |  |
| 7 | Statystyka i zestawienia, co najmniej dla płatników, zleceniodawców, punktów pobrań, oddziałów lekarzy w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty: - Ilościowe i wartościowe, - Rozliczeniowe, - Kosztowe, - Uwzględniające różne, definiowane w laboratorium, typy zleceń i dodatkowe parametry pacjentów, - Obszerny zestaw filtrów i sposobów sortowania danych, - Możliwość grupowania danych (w ramach wybranego podziału) i sumowania w grupach, - Drukowanie w formie zaakceptowanej przez odbiorcę dokumentu, |  |  |
| 8 | Możliwość wpięcia wszystkich oferowanych analizatorów w sieć laboratoryjną z możliwością wpinania do sieci innych aparatów, |  |  |
| 9 | Wdrożony system znakowania materiału i zleceń kodem paskowym, (w tym dostarczanie nalepek z kodem paskowym dla Zamawiającego) |  |  |
| 10 | Moduł automatycznej weryfikacji i akceptacji wyników badań w oparciu o reguły logiczne bazujące na takich parametrach jak normy liczbowe i tekstowe, historia wyników pacjenta umożliwiający automatyzację procesu weryfikacji wyników badań |  |  |
| 11 | Przeglądarka wyników badań przeznaczona dla oddziałów i poradni szpitalnych |  |  |
| 12 | Możliwość zlecania badań i udostępniania wyników z wykorzystaniem protokołu HL7 |  |  |
| 13 | Moduł kontroli jakości |  |  |
| 14 | Możliwość przekazywania do systemu informatycznego Zamawiającego archiwalnych wyników badań diagnostycznych pacjentów |  |  |

Ad 1. Baza danych SQL – parametr ten pozwala na wykluczenie baz danych plikowych, tekstowych i innych starego typu. Rozwiązanie to pozwala na zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i skalowalnych baz danych odpowiednich dla zarówno małych jak i dużych laboratoriów.

Ad 2. Serwer z systemem Linux – pozwala na zwiększenie wydajności pracy, uniemożliwia bezpośredni dostęp do plików bazy danych osobom niepowołanym (bezpieczeństwo), ułatwia administrację plikami bazy danych.

Ad 3. Komputery z systemem operacyjnym Windows – parametr ten powoduje wykluczenie programów opartych na przykład na systemie DOS, który jest systemem przestarzałym i mało wydajnym. Dostępność komputerów z systemem Windows oraz znajomość obsługi systemu Windows jest zdecydowanie największa wśród obecnych na rynku systemów operacyjnych.

Ad 4. Archiwizacja danych – konieczność archiwizacji jest oczywistym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym danym w bazie. Serwer z systemem linux posiada bardzo użyteczne i wydajne narzędzia do wykonywania kopii zapasowych bazy danych.

Ad 5. Konieczność zapewnienia transmisji pomiędzy stacjami roboczymi i serwerem za pomocą sieci komputerowej o podanych parametrach jest wymogiem koniecznym wydajnej i bezkonfliktowej pracy w laboratorium.

Ad 6. Prowadzenie książki laboratoryjnej jest wymogiem prawnym określonym przez ustawę. Oprogramowanie pozwala na przygotowywanie wydruków książki laboratoryjnej bez konieczności wielokrotnego przepisywania tych samych danych w wiele miejsc (oprogramowanie, książka).

Ad 7. Moduł raportowania jest niezbędny do prawidłowego i szybkiego dokumentowania pracy laboratorium.

Ad 8. Współpraca systemu laboratoryjnego z analizatorami diagnostycznymi jest podstawą nowoczesnego laboratorium, pozwala na wydatne skrócenie czasu opracowania materiału badanego oraz pozwala na wyeliminowanie błędów podczas ręcznego programowania analizatorów i późniejszego przepisywania wyników.

Ad 9. System znakowania materiału i zleceń kodami kreskowymi pozwala na jednoznaczną identyfikację materiału badanego, śledzenie postępu wykonywania badań w laboratorium oraz uproszczenie procedur przy współpracy z analizatorami diagnostycznymi.

Ad 10. Moduł automatycznej weryfikacji wyników pozwala na wydatne przyspieszenie procesu oceny wyników badań nawet do 50%, pozwalający na automatyczne akceptowanie wyników w zakresie prawidłowym i wyłapywanie wyników patologicznych, które są pozostawiane do akceptacji osobie upoważnionej.

Ad 11. Użyteczne narzędzie dla oddziałów i poradni szpitalnych, które pozwala na natychmiastową prezentację wyników zaakceptowanych, bezpośrednio na komputerze lekarza w gabinecie, bez konieczności oczekiwania na wynik „papierowy”.

Ad 12. Program służący do zapewnienia komunikacji ośrodkom zewnętrznym z laboratorium, pozwalający na wydatne skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania, oraz pozwalający na przesyłanie zleceń na badania do laboratorium w formie elektronicznej. Program znajdujący zastosowanie w pracowniach i gabinetach lekarskich, znacznie oddalonych od laboratorium centralnego, dla których istotny jest czas otrzymania wyniku. Dane przesyłane są drogą elektroniczną, zabezpieczone kluczem szyfrującym. Wymiana danych pomiędzy aplikacją a serwerem bazy danych odbywa się z wykorzystaniem protokołu HL7, międzynarodowego standardu komunikacji między aplikacjami medycznymi.

Ad 13. Moduł kontroli jakości służący do zarządzania i obróbki statystycznej wyników materiału kontrolnego, służącego do sprawdzania poprawności pracy analizatorów w laboratorium.

Ad 14. Przekazywanie wyników archiwalnych badań diagnostycznych pacjentów zlecanych przez Zamawiającego w uzgodnionym formacie w formie elektronicznej dla celów ewidencji w systemie informatycznym Zamawiającego.

Oświadczamy, ze oferowany system informatyczny  spełnia wszystkie wymagania opisane w tabeli warunków granicznych oraz spełnia wymagania funkcjonalno użytkowe opisane komentarzu ad 1 do ad 14

……………............. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy