{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zadanie 1","parametry graniczne zadanie 1","zadanie 2","parametry graniczne zadanie 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,8,59,10],[58,8,58,10],[0,0,0,2],[54,2,54,7],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/72/09",{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[]
["Zadanie  1",null,"Narzędzia chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nr kat.","Opis / parametry","Nazwa producenta","Ilość "," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1",null,"Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, delikatne; ostrza utwardzone, wygięte, jedno ostrze ze szlifem ząbkowym; dł. 140 mm",null,5,"szt"]
["2",null,"Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, delikatne; ostrza utwardzane,wygięte, jedno ostrze ze szlifem ząbkowym; dł. 180 mm",null,5,"szt"]
["3",null,"Nożyczki preparacyjne TÖNNIS-ADSON, bardzo delikatne; oksydowane czarną powłoką ceramiczną; ostrza dł. 35 mm utwardzone, lekko wygięte, jedno ostrze ze szlifem ząbkowym, końce tępe; dł. 170mm",null,2,"szt"]
["4",null,"Nożyczki preparacyjne METZENBAUM; ostrza utwardzone, wygięte, jedno ostrze ze szlifem ząbkowym; dł. 205 mm",null,2,"szt"]
["5",null,"Pinceta naczyniowa atraumatyczna DE BAKEY, stalowa; prosta, szczęki szer. 1,5 mm; dł. 160 mm",null,10,"szt"]
["6",null,"Pinceta naczyniowa atraumatyczna DE BAKEY, stalowa; prosta, szczęki szer. 1,5 mm; dł. 200 mm",null,10,"szt"]
["7",null,"Kleszczyki naczyniowe i preparacyjne SCHNIDT, bardzo delikatne, szczęki lekko wygięte, dł. 190 mm",null,5,"szt"]
["8",null,"Kleszczyki preparacyjne OVERHOLT wz. 1; delikatne, kształt \"S\"; szczęki wygięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 185 mm",null,5,"szt"]
["9",null,"Igłotrzymacz (imadło)  TC (tungsten carbide - węglik wolframu); model delikatny; szczęki z nakładkami twardymi, krótkie dł. 9 mm, profil 0,4 mm (nić 4-0 ÷ 6-0), proste; ramiona rękojeści, dogięte; dł. 150 mm",null,5,"szt"]
["10",null,"Igłotrzymacz (imadło) TC; model delikatny; szczęki z nakładkami twardymi, krótkie dł. 9 mm, profil 0,4 mm (nić 4-0 ÷ 6-0), proste; ramiona rękojeści, dogięte; dł. 170 mm",null,5,"szt"]
["11",null,"Igłotrzymacz (imadło) DE BAKEY TC; szczęki z nakładkami twardymi, profil  0,4 mm, nić (4-0 ÷ 6-0), smukłe, proste; dł. 200 mm",null,2,"szt"]
["12",null,"Igłotrzymacz (imadło) DE BAKEY TC; szczęki z nakładkami twardymi, profil  0,4 mm, nić (4-0 ÷ 6,0), smukłe, proste; dł. 180 mm",null,1,"szt"]
["13",null,"Nożyczki do chirurgii naczyń wieńcowych DIETRICH, b. delikatne; ostrza dł. 7 mm, zagięte 45°, końce ostre; dł. 185 mm",null,4,"szt"]
["14",null,"Nożyczki do podniebienia, warg i żuchwy DIETHRICH-SALYER; ostrza kątowe 45°, końce ostre; dł. 120 mm",null,2,"szt"]
["15",null,"Kleszczyki do zakładania mikroklamerek naczyniowych bulldog; rękojeści typu mikro, sprężynujące, płaskie, z zamkiem; dł. 145 mm",null,1,"szt"]
["16",null,"Klamerka mini do naczyń krwionośnych, szczęki proste 8 × 2,0 mm, zacisk 100 g",null,5,"szt"]
["17",null,"Klamerka mini do naczyń krwionośnych, szczęki proste 10 × 2,0 mm, zacisk 125 g",null,5,"szt"]
["18",null,"Klamerka naczyniowa - zacisk bulldog GREGORY do tętnic szyjnych, lewa; szczęki atraumatyczne, dwuikrotnie zagięte 13/40/10 mm; ramiona pincetowe, krzyżowe; dł. 110 mm",null,2,"szt"]
["19",null,"Klamerka naczyniowa - zacisk bulldog GREGORY do tętnic szyjnych, prawa; szczęki atraumatyczne, dwuikrotnie zagięte 13/40/10 mm; ramiona pincetowe, krzyżowe; dł. 110 mm",null,2,"szt"]
["20",null,"Klamerka naczyniowa - zacisk bulldog DE BAKEY-SATINSKY; szczęki atraumatyczne, dwukrotnie zagięte 6/16/13 mm, cięciwa 25 mm; ramiona sprężynowe; dł. 70 mm",null,4,"szt"]
["21",null,"Klamerka naczyniowa - zacisk bulldog GLOVER; szczęki atraumatyczne 25 mm, kątowo zagięte; ramiona sprężynowe; dł. 65 mm",null,4,"szt"]
["22",null,"Klamerka naczyniowa - zacisk bulldog DE BAKEY; szczęki atraumatyczne, wygięte, cięciwa 20 mm; ramiona pincetowe, krzyżowe; dł. 75 mm",null,6,"szt"]
["23",null,"Klamerka naczyniowa - zacisk bulldog DE BAKEY; szczęki atraumatyczne, wygięte, cięciwa 28 mm; ramiona pincetowe, krzyżowe; dł. 85 mm",null,6,"szt"]
["24",null,"Kleszczyki aortalne do tętniaków DE BAKEY Atrauma, kształt \"C\"; szczęki łukowo wygięte, cięciwa dł. 98 mm; rękojeści wygięte, dł. 310 mm",null,2,"szt"]
["25",null,"Kleszczyki aortalne do tętniaków DE BAKEY Atrauma, kształt \"C\"; szczęki łukowo wygięte, cięciwa dł. 116 mm; rękojeści wygięte, dł. 330 mm",null,1,"szt"]
["26",null,"Kleszczyki aortalne do tętniaków DE BAKEY Atrauma; szczęki łukowo wygięte, cięciwa dł. 87 mm; rękojeści kątowo odgięte 35°, dł. 280 mm",null,1,"szt"]
["27",null,"Kleszczyki aortalne COOLEY Atrauma; do stycznego zszywania naczyń; szczęki dwukrotnie zagięte 17/26/25 mm, cięciwa 54 mm; rękojeści lekko odgięte, dł. 250 mm",null,1,"szt"]
["28",null,"Kleszczyki naczyniowe SATINSKY Atrauma; do stycznego zespalania naczyń; szczęki dwukrotnie zagięte 12/22/33 mm, cięciwa 39 mm; rękojeści lekko odgięte, dł. 220 mm",null,1,"szt"]
["29",null,"Kleszczyki naczyniowe SATINSKY Atrauma; do stycznego zamykania naczyń; szczęki dwukrotnie zagięte17/30/28 mm, cięciwa 52 mm; rękojeści lekko odgięte, dł. 260 mm",null,1,"szt"]
["30",null,"Kleszczyki naczyniowe wielofunkcyjne POTTS (DE BAKEY) Atrauma; szczęki lekko wygięte, cięciwa 54 mm; rękojeści proste; dł. 210 mm",null,4,"szt"]
["31",null,"Kleszczyki naczyniowe wielofunkcyjne POTTS (DE BAKEY) Atrauma; szczęki lekko wygięte, cięciwa 68 mm; rękojeści proste; dł. 230 mm",null,4,"szt"]
["32",null,"Kleszczyki naczyniowe wielofunkcyjne DE BAKEY Atrauma; kształt Z\"; szczęki zagięte 50°, dł. 30/15 mm; rękojeści lekko odgięte, dł. 160 mm",null,4,"szt"]
["33",null,"Kleszczyki naczyniowe dziecięce DE BAKEY Atrauma; szczęki lekko wygięte, cięciwa 37 mm; rękojeści proste; dł. 130 mm",null,4,"szt"]
["34",null,"Kleszczyki naczyniowe dziecięce DE BAKEY Atrauma, kształt \"L\"; szczęki zagięte 90° 45/10 mm; rękojeści proste; dł. 100 mm",null,2,"szt"]
["35",null,"Rozwieracz samotrzymający CLOWARD; ramiona wygięte, kształt \"liry\", przegubowe; łopatki wymienialne, rynienkowe, końce zagięte, ząbkowane; 5 kpl po 2 szt. dł.: 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm; dł. 250 mm",null,1,"kpl"]
["36",null,"Rozwieracz samotrzymający WEITLANER-LOKTITE; kształt \"lira\", rozwarcie do 83 mm, łopatki 3×4 zęby, tępe; dł. 160 mm",null,10,"szt"]
["37",null,"Hak-rozwieracz KOCHER-LANGENBECK wz. 2, łopatka cieńsza, prostokątna 40×13mm, zagięta 90°, koniec lekko zagięty; rękojeść płaska, ażur; dł. 215 mm",null,4,"szt"]
["38",null,"Hak-rozwieracz KOCHER-LANGENBECK wz. 3, łopatka grubsza, prostokątna 35×11mm, zagięta 90°, koniec lekko zagięty; rękojeść płaska, ażur; dł. 215 mm",null,4,"szt"]
["39",null,"Łopatka dwustronna - dysektor do preparowania opony twardej OLIVECRONA; końce szpatułek lekko wygięte, szer. 2,0 i 2,5 mm; rękojeść okrągła; dł. 180 mm",null,1,"szt"]
["40",null,"Łopatka dwustronna - dysektor do preparowania opony twardej OLIVECRONA; końce szpatułek lekko wygięte, szer. 4,0 i 5,0 mm; rękojeść okrągła; dł. 200 mm",null,1,"szt"]
["41",null,"Łopatka dwustronna - dysektor do preparowania opony twardej OLIVECRONA; końce szpatułek lekko wygięte, szer. 3,0 i 3,0 mm, z otworkami; rękojeść sześciokątna; dł. 240 mm",null,2,"szt"]
["42",null,"Łopatka dwustronna - dysektor do preparowania opony twardej OLIVECRONA; końce szpatułek lekko wygięte, szer. 2,0 i 2,0 mm, z otworkami; rękojeść sześciokątna; dł. 240 mm",null,2,"szt"]
["43",null,"Rozwieracz do mostka i żeber FINOCHIETTO, łopatki 46 × 62 mm, szerokość rozwarcia ramion do 190 mm",null,1,"szt"]
["44",null,"Kleszczyki naczyniowe dziecięce DE BAKEY Atrauma, kształt \"Z\"; szczęki dł. 40 mm, zagięte 45°; rękojeści zagięte, dł. 125 mm  ",null,6]
["45",null,"Pinceta mikrochirurgiczna, stalowa, do bardzo delikatnych organów, naczyń i nici; szczęki proste, z pltformą chwytną 6x0,70 mm, napylane proszkiem diamentowym; rękojeści półokrągłe, bruzdowane; dł. 180 mm",null,1,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"......................................................."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"parametry graniczne zadanie 1","index":1,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[4,0,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,1,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[14,2,14,3],[19,1,19,3],[23,2,23,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/72/09",null,null,"Załącznik Nr 1"]
[]
[null,"Parametry graniczne/odcinające dla Zadania nr 1"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA"]
[]
["Lp.","Wymagania - wyszczególnienie                                                                          PARAMETR / WARUNEK                                                                                                                      GRANICZNY                                                                                                                                                                           ","Spełnienie parametru, warunku           Zaznaczyć TAK/NIE                   (Wypełnia Wykonawca)"]
[1,2,3]
["I","Narzędzia chirurgiczne"]
[1,"Oferowane narzędzia muszą posiadać zaświadczenie (bądź zgłoszenie) o wpisie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, lub deklarację Producenta o spełnianiu Dyrektyw Unii Europejskiej."]
[2,"Jednorodność materiału (właściwości fizyko-chemiczne) oraz jednolite wykonanie i wykończenie narzędzi."]
[3,"Wymaga się by wszystkie oferowane narzędzia były trwale oznakowane: nazwą oraz nr katalogowym producenta."]
[4,"Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarowe oferowanych narzędzi wobec wymaganych:                                                                                                               ±5% (lecz nie iwęcej niż 5 mm)"]
[5,"Wymaga się by wszystkie stalowe narzędzia chirurgiczne wykonane zostały ze stali szlachetnych spełniających normę PN-EN ISO 7153-1:2002 \"Narzędzia chirurgiczne - Materiały metalowe Część 1: - Stal nierdzewna\"                                                                                       Potwierdzone dodatkowymi deklaracjami producenta z podaniem:                                                  numeru EN i gatunku stali na poszczególne wyroby"]
[6,"Wymagane twardości stali dla:                                                                                                  - kleszczyków chirurgicznych 40 ÷ 48 HRC                                                                                                                   - nożyczek chirurgicznych 50 ÷58 HRC                                                                                                                   Potwierdzone dodatkowymi deklaracjami producenta.                                                                "]
[]
[]
[]
[]
[null,"Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[]
[null,null,"…………………………                                    podpis i pieczątka imienna Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":2,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[20,2,20,7],[26,8,26,10],[27,8,27,10],[6,0,6,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/72/09",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[]
["Zadanie  2",null,"Zestaw haków automatycznych do zabiegów brzusznych"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nr kat.","Opis / parametry","Nazwa producenta","Ilość "," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["                                    System retraktorowy do operacji w obrębie jamy brzusznej:"]
["1",null,"Statyw",null,2,"szt"]
["2",null,"Jednoelementowa rama otwrta, ruchoma",null,2,"szt"]
["3",null,"Klamry zaciskowe do haków, jednakowe",null,12,"szt"]
["4",null,"Hak obrotowy, powłokowy Mayo (7 cm x 7,6 cm)",null,2,"szt"]
["5",null,"Hak obrotowy, powłokowy Mayo (8,9 cm x 7 cm)",null,2,"szt"]
["6",null,"Hak obrotowy Fence (10,2 cm x 15,2 cm)",null,2,"szt"]
["7",null,"Hak obrotowy trzewny (5 cm x 15,2 cm)",null,2,"szt"]
["8",null,"Plastyczny hak obrotowy z otworami, miękki jelitowy (5 cm x 16,5 cm)",null,2,"szt"]
["9",null,"Plastyczny hak obrotowy z otworami, miękki jelitowy (7,6 cm x 16,5 cm)",null,4,"szt"]
["10",null,"Hak obrotowy nerkowy (2,5 cm x 15,2 cm)",null,4,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"......................................................."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"parametry graniczne zadanie 2","index":3,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,2,16,3],[20,1,20,3],[25,2,25,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[0,0,0,1],[4,0,5,3],[6,2,6,3],[11,2,11,3],[7,2,7,3],[8,1,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/72/09",null,null,"Załącznik Nr 1"]
[]
[null,"Parametry graniczne/odcinające dla Zadania nr 2"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA"]
[]
["Lp.","Wymagania - wyszczególnienie                                                                          PARAMETR / WARUNEK                                                                                                                      GRANICZNY                                                                                                                                                                           ","Spełnienie parametru, warunku           Zaznaczyć TAK/NIE                   (Wypełnia Wykonawca)"]
[1,2,3]
["I","Zestaw haków automatycznych do zabiegów brzusznych"]
[1,"W całości montowany sterylnie do szyny stołu operacyjnego za pomocą statywu"]
[2,"Statyw oparty na śrubie rzymskiej"]
[3,"Zawierający jednoelementową ramę otwartą do mocowania wszystkich haków"]
[4,"Ruchomość ramy umożliwiają zawiasy kulkowe"]
[5,"Umożliwiający zamontowanie haków pod dowolnym kątem wobec ramy oraz dowolnie względem pacjenta"]
[6,"Umożliwiający zamocowanie dwóch haków w tej samej płaszczyźnie - \"jeden na drugim\" (np.. Pogłębienie zasięgu haka powłokowego hakiem jelitowym lub innym hakiem głębszym)"]
[7,"Zawierający jednakowe klamry zaciskowe do mocowania posczególnych haków"]
[8,"Oznakowanie schematem zamknięte - otwarte ułatwiające obsługę haków"]
[]
[]
[]
[null,"Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"…………………………                                    podpis i pieczątka imienna Wykonawcy"]