{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2  ","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie  9","zadanie 10"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,13,9],[15,3,23,9],[26,3,32,9],[34,3,42,9],[0,0,0,2],[3,2,3,3],[5,2,5,3],[7,0,7,9],[6,0,6,1],[1,0,1,2],[48,6,48,9],[45,2,45,6],[51,7,51,9],[52,7,52,9],[47,7,47,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Cewniki do operacji wewnątrz naczyniowych."]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1",null,"Cewniki naczyniowe do płukania bezlateksowe o rozmiarach :                                                 ",90,"szt."]
[null,null,"4F i długości 80 cm    "]
[null,null,"6F i długości 80 cm "]
[null,null,"10F i długości 23 cm"]
["2",null,"Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ze sprężystą końcówką, bezlateksowe o rozmiarach:                               ",120,"szt."]
[null,null,"2F i długości 60 cm "]
[null,null,"2F i długości 80 cm     "]
[null,null,"3F i długości 40 cm "]
[null,null,"3F i długości 80 cm   "]
[null,null,"4F i długości 40 cm    "]
[null,null,"4F i długości 80 cm "]
[null,null,"5F i długości 80 cm "]
[null,null,"6F i długości 80 cm  "]
[null,null,"7F i długości 80 cm"]
[]
["3",null,"Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ,bezlateksowe o rozmiarach:                                                     ",120,"szt."]
[null,null,"3F i długości 40 cm "]
[null,null,"3F i długości 80 cm "]
[null,null,"4F i długości 40 cm  "]
[null,null,"4F i długości 80 cm "]
[null,null,"5F i długości 80 cm "]
[null,null,"6F i długości 80 cm        "]
[null,null,"7F i długości 80 cm                                            "]
["4",null,"Cewniki naczyniowe do embolektomii, zawierające kanał do wypełnienia balonu oraz kanał płuczący wraz z zaworem dwudrożnym typu Luer,bezlateksowe typu PYTHON o szerokości 5F,mogące zastępować cewniki naczyniowe o szerokości:                                 ",60,"szt."]
[null,null,"3F i długości 40 cm ,szerokość maksymalna balonu po napełnieniu  5 mm/15F    "]
[null,null,"3F i długości 80 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 5mm/15F                  "]
[null,null,"4F i długości 40 cm ,szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 9mm/27F                  "]
[null,null,"4F i długości 80 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 9 mm/27F                   "]
[null,null,"5F i długości 40 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 11mm/33F    "]
[null,null,"5F i długości 80 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 11mm/33F                "]
[null,null,"6F i długości 40 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 13mm/39F                    "]
[null,null,"6F i długości 80 cm,szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 13mm/39F                  "]
[null,null,"7F i długości 80 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 14mm/42F,                     "]
["5",null,"Cewnik naczyniowy do udrażniania pomostów naczyniowych ze sprężystą końcówką i balonem roboczym pokrytym siatką czyszczącą o szerokości 4F i długości 80 cm ,  (Wycior)",10,"szt."]
[6,null,"Cewnik naczyniowy do udrażniania pomostów naczyniowych z balonem roboczym pokrytym siatką czyszczącą o szerokości 5F mogący zastępować cewnik naczyniowy 4F,szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 9mm/27F i długości 60 cm, zawierający kanał do wypełnienia balonu oraz kanał płuczący wraz z zaworem dwudrożnym typu Luer i strzykawą. (typu Python)",10,"szt."]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"..........................................."]
[{"$nulls":6},"         podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 2  ","index":1,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,6],[1,0,1,2],[5,2,5,3],[7,0,7,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymenowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Shunty szyjne oraz cewniki do embolektomii"]
["Zadanie  2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Shunty szyjne Pruitt-Inahara\n- posiadające balon bezpieczeństwa\n- z t-portem lub bez\n- elastyczne, odporne na skręcanie\noutlying shunt: długość 31 cm (śr. 9F) i 25 cm (śr. 8F)\ninlying shunt: długość 15 cm (śr 9F)\n\n",3,"szt."]
["2",null,"2. Cewniki do embolektomii (otw – na prowadniku) \nDobra widoczność w rtg, możliwość podawania kontrastu \nŚrednica balonu 6 mm, profil 3F, długość 40 lub 80 cm, współpraca z prowadnikiem 0,18”\nŚrednica balonu10 mm, profil 4F, długość 40 lub 80 cm, współpraca z prowadnikiem 0,25”\nŚrednica balonu12 mm, profil 5F, długość 40 lub 80 cm, współpraca z prowadnikiem 0,28”\n",10,"szt."]
[null,null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[29,7,29,8],[25,2,25,6],[10,0,16,0],[7,0,7,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Protezy do operacji wewnątrz naczyniowych"]
["Zadanie  3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto"]
["1.",null,"Protezy naczyniowe InterGard Silver"]
[null,null,"rozwidłona 12x6mm, dł.50 cm",1,"szt"]
[null,null,"rozwidłona 14x7 mm, dł.50 cm",1,"szt"]
[null,null,"rozwidlona 16 x8mm, dł.50 cm",1,"szt"]
[null,null,"prosta 7 mm, dł 40 cm",1,"szt"]
[null,null,"prosta 8 mm, dł 40 cm",1,"szt"]
[null,null,"prosta 6 mm, dł 40 cm",1,"szt"]
["2.",null,"Protezy naczyniowe z PTFE"]
[null,null,"Stretch, cienkościenna, śr.4 mm, dł 70 cm",1,"szt"]
[null,null,"stretch,  śr.5 mm, dł 80 cm",2,"szt"]
[null,null,"Intering stretch śr. 6 mm, dł zbr.40 cm, dł cał 40 cm",4,"szt"]
[null,null,"Intering stretch śr. 6 mm, dł zbr.80 cm, dł cał 80 cm",4,"szt"]
[null,null,"Intering stretch śr. 4-6 mm,  dł  45 cm",4,"szt"]
[null,null,"Intering stretch śr. 4-7 mm,  dł  45 cm",2,"szt"]
[null,null,"Łata gr 0,5 mm, 5 cm x 7,5 cm",1,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"............................         "]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[27,7,27,9],[28,7,28,9],[7,0,7,9],[22,2,22,6],[10,0,16,0],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane do operacji wewnątrz naczyniowych"]
["Zadanie  4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Protezy poliestrowe powlekane, proste Gelsoft"]
[null,null," długość 60 cm,średnica 7 mm",15,"szt"]
[null,null," długość 60 cm,średnica 8 mm",15,"szt"]
[null,null," długość 60 cm,średnica 9 mm",4,"szt"]
[null,null," długość 30 cm,średnica 20 mm",3,"szt"]
[null,null," długość 30 cm,średnica 22 mm",3,"szt"]
[null,null," długość 30 cm,średnica 24 mm",2,"szt"]
["2.",null,"Protezy poliestrowe powlekane,rozwidlone Gelsoft"]
[null,null,"długość 45 cm, średnica 12x6mm",3,"szt"]
[null,null,"długość 45 cm, średnica 14x7mm",9,"szt"]
[null,null,"długość 45 cm, średnica 16x8mm",9,"szt"]
[null,null,"długość 45 cm, średnica 18x9mm",3,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"..........................................................."]
[{"$nulls":7},"pospis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,7,15,9],[7,0,7,9],[1,0,1,2],[12,2,12,6],[14,7,14,9],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrz naczyniowych"]
["Zadanie  5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto"]
["1.",null,"Kaniulowana igła do nakłuć",220,"szt"]
["2.",null,"Prowadniki hydrofilne",10,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"......................................"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,7,18,9],[1,0,1,2],[7,0,7,9],[16,7,16,9],[17,7,17,9],[14,2,14,6],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrz naczyniowych"]
["Zadanie  6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Cewnik balonowy typu rapid exchange",3,"szt."]
["2.",null,"Steny CoCr do BTK",2,"szt."]
["3.",null,"Balony do BTK",5,"szt."]
["4.",null,"Prowadniki do BTK",10,"szt."]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"................................"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,7,16,9],[17,7,17,9],[8,0,8,9],[1,0,1,2],[13,2,13,6],[15,7,15,9],[5,2,5,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrz naczyniowych"]
[]
["Zadanie  7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Stent szyjny",3,"szt"]
["2.",null,"Neuroprotekcja",3,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"........................................."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,7,19,9],[20,7,20,9],[1,0,1,2],[8,0,8,9],[16,2,16,6],[18,7,18,9],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrz naczyniowych"]
[]
["Zadanie  8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Cewniki kalibrowane",10,"szt"]
["2.",null,"Koszulka wprowadzająca długa",10,"szt"]
["3.",null,"Prowadniki z markerami",8,"szt"]
["4.",null,"Pętle naczyniowe",1,"szt"]
["5.",null,"Prowadnik typu Lunderquist",5,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},".................................."]
[{"$nulls":7},"pospis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie  9","index":8,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,7,26,9],[27,7,27,9],[1,0,1,2],[8,0,8,9],[23,2,23,6],[25,7,25,9],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrz naczyniowych"]
[]
["Zadanie  9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Prowadniki diagnostyczne",80,"szt"]
["2.",null,"Prowadniki hydrofilne",30,"szt"]
["3.",null,"Prowadniki specjalistyczne 0,035",10,"szt"]
["4.",null,"Prowadniki specjalistyczne 0,018",5,"szt"]
["5.",null,"Koszulki wprowadzające",80,"szt"]
["6.",null,"Strzykawki wysokocisnieniowe",60,"szt"]
["7.",null,"Łączniki wysokocisnieniowe",100,"szt"]
["8.",null,"Cewniki diagnostyczne",80,"szt"]
["9.",null,"Cewniki balonowe",30,"szt"]
[10,null,"Stenty na balonie obwodowe",10,"szt"]
[11,null,"Stenty samorozprężalne",8,"szt"]
["12.",null,"Stenty nerkowe",2,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"...................................."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,7,15,9],[16,7,16,9],[8,0,8,9],[1,0,1,2],[12,2,12,6],[14,7,14,9],[5,2,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Wkłady do strzykawek automatycznych"]
[]
["Zadanie  10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Wkłady do strzykawek automatycznych",80,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"..................................."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]