{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2  ","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie  9","zadanie 10"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,13,9],[15,3,23,9],[26,3,32,9],[34,3,42,9],[0,0,0,2],[3,2,3,3],[5,2,5,3],[7,0,7,9],[6,0,6,1],[1,0,1,2],[48,6,48,9],[45,2,45,6],[51,7,51,9],[52,7,52,9],[47,7,47,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Cewniki do operacji wewnątrznaczyniowych."]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1",null,"Cewniki naczyniowe do płukania bezlateksowe o rozmiarach :                                                 ",90,"szt."]
[null,null,"4F i długości 80 cm    "]
[null,null,"6F i długości 80 cm "]
[null,null,"10F i długości 23 cm"]
["2",null,"Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ze sprężystą końcówką, bezlateksowe o rozmiarach:                               ",120,"szt."]
[null,null,"2F i długości 60 cm "]
[null,null,"2F i długości 80 cm     "]
[null,null,"3F i długości 40 cm "]
[null,null,"3F i długości 80 cm   "]
[null,null,"4F i długości 40 cm    "]
[null,null,"4F i długości 80 cm "]
[null,null,"5F i długości 80 cm "]
[null,null,"6F i długości 80 cm  "]
[null,null,"7F i długości 80 cm"]
[]
["3",null,"Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ,bezlateksowe o rozmiarach:                                                     ",120,"szt."]
[null,null,"3F i długości 40 cm "]
[null,null,"3F i długości 80 cm "]
[null,null,"4F i długości 40 cm  "]
[null,null,"4F i długości 80 cm "]
[null,null,"5F i długości 80 cm "]
[null,null,"6F i długości 80 cm        "]
[null,null,"7F i długości 80 cm                                            "]
["4",null,"Cewniki naczyniowe do embolektomii, zawierające kanał do wypełnienia balonu oraz kanał płuczący wraz z zaworem dwudrożnym typu Luer,bezlateksowe typu PYTHON o szerokości 5F,mogące zastępować cewniki naczyniowe o szerokości:                                 ",60,"szt."]
[null,null,"3F i długości 40 cm ,szerokość maksymalna balonu po napełnieniu  5 mm/15F    "]
[null,null,"3F i długości 80 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 5mm/15F                  "]
[null,null,"4F i długości 40 cm ,szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 9mm/27F                  "]
[null,null,"4F i długości 80 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 9 mm/27F                   "]
[null,null,"5F i długości 40 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 11mm/33F    "]
[null,null,"5F i długości 80 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 11mm/33F                "]
[null,null,"6F i długości 40 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 13mm/39F                    "]
[null,null,"6F i długości 80 cm,szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 13mm/39F                  "]
[null,null,"7F i długości 80 cm, szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 14mm/42F,                     "]
["5",null,"Cewnik naczyniowy do udrażniania pomostów naczyniowych ze sprężystą końcówką i balonem roboczym pokrytym siatką czyszczącą o szerokości 4F i długości 80 cm , ",10,"szt."]
[6,null,"Cewnik naczyniowy do udrażniania pomostów naczyniowych z balonem roboczym pokrytym siatką czyszczącą o szerokości 5F mogący zastępować cewnik naczyniowy 4F,szerokość maksymalna balonu po napełnieniu 9mm/27F i długości 60 cm, zawierający kanał do wypełnienia balonu oraz kanał płuczący wraz z zaworem dwudrożnym typu Luer i strzykawą. (typu Python)",10,"szt."]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"..........................................."]
[{"$nulls":6},"         podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 2  ","index":1,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,6],[1,0,1,2],[5,2,5,3],[7,0,7,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymenowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Shunty szyjne oraz cewniki do embolektomii"]
["Zadanie  2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Shunty szyjne typu Pruitt-Inahara\n- posiadające balon bezpieczeństwa\n- z t-portem lub bez\n- elastyczne, odporne na skręcanie\noutlying shunt: długość 31 cm (śr. 9F) i 25 cm (śr. 8F)\ninlying shunt: długość 15 cm (śr 9F)\n\n",3,"szt."]
["2",null,"2. Cewniki do embolektomii (otw – na prowadniku) \nDobra widoczność w rtg, możliwość podawania kontrastu \nŚrednica balonu 6 mm, profil 3F, długość  80 cm, współpraca z prowadnikiem 0,18”\nŚrednica balonu10 mm, profil 4F, długość  80 cm, współpraca z prowadnikiem 0,25”\nŚrednica balonu12 mm, profil 5F, długość  80 cm, współpraca z prowadnikiem 0,28”\n",10,"szt."]
[null,null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[29,7,29,8],[25,2,25,6],[10,0,16,0],[7,0,7,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Protezy naczyniowe do operacji klasycznych"]
["Zadanie  3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto"]
["1.",null,"Protezy naczyniowe uszczelniane kolagenem impregnowane solami srebra"]
[null,null,"rozwidłona 12x6mm, dł.50 cm",1,"szt"]
[null,null,"rozwidłona 14x7 mm, dł.50 cm",1,"szt"]
[null,null,"rozwidlona 16 x8mm, dł.50 cm",1,"szt"]
[null,null,"prosta 7 mm, dł 40 cm",1,"szt"]
[null,null,"prosta 8 mm, dł 40 cm",1,"szt"]
[null,null,"prosta 6 mm, dł 40 cm",1,"szt"]
["2.",null,"Protezy naczyniowe gładka z ePTFE  o dwuwarstwowej budowie ściany, możliwość trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej w instrukcji użycia  producenta "]
[null,null,"Stretch, cienkościenna, śr.4 mm, dł 70 cm",1,"szt"]
[null,null,"stretch,  śr.5 mm, dł 80 cm",2,"szt"]
[3,null,"Proteza naczyniowa gładka z ePTFE  o dwuwarstwowej budowie ściany, możliwość trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej w instrukcji użycia  producenta ,zbrojona. Zbrojenie  z PTFE umiejscowione  w ścianie protezy/wewnętrzne zbrojenie/"]
[null,null,"Intering stretch śr. 6 mm, dł zbr.40 cm, dł cał 40 cm",4,"szt"]
[null,null,"Intering stretch śr. 6 mm, dł zbr.80 cm, dł cał 80 cm",4,"szt"]
[null,null,"Intering stretch śr. 4-6 mm,  dł  45 cm",4,"szt"]
[null,null,"Intering stretch śr. 4-7 mm,  dł  45 cm",2,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"............................         "]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[27,7,27,9],[28,7,28,9],[7,0,7,9],[22,2,22,6],[10,0,16,0],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Protezy naczyniowe dziane, uszczelnione do operacji klasycznych"]
["Zadanie  4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Protezy naczyniowe proste uszczelniane kolagenem"]
[null,null," długość 60 cm,średnica 7 mm",15,"szt"]
[null,null," długość 60 cm,średnica 8 mm",15,"szt"]
[null,null," długość 60 cm,średnica 9 mm",4,"szt"]
[null,null," długość 30 cm,średnica 20 mm",3,"szt"]
[null,null," długość 30 cm,średnica 22 mm",3,"szt"]
[null,null," długość 30 cm,średnica 24 mm",2,"szt"]
["2.",null,"Protezy naczyniowe,rozwidlone uszczelniane kolagenem"]
[null,null,"długość 45 cm, średnica 12x6mm",3,"szt"]
[null,null,"długość 45 cm, średnica 14x7mm",9,"szt"]
[null,null,"długość 45 cm, średnica 16x8mm",9,"szt"]
[null,null,"długość 45 cm, średnica 18x9mm",3,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"..........................................................."]
[{"$nulls":7},"pospis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,7,12,9],[5,0,5,9],[0,0,0,2],[10,2,10,6],[3,2,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrznaczyniowych"]
["Zadanie  5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto"]
["1.",null,"Kaniulowana igła do nakłuć                        • Igła do nakłucia tętnicy, obtutator, kaniula;\n• Kaniula wykonana z PTFE;\n• Igła zawierająca filtr ( hydrofobowa membrana);\n• zestaw pakowany w sterylnym, sztywnym, plastikowym pojemniku;\n• Wymiary zewnętrzne kaniuli: 14/16/18/20/22/24G ( 2,15/ 1,70/ 1,30/ 1,10/ 0,85/ 0,67mm);\n• Wymiary wewnętrzne kaniuli: 1,75/ 1,30/ 0,95/ 0,80/ 0,60/ 0,47 mm;\n• Długość kaniuli: 64/ 51/ 32/ 25/ 19 mm;\n• Wielkości przepływów: 325/ 205/ 195/ 92/ 95/ 105/ 53/ 64/ 37/ 18 ml/ min.\n• Nasadka igły w różnych kolorach celem łatwego rozróżnienia rozmiaru.\n",220,"szt"]
["2.",null,"Prowadniki hydrofilne                                • Materiał : nitinol\n• w pełni pokryty hydrofilną powłoką,\n• 3 stopnie sztywności : standard, półsztywny, sztywny,\n• dostępny prowadnik z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip,\n• Średnice 0,018 \"/  0,025\"/ 0,032\"/ 0,035\" / 0,038\"\n• Długości prowadników: 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260 cm\n• Różne rodzaje krzywizn końcówki: straight, angled, J angled, J curved,  Bolia\n",10,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"......................................"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,7,18,9],[1,0,1,2],[7,0,7,9],[16,7,16,9],[17,7,17,9],[14,2,14,6],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrznaczyniowych"]
["Zadanie  6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Cewnik balonowy typu rapid exchange                                            • średnice od 1,25 – 7,0 mm (w zakresie 2,0 – 4,0 mm co 0,25mm); \n• długości od 10 do 40 mm;\n• długość szaftu 140 cm, w rozmiarach 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 także dostępny szaft o długości 160 cm;\n• ciśnienie nominalne 7 bar dla Ø 1,25 – 2,5 mm, 8 bar dla Ø 2,75 – 7,0 mm;\n• ciśnienie RBP \no 14 bar dla Ø 1,25 – 2,50 mm, \no 18 bar dla Ø 2,75, 3,0 mm, \no 17 bar dla Ø 3,25 – 4,0 mm, \no 16 bar dla Ø 4,5 – 7,0 mm;\n• ciśnienie ABP 24 atm\n• kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F;\n• powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu,\n• profil końcówki (tip/entry profile) 0,017”;\n• balon o rozmiarze 1,25 mm z jednym markerem RO jest specjalnie przeznaczony \n  dla udrożnień;\n• profil balonu (crossing profile) od 0,022” dla 1,25 mm, 0,024” dla 3,0 mm; do 0,028” dla 7,0;\n• łatwo przechodzi przez kręte i wąskie naczynia, dobrze penetruje trudne, ciasne i zwapniałe zmiany.\n• balon typu semi-compliant o kontrolowanej podatności.\n• posiadają dwa markery\n• konstrukcja ze wzmocnionym szaftem\n",3,"szt."]
["2.",null,"Stent do zabiegów podkolanowych                                  - stent typu slotted tube wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego\n  - system doprowadzający typu over the wire\n  - ciśnienie nominalne 9 atm\n  - ciśnienie RBP 15 atm\n - dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 (mm)\n - dostępne długości: 10; 18; 38; 57; 76 (mm)\n - prowadnik 0,014”\n- długość użytkowa szaftu 120 cm (śred proks./środ./dyst.(F) 3,3/3,3/2,8) i 150 cm (śred. proks./środ./dyst.(F) 3,9/3,3/2,8)\n- grubość ścianki stentu 70 µm dla średnic 2,0 - 2,5 mm; 80 µm dla 3,0-3,5 i 95 µm dla 4,0\n- introduktor 4F\n- 2 doskonale widoczne w skopii markery\n",2,"szt."]
["3.",null,"Balony do  zabiegów podkolanowych                           - Kompatybilny z prowadnikiem  0,014”,\n- cewnik over the wire dla śr. 1,50-4,0mm; RX dla śr. 2,0-4,0mm\n- pressure RBP 14-16 atm\n- długości : 20mm, 40mm, 80mm, 120mm, 150mm, 210mm\n- średnice od 1,5 – 4,0 mm\n- balon taperowany: śr. 2,0/2,5; 2,5/3,0; 3,0/3,5; 3,5/4,0mm długość dla wszystkich śr. 210mm\n- długość shaftu 120cm, 150cm\n- bardzo krótki czas inflacji i deflacji poniżej 5s\n- materiał balonu FLEXITEX Ultra\n - niski profil, minimalny rozmiar koszulki 4F\n- podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n- markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu\n- kontrolowana podatność balonu\n- zdolność balonu do zwijania się w trzy fałdy po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP\n- bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego\n           ",5,"szt."]
["4.",null,"Prowadniki do zabiegów podkolanowych                                 -   prowadnik 0,014”\n-  materiał: stal nierdzewna\n-  końcówka prowadnika 7cm z pokryciem polimerowym\n-  zintegrowana platynowa spirala w części dystalnej\n-  trzy stopnie twardości (FLP, MED, STF)\n- wymagane długości 195cm, 250cm, 300cm\n",10,"szt."]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"................................"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,7,16,9],[17,7,17,9],[8,0,8,9],[1,0,1,2],[13,2,13,6],[15,7,15,9],[5,2,5,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrznaczyniowych"]
[]
["Zadanie  7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Stent szyjny                                              - nitynolowe do wyboru w formie konstrukcji zamknięto i otwarto komórkowej\n-  zamknięto komórkowe o długościach 20, 30  mm oraz średnicach \nod 7 do 10 mm dla stentów prostych \n- stenty zamknięto komórkowe dostępne w formie stentu typu taper\n- otwarto komórkowe o długościach 20,30, i 40 mm i średnicach od 5 do 10 mm\n- otwarto komórkowe dostępne w formie stentu typu taper\n",3,"szt"]
["2.",null,"System neuroprotekcji                                          - systemy protekcji do wyboru z opcją prowadnika związanego z systemem protekcji i  prowadnika ruchomego niezależnego od systemu protekcji\n- prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu ( minimum 5 )\n- systemy protekcji dostępne w minimum 2 długościach\n- system protekcji dystalnej typu filtr\nMożliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm\nDługość systemu 190 cm – 300 cm\nDostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym\n",3,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"........................................."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,7,19,9],[20,7,20,9],[1,0,1,2],[8,0,8,9],[16,2,16,6],[18,7,18,9],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrznaczyniowych"]
[]
["Zadanie  8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Cewniki kalibrowane                                                            - długość cewnika 65cm, 70 cm, 110cm\n- średnica cewnika 5 F\n- od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym\n- znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm\n- markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku\n- średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 55 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki,\n- średnica F6; F7, F8 -długość 90 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki.\n- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,\n- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, \n- silikonowa zastawka uszczelniająca, \n- pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem,\n- duża odporność na zagięcie,\n- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, \n- marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg,\n- koszulka zbrojona oplotem stalowym.\n",10,"szt"]
["2.",null,"Koszulka wprowadzająca                                        - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 55 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki,\n- średnica F6; F7, F8 -długość 90 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki.\n- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,\n- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, \n- silikonowa zastawka uszczelniająca, \n- pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem,\n- duża odporność na zagięcie,\n- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, \n- marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg,\n- koszulka zbrojona oplotem stalowym.\n",10,"szt"]
["3.",null,"Prowadniki sterowalne, hydrofobowe i hydrofilne                    - średnica prowadnika 0,010” – 0.065” lub zmienna średnica -0,022”-0,035”-0,022” \n- długość prowadnika 180 cm, 195 cm, 260 cm i 300 cm, \n- platynowy oplot (dobrze kontrastujący w promieniach rtg) o długości 5 cm; 8 cm oraz 14cm\n- długość końcowych odcinków do kształtowania 4cm, 8cm oraz 14cm.\n- prowadnik oferowany w kształtach końcówki: „J”, Angled i prosty \n- miękka atraumatyczna końcówka typu Super Soft, Soft oraz Standard\n- pokrycie PTFE lub teflonem lub hydrofilne.\n- dobra manewrowalność\n- dobre kontrastowanie końcówki w obrazie rtg\n\n",8,"szt"]
["4.",null,"Pętla do usuwania ciał obcych                              Zestaw do usuwania ciał obcych – pętla nitinolowa do usuwania ( śr. pętli 2, 4 , 5, 10, 15, 20, 30 mm , śr. introducera 3, 4 , 5, 6 F i 105 ,155 cm dł. ) lub  kleszczyki z jednym ruchomym ramieniem .",1,"szt"]
["5.",null,"Sztywny prowadnik  typu Lunderquist z litego drutu 0,035 z końcówką typu les",5,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},".................................."]
[{"$nulls":7},"pospis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie  9","index":8,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,7,26,9],[27,7,27,9],[1,0,1,2],[8,0,8,9],[23,2,23,6],[25,7,25,9],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Jednorazowy sprzęt medyczny do operacji wewnątrznaczyniowych"]
[]
["Zadanie  9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Prowadniki diagnostyczne                                           • Prowadnik stalowy, pokryty PTFE\n• Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038\n• Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm\n• Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm\n• Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem\n• Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty\n",80,"szt"]
["2.",null,"Prowadniki hydrofilne                                     • Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwa hydrofilna\n• Zakończenie proste lub zagięte 45O\n• Średnica 0,018” 0,035”, 0,038”, długość 80, 150, 180 oraz 260 cm\n• Rozne rodzaje sztywności prowadnika \n                  ",30,"szt"]
["3.",null,"Prowadniki specjalistyczne 0,035   typu Amplatz                                                         • Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE,\n• Średnice 0,035” oraz 0,038”, długości 75/145/180/260cm\n• Końcówka miękka na długości 6cm prosta oraz J 3mm, końcówka miękka o długości 1 oraz 3,5cm prosta.\n",10,"szt"]
["4.",null,"Prowadniki specjalistyczne 0,018                                 • Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa,\n• Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm,\n• Kształtowalny koniec o długości 2cm,\n• Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm,\n• Rdzeń ze stali z domieszką tytanu.\n",5,"szt"]
["5.",null,"Koszulki wprowadzające                                         • Introducer pokryty substancją hydrofilną\n• Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy\n• Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń\n• Kółko do przyszycia\n• Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F\n• Dostępna wersja z markerem na końcu koszulki\n",80,"szt"]
["6.",null,"Strzykawki wysokocisnieniowe                           • Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie\n• Pojemność, co najmniej 20ccm,\n• wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm,\n• Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI\n• Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka,\n• Zapadka uruchamiana przez astabilny przycisk z boku korpusu (umieszczony w miejscu na palce),\n• Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji.\n",60,"szt"]
["7.",null,"Łączniki do strzykawki automatycznej                                 • Długośc: 25/51/76/102/122/152 cm\n• Ciśnienie: 500/1000/1200 PSI\n• Łączniki wykonane z przezroczystego materiału\n",100,"szt"]
["8.",null,"Cewniki diagnostyczne                                 • Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035” oraz 0,038”\n• Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki.\n• Długości cewnikow 65,90,100cm\n• Przepływ ml/sec od 6ml/sec do 32ml/sec ( Pigtail 5 F – 65cm , Prosty 5F-65cm  )\n• 44 różne rodzaje krzywizn końcówki.\n",80,"szt"]
["9.",null,"Cewniki balonowe                                   • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035’’\n• Długości cewnika: 60/80/120/135 cm\n• Średnice balonu; 3/4/5/6/7/8/9/10/12 mm,\n• Długości balonu: 20/40/80 mm,\n• Ciśnienie nominalne: 6 atm\n• Maksymalne ciśnienie RBP: 16 atm,\n• Balon półpodatny – semicompliant – 9% w zakresie 6-16atm\n• Profil cewnika max 5F,\n• Balon zwinięty w min. czterech sekcjach wokół cewnika tzw „quad fold”\n• Cewnik pokryty powłoką hydrofilną\n• Laserowo zespolony balon z końcem cewnika – łatwe przechodzenie przez zwężenia, gładkie przejście z prowadnika do cewnika\n• Krótka, atraumatyczna końcówka\n• Dwa markery\n",30,"szt"]
[10,null,"Stenty na balonie obwodowe                                  • Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym\n• Stent wykonany ze stopu stali 316L\n• Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji\n• Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,\n• Długość cewnika 75 oraz 135cm\n• Cewnik balonowy wysokociśnieniowy,  RBP 12atm\n• Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n• Stent o dużej statycznej sile radialnej\n• Stent o małej skracalności < 2%\n• Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2%\n• Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm.\n• Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.\n",10,"szt"]
[11,null,"Stenty samorozprężalne nitynolowe                              • Stent samorozprężalny wykonany z nitynolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby\n• Stent o zamkniętych celach na obu końcach, co zapewnia lepszą apozycję, i otwartych celach w części środkowej\n• Średnice stentu: 5 -14 mm\n• Długości stentu: 20 – 120 mm\n• Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire”\n• Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów\n• Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru\n",8,"szt"]
["12.",null,"Stenty nerkowe na balonie                                  • Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym,\n• Stent wykonany ze stopu stali 316L\n• Dodatkowe przęsła w bliższej 1/3 długości – większa siła radialna w odcinku\n      ostialnym\n• Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie\n      podczas manipulacji\n• Rozmiary stentu: 4/5/6/7 mm, długości 14,15,19 mm,\n• Kompatybilny z koszulką 5F (wymiary 4,0-6,0) oraz 6F – wymiar 7,0\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” oraz 0,018”\n• Cewnik dostawczy w systemie monorail.\n• Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm,\n• Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP min. 14 atm.\n• Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) <2%\n• Skracanie stenu w trakcie implantacji <6% \n• Profil przejścia (crossing profile): 0,055” dla 4,0;  0,059” dla 5,0;  0,063” dla 6,0;\n• 0,070” dla 7,0.\n• Konstrukcja stentu zapewniająca dobrą widoczność we fluoroskopie, dużą\n       statyczną siłę radialną oraz elastyczność i giętkość trakcie dostarczania.\n\n\n\n",2,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"...................................."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,7,15,9],[16,7,16,9],[8,0,8,9],[1,0,1,2],[12,2,12,6],[14,7,14,9],[5,2,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/70/09"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[null,null,"Wkłady do strzykawek automatycznych"]
[]
["Zadanie  10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr katalog.","Opis / parametry","Wymagana ilość"," j.m ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto ","Wartość VAT","Wartość brutto "]
["1.",null,"Wkłady do strzykawek automatycznych   Medrad Mark",80,"szt"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"..................................."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]