zadanie 1

Przedmiot : SZAFA MEDYCZNA Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa medyczna metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 2. | Korpus wykonany z dwóch warstw blachy stalowej | TAK |  |
| 3. | Podwójne drzwi żaluzjowe z tworzywa sztucznego otwierające się poziomo całkowicie chowając się w podwójnym korpusie szafy | TAK |  |
| 4. | Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami | TAK |  |
| 5. | Wyposażenie: 4 metalowe półki o nośności 50 kg z regulacją wysokości co 15 mm | TAK |  |
| 6. | Szerokość szafy: 1200 mm | TAK |  |
| 7. | Głębokość szafy: 420 mm | TAK |  |
| 8. | Wysokość szafy: 1980 mm | TAK |  |
| 9. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Kolorystyka będzie ustalona  z wybranym  Wykonawcą

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowany, mebel jest kompletny i po montażu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy

zadanie 1  
Przedmiot : SZAFA MEDYCZNA Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI Z WIESZAKAMI

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa medyczna metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 2. | Korpus wykonany z dwóch warstw blachy stalowej | TAK |  |
| 3. | Podwójne drzwi żaluzjowe z tworzywa sztucznego otwierające się poziomo całkowicie chowając się w podwójnym korpusie szafy | TAK |  |
| 4. | Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami | TAK |  |
| 5. | Wyposażenie: poziome wieszaki na cewniki | TAK |  |
| 6. | Szerokość szafy: 1000 mm | TAK |  |
| 7. | Głębokość szafy: 420 mm | TAK |  |
| 8. | Wysokość szafy: 1980 mm | TAK |  |
| 9. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Kolorystyka będzie ustalona  z wybranym  Wykonawcą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowany,  mebel jest kompletny i po montażu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis  i imienna pieczątka Wykonawcy