SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto [poz 3 x poz.4] | Kwota VAT | Wartość brutto [poz 6 + poz.8] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
| 1 | Stacja opisowa do tomografii komputerowej | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stacja opisowa uniwersalna | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dodatkowe licencje oprogramowanie e-film do stacji opisowych | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Usługa konfiguracji stacji opisowych wraz z instalacją oprogramowaniem e-film | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Robot (duplikator) do automatycznego nagrywania płyt CD/DVD/Blue Ray z obrazem i opisem badań RTG/USG/TK wraz z gwarancją | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały eksploatacyjne do robota (duplikatora) - komplet | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Serwer dla systemu archiwizacji obrazów radiologicznych (serwer PACS) wraz oprogramowaniem systemowym i użytkowym oraz z usługą przeniesienia danych, konfiguracji i uruchomienia | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Macierz dyskowa | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Licencja na oprogramowanie RIS obsługi Zakładu Radiologii | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Usługa migracji danych z wcześniej użytkowanych systemów informatycznych w Zakładzie Radiologii 1 |  |  |  |  |  |  |
| a) R A Z E M [ poz. 1-10] |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Usługa szkolenia użytkowników i administratorów z obsługi oprogramowania PACS i RIS | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | Usługa szkolenia administratorów systemu | 3 |  |  |  |  |  |
| b) R A Z E M [ Poz. 11-12] |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM [ a + b] |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca OŚWIADCZA , że dostarczone urządzenia są kompletne,  fabrycznie nowe i pochodzą z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

GWARANCJA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagany okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Stacja opisowa do tomografii komputerowej | a)Monitory medyczne 5 lat, b)stacja komputerowa 3 lata |  |
| 2 | Stacja opisowa uniwersalna | a)Monitory medyczne 5 lat, b)stacja komputerowa 3 lata |  |
| 3 | Dodatkowe licencje na oprogramowanie e-film do stacji opisowych | 2 lata |  |
| 4 | Usługa konfiguracji stacji opisowych wraz z instalacją oprogramowaniem e-film | Nie dotyczy | X |
| 5 | Robot (duplikator) do automatycznego nagrywania płyt CD/DVD/Blue Ray z obrazem i opisem badań RTG/USG/TK wraz z gwarancją | 3 lata |  |
| 6 | Materiały eksploatacyjne do robota (duplikatora) - komplet | 12 miesięcy |  |
| 7 | Serwer dla systemu archiwizacji obrazów radiologicznych (serwer PACS) wraz oprogramowaniem systemowym i użytkowym oraz z usługą przeniesienia danych, konfiguracji i uruchomienia | a)Serwer sprzętowy 3 lata, b)oprogramowanie PACS 2 lata |  |
| 8 | Macierz dyskowa | 3 lata |  |
| 9 | Licencja na programowanie RIS obsługi Zakładu Radiologii | 2 lata |  |
| 10 | Usługa migracji danych z wcześniej użytkowanych systemów informatycznych w Zakładzie Radiologii | Nie dotyczy | X |
| 11 | Usługa szkolenia użytkowników i administratorów z obsługi oprogramowania PACS i RIS | Nie dotyczy | X |
| 12 | Usługa szkolenia administratorów systemu | Nie dotyczy | X |

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE

| 1. Stacja opisowa do tomografii komputerowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.1. Stacja opisowa do tomografii komputerowej |  |  |  |
| 1. | 2 szt. (para) monitory medyczne kolorowe standardu DICOM o co najmniej następujących parametrach: - technologia LCD lub nowsza - wielkość matrycy (przekątna) minimum 21 cali - matryca co najmniej 2 MPix - rozdzielczość monitora co najmniej 1600 x 1200 - jasności co najmniej 900 cd/m2 - kontrast co najmniej 1000:1 - plamka monitora co najwyżej 0,27 mm - czas reakcji matrycy co najwyżej 17 ms - wyświetlanie palety kolorów 1,07 miliarda odcieni (10-bitowy obraz kolorowy na potrzeby rekonstrukcji 3D) - wyposażenie monitora w układ stabilizacji podświetlenia matrycy - wyposażenie monitora w układ sprzętowej kalibracji DICOM - wyposażenie monitora w licznik rzeczywistego czasu pracy monitora - wyposażenie monitora w złącza wejściowe: DisplayPort obsługujące 10-cio bitowe informacja o kolorze, DVI-D obsługujące 8-mio bitowe informacje o kolorze |  |  |
| 2. | Oferowane monitory medyczne kolorowe posiadają co najmniej następujące funkcję / funkcjonalności: - równomierne oświetlenie całej powierzchni aktywnej matrycy - stabilizację jasności podświetlenia matrycy - możliwość jednoczesnego wyświetlenia obrazu monochromatycznego i kolorowego na jednym monitorze - co najmniej trzy predefiniowane tryby pracy z pełną kalibracją sprzętową do standardu DICOM part 14 - cyfrowa regulacja monitora OSD |  |  |
| 3. | Oferowane monitory medyczne kolorowe posiadają certyfikat Medical Device Class I |  |  |
| 4. | Oferowane monitory medyczne kolorowe są fabrycznie nowe, rok produkcji 2011 lub 2010 |  |  |
| 5. | Gwarancja na oferowane monitory medyczne kolorowe: co najmniej 5 lat |  |  |
| 6. | Oferowana jednostka komputerowa do stacji opisowej o następujących parametrach: - procesor z rodziny x86, o szybkości co najmniej 3125 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html - technologia wykonania procesora: 32 nm lub lepsza - liczba rdzeni procesora: co najmniej 2 rdzenie - szybkość taktowania procesora: co najmniej 3,2 GHz - pamięć operacyjna co najmniej 4 GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 16 GB - standard pamięci: DDR 1333 MHz lub nowszy - dyski twarde: 2 dyski typu SATA (lub w nowszej technologii) o pojemności co najmniej 500GB, zastosowania zabezpieczenia sprzętowego Raid 1 - karta sieciowa o szybkości 1 Gb/s - nagrywarka DVD+/-RW - obudowa pionowa stojąca (tower, minitower) - wyposażenie w dedykowaną/e przez producenta monitorów kolorowych medycznych kartę (karty) graficzną-medyczną (graficzne-medyczne) z dwoma wyjściami cyfrowymi: DVI i DisplayPort. Karta/y graficzna/e-medyczna/e obsługująca/e sygnał 10 bitowy, pamięć dedykowanej karty graficznej-medycznej co najmniej 512 MB, standard pamięci zastosowanych w karcie graficznej-medycznej: DDR3 lub nowszy |  |  |
| 7. | Jednostka komputerowa stacji opisowej wyposażania w płytę główną posiadająca co najmniej następujące gniazda rozszerzeń: 3 x slot PCI(standard) - 1 x slot PCI-E 16x(standard) - 1 x slot PCI-E 16x(standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie] - 1 x PCI-E 4x (standard) - 1 x PCI-E 1x (standard) |  |  |
| 8. | Jednostka komputera stacji opisowej wyposażona w system operacyjny: 64-bitowy, w polskiej wersji językowej, obsługujący powyżej 4 GB pamięci operacyjnej komputera. System operacyjny jednostki komputerowej umożliwiający działanie: - oferowanego w niniejszym postępowaniu oprogramowania opisowego (RIS) - oprogramowania e-film użytkowanego w Zakładzie Radiologii u Zamawiającego i oferowanego w niniejszym postępowaniu - oprogramowania biurowego MS Office użytkowanego powszechnie u Zamawiającego |  |  |
| 9. | Jednostka komputerowa stacji opisowej objęta 36-cio miesięczną gwarancją |  |  |
| 10. | Jednostkę komputerową należy zaopatrzyć w urządzenia peryferyjne: mysz, klawiaturę oraz w kable umożliwiające uruchomienie. Należy dostarczyć nośnik instalacyjny systemu operacyjnego, nośnik ze sterownikami. |  |  |
| 11. | Stacja opisowa wyposażona dodatkowa w standardowy monitor LCD 19 cali o następujących parametrach: - rozdzielczość: co najmniej 1280x1024 - wielkość plamki co najwyżej 0,294 mm - jasność co najmniej 250 cd/m2 - kontrast co najmniej 1000:1 |  |  |

* wpisać właściwe

| 2. Stacja opisowa uniwersalna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.2. Stacja opisowa uniwersalna |  |  |  |
| 1. | 2 szt. (para) monitory medyczne monochromatyczne standardu DICOM o co najmniej następujących parametrach: - technologia LCD lub nowsza - wielkość matrycy (przekątna) minimum 21 cali - matryca co najmniej 3 MPix - rozdzielczość monitora co najmniej 1536 x 2048 - jasności co najmniej 1000 cd/m2 - kontrast co najmniej 850:1 - plamka monitora co najwyżej 0,22 mm - czas reakcji matrycy co najwyżej 23 ms - wyświetlanie palety 1024 odcieni szarości (kodowanie 10-bit) z palety 8161 odcieni szarości (kodowanie 13-bit) - wyposażenie monitora w układ stabilizacji podświetlenia matrycy - wyposażenie monitora w układ sprzętowej kalibracji DICOM - wyposażenie monitora w licznik rzeczywistego czasu pracy monitora - wyposażenie monitora w złącza wejściowe: DVI-D (24-pin) |  |  |
| 2 | Oferowane monitory medyczne monochromatyczne posiadają co najmniej następujące funkcję / funkcjonalności: - równomierne oświetlenie całej powierzchni aktywnej matrycy - stabilizację jasności podświetlenia matrycy - sprzętowa kalibracja monitora przy użyciu sensora kalibracyjnego - co najmniej trzy predefiniowane tryby pracy z pełną kalibracją sprzętową do standardu DICOM part 14 - cyfrowa regulacja monitora OSD - możliwość wyświetlenie w dowolnej części ekranu innego obrazu o żądanej wielkości i o dowolnie zdefiniowanych ustawieniach |  |  |
| 3. | Oferowane monitory medyczne monochromatyczne posiadają certyfikat Medical Device Class I |  |  |
| 4. | Oferowane monitory medyczne monochromatyczne są fabrycznie nowe, rok produkcji 2011 lub 2010 |  |  |
| 5. | Gwarancja na oferowane monitory medyczne monochromatyczne: co najmniej 5 lat |  |  |
| 6. | Oferowana jednostka komputerowa do stacji opisowej o następujących parametrach: - procesor z rodziny x86, o szybkości co najmniej 3125 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html - technologia wykonania procesora: 32 nm lub lepsza - liczba rdzeni procesora: co najmniej 2 rdzenie - szybkość taktowania procesora: co najmniej 3,2 GHz - pamięć operacyjna co najmniej 4 GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 16 GB - standard pamięci: DDR 1333 MHz lub nowszy - dyski twarde: 2 dyski typu SATA (lub w nowszej technologii) o pojemności co najmniej 500GB, zastosowania zabezpieczenia sprzętowego Raid 1 - karta sieciowa o szybkości 1 Gb/s - nagrywarka DVD+/-RW - obudowa pionowa stojąca (tower, minitower) - wyposażenie w dedykowaną/e przez producenta monitorów kolorowych medycznych kartę (karty) graficzną-medyczną (graficzne-medyczne) z dwoma wyjściami cyfrowymi: DVI i DisplayPort. Karta/y graficzna/e-medyczna/e obsługująca/e sygnał 10 bitowy, pamięć dedykowanej karty graficznej-medycznej co najmniej 512 MB, standard pamięci zastosowanych w karcie graficznej-medycznej: DDR3 lub nowszy |  |  |
| 7. | Jednostka komputerowa stacji opisowej wyposażania w płytę główną posiadająca co najmniej następujące gniazda rozszerzeń: 3 x slot PCI(standard) - 1 x slot PCI-E 16x(standard) - 1 x slot PCI-E 16x(standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie] - 1 x PCI-E 4x (standard) - 1 x PCI-E 1x (standard) |  |  |
| 8. | Jednostka komputera stacji opisowej wyposażona w system operacyjny: 64-bitowy, w polskiej wersji językowej, obsługujący powyżej 4 GB pamięci operacyjnej komputera. System operacyjny jednostki komputerowej umożliwiający działanie: - oferowanego w niniejszym postępowaniu oprogramowania opisowego (RIS) - oprogramowania e-film użytkowanego w Zakładzie Radiologii u Zamawiającego i oferowanego w niniejszym postępowaniu - oprogramowania biurowego MS Office użytkowanego powszechnie u Zamawiającego |  |  |
| 9. | Jednostka komputerowa stacji opisowej objęta 36-cio miesięczną gwarancją |  |  |
| 10. | Jednostkę komputerową należy zaopatrzyć w urządzenia peryferyjne: mysz, klawiaturę oraz w kable umożliwiające uruchomienie. Należy dostarczyć nośnik instalacyjny systemu operacyjnego, nośnik ze sterownikami. |  |  |
| 11. | Stacja opisowa wyposażona dodatkowa w standardowy monitor LCD 19 cali o następujących parametrach: - rozdzielczość: co najmniej 1280x1024 - wielkość plamki co najwyżej 0,294 mm - jasność co najmniej 250 cd/m2 - kontrast co najmniej 1000:1 |  |  |

* wpisać właściwe

| 3. Dodatkowe licencje na oprogramowanie e-film do stacji opisowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.3. Dodatkowe licencje oprogramowanie e-film do stacji opisowych |  |  |  |
| 1. | Instytut posiada 2 licencje oprogramowania e-film wersja 2.1.0. Z uwagi na zachowanie tego samego standardu warunków pracy , przeszkolenie i przyzwyczajenia personelu, Zamawiający wymagana dostarczenia 3 dodatkowych licencji na nowe stacje diagnostyczno – opisowe (zadanie 1: punkty 1 i 2 niniejszego postępowania). |  |  |
| 2. | Oferowane oprogramowanie ma pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji. Uwaga: Zamawiający posiada prawo zakupu oprogramowania na licencji edukacyjnej u wiodących producentów oprogramowana |  |  |

* wpisać właściwe

| 4. Konfiguracja stacji opisowych wraz z instalacją oprogramowania e-film OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY |  |  | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |  |  |
| 1. | 2. |  |  | 3. | 4. |  |  |
| 1.4. Konfiguracja stacji opisowych wraz z instalacją oprogramowania e-film |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zamawiający wymaga pełnego uruchomienia oferowanych stacji opisowych w siedzibie Zakładu Radiologii w formie: instalacji niezbędnego oprogramowania, przeprowadzenia konfiguracji stacji (w porozumieniu z informatykami Zamawiającego), zdefiniowania komunikacji DICOM pomiędzy urządzeniami oferowanymi i wcześniej posiadanymi przez Zamawiającego, przeprowadzenia testów poprawności pracy stacji opisowych w obecności personelu Zakładu Radiologii |  |  |  |  |  |  |
| 5. Robot (duplikator) do automatycznego nagrywania płyt CD/DVD/Blue Ray z obrazem i opisem badań RTG/USG/TK wraz z gwarancją OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* |  |  | Wartość oferowana /opis spełnienia warunku. |  |
| 1. |  | 2. | 3. |  |  | 4. |  |
| 1.5. Robot (duplikator) do automatycznego nagrywania płyt CD/DVD/Blue Ray z obrazem i opisem badań RTG/USG/TK wraz z gwarancją |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Napędy optyczne (nagrywarki) co najmniej 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Formaty zapisu nagrywarek w urządzeniu przynajmniej: DVD-R, CD-R, DB-R (co najmniej 1 napęd: CD-R/DVD-R, co najmniej 1 napęd: DB-R) |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Szybkość zastosowanych napędów w urządzeniu: - napęd Blue Ray: co najmniej 8x - napęd CD/DVD: co najmniej 24x (zapis DVD) i co najmniej 48x (zapis CD) |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Automatyczne pobieranie, nagrywanie, drukowanie i odkładanie wyprodukowanych płyt do określonych magazynków odbiorczych |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Liczba magazynków podawczych: co najmniej 3 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pojemność magazynków podawczych: co najmniej 50 płyt (każdy) |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Liczba magazynków odbiorczych: co najmniej 3 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Pojemność magazynków odbiorczych: co najmniej 50 płyt (każdy) |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Miesięczna obciążalność urządzenia: co najmniej 5500 płyt (przy założeniu duplikacji jednakowych płyt CD) |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Maksymalna szybkość publikacji płyt co najmniej: 30 płyt CD/godz. (nadruk w kolorze) i do 18 płyt DVD/godz. (nadruk w kolorze) |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Wyposażenie urządzenia w drukarkę do nadruku na płytach CD/DVD/Blue Ray. Drukarka zintegrowana z urządzeniem |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Zastosowania technologia nadruku na płytach: termo-retransferowa lub lepsza. Możliwość wykonywania nadruku bezpośrednio na płycie i zalaminowania płyty w jednym przebiegu procesu wykonywania nadruku |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Możliwość wykonywania przez oferowane urządzenie trzech różnych projektów jednocześnie (jednoczesny zapis na dwóch nagrywarki i jednoczesne tworzenie nadruku) |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Możliwość serializacji płyt (identyczne dane i różny opis płyty - przy wykorzystaniu bazy danych) lub w pełni automatycznej pracy przy wytwarzaniu indywidualnych, jednostkowych płyt CD/DVD/BD (różne dane i opis płyty). |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Komunikacja z operatorem co najmniej: wyświetlacz LCD umieszczony w urządzeniu, informujący o ilości nośników optycznych w poszczególnych magazynkach, ilości materiałów eksploatacyjnych w drukarce |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Interfejs urządzenia co najmniej: USB 2.0 |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Przy tworzenie nadruku na płytach możliwość drukowania: - imion i nazwisko pacjenta - data badania, ilości badań - znaku graficznego (logo szpitala) |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Możliwość nagrywanie płyt z badaniami dla pacjenta w standardzie DICOM. Możliwość dogrywania do każdej płyty z badaniami pacjentów przeglądarki standardu DICOM, umożliwiającej otwieranie zdjęć na dowolnym komputerze np: e-film lite. Licencja bezterminowa na użytkowane oprogramowanie dogrywanej przeglądarki DICOM |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Możliwość zapisu na każdej płycie z badaniami pacjentów tekstu/tekstów słownego opisu/opisów badania/badań sporządzonego/nych przez lekarza radiologa. Pobieranie opisu z bazy danych systemu RIS |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Możliwość archiwizacji przy pomocy oferowanego urządzenia obrazów radiologicznych zgromadzonych na serwerze PACS na płytach Blue Ray. Możliwość archiwizacji obrazów: - z danego dnia - ze wskazanego przedziału czasu - całości zgromadzonych danych obrazowych |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Z urządzeniem należy dostarczyć oprogramowanie do: - zarządzania procesem tworzenia i nagrywania płyt - zarządzania robotem (duplikatorem). Oprogramowanie na umożliwiać wyszukiwanie badań po: - nazwisku pacjenta - dacie badania - rodzaju badania - numerze identyfikacyjnym pacjenta |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć zestaw komputerowy z monitorem LCD. Monitor o następujących parametrach: - rozdzielczość: co najmniej 1280x1024 - wielkość plamki co najwyżej 0,294 mm - jasność co najmniej 250 cd/m2 - kontrast co najmniej 1000:1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Wymagany okres gwarancji na urządzenia duplikatora płyt co najmniej: 3 lata |  |  |  |  |  |
|  |  | Wraz z oferowanych urządzeniem duplikatora płyt CD/DVD/Blue Ray należy dostarczyć zestaw komputerowy (jednostka centrala, monitor LCD 19 cali, mysz, klawiatura) |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Oferowana jednostka komputerowa o następujących parametrach: - procesor z rodziny x86, o szybkości co najmniej 3125 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html - technologia wykonania procesora: 32 nm lub lepsza - liczba rdzeni procesora: co najmniej 2 rdzenie - szybkość taktowania procesora: co najmniej 3,2 GHz - pamięć operacyjna co najmniej 4 GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 16 GB - standard pamięci: DDR 1333 MHz lub nowszy - dyski twarde: 2 dyski typu SATA (lub w nowszej technologii) o pojemności co najmniej 500GB, zastosowania zabezpieczenia sprzętowego Raid 1 - karta sieciowa o szybkości 1 Gb/s - nagrywarka DVD+/-RW - obudowa pionowa stojąca (tower, minitower) |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Jednostka komputerowa wyposażania w płytę główną posiadająca co najmniej następujące gniazda rozszerzeń: 3 x slot PCI(standard) - 1 x slot PCI-E 16x(standard) - 1 x slot PCI-E 16x(standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie] - 1 x PCI-E 4x (standard) - 1 x PCI-E 1x (standard) |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Jednostka komputera wyposażona w system operacyjny: 64-bitowy, w polskiej wersji językowej, obsługujący 4 GB pamięci operacyjnej komputera. System operacyjny jednostki komputerowej umożliwiający działanie: - oferowanego w niniejszym postępowaniu oprogramowania opisowego (RIS) - oprogramowania biurowego MS Office użytkowanego powszechnie u Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Jednostka komputerowa do zarządzanie duplikatorem płyt CD/DVD/Blue Ray objęta 36-cio miesięczną gwarancją |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Jednostkę komputerową należy zaopatrzyć w urządzenia peryferyjne: monitor LCD 19 cali, mysz, klawiaturę oraz w kable umożliwiające uruchomienie. Należy dostarczyć nośnik instalacyjny systemu operacyjnego, nośnik ze sterownikami. |  |  |  |  |  |

* wpisać właściwe

| 6. Materiały eksploatacyjne do robota (duplikatora) - komplet OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* |  | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |
| 1.6. Materiały eksploatacyjne do robota (duplikatora) - komplet |  |  |  |  |
| 1. | Należy dostarczyć materiały eksploatacyjne – płyty CD/DVD/Blue Ray w ilości co najmniej: - 1000 szt. płyt CD umożliwiających nadruk napisu w zaoferowanym w zadaniu 1 pkt. 5 robocie (duplikatorze) - 1000 szt. płyt DVD umożliwiających nadruk napisu w zaoferowanym w zadaniu 1 pkt. 5 robocie (duplikatorze) - 100 szt. płyt Blue Ray umożliwiających nadruk napisu w zaoferowanym w zadaniu 1 pkt. 5 robocie (duplikatorze) |  |  |  |
| 2. | Należy dostarczyć materiały eksploatacyjne do drukarki zintegrowanej z zaoferowanym urządzeniem robota (duplikatora) w ilości umożliwiającej nagranie 2000 płyt (nadruk czarno - biały). W szczególności należy dostarczyć: - taśma czarna do nadruku - taśma transportowa (zabezpieczającą) do nadruku |  |  |  |

* wpisać właściwe

| 7. Serwer dla systemu archiwizacji obrazów radiologicznych (serwer PACS) wraz oprogramowaniem systemowym i użytkowym oraz z usługą konfiguracji i uruchomienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.7. Serwer dla systemu archiwizacji obrazów radiologicznych (serwer PACS) wraz oprogramowaniem systemowym i użytkowym oraz z usługą konfiguracji i uruchomienia |  |  |  |
| 1. | Konfiguracja sprzętowa serwera: - możliwość zamontowania w serwerze co najmniej dwóch procesorów z rodziny x86, przystosowanych do obsługi 32 i 64 bitowych systemów - wyposażenie serwera w jeden procesor o szybkości co najmniej 9151 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html - wyposażenie serwera w jeden procesor 6-cio rdzeniowy, o szybkości taktowania co najmniej 2,93 GHz, o poborze mocy co najwyżej 100W - możliwość obsługi przez serwer co najmniej 192 GB pamięci operacyjnej z korekcją błędów ECC, standard pamięci DDR3 lub nowszy - wyposażenie serwera w co najmniej 32 GB pamięci operacyjnej (należy zastosować pamięci o pojemności pojedynczej kostki co najmniej 16 GB, standard ECC) - możliwość zamontowania w serwerze co najmniej 16 dysków hot-swap standardu SAS lub SATA - wyposażenie serwera w co najmniej cztery dyski SAS o: pojemności co najmniej 300 GB, szybkości obrotowej talerzy co najmniej 10000 RPM - wyposażenie serwera w co najmniej 2 porty sieciowe Gigabit Eternet, możliwość wyposażenie w 2 dodatkowe porty Gigabit Eternet - wyposażenie serwera w co najmniej 2 zasilacze hot-swap o mocy maksymalnej co najmniej 675 WAT każdy - wyposażenie serwera w 4 wolne sloty rozszerzeń - możliwość wymiany hot-swap: dysków, zasilaczy, wentylatorów w oferowanym serwerze - wyposażenie serwera w wewnętrzną nagrywarkę DVD - częstotliwość magistrali płyty głównej: minimum 1066 MHz lub równoważna - możliwość zastosowania w serwerze kart sieciowych o szybkości 10 Gigabit |  |  |
| 2. | Oferowany serwer musi posiadać kontroler RAID, umożliwiającą realizację co najmniej trybów: RAID 0,1,10,5 z wbudowana pamięcią kontrolera co najmniej 256 MB. Dostarczony kontroler RAID musi obsługiwać oferowane dyski twarde. Dostarczone dyski muszą być podłączone do oferowanego kontrolera RAID |  |  |
| 3. | Dostarczony serwer sprzętowy musi być w obudowie nie większej niż wysokość 3U, dostosowanej do montażu w szafie RACK 19 cali |  |  |
| 4. | Każdy komponent dostarczonego serwera sprzętowego musi posiadać najnowszą wersję bios dostępną dla niego |  |  |
| 5. | Wyposażenie oferowanego serwera sprzętowego w kontroler/y SAS umożliwiające podłączenie serwera pod oferowana w zadaniu 1 pkt. 8 macierz dyskową |  |  |
| 6. | Oferowany serwer sprzętowy fabrycznie nowy. Rok produkcji 2011 lub 2010 |  |  |
| 7. | Serwer sprzętowy wyposażony w co najmniej następujące porty wejścia - wyjścia: - minimum 1 x serial - minimum 1 x VGA - minimum 4 x USB |  |  |
| 8. | Wyposażenie serwera sprzętowego w system operacyjny 64-bitowy umożliwiający: - eksploatacje oferowanego serwera sprzętowego - obsługę co najmniej 32 GB pamięci RAM - eksploatacje oferowanego w niniejszym postępowaniu oprogramowania PACS - eksploatacje bazy danych SQL wymaganej przez oferowany serwer PACS - eksploatacje posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania PACS Cedara (oprogramowanie użytkowane na systemie operacyjnym Windows 2003 serwer standard edition) - eksploatacje posiadanego przez Zamawiającego oprogramowanie Sybase Central 4.2, użytkowanego na dotychczasowym serwerze PACS wraz z oprogramowaniem Cedara (oprogramowanie użytkowane na systemie operacyjnym Windows 2003 serwer standard edition) - połączenie z serwerem 100 komputerów użytkowników. Zamawiający posiada prawo zakupu oprogramowania na licencji edukacyjnej wiodących producentów oprogramowania |  |  |
| 9 | Należy dostarczyć okablowanie umożliwiające zestawienie niezbędnych połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami sprzętowymi systemu informatycznego PACS. |  |  |
| 10 | Należy dostarczyć szyny montażowe umożliwiające umieszczenie serwera sprzętowego w szafie rack 19 cali |  |  |
| 11 | Gwarancja na oferowany serwer sprzętowy: co najmniej 36 miesięcy |  |  |
| 12 | Wymagane parametry oferowanego serwera oprogramowania PACS co najmniej: - baza danych informacji o zgromadzonych obrazach radiologicznych w technologii SQL - możliwość bezstratnej kompresja obrazów - nieograniczona liczba urządzeń DICOM możliwych do podłączenia z serwerem PACS - kompresja obrazów w bazie danych bezstratna "w locie" w czasie archiwizacji - kompresja bezstratna "w locie" w czasie archiwizacji długoterminowej, - prowadzenie katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum (na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). - rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania danych. - możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów w katalogach prowadzonych poza archiwum głównym. - możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. - możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie JPG/BMP (np. do prezentacji). - możliwość tworzenia plików AVI - możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta - możliwość wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. - udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 - statyczny „routing” (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca) - wbudowana w system oprogramowania PACS prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) - możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). - prawidłowo wyświetlane polskie znaki w nazwiskach pacjentów - możliwość wprowadzania do systemu badań z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD/DVD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 - media interchange format) - możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych - możliwość poprawienia pojedynczych obrazów w formacie DICOM - możliwość sporządzenia automatycznego backup-u obrazów radiologicznych w okresie podanym przez użytkownika - zasysanie danych z serwera bez możliwości ich modyfikacji na inną stację (przeglądową) - zasysanie danych z serwera bez możliwości ich modyfikacji na inną stację z możliwością wypalenia na płycie CD/DVD - możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji) - integracja systemu z nagrywarką CD/DVD (komunikacja przez wewnętrzny interfejs). - automatyczne tworzenie płyt CD/DVD dla pacjentów wypalanie przez wbudowany Interface (obrazy w formacie DICOM i JPEG, z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania. - możliwość wypalenia płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami radiologicznymi |  |  |
| 13 | Możliwość prowadzenia w serwerze oprogramowania PACS archiwów długoterminowych na co najmniej następujących nośnikach/urządzeniach: - płytach CD/DVD - dyskach HDD połączonych z serwerem poprzez USB v 2.0. - bibliotekach LTO |  |  |
| 14 | Oferowany z niniejszym postępowaniu system oprogramowania PACS posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklarację zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych i jest zarejestrowane w klasie min. IIa |  |  |
| 15 | Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania dotychczas używanego oprogramowania PACS tj. Cedara na nowym serwerze sprzętowym oferowanym w niniejszym podstępowaniu, pod warunkiem integracji z oferowanym w niniejszym podstępowaniu oprogramowaniem RIS oraz posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem „OPTImed” firmy EsaProjekt (Katowice). |  |  |

* wpisać właściwe

| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.8. Macierz dyskowa |  |  |  |
| 1. | Obsługiwane poziomy RAID co najmniej:0, 1, 3, 5, 6, 10 |  |  |
| 2. | Co najmniej dwa aktywne kontrolery RAID wymienialne podczas pracy urządzenia |  |  |
| 3. | Pamięć podręczna kontrolera: co najmniej 1 GB pamięci podręcznej (z podtrzymaniem bateryjnym) na każdy kontroler z możliwością rozszerzenia do 2 GB. |  |  |
| 4. | Interfejs podłączeniowy urządzenia: 6 Gb/s SAS. Możliwość zamontowaniu w urządzeniu portów: iSCSI, FC oraz możliwość przez nie komunikacji |  |  |
| 5. | Możliwość obsługi przez urządzenie do 96 dysków twardych. Możliwość wyposażania urządzenia w co najmniej 4 półki na dyski twarde. |  |  |
| 6. | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 10 dysków SAS 6 Gb/s o pojemności co najmniej 2 TB i szybkości obrotowej co najmniej 7200 RPM. |  |  |
| 7. | Wyposażenie urządzenia w wentylatory i zasilacze: podwójne nadmiarowe, wymienialne podczas pracy |  |  |
| 8. | Możliwość instalacji urządzenia w szafie rack 19-cali. Wysokość półki z dyskami co najwyżej 3U |  |  |
| 9. | Możliwość utworzenia co najmniej 4 partycji na przestrzeni dysków macierzy |  |  |
| 10. | Wyposażenie urządzenia w oprogramowanie zarządzające, umożliwiające zarządzanie urządzeniem poprzez siec lokalną |  |  |
| 11 | Gwarancja na oferowaną macierz co najmniej 3 lata. |  |  |
| 12 | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć okablowanie umożliwiające eksploatacje oraz podłączenie do oferowanego z zadaniu 1 pkt. 7 serwera sprzętowego PACS |  |  |
| 13 | Oferowana macierz fabrycznie nowa. Rok produkcji 2011 lub 2010 |  |  |

* wpisać właściwe

| 9. Oprogramowanie RIS obsługi Zakładu Radiologii OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY |  | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/ opis spełnienia warunku. |  |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |  |  |
| 1.9. Oprogramowanie RIS obsługi Zakładu Radiologii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Działanie programu w technologii klient – serwer. Praca w programu w trybie wielostanowiskowym |  |  |  |  |  |
| 2. | Zapis danych wprowadzonych na stanowiskach programu RIS do bazy danych Oracle 10g posiadanej przez Zamawiającego. Zapis danych do instancji systemu medycznego Zamawiającego. Zamawiający użytkuje system „OPTImed” firmy ESAProjekt (Katowice) |  |  |  |  |  |
| 3. | Wykorzystywanie przez program RIS wspólnej listy pacjentów z oprogramowaniem medycznym obecnie użytkowanym u Zamawiającego tj. „OPTImed” firmy ESAProjekt (Katowice) |  |  |  |  |  |
| 4. | Funkcjonalność listy jednostek zlecających zewnętrznych wspólna z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem medycznym „OPTImed” firmy ESAProjekt (Katowice). |  |  |  |  |  |
| 5. | Wykorzystanie przez oferowane oprogramowanie RIS wspólnej listy lekarzy zlecających z obcych placówek medycznych z oprogramowaniem medycznym obecnie użytkowanym u Zamawiającego tj. „OPTImed” firmy ESAProjekt (Katowice) |  |  |  |  |  |
| 6. | Mechanizm elektronicznego przekazywania zleceń wykonania badań radiologicznych z oddziałów i poradni Zamawiającego za pośrednictwem oprogramowania „OPTImed” firmy ESAProjekt (Katowice) do oferowanego systemu oprogramowania RIS |  |  |  |  |  |
| 7. | Mechanizm elektronicznego przekazywania wyniku badania radiologicznego (opisu słownego) z oferowanego systemu oprogramowania RIS do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania oddziału i poradni tj. „OPTImed” firmy ESAProjekt (Katowice) |  |  |  |  |  |
| 8. | Mechanizm elektronicznego przekazywania informacji o położeniu obrazów radiologicznych zgromadzonych na serwerze PACS do oprogramowania oddziału i poradni Zamawiającego („OPTImed” firmy ESAProjekt (Katowice)). Tak by użytkownik modułów oprogramowania oddział i poradnia miał możliwość szybkiego otwarcia w przeglądarce internetowej obrazów radiologicznych dotyczących pacjenta i konkretnego badania, z opisem którego się zapoznaje (w module oddział, w module poradnia oprogramowania „OPTImed”) |  |  |  |  |  |
| 9. | Mechanizm elektronicznego przekazywania informacji o wykonanych badaniach do programu „OptimNFZkom” firmy ESAProjekt (Katowice) na potrzeby rozliczeń z NFZ |  |  |  |  |  |
| 10. | Funkcjonalność klawiszy skrótów umożliwiająca szybki dostęp do podstawowych funkcji oprogramowania RIS |  |  |  |  |  |
| 11 | Zabezpieczenie programu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (logowanie, hasła). |  |  |  |  |  |
| 12. | Współpraca oprogramowania RIS z czytnikami kodów paskowych. |  |  |  |  |  |
| 13. | Funkcjonalność przekazywania na aparaty DICOM listy badań do wykonania (worklist-a) zawierająca dane pacjenta i dane badania do wykonania. Dopuszczalna realizacja przez odrębny program współpracujący z oprogramowaniem RIS lub bezpośrednio z bazą danych systemu. |  |  |  |  |  |
| 14. | Funkcjonalność uprawnień dostępu do poszczególnych funkcji programu dla poszczególnych grup użytkowników oraz pojedynczych osób (możliwość nadania praw dostępu poprzez grupę i indywidualnie każdej osobie) |  |  |  |  |  |
| 15. | Możliwość zapisu w systemie struktury organizacyjnej Zakładu Radiologii na zasadzie zdefiniowania dowolnej liczby pracowni z przypisaniem do nich dowolną liczbą aparatów diagnostycznych oraz pracowników (rejestratorów, techników, lekarzy) |  |  |  |  |  |
| 16. | Możliwość zdefiniowania w programie podjednostek organizacyjnych (pracowni) funkcjonujących w ramach Zakładu Radiologii. Wymagane co najmniej: Pracownia Radiologii, Pracownia Tomografii, Pracownia Angiografii, Pracownia USG, Pracownia USG Doppler |  |  |  |  |  |
| 17. | Możliwość wprowadzenia do programu wymaganych danych osobowych pacjenta (co najmniej): nazwisko, 2 imiona, nr pesel, nr innego dokumentu tożsamości (paszport, prawo jazdy), adres zamieszkania, numer telefonu domowego, numer telefonu komórkowego |  |  |  |  |  |
| 18. | Sprawdzanie poprawności wpisu numeru pesel pacjenta, wyświetlanie ostrzeżeń o nieprawidłowości numeru pesel pacjenta. |  |  |  |  |  |
| 19. | Automatyczne uzupełnianie danych o płci pacjenta (kobieta, mężczyzna) oraz daty urodzenia pacjenta na podstawie wpisanego numeru PESEL |  |  |  |  |  |
| 20. | Możliwość rejestracji pacjenta w oprogramowaniu RIS na dowolnym komputerze Zakładu Radiologii |  |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość rejestracji pacjenta na badania w trybie standardowym (z użyciem terminarza / harmonogramu) i w trybie dyżurowym (cito) bezpośrednio przed badaniem |  |  |  |  |  |
| 22. | Możliwość rejestracji pacjenta przez lekarzy i techników bez potrzeby przelogowania się do innego modułu aplikacji |  |  |  |  |  |
| 23. | Kontrola poprawności numeru PESEL przy wpisie do systemu |  |  |  |  |  |
| 24. | Kontrola wprowadzania danych osobowych pacjentów ostrzegająca przed dwukrotnym wprowadzeniem do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (wyświetlenie ostrzeżeń, możliwość zapisu po zatwierdzeniu ostrzeżeń) |  |  |  |  |  |
| 25. | Możliwość rejestracji pacjenta niekompletnymi danymi (pacjent NN) – brak pesel, daty urodzenia, brak danych adresowych, brak danych o skierowaniu na badanie |  |  |  |  |  |
| 26. | Możliwość rejestrowania dla każdego pacjenta kilku różnych badań diagnostycznych jednocześnie bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta. (Możliwość rejestracji pacjentowi zestawu kilku badań radiologicznych). |  |  |  |  |  |
| 27. | Możliwość przenoszenia: - zlecenia i skierowania na badanie - wpisu w harmonogram - wyników badań (opisów) pomiędzy pacjentami w przypadku błędnego zarejestrowania badania/wyniku badania/błędnego wpisu w harmonogram |  |  |  |  |  |
| 28. | Możliwość łączenia kart wyników (opisów) badań dwóch pacjentów w jedną osobę, ze wskazaniem pacjenta do którego zostaną przepisane: skierowania, terminy badań z harmonogramu i wyniki (opisy). |  |  |  |  |  |
| 29. | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru REGON. |  |  |  |  |  |
| 30. | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających badania radiologiczne na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. |  |  |  |  |  |
| 31. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. |  |  |  |  |  |
| 32. | Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy (przy wprowadzaniu danych). Komunikat ostrzegający przy błędnej sumie kontrolnej, z możliwością zapisu do bazy danych nr prawa wykonania zawodu z błędną sumą kontrolną |  |  |  |  |  |
| 33. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem REGON. |  |  |  |  |  |
| 34. | Dostęp do standardowych słowników gmin, powiatów i województw przy rejestracji krajowego pacjenta ora rejestracji krajowej placówki medycznej zlecającej badanie diagnostyczne. |  |  |  |  |  |
| 35. | Dostęp do słownika państw w przypadku rejestracji pacjenta cudzoziemca oraz rejestracji zagranicznej placówki medycznej zlecającej badanie |  |  |  |  |  |
| 36. | Funkcjonalność terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych Zakładu Radiologii. |  |  |  |  |  |
| 37. | Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (wewnętrzne, zewnętrzne). |  |  |  |  |  |
| 38. | Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów do poszczególnych pracowni Zakładu Radiologii bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu. |  |  |  |  |  |
| 39. | Możliwość rejestracji badań w terminarzu na poszczególne aparaty diagnostyczne |  |  |  |  |  |
| 40. | Możliwość anulowania zaplanowanego badania w harmonogramie. |  |  |  |  |  |
| 41. | Możliwość zmiany terminu zaplanowanego badania w harmonogramie. |  |  |  |  |  |
| 42. | Możliwość określenia średniego czasu trwania każdego radiologicznego badania diagnostycznego. |  |  |  |  |  |
| 43. | Możliwość, w czasie rejestracji, zdeklarowania innego czasu trwania badania niż czas średni indywidualnie dla każdego rejestrowanego badania. |  |  |  |  |  |
| 44. | Funkcjonalność tworzenia harmonogramu (terminarza) badań radiologicznych w oparciu o czas średni wykonania badania i czas określony indywidualnie w trakcie rejestracji. |  |  |  |  |  |
| 45. | Możliwość blokowania wolnych terminów w harmonogramie np. na prace serwisowe (harmonogram aparatu), okres choroby lekarza wykonującego badanie (harmonogram pracownika) |  |  |  |  |  |
| 46 | Formularz harmonogramu z widokiem zajętych i wolnych terminów wykonania badań w poszczególnych pracowniach w obrębie danego dnia lub tygodnia. Możliwość przechodzenia pomiędzy dniami/ tygodniami. |  |  |  |  |  |
| 47 | Wyszukiwanie badań w bazie danych za pomocą co najmniej 10 kryteriów, w tym wyszukiwanie według: nazwiska i imienia pacjenta, numeru pesel pacjenta, numeru innego dokumentu tożsamości obcokrajowca, nazwy badania, nazwiska i nr prawa wykonania zawodu lekarza zlecającego, nazwiska i nr prawa wykonania zawodu lekarza wykonującego, statusu badania, fragmentu nazwy jednostki zlecającej, nr regon jednostki zlecającej. |  |  |  |  |  |
| 48 | Możliwość utworzenia dowolnej ilości statusów opisujących na jakim etapie jest wykonywane badanie z opcją filtrowania listy roboczej według wybranego statusu. |  |  |  |  |  |
| 49 | Funkcjonalność tworzenia, edycji i zatwierdzania opisu radiologicznego wykonanych badań. |  |  |  |  |  |
| 50 | Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego lub osobę do tego wyznaczoną z poszczególnych pracowniach/Zakładzie Radiologii. |  |  |  |  |  |
| 51 | Możliwość tworzenia wzorców opisów badań z rozgraniczeniem na ogólnodostępne dla wszystkich i dostępnych tylko dla osoby tworzącej wzorzec. |  |  |  |  |  |
| 52 | Funkcjonalność szablonów (wzorców) opisów wykonanych badań diagnostycznych wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. |  |  |  |  |  |
| 53 | Funkcjonalność wykonywania raportów (co najmniej wydruk oraz eksport w formacie xls) co najmniej w zakresie: -Wykaz badań z podziałem na płatników -Wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące -Wykaz badań z podziałem na lekarzy wykonujących -Wykaz badań z podziałem na lekarzy zlecających -Wykaz badań z podziałem na techników wykonujących -Wykaz badań z podziałem na procedury - Zestawienie ilościowe i cenowe badań dla poszczególnych jednostek kierujących -Wykaz wykonanych badań z podziałem na pracownie Zakładu Radiologii -Zestawienie zużytych materiałów |  |  |  |  |  |
| 54 | Raporty z listą wykonanych badań mają zawierać (co najmniej): imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, rodzaj badania, nazwę pracowni wykonującej, nazwisko (-a) i imię (imiona) technika (zespołu) wykonującego, nazwisko i imię lekarza opisującego, datę wykonania, nazwę aparatu na którym wykonano badanie, nazwisko i nr prawa lekarza zlecającego, nazwę jednostki zlecającej badanie, nr regon zewnętrznej placówki zlecającej badanie |  |  |  |  |  |
| 55 | Możliwość sporządzenia raportu z wykonanych badań za dowolny okres z grupowaniem po: rodzaju badania, pracowni wykonującej, lekarzu opisującym, techniku wykonującym, dacie wykonania, lekarzu zlecającym, jednostce zlecającej badanie |  |  |  |  |  |
| 56 | Generowanie statystyk pracy personelu (liczba opisanych, wykonanych badań przez poszczególnych pracowników) |  |  |  |  |  |
| 57 | Automatyczne logowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania. |  |  |  |  |  |
| 58 | Funkcjonalność podręcznego magazynu materiałów. |  |  |  |  |  |
| 59 | Gromadzenie informacji o zużytych materiałach do każdego badania. |  |  |  |  |  |
| 60 | Możliwość generowania statystyk zużycia materiałów wykorzystanych do badania z podziałem na zleceniodawców |  |  |  |  |  |
| 61 | Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. |  |  |  |  |  |
| 62 | Możliwość automatycznej aktualizacja stanów magazynowych po przypisaniu materiałów do pacjenta. |  |  |  |  |  |
| 63 | Możliwość tworzenia formularzy zleceniowych i wynikowych odpowiadających dokładnym potrzebom i charakterystyce danej pracowni diagnostycznej. |  |  |  |  |  |
| 64 | Możliwość eksportu zestawień i raportów do formatu txt i xls. |  |  |  |  |  |
| 65 | Możliwość wyboru drukarki (z kilku dostępnych) z poziomu aplikacji podczas wydruku przez użytkownika wszystkich dokumentów dostępnych w systemie. |  |  |  |  |  |
| 66 | Możliwość wydruku wyników badań bieżących i znajdujących się w archiwum z oznaczeniem daty wygenerowania wydruku. |  |  |  |  |  |
| 67 | Wydruk wyników dla pacjenta z możliwością wyboru formatu A4 lub A5. |  |  |  |  |  |
| 68 | Wydruk na wyniku dat wykonania radiologicznego i sporządzenia opisu |  |  |  |  |  |
| 69 | Możliwość umieszczenia logo pracowni / szpitala na wydruku wyników badań dla pacjenta. |  |  |  |  |  |
| 70 | Możliwość zapisu do systemu informacji o osobie odbierającej wynik badania (nazwisko, imię, nr dokumentu) |  |  |  |  |  |
| 71 | Funkcjonalność umieszczenia na wydruku wyniku badania (opisie radiologicznym) kodów paskowych do szybkiego wyszukiwania w systemie komputerowym. Możliwość identyfikowania każdego badania diagnostycznego kodem kreskowym na każdym stanowisku pracy. Drukowany kod jednoznacznie identyfikuje konkretne badanie diagnostyczne |  |  |  |  |  |
| 72 | Możliwość zdefiniowania i drukowania dla pacjenta potwierdzenia umówienia badania |  |  |  |  |  |
| 73 | Funkcjonalność wydruku ksiąg poszczególnych pracowni Zakładu Radiologii w zakresie zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem o dokumentacji medycznej. |  |  |  |  |  |
| 74 | Możliwość definiowania własnych systemów klasyfikacji wykonanych badań |  |  |  |  |  |
| 75 | Możliwość wyszukiwania danych według dowolnych kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika na podstawie isteniejących w bazie danych pól |  |  |  |  |  |
| 76 | Możliwość modyfikacji zakresu gromadzonych w systemie RIS danych osobowych i medycznych |  |  |  |  |  |
| 77 | Możliwość sprawdzenia utworzonego opisu słownikiem ortograficznym |  |  |  |  |  |
| 78 | Możliwość zmiany wielkości czcionki na wydruku opisu badania radiologicznego |  |  |  |  |  |
| 79 | Możliwość kopiowania treści opisu z wcześniejszego badania radiologicznego danego pacjenta |  |  |  |  |  |
| 80 | Integracja z systemem duplikatora (robota) do nagrywania płyt CD/DVD/Blue Ray: - nagrywanie za pomocą automatycznego duplikatora (robota) płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM + przeglądarka DICOM) na płytach: CD/DVD/Blue Ray. - Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej i Zakładu Radiologii, logo pracowni /Zakładu Radiologii / Instytutu (przekazanie danych z systemu RIS). - Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej Zakładu Radiologii pracującej w systemie |  |  |  |  |  |
| 81 | Integracja oprogramowania RIS z urządzeniami diagnostycznymi standardu DICOM: - Automatyczne przeniesienie informacji identyfikujących technika wykonującego badania z konsoli CR do systemu RIS. - Automatyczne przeniesienie danych ekspozycji badania do systemu RIS (dla urządzeń stosujących ekspozycje) - W trybie awaryjnym przy niesprawnym systemie RIS możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. W sytuacji kiedy dane pacjenta znajdowały się w bazie danych dane wprowadzone z konsoli muszą się połączyć z danymi istniejącymi, tworząc spójny rekord |  |  |  |  |  |
| 82 | Integracja oprogramowania RIS z systemem PACS w zakresie: -importu na lekarską stacje opisową i wywołania obrazów diagnostycznych na lekarskiej stacji opisowej (przy jednoczesnym zainstalowaniu oprogramowani RIS i PACS na lekarskiej stacji diagnostycznej) |  |  |  |  |  |

* wpisać właściwe

| 10. Usługa migracji danych z wcześniej użytkowanych systemów informatycznych w Zakładzie Radiologii OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.10. Usługa migracji danych z wcześniej użytkowanych systemów informatycznych w Zakładzie Radiologii |  |  |  |
| 1. | Wymagane migracje danych z wcześniej użytkowanych systemów: - migracja danych opisowych RIS z bazy danych PostreSQL systemu oprogramowania „Orion” firmy TMS-Zdrowie - migracja danych opisowych RIS z oprogramowania „Medibyte” (opisy badań USG) - migracja danych o zarchiwizowanych obrazach DICOM na dotychczasowym serwerze oprogramowania PACS Zamawiającego. Zamawiający użytkuje oprogramowanie PACS: Cedara (dopuszczalne przeniesienie oprogramowania Cedara na nowy sprzętowy serwer połączone z integracją oprogramowania Cedara z oferowanym oprogramowaniem RIS) |  |  |

| 11. Usługa szkolenia użytkowników i administratorów z obsługi oprogramowania PACS i RIS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.11. Usługa szkolenia użytkowników i administratorów z obsługi oprogramowania PACS i RIS |  |  |  |
| 1. | Szkolenie pracowników Zakładu Radiologii (lekarzy, techników, rejestratorek) oraz administratorów systemu informatycznego z oferowanego oprogramowania RIS i PACS w niniejszym postępowaniu. Łącznie 15 osób. |  |  |

* wpisać właściwe

| 12. Usługa szkolenia administratorów systemu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.12. Usługa szkolenia administratorów systemu |  |  |  |
| 1. | Szkolenie 3 administratorów systemu informatycznego z zakresu administracji bazą danych używaną w oferowanym systemie PACS. Szkolenie co najmniej jednodniowe. |  |  |
| 2. | Szkolenie 1 administratora systemu informatycznego z zakresu programowania bazy danych używanej w oferowanym systemie PACS. Szkolenie co najmniej trzydniowe. |  |  |
| 3. | Szkolenie 3 administratorów systemu informatycznego z zakresu użytkowania i zarządzania oferowanymi systemami: PACS i RIS. |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana /opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

....................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy