Załącznik Nr 1.2

# Tab. A.         WARUNKI  SERWISU GWARANCYJNEGO ANGIOGRAFU

| Lp. | Warunki wymagane/graniczne | # Potwierdzenie spełnienia warunku # Wpisać TAK / NIE* [wypełnia Wykonawca] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |
| 2 | możliwość zgłaszania usterek przez 24h/dobę. |  |
| 3 | Czas przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia maks. 24 godziny. |  |
| 4 | Czas naprawy bez użycia części zamiennych: - w przypadku awarii usunięcie usterki w terminie maksimum 48 godzin |  |
| 5 | Okres naprawy powyżej 48 godzin przedłuża gwarancję o okres niesprawności aparatu. |  |
| 6 | Czas naprawy z użyciem części zamiennych sprowadzanych z zagranicy - w terminie do 10 dni roboczych. |  |
| 7 | W przypadku 3-krotnej naprawy danego elementu, podzespołu, wymiana tego elementu, podzespołu na nowy. |  |
| 8 | przeprowadzenie bezpłatnie w okresie gwarancji szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu zakończone wydaniem certyfikatów (świadectw) dla lekarzy i techników. |  |
| 9 | Jeżeli szkolenie będzie wymagało uzupełnienia o dodatkowe godziny serwis przeprowadzi je bezpłatnie w okresie gwarancji. |  |
| 10 | W okresie gwarancji wykonanie bezpłatnych aktualizacji oprogramowania i rozszerzenia ich funkcjonalności (tzw. „upgrady”) niezwłocznie po ich ukazaniu się na rynku i przeszkolenie personelu w zakresie dokonanych zmian. |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnie wszystkich przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, wystawiając każdorazowo protokół z przeglądu technicznego wraz z aktualnym certyfikatem (świadectwa sprawności aparatu) angiografu Podać ilość przeglądów w okresie 1 roku  Ostatni bezpłatny przegląd zostanie przeprowadzony w ciągu ostatnich 30 dni przed upływem okresu gwarancji. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie 1 roku:............... |
| 12 | Umożliwienie zdalnej diagnostyki angiografu. |  |
| 13 | Gwarancja 10-letniego okresu pełnej obsługi pogwarancyjnej i dostępności części zamiennych |  |

*Należy wpisać TAK lub NIE . W pozycji 11 należy dodatkowo podać ilość przeglądów.  Wpisanie  NIE lub brak wypełnienia kolumny 3 będzie traktowane jako brak wymaganego parametru co spowoduje odrzucenie oferty.

Tab. B .  KRYTERIUM -  WARUNKI I OKRES GWARANCJI ANGIOGRAFU

/ PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | ## PARAMETR | WARTOŚĆ OFEROWANA*** | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 2 lata pełnej* + 1 rok częściowej** |  | 1,1 pkt. |
| 2. | 2 lata pełnej* + 2 lata częściowej** |  | 2,2 pkt. |
| 3. | 3 lata pełnej* |  | 2,5 pkt |
| 4. | 3 lata pełnej* + 1 rok częściowej** |  | 3,6 pkt. |
| 5. | 3 lata pełnej* + 2 lata częściowej** |  | 4,7 pkt. |
| 6 | 4 lata pełnej* i powyżej |  | 5 pkt |

*** Możliwość wyboru tylko jednej wersji  (brak zapisu wyboru lub wybór wielokrotny w kolumnie 3

spowoduje uwzględnienie tylko warunku granicznego- nie punktowanego).

* Gwarancja pełna z programem bezpłatnej obsługi serwisowej (diagnostyka, konsultacje, usuwanie usterek, naprawy, wymiana uszkodzonych podzespołów, przeglądy techniczne wraz ze świadectwami sprawności aparatu) oraz części zamienne.

** Gwarancja częściowa  z programem bezpłatnej obsługi serwisowej (diagnostyka, konsultacje, usuwanie usterek, naprawy, wymiana uszkodzonych podzespołów, przeglądy techniczne wraz ze świadectwami sprawności aparatu) bez części zamiennych.

### Tab. C.    KRYTERIUM -  WARUNKI SERWISU  POGWARANCYJNEGO

### ANGIOGRAFU   / PARAMETR  OCENIANY

| Lp. | ## PARAMETR | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gwarantowany koszt rocznej opieki serwisowej angiografu (podać wartość brutto) : ................................................................................. zawierająca wszystkie koszty związane z serwisem aparatu (diagnostyka, konsultacje, usuwanie usterek, naprawy, przeglądy techniczne wraz ze świadectwami sprawności aparatu) w okresie 3 lat od zakończenia okresu gwarancji. (Obowiązkowe pokrycie przez serwis wszystkich kosztów w przypadku przekroczenia zadeklarowanych kosztów związanych z wartością pogwarancyjnej rocznej opieki serwisowej. Koszt zadeklarowanej rocznej opieki serwisowej może zmienić się tylko o oficjalny stopień inflacji). | 1,5 pkt. |

Data...................2011r.                      			..................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy