INSTYTUT  HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul. indiry Gandhi 14

Tel. ( 0-22)  34-96-222÷230			Fax: ( 0-22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                         	        REGON:  000288484

Zamówienie znak: IHiT/P/ 26 /2011					                         Warszawa dnia   14 .04.2011 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

D o t y c z y :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  mniejszej  niż kwoty  określone  w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych,

prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego.

O g ł o s z o n e g o  p r z e z:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

N a  r o b o t y  b u d o w l a n e:

Rozbudowa budynku „2a” na potrzeby Pracowni Angiografii  z dostawą, montażem i uruchomieniem angiografu, na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14.

Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV):

CPV – 45.21.51.40-0 -Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

33.11.17.00-8 – pomieszczenia do angiografii,

33.11.17.20-4 – urządzenia do angiografii

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze. zmianami)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum” zawierającej w sposób niebudzący wątpliwości, co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia,

- zasady reprezentacji (pełnomocnik),

- zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

- czas trwania umowy

  - W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w tym przede wszystkim złożenie wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów - dotyczą wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną ( vide Rozdz. II i III niniejszej SIWZ).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę :

Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę – oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w Rozdz. V pkt 2  niniejszej SIWZ.

Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego  i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ihit.waw.pl

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem zgodności z niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

(Art. 104 kodeksu cywilnego stanowi o nieważności jednostronnej czynności prawnej

dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu).

Osobami upoważnionymi są zatem:

  - osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, według zasad w nim określonych

  - osoby legitymujące się oryginałem pełnomocnictwa do reprezentowania firmy w procedurze zamówienia publicznego. Podobna zasada dotyczy oferentów nieposiadających osobowości prawnej.)

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I pkt 11 stosuje się odpowiedni

- Każda zapisana  strona OFERTY powinna być kolejno ponumerowana.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 26/ 2011

Oferta na roboty budowlane:  Rozbudowa budynku „2a” na potrzeby Pracowni Angiografii z dostawą, montażem i uruchomieniem angiografu na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14.

NIE OTWIERAĆ PRZED    29.04.2011  GODZ.   10.00

DOSTARCZYĆ DO  KANCELARII   IHIT,  POKÓJ NR 144A,  I PIĘTRO

Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie)…………..

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

- Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie.

- Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Jeśli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest:

- załączyć w złożonej ofercie oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do oferty są zgodne z oryginałami (oświadczenie to stanowi Załącznik nr 4 do druku „Oferta”)  lub:

- na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

- Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków,        zawiadomień, protestów oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    ( Dz. U. z 2003r.,  Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami).

- W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

  - . załączyć oświadczenie, że zastrzeżone informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne nie były ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty

  - . dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający

utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej

kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od

pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty

oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr....... do nr........ stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego

postępowania.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadania wiedzy i doświadczenie;

    - dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy

P.z.p.

1.3. Złożą wszystkie wymagane ( wskazane przez zamawiającego ) dokumenty potwierdzające spełnianie

warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. –( Dz.U. Nr 226 poz. 1817 w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich

te dokumenty mogą być składane).

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU tj. :

2.1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1

ustawy P.z.p. –  wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do druku „Oferta”

2.2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –  Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

2.3. Posiadania wiedzy i doświadczenia -   uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki

cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku

Nr 5 do SIWZ, na potwierdzenie spełnienia tego warunku   Zamawiający wymaga  złożenia:

-    Wykazu robót budowlanych -  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie  z podaniem ich wartości, przedmiotu, miejsc wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (np. referencji, protokołów odbioru końcowego – bez zastrzeżeń), że roboty  te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone* – minimum 2 (dwie) inwestycje  polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie budynku o charakterze  użyteczności publicznej** o wartości /brutto/ minimum 4.000.000 zł każda, w tym co najmniej  1 (jeden) obiekt przeznaczony dla służby zdrowia – Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ

*    Za roboty zakończone Zamawiający uważa, roboty dla których wydano decyzje dopuszczające obiekt do użytkowania po rozliczeniu całości kontraktu.

**  Za obiekt użyteczności publicznej -  należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji  publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

2.4. Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – na

potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga  złożenia:

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi być sporządzony wg wzoru  stanowiącego Załącznik Nr  5 do niniejszej SIWZ:

1) Kierownik Budowy/Kierownik Zespołu (1 osoba)  - posiadający:

• Wykształcenie wyższe techniczne,

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z polskimi przepisami.

• doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, w tym jednego dotyczącego budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy obiektu służby zdrowia

- o kubaturze każdego z nich nie mniejszej niż 3000 m3

• aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

2) Kierownik robót sanitarnych (1 osoba) - posiadający:

• wykształcenie techniczne,

• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie

z polskimi przepisami Prawa budowlanego;

• doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej

2 zakończonych kontraktów w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, w tym

jednego dotyczącego budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy obiektu służby zdrowia

- o kubaturze każdego z nich nie mniejszej niż 3000 m3

• aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

3) Kierownik robót elektrycznych (1 osoba) - posiadający:

• wykształcenie techniczne,

• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z polskimi przepisami.

• doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej

2 zakończonych kontraktów w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej

- o kubaturze każdego z nich nie mniejszej niż 3000 m3

• aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

4) Kierownik robót teletechnicznych (1 osoba)- posiadający:

• wykształcenie techniczne,

• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń zgodnie z

polskimi przepisami

• doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej

2 zakończonych kontraktów w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej

- o kubaturze każdego z nich nie mniejszej niż 3000 m3

- jeden z wskazanych obiektów wyposażony w instalacje typu BMS

• aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

5) Osobę  posiadającą: uprawnienia do projektowania Systemów Sygnalizacji Pożaru wydane przez CNBOP

6) Osobę wykonującą prace montażowe  posiadającą: uprawnienia do  montażu czujek jonizujących wydane

przez Prezesa PAA

7) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik Nr 5 do

SIWZ

2.4.1. Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w

ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.

Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;).

2.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – na potwierdzenie wykazania spełnienia tego warunku Zamawiający

wymaga złożenia następujących dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga wykazania posiadania środków lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż

4.000.0000 zł

b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zamawiający wymaga wykazania wysokości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż: 5.000.000 zł

3. Wykonawca w myśl art. 26 ust.2 b ustawy P.z.p. może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Zgodnie z Załącznikiem Nr  6 do SIWZ

Podmiot(y) składający(e) Wykonawcy pisemne zobowiązanie o którym mowa wyżej jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów wymaganych w rozdziale  III niniejszej SIWZ

3.1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. B  ustawy Pzp., potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu rzeczowego i szacunkowej wartości), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom –  należy wypełnić Załącznik Nr 7 do SIWZ

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt.19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 P.z.p.  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy);

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- WYKAZ DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W CELU WYKAZANIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA.

1. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1   ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń:

1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do druku

„Oferta”.

1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., -  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

1.3.  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.

1.5. Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.6. Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp. - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt. 1.2 – 1.4 SIWZ składa:

  - Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2.1.1. zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1.5  składa oświadczenie właściwego organu sądowego

lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

  - Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. a i c oraz  2.1.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2.2 stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt.19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób dokonania oceny :

- Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 będzie dokonana przez sprawdzenie właściwości i kompletności wymaganych dokumentów i oświadczeń  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy) metodą   spełnia – nie spełnia;

IV WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM

1. Obowiązek wpłaty wadium

1.1. Przystępując do przetargu, Wykonawca  jest obowiązany   wnieść  wadium w wysokości :

| Lp. | Kwota wadium | Słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150.000,00 zł | Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych |

1.2. W  terminie  do  dnia :   29.04 .2011r. do  godz. 9.00

- Forma wpłaty wadium

  - Wadium może być wnoszone w:

    - pieniądzu , płatne na konto:

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

w banku:   BANK PEKAO S.A.

Nr r-ku:     16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem  terminu określonego w pkt. 1.2 nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego.

    - poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z  tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem  pieniężnym

    - gwarancjach ubezpieczeniowych

    - gwarancjach bankowych

    - poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z  dnia  9  listopada  2000 r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, ze zm.)

Do oferty należy załączyć:

- kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot wadium, lub

- oryginał dokumentu określonego w pkt. 2.1.2 - 2.1.5 oraz jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi obowiązywać przez cały okres związania z ofertą.

  - Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer przetargu, którego dotyczą .

  - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wykonawca, który  nie wniesie wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z     postępowania.

- Zwrot wadium

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli jego wniesienia żądano).

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów, lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

V.   USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

1. Przedmiotem zamówienia jest:  Rozbudowa budynku „2a” na potrzeby Pracowni Angiografii z dostawą, montażem i  uruchomieniem angiografu, na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14.

- zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych oraz opisem wymagań techniczno-użytkowych angiografu, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych  CPV -  45.21.51.40-0 – roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

CPV -  33.11.17.00-8 – pomieszczenia do angiografii,

CPV -  33.11.17.20-4 – urządzenia do angiografii

1.1. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia został opisany w:

  - Dokumentacji projektowej – załączonej do SIWZ,

  - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do SIWZ

  - Przedmiarach robót – załączonych do SIWZ,

  - Specyfikacji techniczno-użytkowej angiografu  - załączonej do SIWZ,

  - Wymogach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy.

i  obejmuje:

  - roboty konstrukcyjne i montażowe,

  - roboty ogólnobudowlane,

  - roboty związane z instalacją elektryczną

  - roboty związane z instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

  - roboty związane z instalacją wod-kan

  - roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania

  - roboty związane z instalacją ciepła technologicznego

  - roboty związane z instalacją wody chłodniczej 6/12ºC

  - roboty związane z instalacją systemu sygnalizacji p.poż

  - roboty związane z instalacją systemu BMS

  - uzyskania pozytywnego stanowiska organów zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo budowlane tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej,

  - Państwowej Inspekcji  Pracy, oraz wszelkich innych  dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

  - dostawa i montaż angiografu

  - uruchomienie angiografu

  - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi angiografu

  - zakres robót obejmuje również uzyskanie pozytywnych testów akceptacyjnych angiografu oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji dopuszczenia do użytkowania Pracowni i angiografu przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  - dział Higieny Radiacyjnej

2. Wstępny harmonogram, cena i warunki płatności

2.1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu realizacji inwestycji w układzie miesięcznym w tym wyodrębnienia w osobnej pozycji dostawy i montażu angiografu.  Szczegółowy harmonogram powinien zostać przedłożony najpóźniej w dniu podpisywania umowy.

2.1.1. Zamawiający dopuszcza  5 (pięć) etapów płatności:

I.   etap   -  stan surowy zamknięty

II. etap  -   wykonanie instalacji we wszystkich branżach bez „białego montażu” i montaż osprzętu,

III. etap – roboty wykończeniowe, montaż sprzętu i „biały „ montaż w zakresie Zespołu

Pracowni Angiografii (poziom -1) oraz  wszystkie prace niezbędne do zakończenia  robót w

Zespole Pracowni  Angiografii i przekazania do użytkowania – do dna 15 listopada 2011 r.

IV.etap -   dostawa, montaż, uruchomienie angiografu wraz z przeszkoleniem personelu

Zamawiającego  - do dna 15 listopada 2011 r.

V. etap -  roboty  wykończeniowe pozostałych części inwestycji, montaż osprzętu i „biały”

montaż – wszystkie prace niezbędne do zakończenia robót pozostałych części

inwestycji i przekazania jej w całości do użytkowania.

2.1.2. Harmonogram wstępny musi zawierać podział  na etapy płatności i odzwierciedlenie zakresu robót zawarte w załączonym kosztorysie.

2.2. Cena oferty obejmuje :

- wynagrodzenie ryczałtowe  za roboty budowlane

- cenę za dostawę, montaż, uruchomienie angiografu  oraz przeszkolenie pracowników

Zamawiającego

2.3. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia .

2.5. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i techniczna. Zamawiający wymaga sporządzenie

kosztorysu ofertowego i załączenie go do oferty według załączonego do SIWZ przedmiaru robót.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym.

2.6. Zamawiający wymaga wypełnienia załącznika dotyczącego wymaganych

warunków techniczno – użytkowych angiografu – Załącznik nr 1.1. do SIWZ

2.7. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia

działalności lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczania podatku

od towarów i usług na terenie RP, zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert

doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami

podatkowymi.

2.8. Warunki płatności – Zgodnie z § 8 Projektu Umowy - Załącznik Nr 3 do SIWZ

- Atesty, pozwolenia, ubezpieczenie

  - Zamawiający wymaga, aby użyte materiały budowlane przeznaczone do realizacji zamówienia  posiadały atesty i aprobaty techniczne (dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych  z dn. 16.04.2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,  dostarczy atesty i aprobaty techniczne użytych materiałów, na każde żądanie zamawiającego (lub inspektora nadzoru budowlanego). Przed protokólarnym odbiorem robót wykonawca przekaże zamawiającemu wykaz użytych materiałów budowlanych wraz z atestami i aprobatami technicznymi.

  - W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów medycznych

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- kopię deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę wyrobu o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (deklarację zgodności z CE)

- kopię certyfikatu/ certyfikatów jednostek notyfikowanych, które brały udział w procedurze oceny zgodności wyrobu,-  jeżeli dotyczy

- oświadczenie o podleganiu/ niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia / powiadomienia danych o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. 107, poz. 679)

- w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia na podstawie art. 58 ust. 1 lub art. 58 ust. 2 ustawy, kopię zgłoszenia

- w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi dokonania powiadomienia na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy, oświadczenie, że powiadomienia takiego już dokonano lub, że powiadomienia takiego dokona się zgodnie z przepisami ustawy, tj. w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- w przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/ powiadomienia należy podać podstawy braku tego obowiązku.

- W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 133 ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 107, poz. 679) oświadczenie, że  złożono wniosek lub, że wystąpi się z wnioskiem do Prezesa Urzędu o przeniesienie danych  do bazy danych o wyrobach  .

Oświadczenie powinno uwzględniać sytuacje opisane w art. 133 ust. 8.

h)   W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 134 ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 107,

poz.  679) oświadczenie że złożono powiadomienie lub, że zostanie złożone powiadomienie o

wyrobach  niepodlegających obowiązkowi wpisu, o którym mowa w art. 133 ust. 1 powołanej

ustawy.

Do potwierdzenia pkt 3.2. :

Kopią dokumentu dołączoną do oferty (poświadczoną zgodnie z Rozdz. I/19 niniejszej SIWZ). Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej oraz obejmujących także odpowiedzialność za uszkodzenia mienia posesji sąsiadujących z terenem inwestycji w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia robót budowlanych wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego do wartości wynikającej z kwoty brutto umowy.

3.4.  Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, będzie zobowiązany do

uzyskania pozytywnych decyzji właściwych instytucji po zakończeniu budowy, tj.

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji

Pracy, oraz decyzji dopuszczającej do użytkowania Pracownię Angiografii i angiografu

wydanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Oddział Higieny Radiacyjnej, a także

dokumentów i oświadczeń wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4.    Termin realizacji zamówienia:     200 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – zgodnie z

§2 Projektu Umowy   – Załącznik Nr 3 do SIWZ

5.    Warunki gwarancji:

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia  pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – warunki gwarancji zgodnie z § 9 Projektu Umowy- Załącznik Nr 3 do SIWZ.

  - Termin gwarancji: - Zgodnie z Załącznikiem  1.2 i Załącznikiem 1.3. do SIWZ. Termin gwarancji będzie liczony:

    - w zakresie robót budowlanych:  od daty końcowego odbioru  robót, a jeżeli producent udziela dłuższej gwarancji na materiały zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia obowiązuje gwarancja producenta.

    - w zakresie angiografu: od daty wydania zezwolenia na stosowanie angiografii w celach diagnostyki i zabiegów medycznych, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru z instalacji i sprawozdania z badań parametrów fizycznych angiografu..

6.  Zamówienia uzupełniające (zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

U W A G A

Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania określone w Rozdz. I V niniejszej Specyfikacji, oferta jest ODRZUCONA bez dalszej oceny.

VI ZASADY OCENY OFERT

  - Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena za całość zamówienia | 51 % |
| 2. | Ocena techniczna angiografu | 38 % |
| 3. | Warunki gwarancji na angiograf | 5 % |
| 4. | Warunki gwarancji na roboty budowlane | 4,5 % |
| 5. | Warunki serwisowe pogwarancyjne angiografu | 1,5 % |
|  | R a z e m | 100% |

  - Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

  - Wartość punktowa kryterium 1 [Oferowana cena za całość zamówienia]  wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R x x 100

R 	- ranga

cmin 	- cena minimalna

cn 	- cena oferowana

  - Wartość punktowa kryterium nr 2 [Ocena techniczna] podlega ocenie w oparciu o punktację

przedstawioną w Załączniku Nr  1.1.   wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa = R xTnTmaxx 100

R 	    - ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- max liczba przyznanych punktów

Tn     	- liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

  - Wartość punktowa kryterium nr 3 [Gwarancja na angiograf] podlega ocenie w oparciu o punktację  przedstawioną w Załączniku Nr 1.2 wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa = R xTnTmaxx 100

R 	    - ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- max liczba przyznanych punktów

Tn 	    - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

  - Wartość punktowa kryterium nr 4 [Gwarancja na roboty budowlane] podlega ocenie w oparciu o punktację  przedstawioną w Załączniku Nr 1.3 wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa = R xTnTmaxx 100

R 	    - ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- max liczba przyznanych punktów

Tn 	    - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

  - Wartość punktowa kryterium  5  [Warunki serwisowe pogwarancyjne angiografu]  podlega ocenie w oparciu o punktację  przedstawioną  w Załączniku Nr 1.2 wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R x x 100

R 	- ranga

cmin 	- cena minimalna

cn 	- cena oferowana

- Ocena końcowa oferty

Suma uzyskanych punktów za wszystkie oceniane kryteria zostanie podstawiona do algorytmu ostatecznej oceny punktowej kryteriów 1, 2, 3, 4, 5 .

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia)

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego – Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

BANK PEKAO S.A. Nr r-ku:   16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niż w/w.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji (dot. również poręczenia), gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

    - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

    - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

    - kwotę gwarancji,

    - termin ważności gwarancji,

    - zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 PZP.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 PZP.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)   Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości

zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po  upływie okresu rękojmi za

wady.

Uwaga!    Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi

wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów

składających ofertę wspólną.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI SIWZ

  - Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania składane w jego toku Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są składać w formie pisemnej. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: IHiT/P/26/2011.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

  - Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej dotyczącą postępowania Wykonawcy są zobowiązani wysyłać na adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14; Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, bądź składać w Kancelarii w siedzibie Zamawiającego pokój nr 144 A. Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 2 na numer faxu: (022) 349 – 62 – 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert to znaczy do 22.04.2011r.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

  - Uwaga! Przez wyjaśnienie treści specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji i Zamawiający nie będzie odpowiadał na tak postawione pytania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

  - Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są:

w sprawach merytorycznych  – Krystyna Szymanko  tel.  22/34-96-205

prowadząca postępowanie      – Iwona Nyrek               tel. /22/ 34 – 96 – 225

IX.SPOSÓB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

- Zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli 	wartość

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 	podstawie art. 11 ust. 8;

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b. ustawy Prawo zamówień publicznych.)

X.MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Miejsce składania ofert:									.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/12. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania ofert:

do dnia  29 .2011 r. do godz. 9:00

- Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie – bez otwierania – ofertę Wykonawców złożoną po terminie.

XI.MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:
Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro p. 503

w dniu  29.04.2011 r. o godz. 10:00

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje:

- nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy;

- cena oferty.

- termin wykonania zamówienia

- okres gwarancji

- warunki płatności

- Informacje, o których mowa w punkcie 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcą, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII.OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce  zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tą informację również na stronie internetowej (www.ihit.waw.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną).

XIII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH 	ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO 	OFERTA ZOSTAŁA UZNANA  ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ

1. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

1.1.  Przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzupełnienie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane w Załączniku Nr 5 - Wykaz Osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi następujących dokumentów (w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę kserokopii):

a) uprawnień do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie

b) zaświadczeń o przynależności do izby inżynierów budownictwa

2.    Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, może odstąpić od

umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od

umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i  na zasadach określonych w art.145 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

2.1. Zmiany umowy mogą być dokonane - pod rygorem nieważności – przy zastosowaniu art.,144 ustawy

Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej. Zmiana postanowień zawartej

umowy  może nastąpić jedynie w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w

niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp:

a)  w przypadku zmiany danych podmiotowych wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia),

b)  będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

c)  będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,

uzgodnień,

d)  będące następstwem warunków atmosferycznych mających bezpośredni wpływ na terminowość

wykonania przedmiotu umowy,

e)  wysokości wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w

przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części przedmiotu umowy,

f)  pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów

realizacji  przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub pojawieniem się na

rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany

wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.

3.  W przypadku zmiany w prawie właściwym dla podatków, która podwyższy lub obniży cenę przedmiotu  niniejszej umowy, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, zostanie stosownie  obniżona lub podwyższona całkowita wartość przedmiotu umowy.

4.   Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą

zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli

zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

XIV. TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

    - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XV.PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG

      - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują „Środki ochrony prawnej”;

      - Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI – „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  zawiera  załączniki:

Załącznik Nr 1A – Projekty budowlano-wykonawcze

Załącznik Nr 1B – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 1C – Kosztorysy nakładcze

Załącznik Nr 1.1  - Parametry techniczne angiografu –wymagania graniczne i oceniane

Załącznik Nr 1.2  - Warunki gwarancji angiografu – wymagane i oceniane

Załącznik Nr 1.3 -  Warunki gwarancji na roboty budowlane - wymagane i oceniane

Załącznik Nr 2 – Druk OFERTA z Oświadczeniami (Zał. 2+3+4)

Załącznik Nr 3 – Wzór Umowy

Załącznik Nr 4 -  Wykaz robót

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób

Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 7 - Podwykonawstwo

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził  w dniu 14.04.2011r

Z-ca Dyrektora IHiT

Ds. Techniczno –Administracyjnych

Mgr  Witold Kmiotek