{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["zad1","zad2","zad3","zad4","zad5","zad6","zad7","zad8","zad9"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":12,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,11],[4,0,4,11],[1,3,1,9],[65,1,65,7],[65,8,65,10],[66,1,66,7],[66,8,66,10],[67,1,67,7],[67,8,67,10],[68,1,68,7],[68,8,68,10],[69,1,69,7],[69,8,69,10],[70,1,70,7],[70,8,70,10],[73,1,73,7],[73,8,73,10],[71,1,71,7],[71,8,71,10],[72,1,72,7],[72,8,72,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………",null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO -CENOWA"]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["ZAŁACZNIK NR 1"]
["ZADANIE NR 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test na obecnośc pyrazy u enterokoków","240 testów"]
[2,"Test na oksydazę -pałeczki","300 testów"]
[3,"Test cefianazowy-pałeczki","100 testów"]
[4,"Tikarcylina/kw.klawulanowyTIM 75/10","250 krążków"]
[5,"PiperacylinaPIP-30","250 krążków"]
[6,"Cefoperazon/sulbactamSCP","250 krążków"]
[7,"Ampicylina AM-10","1 500 krążków"]
[8,"Amikacyna AN-30","1 500 krążków"]
[9,"Amoksycylina/kwas klawulanowy AMC-30","2 000 krążków"]
[10,"Ampicylina/Sulbactam SAM-20","500 krążków"]
[11,"Ampicylina 2 mg","1000 krążków"]
[12,"Azytromycyna AZM-15","250 krążków"]
[13,"Cefazolina CZ-30","250 krążków"]
[14,"Cefepim FEP-30","1 500 krążków"]
[15,"Cefoksytyna FOX-30","2000 krążków"]
[16,"Cefoperazon CFP-75","250 krążków"]
[17,"Cefotaksym CTX-30","2 000 krążków"]
[18,"Cefotaksym-5","2 000 krążków"]
[19,"Ceftazydym-10","2 000 krążków"]
[20,"Ceftazydym CA2-30","2 000 krążków"]
[21,"Cefuroksym CXM-30","2000 krążków"]
[22,"Ertapenem 10","2 000 krążków"]
[23,"Chloramfenikol C-30","250 krążków"]
[24,"Ciprofloksacyna CIP-5","2 000 krążków"]
[25,"Doksycyklina D-30","250 krążków"]
[26,"Erytromycyna E-15","1 500 krążków"]
[27,"Gentamycyna GM-10","2 000 krążków"]
[28,"Gentamycyna GM-30","300 krążków"]
[29,"Imipenem IPM-10","1 500 krążków"]
[30,"Klindamycyna CC-2","1 500 krążków"]
[31,"Kloksacylina CX-1","250 krążków"]
[32,"Kolistyna CL-50","250 krążków"]
[33,"Meropenem MEM-10","1 500 krążków"]
[34,"Mupirocin MUP-200","250 krążków"]
[35,"Neomycyna N-30","250 krążków"]
[36,"Netylmycyna NET-10","250 krążków"]
[37,"Nitrofurantoina F/M-100","1000 krążków"]
[38,"Norfloksacyna NOR-10","1500 krążków"]
[39,"Oksacylina OX-1","250 krążków"]
[40,"Penicylina P-10","500 krążków"]
[41,"Penicylina-1","500 krążków"]
[42,"Piperacylina 30/tazobaktam 6","1500 krążków"]
[43,"Rifampicyna RA-5","750 krążków"]
[44,"Sulfametaksazol/Trimetoprim 19/1","2 000 krążków"]
[45,"Teikoplanina TEC-30","1 250 krążków"]
[46,"Tetracyklina Te-30","500 krążków"]
[47,"Tobramycyna NN-10","250 krążków"]
[48,"Wankomycyna Va-30","500 krążków"]
[49,"Vankomycyna-5","500 krążków"]
[50,"Tigecyklina","1500 krążków"]
[51,"Doripenem 10","1500 krążków"]
[52,"Czyste jałowe krążki bez antybiotyku","200 krążków"]
[53,"Linezolid -10","250 krążków"]
[54,"Test wykrywający koagulazę, białko A ","1000 testów"]
[]
[]
[" ZADANIE 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Wszystkie zamawiane krążki muszą pochodzić od jednego producenta"]
[2,"Krążki muszą być umieszczone w oryginalnym opakowaniu-fiolce, fiolka umieszczona w oddzielnym zgrzanym rulonie zawierającym zintegrowany pochłaniacz wilgoci"]
[3,"Na każdej fiolce muszą być umieszczone następujące informacje:nazwa antybiotyku, zawartość antybiotyku w krążku, data ważności, numer serii i warunki przechowywania, znak CE"]
[4,"Na każdym krążku musi być zaznaczony symbol antybiotyku, zawartość antybiotyku w krążku"]
[5,"Wymagany Certyfikat Kontroli Jakości do każdej pozycji dołączony do oferty certyfikat musi zawierać dane o kontroli wysycenia krążka antybiotykiem"]
[6,"Termin ważności minimum 6 m-cy"]
[7,"Wymagane oryginalne ulotki dotyczące poszczególnych pozycji"]
[8,"Oświadczenie o możliwości realizacji zamówień pilnych w ciągu 48  godzin"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,11],[4,0,4,11],[1,3,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"……………………",null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO -  CENOWA"]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["ZAŁACZNIK NR 1"]
["ZADANIE NR 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test do wykrywania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori w surowicy w pojedynczych oznaczeniach","160 oznaczeń"]
[2,"Podłoże do archiwizacji szczepów na kulkach (2 różne kolory korków po 600 fiolek)","1200 fiolek"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3","index":2,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,8],[1,0,1,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO- CENOWA "]
["ZADANIE NR   3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Pasek z gradientem stężeń dla Voriconazole ","100 sztuk"]
[2,"Pasek z gradientem stężeń dla Caspofungin","100 sztuk"]
[3,"Pasek z gradientem stężeń dla Benzylopenicylin zakres 0,002-32","100sztuk"]
[4,"Pasek z gradientem stężeń dla Ceftriakson zakres 0,002-32","100 sztuk"]
[5,"Pasek z gradientem stężeń dla Imipenem zakres 0,002-32","100 sztuk"]
[6,"Pasek z gradientem stężeń dla Piperacylina/Tazobactam zakres 0,016-256","100 sztuk"]
[7,"Pasek z gradientem stężeń dla Ceftazdime zakres 0,016-256","100 sztuk"]
[8,"Pasek z gradientem stężeń dla Ciprofloksacin zakres 0,002-32","100 sztuk"]
[9,"Pasek z gradientem stężeń dla Vankomycyny 0,016-256 ug/ml","100 sztuk"]
[10,"Pasek z gradientem stężeń dla Imipenemu 0,02-32 ug/ml","100 sztuk"]
[11,"Pasek z gradientem stężeń dla Fluconazole","100sztuk"]
[12,"Pasek z gradientem stężeń dla Itraconazole","60 sztuk"]
[13,"Pasek z gradientem stężeń dla Amphotericin","100 sztuk"]
[14,"Pasek z gradientem stężeń dla Colistin","30 sztuk"]
[15,"Pasek z gradientem stężeń dla Ciprofloksacin","60 sztuk"]
[16,"Podłoże RPMI- podłoże do E-testów","300 płytek"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4","index":3,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"………………………….",null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA"]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 4   - Odczynniki i materiały zużywalne do cytometrów przepływowych FACS Canto i FACS Calibur firmy Becton Dickinson"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"płyn do płukania cytometru  (1% active Cl) ","35L"]
[2,"płyn do płukania cytometru - detergent (NaCl, Na2HPO4, KH2PO4, KCl)","10L"]
[3,"kulki do kalibracji cytometru BD (nieznakowane, znakowane: FITC, PE i PerCP)","25 testów"]
[4,"Kulki do ustawiania i śledzenia pracy cytometru 150 testów /opak.","150 oznaczeń"]
[5,"Bufor do procedury wyłączania cytometru","30L"]
[6,"Buforowany PBS do płukania komórek (NaCl, Na2HPO4, NaH2PO4, NaN3) o pH w 25oC 7,2 ± 0,1","40 L"]
[7,"Probówki 5ml (12x75 mm) polistyrenowe, sterylne, bez korka, okrągłodenne, z kołnierzem ,pasujące do igły","3000 sztuk"]
[8,"Probówki 5ml (12x75 mm) polistyrenowe, niesterylne, bez korków, okrągłodenne, z kołnierzem ,pasujące do igły","2000 szt."]
[9,"Płytki Falcon U-bottom, 96 dołkowe, niesterylne, objętość dołka - 300 µl","100 sztuk"]
[10,"Optymalizowany roztwór do cytometrii przepływowej bez azydku (sodium chloride, disodium EDTA, potassium chloride, potassium phosphate monobasic, sodium phosphate dibasic)","360L"]
[11,"10 x skoncentrowany buforowany roztwór do lizy erytrocytów (amonium chloride), pH rozcieńczonego lizatu 7,1 - 7,4 /max. 100 ml/op/","400 ml"]
[12,"test do oznaczania ilości retikulocytów w krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej","800 testów"]
[13,"Kulki do kalibracji cytometru BD znakowane APC","25 testów"]
[14,"Podłoża do hodowli bakterii w warunkach tlenowych  z inhibitorem antybiotyku /butelki 25 ml/","3000 szt."]
[15,"Podłoża do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych /butelki 25 ml/","750 szt."]
[16,"Podłoża do hodowli bakterii w warunkach uniwersalnych /butelki 40 ml/","350 szt."]
[17,"Podłoża do hodowli grzybów /butelki 40 ml/","500 szt."]
[18,"Podłoże chromogenne do identyfikacji drożdżaków","200 szt."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5","index":4,"n_rows":74,"n_cols":12,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,11],[1,3,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………",null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA"]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 5 - Preparaty do aparatu ATB Expression oraz materiały do hodowli bakterii i grzybów przygotowujące do różnicowania z użyciem aparatu ATB Expression"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych","50 testów"]
[2,"Test identyfikacyjny dla beztlenowców - 20 cech w mikrometodzie","50 testów"]
[3,"Test identyfikacyjny dla paciorkowców - 20 cech w mikrometodzie","75 testów"]
[4,"Test identyfikacyjny dla Corynebacterium - 20 cech w mikrometodzie","48 testów"]
[5,"Test identyfikacyjne dla Drożdżaków - 32 cechy w mikrometodzie","100 testów"]
[6,"Test identyfikacyjny dla bakterii z rodz. Enterobacteriaceae - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","125 testów"]
[7,"Test identyfikacyjny dla Gronkowców - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","50 testów"]
[8,"Medium do sporządzania zawiesiny bakteryjnej  amp./2 ml","300 amp."]
[9,"Mannitol Salt Agar","500 płytek"]
[10,"Dcocogel Agar","80 płytek"]
[11,"Bulion Schaedlera z wit. K3 0,2%","1080 probówek"]
[12,"Bulion Tryptozowo-sojowy","1460 probówek"]
[13,"Columbia agar z krwią baranią /pakowane po 100 płytek","4500 płytek"]
[14,"MacConkey Agar/ pakowane po 100 płytek","4000 płytek"]
[15,"Mueller Hinton Agar/ pakowane po 100 płytek ","5000 płytek"]
[16,"Sabouraud gentamycyna, chloramphenikol","800 płytek"]
[17,"Generator atmosfery beztlenowej - opakowanie zawierające 20 torebek","200 torebek"]
[18,"Generator atmosfery beztlenowej -  opakowanie zawierające 10 saszetek","100 saszetek"]
[19,"Optochina","360 krążków"]
[20,"Latex Strepto kit","100 oznaczeń"]
[21,"Latex do Pneumokoków","50 testów"]
[22,"Olej mineralny","250 ml"]
[23,"VP1 + VP2","4 ampułki"]
[24,"NIT 1 + NIT 2","4 ampułki"]
[25,"NIN","2 amp."]
[26,"PYZ","2 amp."]
[27,"ZYM B","2 amp."]
[28,"ZYM A","2 amp."]
[29,"BCP","1 amp."]
[30,"XYL","1 amp."]
[31,"JAMES","2 amp."]
[32,"FB","2 amp."]
[33,"VP A + VP B","2 amp."]
[34,"Latex ASL","200 testów"]
[35,"Test lateksowy do wykrywania metycilinoopornych gronkowców","50 testów"]
[36,"Mueller Hinton Agar +krew ","100 płytek"]
[37,"Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmów ESBL u pałeczek GRAM ujemnych ","400 płytek"]
[38,"Podłoże chromogenne do identyfikacji Vancomycynoopornych Enterokoków, różnicujące E. faecium od E. Faecalis","400 płytek"]
[39,"Bulion seleninowy","1000 probówek"]
[40,"Agar Haemophilus","700 płytek"]
[41,"Agar Salmonella-Shigella","800 płytek"]
[42,"Schaedler Agar +5% krew owcza","400 płytek"]
[43,"Schaedler Neo.Vanco +5% krew owcza","400 płytek"]
[44,"Test immunochromatograficzny do oznaczania Rota wirusów i Adeno wirusów","60 testów"]
[45,"Karty identyfikacyjne GN","800 kart"]
[46,"Karty identyfikacyjne GP","800 kart"]
[47,"Karty antybiogramowe AST-P 534","200 kart"]
[48,"Karty antybiogramowe AST-P 580","200 kart"]
[49,"Karty antybiogramowe AST-N 118","200 kart"]
[50,"Karty antybiogramowe AST GN64","100 kart"]
[51,"Karty antybiogramowe AST GN64","40 kart"]
[52,"Karty identyfikacyjne AST-NH","40 kart"]
[53,"Końcówki do pipety 100-1000 ul","288 szt."]
[54,"Końcówki do pipety 0,5-250 ul","288 szt."]
[55,"probówki do analizatora","2000 szt"]
[56,"Medium do sporządzania zawiesiny bakteryjnej","6000 ml"]
[57,"Columbia CNA","240 płytek"]
[58,"Mueller Hinton Agar z krwią końską","100 płytek"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………."]
[null,"pieczęć firmowa",null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA"]
[]
["Zadanie 6-Odczynniki oraz materiały zużywalne do izolacji DNA - do automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych EASYMAG firmy \"BioMerieux\""]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"bufor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - Extraction Buffer 1 nr kat 280130, BioMerieux lub równoważny","40 litrów"]
[2,"bufor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - Extraction Buffer 2 nr kat280131, BioMerieux lub równoważny","40 litrów"]
[3,"bufor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - Extraction Buffer 3 nr kat280132, BioMerieux lub równoważny","40 litrów"]
[4,"zawiesina krzemionki do prowadzenia automatycznej izolacji kwasów nukleinowych /op. jedn. 0,6 ml/","528x0,6ml"]
[5,"bufor lizujący do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych ","40 litrów"]
[6,"pełny komplet materiałów zużywalnych do automatycznej izolacji: probówki i końcówki do odsysacza","4 224 szt."]
[7,"końcówki z filtrem do pipety automatycznej e1200 BIOHIT","9600 szt."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7","index":6,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,11],[1,4,1,10],[15,1,15,6],[15,7,15,8],[13,1,13,6],[13,7,13,8],[14,1,14,6],[14,7,14,8],[11,1,11,6],[11,7,11,8],[12,1,12,6],[12,7,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"………………….."]
[null,"pieczęć firmowa",null,null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO -CENOWA"]
[]
["Zadanie 7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w kale","288 testy"]
[]
[]
[]
[" ZADANIE 7 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":5},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"mikropłytki opłaszczone przeciwciałami poliklonalnymi przeciwko toksynom A i B"]
[2,"przeciwciała wykrywające związane  z peroksydazą chrzanową"]
[3,"zestaw zawiera min. 3,5  ml kontroli dodatniej"]
[4,"czułość, swoistoć i korelacja z hodowlą tkankową min. 92 %"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8","index":7,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,9],[12,1,12,6],[12,7,12,8],[13,1,13,6],[13,7,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"………………………"]
[null,"pieczęć firmowa",null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA"]
[]
["Zadanie 8 - Odczynniki do analizatora ACT Diff (jak w katalogu Beckman Coulter lub równoważne)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw odczynników do płukania analizatora oraz do analizy składników komórkowych krwi z kartą zarządzania odczynnikami ","8 zestawów   (15l + 0,3l)"]
[2," Płyn płuczący z enzymami proteolitycznymi ","12x 500 ml"]
[3,"Zestaw krwi kontrolnej (control- N,L,H) co najmniej 3ml każdego zakresu krwinek w zestawie","4 zestawy"]
[]
[]
[" ZADANIE 8 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":5},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Odczynniki i karty zarządzania odczynnikami (poz. 1, 2,3) jednego producenta"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9","index":8,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,11],[1,3,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"………………………."]
[null,"pieczęć firmowa",null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO -CENOWA"]
[]
["Zadanie 9 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Taq DNA polimeraza - op 500j, stężenie 5j/ul               zestaw zawiera:        1) 100ul Taq polimerazy;               2) 1,25 ml 10xPCR buforu bez Mg;           3) 1 ml 50 mM MgCl2                      Storage Buffe:           20 mM Tris/HCL (pH 8,0)                          0,1 mM EDTA; 1 mM DTT, 50% glicerol          10xPCR: 200 mM Tris/HCL                   500 mM KCL","15 000 jednostek"]