{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zadanie 1 ","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1 ","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2012",{"$nulls":5},"Załącznik Nr 1 "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1- Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadniki zabiegowe 0,018\": Trzy różne stopnie sztywności końcówki (4g, 12g, 30g); Końcówka cieniująca 3cm,15 cm; Długość całkowita 180 cm, 190cm 300 cm; Średnica zewnętrzna 0,018 cala; Pokrycie hydrofilne na spirali; Pokrycie PTFE na szafcie;  Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego, dostępna wersja taperowana śr. zewnętrzna końcówki 0,013\"",null,null,"szt.",50]
[2,"Cewnik balonowy obwodowy: prowadnik 0,035\", 0,018\" over the wire, długości: 20mm - 300mm, średnice 3,0-12,0mm dla 0,035\"; średnice 2-7mm dla 0,018\", długość shaftu 80cm, 90cm, 130cm, 180cm,  pokrycie hydrofilne BIKINI – tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na szafcie zapobiega ślizganiu się balonu w trakcie inflacji",null,null,"szt.",200]
[3,"koszulki z markerem na końcówce: \n• Zawiera introduktor i dylator\n• Długość 11 cm\n• Średnica 4F – 8F\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F)\n• Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania\n• Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację\n• Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem\n• Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną\n• Ramię boczne zakończone kranikiem\n• Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego\n• Dylator z zatrzaskiem\n• Rozmiary kodowane kolorami\n• Duże światło wewnętrzne",null,null,"szt.",200]
[{"$nulls":4},"szt.",null,null,null,0,0,0]
[4,"Torquer do prowadników hydrofilnych\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”-0,038”\n• Sterowalny jedną ręką\n• Stosowany do prowadników hydrofilnych jak i standartowych\n• Ułatwia sterowanie i obrót\n",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2 - sprzęt do interwencji  naczyniowych II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadniki sztywne· Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE,\n· Średnice 0,035” oraz 0,038”, długości 75/145/180/260cm\n· Końcówka miękka na długości 6cm prosta oraz J 3mm, końcówka miękka o    długości 1 oraz 3,5cm prosta.\n\n",null,null,"szt.",50]
[2,"Cewniki balonowe do tętnic podudzia\n• Średnice balonu: 1,5 -  4 mm (co 0,5 mm)\n• Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm\n• Długości cewnika: 90 - 150 cm\n• Kompatybilny prowadnik: 0,014”\n• Kompatybilna koszulka: 4 F\n• Profil wejścia końcówki: 0,017” \n• Ciśnienie RBP: 12-14 atm\n• Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów)\n• Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność\n• Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany\n\n\n",null,null,"szt.",100]
[3,"Prowadnik\n• Średnica 0,035”\n• Długość 180 i 260 cm\n• Kształtowalna końcówka o dł. 5 cm\n• Rdzeń z jednego kawałka, co zapewnia trwałość prowadnika i przeniesienie skrętu w stosunku 1:1\n• Markery platynowe na dystalnym końcu umiejscowione co 1 cm\n• Pokrycie hydrofilne dystalnej części prowadnika ułatwiające nawigację w naczyniach o krętej anatomii\n",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[9,0,9,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 - shunty szyjne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Shunty szyjne z balonami pozwalają na łatwe i szybkie zamknięcie przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej, bez konieczności zakładania klemów, jednocześnie ułatwiając dostęp do blaszki miażdżycowej. \n- posiadają dodatkowy balon bezpieczeństwa zapobiegający zbyt dużemu rozprężeniu balonu w tętnicy szyjnej wewnętrznej \n- wykonane z materiału zapewniającego elastyczność i odporność na skręcanie\n- t-port służy do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi oraz bezpiecznego usuwania drobnych skrzeplin\n\n",null,null,"szt.",5]
["cd 1","\n- poszczególne elementy shuntu oznaczone są różnymi kolorami w celu łatwej ich identyfikacji\n- znaczniki na cewniku (co 1 cm) zapewniają kontrolowanie długości wprowadzania cewnika do tętnicy szyjnej\n- lateksowe balony o maksymalnej średnicy 8 mm (t.sz. wewnętrzna) i 14 mm (t.sz. wspólna) \n- zachowany wysoki przepływ krwi: ok. 200 cm3/min (wersja outlying) lub ok. 240 cm3/min (wersja inlying), dla średnicy 9F i ciśnienia 120/80 mmHg  \n\n- outlying shunt: długość 31 cm,  średnice 8,9,10 F\n- inlying shunt: długość 15 cm, średnice 9,10 F\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[9,0,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 2 /2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 -cewniki balonowe pokrywane lekiem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Powierzchnia balonu pokryta powłoką będącą mieszanką proporcji 1:1 leku Paclitaxel i substancji Shellac. Cewnik balonowy typu over the wire (OTW). Długość robocza 120 i 150cm. Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 4F.Nominalne ciśnienie 6atm. Średnice cewnika balonowego:2.00;2.50;3.00;3.50;4.00. Długości:40mmi 80mm dla wszystkich średnic , 120 i 150mm dla średnic 2.0-3.5mm. Dwu oraz trzy zakładkowe składanie balonu zapobiegające efektowi \"wash off\". Hydrofilne pokrycie dystalnego segmentu cewnika.    ",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5-protezy naczyniowe, hybrydowe "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Protezy naczyniowe hybrydowe wykonane z dwóch warst, warstwa wewnętrzna wykonana z PTFE i warstywa zewnętrzna wykonana z dzianego poliestru minimalizująca krwawienie z miejsca przejścia szwu, proste, zbrojone zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia, z jednej strony 3 cm odcinek niezbrojony, rozmiar 6 mm, dł  40 cm",null,null,"szt.",2]
[2,"Protezy naczyniowe hybrydowe wykonane z dwóch warst, warstwa wewnętrzna wykonana z PTFE i warstywa zewnętrzna wykonana z dzianego poliestru minimalizująca krwawienie z miejsca przejścia szwu, proste, zbrojone zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia, z jednej strony 3 cm odcinek niezbrojony, rozmiar 7 mm, dł  40 cm",null,null,"szt.",1]
[3,"Protezy naczyniowe hybrydowe wykonane z dwóch warst, warstwa wewnętrzna wykonana z PTFE i warstywa zewnętrzna wykonana z dzianego poliestru minimalizująca krwawienie z miejsca przejścia szwu, proste, zbrojone zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia, z jednej strony 3 cm odcinek niezbrojony, rozmiar  8 mm, dł  40 cm",null,null,"szt.",1]
[{"$nulls":4},"szt.",null,null,null,0,0,0]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 6-protezy naczyniowe z ePTFE"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza z ePTFE naczyniowa ,  o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, typu stretch- rozciagliwa w osi długiej, stożkowa, średnica 4-6/7 mm, dł 45 cm",null,null,"szt.",5]
[2,"Proteza z ePTFE naczyniowa o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwościa trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, zbrojenie na całej długości- pojedyńcze, usuwalne pierścienie, średnica 6 mm, długośc 70 cm",null,null,"szt.",1]
[{"$nulls":4},"szt.",null,null,null,0,0,0]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 7 - protezy naczyniowe z ePTFE"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Protezy  naczyniowe wykonane z czystego   ePTFE , ze spiralnym wzmocnieniem zewnętrznym, grubość siany od 0,4 do 0,7 mm, z widocznymi oznaczeniami na protezie o typie i średnicy protezy, cienkościenne, śred. 5 mm, dł.  40 cm",null,null,"szt.",2]
[2,"Protezy  naczyniowe wykonane z czystego   ePTFE , ze spiralnym wzmocnieniem zewnętrznym, grubość siany od 0,4 do 0,7 mm, z widocznymi oznaczeniami na protezie o typie i średnicy protezy, standard,  śred. 6 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",4]
[3,null,null,null,"szt."]
[3,"Protezy  naczyniowe wykonane z czystego   ePTFE , ze spiralnym wzmocnieniem zewnętrznym, grubość siany od 0,4 do 0,7 mm, z widocznymi oznaczeniami na protezie o typie i średnicy protezy, standard  śred. 7 mm, dł  50 cm",null,null,"szt.",3]
[4,"Protezy  naczyniowe wykonane z czystego   ePTFE , ze spiralnym wzmocnieniem zewnętrznym, grubość siany od 0,4 do 0,7 mm, z widocznymi oznaczeniami na protezie o typie i średnicy protezy, standard , śred. 8  mm, dł- 50 cm",null,null,"szt.",3]
[5,"Protezy  naczyniowe wykonane z  ePTFE ,  heparynizowane z przeciwzakrzepową powierzchnią wewnętrzną,  standard , śred 6  mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]