{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":20,"sheets":["zad.1","zad.2","zad.3","zad.4","zad.5","zad.6","zad.7","zad.8","zad.9","zad.10","zad.11","zad12","zad.13","zad.14","zad.15","zad.16","zad.17","zad.18","zad.19","zad.20"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad.1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 1  - Zestaw odczynnikow  do analizatora Ceveron Alpha "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Osocze ludzkie o określonej w jednostkach Bethesda zawartości inhibitora czynnika VIII (liofilizat)  ","5ml"]
[2,"25mmol/l roztwór chlorku wapnia do Ceveronu alpha","2x25ml"]
[3,"Zestaw do sporządzenia krzywej kalibracyjnej TGA, po zmianie serii substratu chromogennego, zawierający: TGA trombin kalibrator ~1.000 nM trombiny w buforze z BSA; TGA BUF Hepes-NaCl-buffer, zawierający 0,5% albuminę surowicy wołowej; TGA reaction BUF (Tris-Hepes-NaCl).","3 zestawy"]
[4,"Kontrolne osocze ludzkie o podwyższonych wartościach stopnia generacji trombiny, liofilizat","20x 1ml"]
[5,"Kontrolne osocze ludzkie o obniżonych wartości ach stopnia generacji trombiny, liofilizat","20x 1ml"]
[6,"Roztwór myjący do aparatu Ceveron alpha zawierający 3% NaCIO","2x25ml"]
[7,"Roztwór myjący do aparatu Ceveron alpha zawierający m.in. Triton, Tween.","2x25ml"]
[8,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający rh TF w niskim stężeniu, w buforze Tris-Hepes-NaCl","10x 1ml"]
[9,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","30x 1ml"]
[10,"Odczynnik o wysokiej zawartości fosfolipidów, zawierający rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","5x 1ml"]
[11,"Substrat fluorogenny 1mM Z-G-G-R-AMC","20x 3ml"]
[12,"Bufor reakcyjny, Tris-Hepes-NaCl","40 x1ml"]
[13,"Kuwety w rakach po 12 szt., do analizatora Ceveron alpha","4 op (50 raków x 12 kuwet)"]
[14,"Kapsy na osocze badane o pojemności 3ml, do aparatu Ceveron alpha","1000 szt."]
[15,"Zestaw odczynników do oceny aktywności bezpośrednich oraz pośrednich inhibitorów czynnika Xa w ludzkim osoczu cytrynianowym, metodą chromogenną.","160 testów"]
[16,"Zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-500ng/ml, do monitorowania aktywności anty-Xa Rivaroxabanu w osoczu ludzkim","5x 1ml"]
[17,"Zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-110ng/ml, do monitorowania aktywności anty-Xa Rivaroxabanu w osoczu ludzkim","5x 1ml"]
[18,"Liofilizowane osocze ludzkie z dodatkiem rivaroxabanu                     (~ 60ng/ml)","5x 1ml"]
[19,"Liofilizowane osocze ludzkie z dodatkiem rivaroxabanu                  (~ 150ng/ml)","5x 1ml"]
[20,"Liofilizowane osocze ludzkie z dodatkiem rivaroxabanu                  (~ 300ng/ml)","5x 1ml"]
[21,"Zestaw odczynników do pomiaru aktywności czynnika VIII metodą chromogenną w ludzkim osoczu cytrynianowym oraz koncentratach ludzkiego czynnika VIII, za pomocą analizatora Ceveron alpha.","320 testów"]
[22,"Prawidłowe osocze kontrolne, przygotowane z krwi cytrynianowej zdrowych dawców (możliwość zamrażania po rekonstytucji), przeznaczone do prowadzenia kontroli dokładności i powtarzalności testów koagulologicznych.","5x 1ml"]
[23,"Patologiczne osocze kontrolne, przygotowane z krwi cytrynianowej zdrowych dawców (możliwość zamrażania po rekonstytucji), przeznaczone do prowadzenia kontroli dokładności i powtarzalności testów koagulologicznych.","5x 1ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.2","index":1,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 2  - Zestawy odczynnikowe i materiały zużywalne do Tromboelastometru ROTEM Delta "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kontrolne osocze liofilizowane, przeznaczone do monitorowania dokładności i precyzji oznaczeń układu hemostazy pełnej krwi","80 testów"]
[2,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do rekalcynacji krwi cytrynianowej","600 testów"]
[3,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do badania wewnątrzpochodnego układu krzepnięcia i jego interakcji z płytkami krwi w krwi cytrynianowej","200 testów"]
[4,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do badania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia i jego interakcji z płytkami krwi w krwi cytrynianowej","400 testów"]
[5,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników przeznaczonych do wykrywania nadmiernej fibrynolizy i analizy krzepnięcia niewrażliwej na heparynę w próbkach krwi cytrynianowej","100 testów"]
[6,"Gotowy do użycia układ płynnych odczynników umożliwiający izolowane oznaczenie poziomu fibrynogenu oraz jakości polimeryzacji fibryny w krwi cytrynianowej przez hamowanie płytek krwi oraz pośrednie oznaczenie udziału płytek krwi w krzepnięciu ","200 testów"]
[7,"Kuwetki i nakładki jednorazowego użytku do wykonywania testów ","400 testów"]
[8,"Końcówki do pipety ROTEM","960 szt."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.3","index":2,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie  3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-D IgM RUM-1, nie wykrywający antygenu D kategorii VI - do techniki szkiełkowej i probówkowej","60ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-D IgM  klon odmienny niż w poz. 1 - do techniki szkiełkowej i probówkowej","20ml"]
[3," Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM+IgG) do techniki szkiełkowej i probówkowej","40ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM+IgG), klon odmienny niż w poz. 3 do techniki szkiełkowej i probówkowej","20ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-E IgM","10ml"]
[6,"Odczynnik monoklonalny anty-e IgM","10ml"]
[7,"Odczynnik monoklonalny anty-S IgM ","15ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-s IgM","4ml"]
[9,"Odczynnik reagujący w teście antyglobulinowym anty-s ","15ml"]
[10,"Odczynnik monoklonalny anty-Jka IgM","5ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb IgM","5ml"]
[12," Odczynnik monoklonalny anty-K IgM  ","10ml"]
[13,"Odczynnik monoklonalny anty-N IgM ","25ml"]
[14,"Odczynnik monoklonalny anty-M IgM ","25ml"]
[15," Odczynnik monoklonalny anty-A IgM, klon odmienny niż w poz. 16 ","10ml"]
[16,"Odczynnik monoklonalny anty-A IgM - BIRMA I do techniki szkiełkowej i probówkowej","40ml"]
[17,"Odczynnik monoklonalny anty-B IgM klon LB 2, do techniki szkiełkowej i probówkowej ","40ml"]
[18,"Odczynnik monoklonalny anty-B IgM  klon odmienny niż w poz. 17","10ml"]
[19,"Odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG-C3d z barwnikiem","30ml"]
[20,"Odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG z barwnikiem","40ml"]
[21,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym","15ml"]
[22,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb reagujący w teście antyglobulinowym","15ml"]
[23,"Odczynnik monoklonalny anty-C ","10ml"]
[24,"Odczynnik monoklonalny anty-c","10ml"]
[25,"Odczynnik monoklonalny anty-Cw","40ml"]
[26,"anty-H  (lectin)","5ml"]
[27,"anty-A1 (lectin)","10ml"]
[28,"Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym","25ml"]
[29,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym","25ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.4","index":3,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płyn LISS /op. max. 100 ml/","4500 ml"]
[2,"Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna (zabarwiona na zielono),poj.op. 10 ml","1300 ml"]
[3,"Surowica monowalentna anty-lgG, poj.op. 10ml ","240ml"]
[4,"Papaina STL","465ml"]
[5,"PEG 20% (roztwór glikolu polietylenowego)","240ml"]
[6,"surowica monoklonalna anty-C","85ml"]
[7,"surowica monoklonalna anty-c","105ml"]
[8,"surowica monoklonalna anty-E","215ml"]
[9,"surowica monoklonalna anty-e","35ml"]
[10,"surowica monoklonalna anty-K","415ml"]
[11,"Standard anty-D","620ml"]
[12,"Dolichotest anty-A1","32ml"]
[13,"Odczynnik monoklonalny anty-A ","40ml"]
[14,"Odczynnik monoklonalny anty-B","40ml"]
[15,"Odczynnik monoklonalny anty-D klon MS-201","30ml"]
[16,"Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND, wykrywający antygen D kategorii VI, do techniki szkiełkowej i probówkowej","40ml"]
[17,"Odczynnik monoklonalny anty-CDE","120ml"]
[18,"Odczynnik monoklonalny anty-Cw ","65ml"]
[19,"Odczynnik monoklonalny anty-k(cellano)","28ml"]
[20,"Odczynnik monoklonalny anty-Lea ","10ml"]
[21,"Odczynnik monoklonalny anty-Leb ","10ml"]
[22,"Odczynnik monoklonalny anty-S ","34ml"]
[23,"Odczynnik poliklonalny anty-s ","6ml"]
[24,"Odczynnik poliklonalny anty Kpa","2ml"]
[25,"Odczynnik monoklonalny anty P1 ","6ml"]
[26,"Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym","40ml"]
[27,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym","40ml"]
[28,"Odczynnik monoklonalny Anty-Jka ","44ml"]
[29,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym","4ml"]
[30,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb","44ml"]
[31,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb reagujący w teście antyglobulinowym","4ml"]
[32,"Odczynnik poliklonalny anty-Lua ","8ml"]
[33,"Odczynnik monoklonalny anty-M","12ml"]
[34,"Odczynnik monoklonalny anty-N","12ml"]
[35,"statyw na 14 szt.fiolek odczynikami do oznaczania grup krwi","2 szt"]
[36,"płyta jednorazowa (przezroczysta) do oznaczania grup krwi z 6 wgłebieniami w rzędzie ","200 szt"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.5","index":4,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Krwinki 0Rh+ opłaszczone przeciwciałami klasy IgG do kontrolowania wiarygodności ujemnych wyników testów antyglobulinowych; przeznaczone do: - kontroli wiarygodności ujemnych wyników testów antyglobulinowych                                - kontroli czułości surowic antyglobulinowych poliwalentnych lub monowalentnych w bezpośrednim teście antyglobulinowym (BTA)                             -kontroli czułości odczynnika antyglobulinowego monoklonalnego anty-IgG w bezpośrednim teście antyglobulinowym (BTA)                                   -kontroli wirówek samopłuczących; reagują z odczynnikiem antyglobulinowym poliwalentnym, z odczynnikiem anty-IgG, a nie reagują z odczynnikiem anty-C3; termin ważności minimum 4 tygodnie od daty produkcji, pojemność 1 opakowania 1-2ml, jednorazowa dostawa min.4ml ; posiadają znak CE.","30 zestawów"]
[2,"Zestaw Konserwowanych  Krwinek Wzorcowych do układu ABO, który służy do wykrywania regularnych przeciwciał z układu ABO, w tym anty-A, anty-A1, anty-B; wymagania:   zawiera krwinki grupy 0,A1,A2 i B; termin ważności minimum 4 tygodnie od daty produkcji, pojemność 1 opakowania jednego rodzaju krwinek min.2-4ml; jednorazowa dostawa min. 4ml każdego rodzaju krwinek; posiadają znak CE.","15 zestawów"]
[3,"zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych - zawiesina ok. 25%) do wykrywania przeciwciał - panel 3 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","56 zestawów (3 x 4 ml)"]
[4,"zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych) do identyfikacji przeciwciał - panel 10 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","32 zestawy (10 x 4 ml)"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.6","index":5,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie  6",{"$nulls":10},"akt"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych z oznaczonymi bardzo rzadkimi i powszechnymi antygenami do identyfikacji przeciwciał odpornościowych z takich układów jak Colton, Chido/Rogers, Knops, Dombrock, Cartwright, JMH - panel co najmniej 15 krwinkowy , minimum 3 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","13 zestawów  (11 x 3 ml)"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.7","index":6,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 7 -  Odczynniki do badań immunohematologicznych krwinki czerwonej do aparatów firmy Diamed"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Jednostopniowy test do badania płytek krwi na obecność plomorfizmu antygenowego HPA 1 a/b, na glikoproteinie IIbIIIa","384 testy"]
[2,"Kontrola pozytywna i negatywna do wyżej wymienionego testu (poz. 1)","1 zestaw"]
[3,"Testy mikrokolumnowe do PTA z odczynnikiem antyglobulinowym anty-IgG","min. 1152 testy"]
[4,"Odczynnik do potwierdzenia słabego antygenu D za pomocą PTA","min. 288 testów"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie  8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania czynnika VIII metodą chromogenną","120 testów"]
[2,"Zestaw do pomiaru aktywności enzymu ADAMTS-13 metodą chromogenną zawierający kontrole i kalibratory od 1 do 5, mikropłytkę do przygotowania rozcieńczeń oraz odczynnik hamujący rozwijanie się barwy. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm, zakres wartości prawidłowych 40-130%","1344 testy"]
[3,"Zestaw do oznaczania inhibitora ADAMTS-13, zawierający kalibratory (1-5), dodatni i ujemny standard oraz odczynnik hamujący nadmierne rozwijanie się barwy. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm; wartości negatywne <12, pozytywne >12","1344 testy"]
[4,"Odczynnik do oznaczania antygenu ADAMTS-13 metodą chromogenną. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm","480 testów"]
[5,"Zestaw do oznaczania wiązania kolagenu czynnika von Willebranda metodą ELISA. Zakres norm prawidłowych 60-130%; Metoda chromogenna; odczyt przy 450 nm. W zestawie: stopping solution - roztwór hamujący rozwijanie barwy","576 testy"]
[6,"Zestaw kalibratorów (1-5) do oznaczania inhibitora ADAMTS-13, poj.op. 5x0,5ml","25ml"]
[7,"Zestaw zawierający liofilizowane osocza kontrolne o wysokiej i nieskiej zawartości inhibitora ADAMTS-13, poj.op. 2 x 0,5ml","10ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.9","index":8,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw odczynników do oceny oporności na aktywowane białko C w osoczu pacjentów nieleczonych oraz przyjmujących doustne antykoagulanty lub heparynę. Zestaw powinien zawierać m.in. osocze deficytowe z obniżoną zawartością czynnika V, w którym rozcieńczane jest osocze badane oraz osocza kontrolne, stanowiące integralną część zestawu. Zestaw zawierający aplikację do wykonywania oznaczeń na analizatorach BCT i BCS firmy Dade Behring. ","320 ozn."]
[2,"VisuLize FVIII Antygen ELISA Kit. Zestaw do oznaczania antygenu czynnika VIII metodą ELISA;materiał do badań- cytrynianowe osocze bezpłytkowe.Zestaw testowy powinien zawierać m.in..: zestaw kalibratorów,kontrole,bufor płuczący,bufor do rozcieńczania próbek,odczynnik zatrzymujący.Zestaw odczynnikowy powinien być certyfikowany-CE.  ","384 oznaczeń"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.10","index":9,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie  10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw do oznaczania antygenu wolnego białka S metodą ELISA; materiał do badań - cytrynianowe osocze bezpłytkowe, bez konieczności przygotowania osocza polietylenem glikolu PEG. Zestaw testowy powinien zawierać mianowane osocza kontrolne w zakresach: patologiczny i prawidłowy.","3840  ozn."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.11","index":10,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         ","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw do ilościowego oznaczania zawartości czynnika płytkowego IV w ubogoerytrocytarnym osoczu metodą ELISA","480 testów"]
[2,"zestaw do ilościowego oznaczania zawartości b-tromboglobuliny w ubogoerytrocytarnym osoczu metodą ELISA","480 testów"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad12","index":11,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 12 -  Odczynniki do immunofiksacji  do aparatu HYDRASYS  2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","20x1"]
[2,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę","120x4"]
[3,"Zestaw antysurowic (anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-Kappa, anty-Lambda) do identyfikacji białka monoklanalnego w surowicy ludzkiej do immunofliksacji","12x40"]
[4,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","20x1"]
[5,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę","140x4"]
[6,"Zestaw antysurowic (IgGAM, K, L) do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","14x40"]
[7,"Zestaw antysurowic kappa wolne łańcuch i lambda wolne łańcuchy do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","14x40"]
[8,"Antysurowica-IgD do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgD w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1x1ml"]
[9,"Antysurowica-IgE do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgE w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1x1ml"]
[10,"Płyny konieczne do płukania do immunofiksacji","2x 800ml"]
[11,"Płyny konieczne do odbarwiania  do immunofiksacji","1000 ml"]
[12,"Inne konieczne odczynniki i akcesoria do wykonania wymienionych testów (odczynnik do rozcieńczania próbek lipemicznych lub zawierających krioglobuliny)","5ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.13","index":12,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
["Zadanie 13  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"LABScreen Mixed Class I & II nr OL-LSM12","100 testów"]
[2,"PE-Conj Goat anti-Human nr OL-LS-AB2","1ml"]
[3,"LAB Screen Neg Control Serum nr OL-LS-NC","20 testów"]
[4,"Adhesive PCR film (clear) nr AB-Ab-1058","100 sztuk"]
[5,"V-bottomed 96-well Storage Plate nr AB-AB-1058","100 płytek"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.14","index":13,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" ","…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["zadanie 14    "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Lyophilized Plateletes nr.kat. ABP-LYO-PLA-5 lub równoważne","10x5ml"]
[2,"Tris-NaCL buffer pH 7,50 nr.kat.AR004A lub równoważne","1x50ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.15","index":14,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 15 Przeciwciała i zestawy do barwień immunohistochemicznych oraz do oznaczeń nefelometrycznych"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         ","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens,nr kat.LK016.T lub równoważne","6x100 testów "]
[2,"Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens, nr.kat.LK018.T lub równoważne","6x100 testów"]
[3,"Zestaw odczynników do oznaczenia ilościowego immunoglobuliny IgD w surowicy ludzkiej do analizatora BNII firmy Siemens, nr.kat.LK013.T lub równoważne","100 testów"]
[4,"Liquid Monoclonal Antibody CD4, Clone 4B12, NCL-L-CD4-388 lub równoważne ","1x1ml"]
[5,"Liquid Mouse Monoclonal Antibody CD5, Clone 4C7, NCL-L-CD5-4C7 lub równoważne ","4x1ml"]
[6,"Liquid Mouse Monoclonal Antibody CD10, Clone 56C6, NCL-L-CD10-270 lub równoważne ","1x1ml"]
[7,"Liquid Mouse Monoclonal Antibody CD23, Clone 1B12, NCL-L-CD23-1B12 lub równoważne ","4x1ml"]
[8,"Liquid Monoclonal Antibody CD56, Clone 1B6, NCL-L-CD56-1B6 lub równoważne ","1x1ml"]
[9,"Lyophilized Monoclonal Antibody CD57, Clone NK-1, NCL-NK1 lub równoważne ","1x1ml"]
[10,"Liqiud Monoclonal Antibody CD7, Clone LP15, NCL-L-CD7-580 lub równoważne ","1x1ml"]
[11,"Lyophilized Mouse Antibody CD163, Clone 10D6, NCL-CD163 lub równoważne ","1x1ml"]
[12,"Ready to use Mouse Monoclonal Antibody Cytokeratin 7, \nClone OV-TL 12/30, RTU-CK7-OVTL \nlub równoważne ","1x7ml"]
[13,"Ready to use Mouse Monoclonal Antibody Cytokeratin 20, \nClone Ks 20.8 , RTU-CK20 lub równoważne \n","1x7ml"]
[14,"Lyopholized Polyclonal Antibody Immunoglobin D, NCL-IgDp lub równoważne ","1x1ml"]
[15,"Ready to use Polyclonal Antibody, Clone S1/61/69, RTU-S100p lub równoważne ","1x7ml"]
[16,"Ready to use Monoclonal Antibody Synaptophysin, \nClone 27G12, RTU-SYNAP-299 lub równoważne \n","1x7ml"]
[17,"Ready to use Monoclonal Antibody Prostate Specific Antigen, Clone PSA 28/24, RTU-PSA-28A4 lub równoważne ","1x7ml"]
[18,"NovoLink Polymer Detection System, RE 7150-K lub równoważne ","1x500  testów"]
[19,"Liqiud Monoclonal Antibody, Clone 11F1, NCL-L-GRAN-B lub równoważne ","1x1ml"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.16","index":15,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" ","…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie  16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Marker DNA do elektroforezy 123 bp (zakres 123-2000 bp) ,kolejne prążki co 123 bp.","5 x 250 mg lub równoważna ilość w mg"]
[2,"Marker DNA do elektroforezy 1 Kb (stężenie 1,0 mg/ml), - wskaźnik wielkości podwójnej nici DNA, zakres 500 bp - do 12 Kb. Każdy prążek zawiera od 1 do 12 powtórzeń 1018 bp fragmentów DNA","4x1 mg"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.17","index":16,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," ","…………………………………………………….."]
[null,null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 17"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Podłoże RPMI1640 zawierające Glutamax I, D-glukozę w stężeniu 2000mg/L, czerwień fenolową, NAHCO3 w stężeniu 2000mg/L, oznaczone symbolem IVD; max 500ml w opakowaniu jednostkowym","10 000ml"]
[2,"Karyo Max Colcemid solution, stęż 10 µg/ml w PBS, bez czerwieni fenolowej","150ml"]
[3,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD24 IgG1 R-PE,klon SN3","100 testów"]
[4,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD59 IgG2a R-PE,klon MEM-43","200 testów"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD235a IgG1 FITC, klon CLB-ery-1","100 testów"]
["6","Oligonukleotydy odsolone do PCR; wyprodukowane w technologii \"Parallel Array Synthesis\", liofilizowane, dostarczane z certyfikatem analizy; skala syntezy 200 nmoli; ug/OD 25-30; nmole na OD 3,5-5,0/ średnio 20-50 zasad/primer/","9500 zasad"]
[7,"dNTPs; nukleotydy do rekacji PCR, 4nukleotydy(dATP, dTTP, dCTP, dGTP)zawieszone w wodzie buforowanej NaOH - pH7.0, każdy w stężeniu 10mM, op/ 4x320 ul","40 op"]
[8,"Zestaw polimerazy buforu i dNTP umozliwiajcy apmlifikację długich fragmentów ( do 20 KB) bez potrzeby wstępnej optymalizacji. Zestaw zawiera polimerazę do amplifikacji długich fargmentów 5U/ml, bufor reakcyjny i enhancery","3000  U"]
[9,"Zestaw BigDye Terminator  v.1.1 Cycle Sequencing Kit lub równoważny; zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130xl; zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul; zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania krótkich fragmentów; zestaw zawiera: 800ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 1000 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul","500 reakcji"]
[10,"Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany),  o przewodnictwie poniżej 30 μS; stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących; gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130xl optycznie neutralny; konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu","1x25ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.18","index":17,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" ","…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         ","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Surowica antyglobulinowa poliwalentna","25x10ml"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.19","index":18,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" ","…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 19"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         ","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Aparat do pomiaru poziomu cukru Accu-Chek Performa Nano. Wymiary 43x69x20mm. Pomiar elektroniczny.Pojemność pamięci- 500 wyników. Duzy,czytelny,w pełni podświetlony wyświetlacz. 5-cio sekundowy pomiar cukru.Minimalna objętość próbki krwi- 0,6ul.Pamięć przechowywania wyników-500 pomiarów","30szt"]
[2,"Testy paskowe Accu-Chek Performa Nano","30000szt"]
[3,"Accu-Chek Softckix pro lancet. ","24000 szt"]
[4,"Roztwór kontrolny Accu-Chek Performa Nano","6op"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.20","index":19,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"pieczęć firmowa"]
[]
["Zadanie 20   Odczynnik taki jak w katalogu firmy Aqua Lab lub równoważny"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         ","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kolumienki do izolacji DNA Nucleo Spin Blood, nr.kat. 740951.250 ","2500 izolacji"]