{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["zadanie 6","zadanie 5","zadanie 4","zadanie 3","zadanie 2","zadanie 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 6","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[31,0,31,7],[16,1,16,10],[11,1,11,10],[35,8,35,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11 /2012"]
[{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - system rektraktorowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Producent        ","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["I","System retraktorowy  wyposażony nastepująco:"]
[1,"Statyw",null,null,"szt.",1]
[2,"Rama Y duża",null,null,"szt.",1]
[3,"rama Y mała",null,null,"szt.",1]
[4,"Klamry zamkowe",null,null,"szt.",10]
[5,"Zestaw haków"]
["5.1","Hak powlokowy obrotowy Mayo (7 cm × 5 cm)                                                       2szt",null,null,"szt.",2]
["5.2","Hak powłokowy obrotowy Mayo mały  (5 cm x 3,8 cm)                                        ",null,null,"szt.",2]
["5.3","Hak obrotowy Fence (10,2 cm × 15,2 cm)                                                                ",null,null,"szt.",1]
["5.4","Hak obrotowy trzewny (5 cm × 15,2 cm)                                                                 ",null,null,"szt.",1]
["5.5","Hak obrotowy Deaver (7cm x 11,4cm)",null,null,"szt.",1]
["5.6","Plastyczny hak obrotowy z otworami, jelitowy(5 cm × 16,5 cm)                    ",null,null,"szt.",1]
["5.7","Plastyczny hak obrotowy z otworami , jelitowy szerszy (7,6 cm × 16,5 cm)           ",null,null,"szt.",1]
["5.8","Hak obrotowy Harrington Sweetheart (5 cm × 12,7 cm)                                        ",null,null,"szt.",1]
["5.9","Hak obrotowy Kelly (7,6 x 6,4 cm)                                                                           ",null,null,"szt.",1]
["5.10","Hak obrotowy Kelly (7,6 x 10,2 cm)                                                                  ",null,null,"szt.",1]
["5.11","Hak obrotowy naczyniowy ( 1,9 cm x 7,6 cm )                                                ",null,null,"szt.",2]
["5.12","Hak obrotowy naczyniowy (1,9 cm x 5 cm )                                                      ",null,null,"szt.",2]
["5.13","Hak obrotowy  (5 cm x 16,5cm)                                                                      ",null,null,"szt.",2]
["5.14","Hak obrotowy (7,6 cm x 16,5 cm)                                                                       ",null,null,"szt.",2]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":1,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,8,19,10],[17,8,17,10],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7],[18,8,18,10],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11  /2012",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - grosper laparoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Producent       ","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Grosper laparoskopowy jednorazowego użytku o długości 45 cm,średniaca 5 mm, z atraumatycznymi końcówkami w postaci miękkiej siatki, z mechanizmem blokującym szczęki",null,null,"szt.",11]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":2,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,8,19,10],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11  /2012",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - klemy chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Producent        ","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Klem elastyczny chirurgiczny, naczyniowy, rozmiar 61  mm",null,null,"szt.",1]
[2,"Klem elastyczny chirurgiczny, naczyniowy, rozmiar 33  mm",null,null,"szt.",2]
[3,"Klem elastyczny niskoprofilowy do chirurgii naczyniowej rozmiar 61  mm",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":3,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,8,35,10],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[30,1,30,7],[34,8,34,10],[9,0,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11  /2012",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - narzędzia  chirurgiczne dodatkowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Producent","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Bardzo lekki hak operacyjny , powłokowy typ Carbotrac wykonany z włókien polymerów węglowych przeziernych dla promieni RTG ( X-ray) . Powłoka haka matowa w kolorze czarnym antyrefleksyjna .Wymiar łyżki łódeczkowatej 100x40 mm , dł. całk. haka 255 mm .Hak z ergonomicznym uchwytem okienkowym . Instrument przeznaczony do sterylizacji w warunkach autoklawu parowego 134°C / 2 bar . ",null,null,"szt.",3]
[2,"Bardzo lekki hak operacyjny , powłokowy typ Carbotrac wykonany z włókien polymerów węglowych przeziernych dla promieni RTG ( X-ray) . Powłoka haka matowa w kolorze czarnym antyrefleksyjna .Wymiar łyżki łódeczkowatej 140x40 mm , dł. całk. haka 255 mm .Hak z ergonomicznym uchwytem okienkowym . Instrument przeznaczony do sterylizacji w warunkach autoklawu parowego 134°C / 2 bar . ",null,null,"szt.",3]
[3,"Hak powłokowy operacyjny typ Deaver z łyżką płaską wygiętą w kształcie sierpa o szer. 50 mm fig. 4 . Dł. całk. haka 305 mm z ergonomiczną obłą rękojeścią . ",null,null,"szt.",1]
[4,"Hak operacyjny typ Richardson-Eastman , dwustronny , bransze o wymiarach 38x37 / 64x43 mm , dł. całk. 270 mm .",null,null,"szt.",3]
[5,"Hak operacyjny typ Richardson-Eastman , dwustronny , bransze o wymiarach 22x21 / 29x30 mm , dł. całk. 250 mm .",null,null,"szt.",2]
[6,"Hak operacyjny do ran typ Kocher , rozmiar łyżki łódeczkowatej 67 x 25 mm , dł. całk. 250 mm , uchwyt okienkowy .",null,null,"szt.",6]
[7,"Hak operacyjny - łyżka jelitowa i brzuszna typ Köerte , szer. branszy 46 mm , dł. całk. 300 mm .",null,null,"szt.",3]
[8,"Hak operacyjny typ Kocher-Langenbeck , łyżka płaska rozmiar 55 x 11 mm końcówka zagięta do dołu owalna , dł. całk. 215 mm .",null,null,"szt.",6]
[9,"Hak operacyjny do ran typ Kocher , rozmiar łyżki 75 x 40 mm , dł. całk. 230 mm , uchwyt okienkowy .",null,null,"szt.",3]
[10,"Hak powłokowy brzuszny do chirurgii w głębokim polu operacyjnym typ Mikulicz z płaską i podgiętą ku dołowi końcówką branszy o wymiarze 86x55mm , dł. całk. 255mm.",null,null,"szt.",3]
[11,"Hak operacyjny powłokowy dwustronny , dwułyżkowy komplet typ Parker o wymiarach bransz 22x15mm - 22x15mm / 18x15mm - 18x15mm , dł. całk. 135 mm .",null,null,"szt.",4]
[12,"Hak powłokowy dwustronny , komplet składający z dwóch haków , typ Farabeuf o wymiarach bransz 25,5x10,5mm i 22x10mm / 28x12mm i 32x12,5mm , dł. całk. 125 mm .",null,null,"szt.",3]
[13,"Kleszczyki delikatne , preparacyjne i do podwiązek typ Overholt , bransze o delikatnej strukturze , odgięte , fig. 1 , dł. całkowita 270 mm , skok ząbków poprzecznego rowkowania 0,6 mm .",null,null,"szt.",60]
[14,"Kleszczyki naczyniowe typ Halsted-Mosquito , delikatne , odgięte , 1x2 ząbki , dł. całk. 125 mm , skok ząbków poprzecznego rowkowania 0,6 mm.",null,null,"szt.",4]
[15,"Hak powłokowy dwustronny , dwułyżkowy komplet typ US-ARMY o wymiarach bransz 26x15mm 22x15mm / 43x15mm 39x15mm , dł. całk. 220 mm . ",null,null,"szt.",3]
[16,"Kleszcze-szczypce okienkowe do materiału opatrunkowego i gąbczastego , organów i tkanek typ Kelly z branszami ząbkowanymi , delikatnie wygięte , dł. całk. 320 mm . Szczypce z uzębieniem atraumatycznym a uchwyt bez zamka .",null,null,"szt.",5]
[17,"Hak brzuszny operacyjny typ Tudor-Edwards z wyprofilowaną łyżką wygiętą pod kątem prostym z końcówką zagiętą do dołu o wymiarze 55x47 mm . Dł. całk. haka 205 mm z ergonomiczną obłą rękojeścią .",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":4,"n_rows":70,"n_cols":11,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,1,65,7],[69,8,69,10],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[9,0,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11 /2012",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - narzędzia  chirurgiczne  do zestawu naczyniowego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Producent        ","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Klem naczyniowy aortalny typ De'Bakey do tętniaków aorty , z atraumatycznym uzębieniem  typ De'Bakey z rowkami ząbków 2x3 , wygięty w kształcie łagodnej otwartej litery \" C \" , łagodny łuk ramion na całej dł. z uzębieniem atraumatycznym o dł. części roboczej 140 mm , dł. całk. 330 mm .",null,null,"szt.",3]
[2,"Atraumatyczny klem naczyniowy typ De'Bakey do okluzji wydzielającej naczyń krwionośnych obwodowych z uzębieniem atraumatycznym typ De'Bakey delikatnie \"S-owato\" wygięty , dł. całk. ramion części roboczej łukowato wygiętych 90 mm , dł. całk. zacisku 200 mm .",null,null,"szt.",3]
[3,"Atraumatyczny klem aortalny typ De'Bakey do tętniaków aorty , z atraumatycznym uzębieniem  typ De'Bakey \"S-owato\" wygięty z ramionami delikatnie łukowato odgiętymi , dł. części roboczej ramion 115 mm , dł. całk. 300 mm .",null,null,"szt.",6]
[4,"Atraumatyczny klem aortalny typ Cooley do tętniaków aorty , z atraumatycznym uzębieniem  typ Cooley \"S-owato\" wygięty z ramionami delikatnie łukowato odgiętymi , dł. części roboczej ramion 115 mm , dł. całk. 320 mm .",null,null,"szt.",2]
[5,"Atraumatyczny klem aortalny typ Morris do aorty wstępującej z atraumatycznym uzębieniem  typ De'Bakey \"S-owato\" wygięty , z ramionami odgiętymi pod kątem 70° stopni , dł. odgiętej części roboczej ramienia 70 mm a dł. całk. ramin szczęki 93 mm , dł. całk. zacisku 175 mm .",null,null,"szt.",6]
[6,"Atraumatyczny klem naczyniowy typ De'Bakey-Pean z uzębieniem atraumatycznym typ De'Bakey , część robocza ramion odgięta łukowato o dł. ramienia 89 mm , dł. całk. 260 mm .",null,null,"szt.",2]
[7,"Klem naczyniowy aortalny typ De'Bakey do tętniaków aorty , z atraumatycznym uzębieniem  typ De'Bakey z rowkami ząbków 2x3 , wygięty w kształcie łagodnej otwartej litery \" C \" , łagodny łuk ramion na całej dł. z uzębieniem atraumatycznym o dł. części roboczej 100 mm , dł. całk. 270 mm .",null,null,"szt.",2]
[8,"Atraumatyczny klem naczyniowy typ De'Bakey do okluzji wydzielającej naczyń krwionośnych z uzębieniem atraumatycznym typ De'Bakey delikatnie \"S-owato\" wygięty , dł. całk. ramion części roboczej 85 mm a dł. cięciwy ramion 38 mm . Dł. całk. zacisku 220 mm .",null,null,"szt.",1]
[9,"Atraumatyczny klem do naczyń obwodowych typ De'Bakey z uzębieniem atraumatycznym typ De'Bakey \"S-owato\" wygięty z ramionami odgiętymi pod kątem 60° stopni .Dł. części roboczej ramion wynosi 65 mm a całkowita 77 mm , dł. całk. klemu 180 mm.",null,null,"szt.",6]
[10,"Atraumatyczny klem naczyniowy uniwersalny noworodkowy typ Cooley z atraumatycznym uzębieniem De'Bakey \"S-owato\" wygięty z ramionami odgiętymi pod kątem 60° stopni , dł. odgiętej części roboczej ramienia 30 mm , dł. całk. 160 mm .",null,null,"szt.",3]
[11,"Atraumatyczny klem naczyniowy typ Cooley z atraumatycznym uzębieniem De'Bakey \"S-owato\" wygięty z ramionami odgiętymi pod kątem 60° stopni , dł. całk. 150 mm .",null,null,"szt.",1]
[12,"Atraumatyczny klem do naczyń obwodowych oraz do chirurgii naczyniowej serca  z okrągłymi uchwytami typ De Bakey , część robocza ramion wygięta po łuku o dł. 53 mm , dł. całkowita 125 mm.",null,null,"szt.",4]
[13,"Atraumatyczny klem naczyniowy uniwersalny noworodkowy typ Cooley z atraumatycznym uzębieniem De'Bakey \"S-owato\" wygięty z ramionami odgiętymi pod kątem 30° stopni , dł. odgiętej części roboczej ramienia 30 mm , dł. całk. 165 mm .",null,null,"szt.",3]
[14,"Atraumatyczny klem do naczyń obwodowych oraz do chirurgii naczyniowej serca  z okrągłymi uchwytami typ De Bakey , \"S\"-owato wygięty , część robocza ramion wygięta po łuku o dł. 53 mm , dł. całkowita 125 mm.",null,null,"szt.",4]
[15,"Atraumatyczny klem naczyniowy typ De'Bakey do okluzji wydzielającej naczyń krwionośnych obwodowych z uzębieniem atraumatycznym typ De'Bakey delikatnie \"S-owato\" wygięty , dł. całk. ramion części roboczej łukowato wygiętych 90 mm , dł. całk. zacisku 200 mm .",null,null,"szt.",2]
[16,"Preparator-elewator (disssector) dwustronny ostro-tępy typ Freer, dł. całk. 185 mm.",null,null,"szt.",6]
[17,"Preparator-raspator (disssector) z okrągłym uchwytem , dwustronny , szer. części roboczej 5,5 mm , typ Davis , dł. całk. 245mm .",null,null,"szt.",3]
[18,"Automatyczny retraktor-rozwieracz podkolanowy z kompletem łyżek wymiennych montowanych do ramion rozwieracza za pomocą złącza kulowego . Para łyżek składająca się z : łyżki czterozębnej tępej o wymiarze 60x50 mm oraz łyżki trzyzębnej ostrej o wymiarze 40x35 mm .",null,null,"szt.",1]
[19,"Retraktor-rozwieracz automatyczny do ran typ Weitlaner , prosty , tępy , 3x4 zęby , dł. całk. 165 mm .",null,null,"szt.",10]
[20,"Retraktor-rozwieracz automatyczny do ran typ Weitlaner , prosty , tępy , 3x4 zęby długie szer. 16,5 mm , dł. całk. 130 mm .",null,null,"szt.",2]
[21,"Retraktor-rozwieracz automatyczny do ran typ Weitlaner , prosty , tępy , 3x4 zęby krótkie , dł. całk. 130 mm .",null,null,"szt.",3]
[22,"Retraktor-rozwieracz automatyczny do ran typ Adson , łamany ( ramiona rozwieracza z regulowanymi zawiasami ) , półostry , 4x4 zęby , dł. całk. 210 mm .",null,null,"szt.",2]
[23,"Retraktor-rozwieracz automatyczny do ran typ Travers , prosty , tępy , 4x5 zęby szer. 27,5 mm , dł. całk. 215 mm .",null,null,"szt.",4]
[24,"Mikronożyczki naczyniowe typ Diethrich-Hegemann , kątowe (kąt 60° stopni ) , czubki ostrzy zakończone ostro , dł. ostrzy 15,0 mm ( część robocza ) , dł. całk. 180 mm .",null,null,"szt.",6]
[25,"Mikronożyczki naczyniowe typ Diethrich-Hegemann , kątowe (kąt 45° stopni ) , czubki ostrzy zakończone ostro , dł. ostrzy 15,0 mm ( część robocza ) , dł. całk. 180 mm .",null,null,"szt.",2]
[26,"Nożyczki offsetowe do chirurgii naczyniowej w wygięte w kształt litery \"S\" typ De'Bakey , czubki ostro zakończone , dł. całk. 155 mm .",null,null,"szt.",3]
[27,"Nożyczki preparacyjne delikatne typ Metzenbaum , odgięte , dł. całk. 180 mm , końce tępe , ostrza z twardymi wkładkami .",null,null,"szt.",12]
[28,"Nożyczki preparacyjne delikatne typ Metzenbaum , odgięte , dł. całk. 180 mm , końce tępe , ostrza z twardymi wkładkami z czernioną antyrefleksyjną powłoką powierzchni nożyczek o zwiększonej odporności i twardości powłoki ( min. 2000 HV ) .",null,null,"szt.",3]
[29,"Nożczki preparacyjne z twardą wkładką typ Metzenbaum , odgięte , dł. całk. 200 mm .",null,null,"szt.",2]
[30,"Nożczki preparacyjne z twardą wkładką typ Metzenbaum , odgięte , dł. całk. 200 mm .Nożyczki z czernioną antyrefleksyjną powłoką powierzchni nożyczek o zwiększonej odporności i twardości powłoki ( min. 2000 HV ) .Pierścienie uchwytu w kolorze złotym .",null,null,"szt.",1]
[31,"Nożyczki do preparacyjne typ Nelson-Metzenbaum z twardą wkładką ostrzy ze szlifem falistym zapobiegającym wyślizgiwaniu się tkanek z rozwartych bransz - ostrzy, odgięte, długość całkowita 260 mm, pierścienie uchwytu koloru złotego oznaczajacy twardą wkładkę ostrzy .",null,null,"szt.",2]
[32,"Mikronożyczki kardiochirurgiczne naczyniowe typ De' Bakey z twardymi wkładkami , kątowe (odgięte pod kątem 60° stopni ) , czubki ostrzy zakończone ostro , dł. całk. 220 mm .",null,null,"szt.",2]
[33,"Nożyczki do chirurgii naczyniowej typ De'Bakey , delikatne , kątowe ( odgięte pod kątem 45° ) , czubki ostrzy zakończone ostro , dł. całk. 155 mm .",null,null,"szt.",2]
[34,"Nożyczki do chirurgii naczyniowej typ De'Bakey , delikatne , kątowe ( odgięte pod kątem 60° ) , czubki ostrzy zakończone ostro , dł. całk. 155 mm .",null,null,"szt.",2]
[35,"Imadło mikrochirurgiczne sprężynkowe typ Glasser ( z wewnętrzną sprężyną pomiędzy rękojeściamy uchwytów ) z zatrzaskiem i okrągłą ryflowaną rękojeścią , z wkładką utwardzaną i napylaną diamentowym proszkiem znacznie podwyższającym trwałość , twardość szczęki i stabilność chwytanej igły mikrochirurgicznej z nicią ( przeznaczone do nici 5/0 i cieńszych ) , proste , z bardzo szczupłym \"pyszczkiem\" , dł. całk. 180 mm .",null,null,"szt.",1]
[36,"Imadło mikrochirurgiczne sprężynkowe z zatrzaskiem i okrągłą ryflowaną rękojeścią , z wkładką utwardzaną i napylaną diamentowym proszkiem znacznie podwyższającym twałość , twardość szczęki i stabilność chwytanej igły mikrochirurgicznej z nicią ( przeznaczone do nici 5/0 i cieńszych ) , proste , z bardzo szczupłym \"pyszczkiem\" , dł. całk. 160 mm .",null,null,"szt.",1]
[37,"Igłotrzymacz mikrochirurgiczny typ Ryder z bardzo delikatnymi szczękami z wkładką utwardzaną i napylaną diamentowym proszkiem znacznie podwyższającym trwałość , twardość szczęki i stabilność chwytanej igły mikrochirurgicznej z nicią ( przeznaczone do nici 5/0 i cieńszych ) , smukły bardzo delikatny pyszczek , dł. całk. 250 mm .",null,null,"szt.",1]
[38,"Igłotrzymacz mikrochirurgiczny typ Ryder z bardzo delikatnymi szczękami z wkładką utwardzaną i napylaną diamentowym proszkiem znacznie podwyższającym trwałość , twardość szczęki i stabilność chwytanej igły mikrochirurgicznej z nicią ( przeznaczone do nici 5/0 i cieńszych ) , smukły bardzo delikatny pyszczek , dł. całk. 180 mm .",null,null,"szt.",2]
[39,"Igłotrzymacz  typ De Bakey z twardą wkładką , bardzo delikatny , dł. całk. 230 mm , t=0,4 . ",null,null,"szt.",1]
[40,"Igłotrzymacz  chirurgiczny  typ Hegar-Mayo-Seeley z twardą wkładką , smukły , delikatny , \" miękki \" , dł. całk. 200 mm , szczęki z nacięciami krzyżowymi t=0,4 .",null,null,"szt.",2]
[41,"Igłotrzymacz chirurgiczny naczyniowy z twardą wkładką bardzo delikatny ( smukły ) , dł. całk. 180 mm , szczęki wysmuklone z nacięciami krzyżowymi t= 0,2 .Pierścienie uchwytu w kolorze złotym .",null,null,"szt.",3]
[42,"Igłotrzymacz typ Ryder z bardzo delikatnymi gładkimi szczękami z twardymi wkładkami przygotowanymi do szwów atraumatycznych i chwytania delikatnych igieł naczyniowych , smukły bardzo delikatny pyszczek , dł. całk. 180 mm .",null,null,"szt.",1]
[43,"Igłotrzymacz  typ De Bakey z twardą wkładką , bardzo delikatny , dł. całk. 165 mm , t=0,4 .",null,null,"szt.",2]
[44,"Igłotrzymacz typ Ryder z bardzo delikatnymi gładkimi szczękami z twardymi wkładkami przygotowanymi do szwów atraumatycznych i chwytania delikatnych igieł naczyniowych , smukły bardzo delikatny pyszczek , dł. całk. 150 mm .",null,null,"szt.",2]
[45,"Igłotrzymacz chirurgiczny typ De Bakey z twardą wkładką , delikatny , smukły , dł. całk. 150 mm , szczęki z nacięciami krzyżowymi t=0,4 . Pierścienie uchwytu w kolorze złotym .",null,null,"szt.",3]
[46,"Pinceta mikrochirurgiczna delikatna naczyniowa z okrągłym ryflowanym uchwytem z przeciw-wagą , prosta , część robocza zwężana zakończona pierścieniem o Ø 1,0 mm , dł. całk. 185 mm .Pinceta z bardzo delikatnymi szczękami z wkładką utwardzaną i napylaną diamentowym proszkiem znacznie podwyższającym trwałość , twardość szczęki i stabilność chwytanych tkanek i struktur , posiadająca bolec sztyftu i otwór w uchwycie zapobiegajacy skręcaniu się pyszczka szczęk .",null,null,"szt.",2]
[47,"Pinceta mikrochirurgiczna delikatna naczyniowa , prosta , część robocza zwężana , dł. całk. 200 mm z końcówką rowkowaną w kształcie \"karo\" , atraumatyczna .Pinceta z okrągłym ryflowanym uchwytem posiadająca bolec sztyftu i otwór w uchwycie zapobiegajacy skręcaniu się pyszczka szczęk .",null,null,"szt.",2]
[48,"Pinceta  atraumatyczna naczyniowa typ De Bakey delikatna , szer. branszy ( części roboczej ) 1,5 mm , prosta , dł. całk. 150 mm .",null,null,"szt.",12]
[49,"Pinceta  atraumatyczna naczyniowa typ De Bakey delikatna , szer. branszy ( części roboczej ) 1,5 mm , prosta , dł. całk. 200 mm .",null,null,"szt.",12]
[50,"Pinceta  atraumatyczna naczyniowa typ De Bakey delikatna , szer. branszy ( części roboczej ) 1,0 mm , prosta , dł. całk. 195 mm .",null,null,"szt.",2]
[51,"Pinceta  atraumatyczna naczyniowa typ De Bakey delikatna , szer. branszy ( części roboczej ) 1,0 mm , prosta , dł. całk. 240 mm .",null,null,"szt.",6]
[52,"Atraumatyczny zacisk naczyniowy bulldog typ De Bakey z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey długość całkowita 78 mm, odgięty , długość szczęki części roboczej 23 mm .",null,null,"szt.",6]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 1","index":5,"n_rows":66,"n_cols":11,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,8,66,10],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[61,1,61,7],[65,8,65,10],[9,0,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11 /2012",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - narzędzia chirurgiczne podstawowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Producent       ","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Miska ze stali nierdzewnej - naczynie laboratoryjne o pojemności 0,4 l i wymiarze  Ø górna x  Ø dolna x wysokość 111x72x56 mm",null,null,"szt.",3]
[2,"Miska ze stali nierdzewnej - naczynie laboratoryjne o pojemności 0,16 l i wymiarze  Ø górna x  Ø dolna x wysokość - 83 x 54 x 41 mm .",null,null,"szt.",6]
[3,"Hak brzuszny siodłowy typ Fritsch , rozmiar łyżki 64 x 85 mm , dł. całk. 235 mm , fig. 5 .Uchwyt haka ażurowy .",null,null,"szt.",3]
[4,"Miska ze stali nierdzewnej - naczynie laboratoryjne o pojemności 1,0 l i wymiarze  Ø górna x  Ø dolna x wysokość 151x10x73 mm",null,null,"szt.",3]
[5,"Hak operacyjny do ran typ Volkmann , 6-zębny o wymiarze 9 x 29 mm , ostry , dł. całk. 225 mm , uchwyt pełny .",null,null,"szt.",6]
[6,"Hak operacyjny do ran typ Volkmann , 4-zębny , ostry , rozmiar 9 x 19 mm o dużym łuku , dł. całk. 220 mm , uchwyt okienkowy.",null,null,"szt.",6]
[7,"Hak powłokowy brzuszny do chirurgii w głębokim polu operacyjnym typ Mikulicz z płaską branszą o wymiarze 147x50mm , dł. całk. 250mm.",null,null,"szt.",3]
[8,"Opinak do papierowych serwet i obłożeń , dł. całk. 115 mm , odgięte po łuku , jeden koniec szczęki kielichowy w postaci panewki drugi kulisty w postaci główki . Rozstaw szczęk 19,5 mm .",null,null,"szt.",30]
[9,"Kubek stalowy , miarowy z uchwytem o pojemności 0,25 L , wyskalowany z podziałką metryczną .",null,null,"szt.",3]
[10,"Miska ze stali nierdzewnej - naczynie laboratoryjne o pojemności 0,02 l i wymiarze  Ø górna x  Ø dolna x wysokość - 40 x 28 x 19 mm .",null,null,"szt.",3]
[11,"Miska nerkowata ze stali nierdzewnej o dł. całk. 250 mm i pojemności 500 ml .",null,null,"szt.",3]
[12,"Pinceta anatomiczna standard, prosta, dł. całk. 145 mm .",null,null,"szt.",18]
[13,"Pinceta anatomiczna standard, prosta, dł. całk. 200 mm .",null,null,"szt.",10]
[14,"Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr. 3L ( długi ) , dł. całk. 210 mm .",null,null,"szt.",1]
[15,"Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr. 4L  , dł. całk. 215 mm",null,null,"szt.",1]
[16,"Pinceta anatomiczna standard, prosta, dł. całk. 250 mm .",null,null,"szt.",6]
[17,"Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr. 4 , dł. całk. 135 mm .",null,null,"szt.",8]
[18,"Pinceta chirurgiczna , prosta 1x2 ząbki o dł. całk. 160 mm . Model mocniejszy od pincety ze szczękami średnioszerokimi a delikatniejszy od pincety standardowej .",null,null,"szt.",20]
[19,"Szpatułka-łyżka dwustronna w kształcie litery  \"Z\" ,  jelitowa i brzuszna typ Reverdin , końce zaokrąglone ,  szer. łopatki szerszej 63 mm węższej 45 mm , dł. całk. 285 mm .",null,null,"szt.",3]
[20,"Hak powłokowy operacyjny typ Deaver z łyżką płaską wygiętą w kształcie sierpa o szer. 75 mm fig. 5 . Dł. całk. haka 320 mm z płaskim uchwytem .",null,null,"szt.",1]
[21,"Nożyczki preparacyjne delikatne typ Tönnis-Adson , odgięte , końce tępe , ostrza z twardymi wkładkami , dł. całk. 175 mm .",null,null,"szt.",20]
[22,"Nożyczki preparacyjne smukłe , delikatne typ Metzenbaum , odgięte , dł. całk. 185 mm , końce ostrzy tępe .",null,null,"szt.",1]
[23,"Nożyczki preparacyjne smukłe , delikatne typ Metzenbaum z twardą wkładką krawędzi tnących , odgięte , dł. całk. 185 mm , końce ostrzy tępe, pierścienie uchwytów złocone .",null,null,"szt.",1]
[24,"Atraumatyczny klem naczyniowy typ De'Bakey do okluzji wydzielającej naczyń krwionośnych z uzębieniem atraumatycznym typ De'Bakey delikatnie \"S-owato\" wygięty , dł. całk. ramion części roboczej 119 mm a dł. cięciwy ramion 75 mm . Dł. całk. zacisku 280 mm .",null,null,"szt.",1]
[25,"Zacisk jelitowy elastyczny typ Kocher , dł. całk. 245 mm , łukowato odgięty , ząbki wzdłużne tępe ze skokiem rowków 2,2 mm , dł. części roboczej szczęki 110 mm .",null,null,"szt.",1]
[26,"Kleszczyki delikatne do tkanek i jelitowe typ Allis , 4x5 ząbków , dł. całk. 155 mm .",null,null,"szt.",4]
[27,"Kleszczyki naczyniowe typ Micro-Halsted , delikatne , odgięte , bez ząbków , dł. całk. 125 mm , skok rowkowania szczęk części roboczej 0,5 mm .",null,null,"szt.",20]
[28,"Kleszczyki hemostatyczne do naczyń tętniczych , delikatne typ Fraser-Kelly , łagodnie odgięte , dł. całk. 180 mm z zatrzaskiem .",null,null,"szt.",6]
[29,"Kleszczyki naczyniowe i do tonsylektomii typ Schnidt , łagodnie odgięte , dł. całk. 185 mm , skok ząbków rowkowania szczęk 0,7 mm , jeden pierścień uchwytu z przerwą a drugi pełny .",null,null,"szt.",3]
[30,"Kleszczyk naczyniowy typ Kocher-Ochsner , prosty , 1x2 ząbki , dł. 160 mm , skok rowkowania szczęk części roboczej 0,9 mm .",null,null,"szt.",20]
[31,"Agrafka sterylizacyjna typ Mayo do zbiorczego spinania narzędzi chirurgicznych z uchwytami w postaci pierścieni , dł. całk. 140 mm .",null,null,"szt.",50]
[32,"Pokrywa kontenera z termostabilnego i wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z zintegrowanym systemem filtra PTFE - system otwarty z barierą p/bakteryjną gwarantującym min. 5000 cykli mycia i sterylizacji , kolor żółty ( kontener bezobsługowy nie wymagający materiałów zużywalnych )  rozmiar 588x285x46 mm .Pokrywa kontenera dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592x274 mm .",null,null,"szt.",3]
[33,"Spód kontenera ( wanna ) o wymiarach 592x274x135 mm wykonanego ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni i z zabezpieczeniem plombami przed przypadkowym i nieuprawnionym otwarciem i zintegrowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji .",null,null,"szt.",3]
[34,"Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc , w kolorze czerwonym o wymiarze 56x18 mm .",null,null,"szt.",6]
[35,"Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc , w kolorze niebieskim o wymiarze 56x18 mm.",null,null,"szt.",6]
[36,"Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o wymiarze minimum 8,0 mm maximum 8,5 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego . Wymiary 485x253x76 mm .",null,null,"szt.",3]
[37,"Mata silikonowa zabezpieczająca instrumenty chirurgiczne przed przesuwaniem po powierzchni koszy sitowych kontenera o wymiarach 480x250mm i grubości 1,5mm do sterylizacji w warunkach autoklawu parowego .",null,null,"szt.",3]
[38,"Pokrywa kontenera z termostabilnego i wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z zintegrowanym systemem filtra PTFE - system otwarty z barierą p/bakteryjną gwarantującym min. 5000 cykli mycia i sterylizacji , kolor żółty ( kontener bezobsługowy nie wymagający materiałów zużywalnych )  rozmiar 588x285x46 mm .Pokrywa kontenera dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592x274 mm .",null,null,"szt.",3]
[39,"Pokrywa kontenera z termostabilnego i wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z zintegrowanym systemem filtra PTFE - system otwarty z barierą p/bakteryjną gwarantującym min. 5000 cykli mycia i sterylizacji , kolor żółty ( kontener bezobsługowy nie wymagający materiałów zużywalnych )  rozmiar 298x285x46 mm .Pokrywa kontenera dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 300x274 mm .",null,null,"szt.",3]
[40,"Spód kontenera ( wanna ) o wymiarach 300x274x135 mm wykonanego ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni i z zabezpieczeniem plombami przed przypadkowym i nieuprawnionym otwarciem i zintegrowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji .",null,null,"szt.",3]
[41,"Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc , w kolorze czerwonym o wymiarze 56x18 mm .",null,null,"szt.",6]
[42,"Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc , w kolorze niebieskim o wymiarze 56x18 mm.",null,null,"szt.",6]
[43,"Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o wymiarze minimum 8,0 mm maximum 8,5 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego . Wymiary 243x253x76 mm .",null,null,"szt.",3]
[44,"Mata silikonowa zabezpieczająca instrumenty chirurgiczne przed przesuwaniem po powierzchni koszy sitowych kontenera o wymiarach 240x250mm i grubości 1,5mm do sterylizacji w warunkach autoklawu parowego .",null,null,"szt.",3]
[45,"Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o wymiarze minimum 8,0 mm maximum 8,5 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego . Wymiary 485x253x106 mm .",null,null,"szt.",3]
[46,"Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , duża perforacja dna kosza w kształcie kwadratów o wymiarze minimum 8,0 mm maximum 8,5 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego . Wymiary 485x253x76 mm .",null,null,"szt.",3]
[47,"Mata silikonowa zabezpieczająca instrumenty chirurgiczne przed przesuwaniem po powierzchni koszy sitowych kontenera o wymiarach 480x250mm i grubości 1,5mm do sterylizacji w warunkach autoklawu parowego .",null,null,"szt.",6]
[48,"Filtr PTFE wielokrotnego użytku kompatybilny z uchwytami w pokrywach aluminiowych kontenerów firmy Aesculap AG typ Basis i Vario , okrągły o Ø 190 mm . Filtr do długotrwałego użytkowania - minimum 1000 cykli mycia i sterylizacji . Opakowania zawierające 10 szt. filtrów .",null,null,"op.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]