{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[7,2,7,10],[19,10,19,13],[9,0,9,13],[6,0,6,1],[16,8,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2012"]
[]
[]
[]
["……………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 1 - Odczynniki według nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[1,"Polgen Sp. z o.o. Sp.Kom.",4363929,"Polimer POP-7, 28 ml\nPolimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 – gotowy do wypełnienia kapilary, umożliwiający prawidłowy rozdział i analizę sekwencji DNA oraz analizę fragmentów PCR (m.in.polimorfizmów STR) \n","28 ml",null,null,"28 ml",1]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"………………………………………...……………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,10,20,13],[17,8,17,10],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,2,7,10],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2012"]
[]
[]
[]
["……………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 2 - Odczynniki według nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[1,"Roche Diagnostics                                        Polska Sp. z o.o.","04896866001","Zestaw do syntezy cDNA z mRNA; opakowanie na 100 reakcji, zestaw  do użycia w konwencjonalnych termocyklerach i termocyklerach typu real time PCR,  kit do \"two step RT-PCR \", synteza do 14 kb, możliwość syntezy w temp 65˚C, Opakowanie zawiera Transcriptor Reverse Transcriptase, Random hexamer primers, Anchored oligo(dT)18 primer, Protector RNase Inhibitor, dNTP Mix, PCR Grade, Transcriptor RT Reaction Buffer, 5x concentrated,Water, PCR Grade ","100 reakcji",null,null,"100 reakcji ",1]
[2,"Roche Diagnostics                                        Polska Sp. z o.o.","04909631001","Gotowy do użycia zestaw do real-time PCR i analiz krzywych topnienia wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem barwnika ResoLight, do analizy m.in. Heterodupleksów, analiz metylacyjnych, genotypowania.\nW opakowaniu  Master Mix, 2x stężony, zawierający ResoLight high-resolution melting dye, MgCl2 - 25 mM, H2O- PCR-grade, opakowanie: 5 x 1 ml, na  500 reakcji w 20 µl.","5 x 1 ml             (500 reakcji)",null,null,"5 x 1 ml             (500 reakcji)",1]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"………………………………………...……………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,10,20,13],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,2,7,10],[9,0,9,13],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2012"]
[]
[]
[]
["……………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 3 - Odczynniki według nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[1,"Tib Molbiol Sp. z o.o.",null,"Sonda FRET sensor (Hybprobe) 5’LC640/3’P \nskala ~300 reakcji\n","3 szt.",null,null,"1 szt.",3]
[2,"Tib Molbiol Sp. z o.o.",null,"Sonda FRET anchor (Hybprobe) 3’ FITC\nskala ~300 reakcji\n","3 szt.",null,null,"1 szt.",3]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"………………………………………...……………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,10,20,13],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,2,7,10],[9,0,9,13],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2012"]
[]
[]
[]
["……………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 4 - Odczynniki według nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[1,"CytoGen Polska Sp. z o.o.",17200,"Zestaw kolumienkowy  do izolacji całkowitego RNA z włączeniem siRNA i microRNA (<200 b), bez fenolu, szybka procedura (10-20 min), ze zróżnicowanego materiału (krew pełna, linie komórkowe, tkanki), wydajność izolacji do 50ug RNA; umożliwiający izolację RNA z pojedynczych komórek; z minimalnym zanieczyszczeniem wpółizolowanym DNA","50 izolacji",null,null,"50 izolacji",1]
[2,"CytoGen Polska Sp. z o.o.",25710,"Enzym DNaza, wolna od RNaz, do wytrawiania ewentualnych zanieczyszczeń DNA z eluatach RNA pozyskanych po izolacji zestawem kolumienkowym\n\n\n","100 reakcji",null,null,"50 reakcji ",2]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"………………………………………...……………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":31,"n_cols":14,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,7],[22,8,22,9],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,2,7,10],[20,1,20,7],[20,8,20,9],[21,1,21,7],[21,8,21,9],[18,1,18,7],[18,8,18,9],[19,1,19,7],[19,8,19,9],[9,0,9,13],[15,9,15,10],[17,1,17,7],[17,8,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2012"]
[]
[]
[]
["……………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 5 - Testy  do wykonywania badań HLA locus C metodą Luminex wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto"]
[1,"Biomedica Poland Sp. z o.o.","OL-RSSO1C","Zestaw testów do wykonywania badań HLA locus C metodą Luminex","400 testów",null,null,"100 testów",4]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 5 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Czas obróbki materiału po amplifikacji nie dłużej niż 180 min"]
[2,"Procedura testu do typowania antygenów HLA locus C musi umożliwiać  wykonania odczytu  na aparacie Luminex w ciągu 72h."]
[3,"Ilość wyników niejednoznacznych locus C nie powinna przekraczać 3%"]
[4,"Odczynniki dostarczyć wraz z oprogramowaniem, które uwzględnia najnowszą nomenklaturę \n- oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie bazy pacjentów i dawców z możliwością przeszukiwania bazy według ID pacjent/dawca.\n-oprogramowanie musi umożliwiać analizę wyników tej samej próbki uzyskanych metodą SSO i SSP\n-oprogramowanie musi być kompatybilne z aktualną bazą danych (Database 2.0) i umożliwiać jej kontynuacje w zakresie gromadzenia wyników.\n-oprogramowanie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji."]
[5,"Załączenie do oferty referencji przynajmniej z dwóch placówek medycznych wykonujących badania HLA metodą  Luminex."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]