{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4)","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","Zadanie nr 8"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,5,18,6],[12,1,12,6],[16,5,16,6],[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[17,5,17,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/ 2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  1\n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw do filtracji próżniowej cząstek z roztworów, składający się z nasadki filtracyjnej o poj. 250 mL, uchwytu na filtr i zacisku; przystosowany do filtrów o śred. 47 i 50 mm; musi być wyposażony w kolbę ssawkową o poj. 1 L ze szlifem pasującym do nasadki oraz oliwkę z PP do podłączenia elastycznego węża próżniowego.",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[32,1,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/ 2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2 - dla szkła miarowego wymagana klasa A i certyfikat serii\n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Kolby szklane Erlenmayera ze szlifem, poj. 250 ml, szlif 29/32, wys. 135mm",null,null,"szt.",4]
[2,"Kolba miarowa szklana , z plastikowym korkiem, ze szlifem 12/21, o poj. 100ml, wys. 170mm",null,null,"szt.",5]
[3,"Kolba miarowa szklana , z plastikowym korkiem, ze szlifem 14/23, o poj. 200ml, wys. 210mm",null,null,"szt.",2]
[4,"Kolba miarowa szklana , z plastikowym korkiem, ze szlifem 14/23, o poj. 250ml, wys. 220mm",null,null,"szt.",5]
[5,"Kolba miarowa szklana , z plastikowym korkiem, ze szlifem 24/29, o poj. 1000 ml, wys. 300mm",null,null,"szt.",7]
[6,"Kolba miarowa szklana , z plastikowym korkiem, ze szlifem 19/26, o poj. 500 ml, wys. 260mm",null,null,"szt.",2]
[7,"Kolba  bez podziałki ,szklana ,  o poj. -300 ml, wys.maksym 15- 16 cm, szyjka szeroka  na 5 cm",null,null,"szt.",4]
[8,"Cylindry miarowe, szklane,  z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 100 ml, wys. 240mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",12]
[9,"Cylindry miarowe, szklane,  z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 250 ml, wys. 320mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",1]
[10,"Cylindry miarowe, szklane, z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 500 ml, wys. 380mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",1]
[11,"Cylindry miarowe, szklane,  z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 1000 ml, wys. 465mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",2]
[12,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 100ml (Ø50mm, wys. 70mm)",null,null,"szt.",10]
[13,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 250ml (Ø70mm, wys. 95mm)",null,null,"szt.",7]
[14,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 400ml (Ø70mm, wys. 131mm)",null,null,"szt.",4]
[15,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 500- 600ml (Ø90mm, wys. 125mm)",null,null,"szt.",12]
[16,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 1000ml (Ø105mm, wys. 145mm)",null,null,"szt.",4]
[17,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 100ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø56mm, wys. 105mm)",null,null,"szt.",6]
[18,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 250ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø70mm, wys. 143mm)",null,null,"szt.",13]
[19,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 500ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø86mm, wys. 182mm)",null,null,"szt.",6]
[20,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 1000ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø101mm, wys. 203mm)",null,null,"szt.",6]
[21,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 2000ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø130mm, wys. 260mm)",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/ 2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  3\n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Szkiełka podstawowe, bez pola do opisu, szlifowane 75x25-26 mm, gr. 1mm",null,null,"szt.",300]
[2,"Szkiełka podstawowe, cięte, z dwustronnym matowym polem do opisu 75x26mm, gr. 1mm",null,null,"szt.",86500]
[3,"Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",31000]
[4,"Szkielka nakrywkowe 24 x 60 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",15000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4)","index":3,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/ 2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  4\n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Spryskiwacz z kolbą Erlenmeyera o poj ok. 50 ml, ze szkła borokrzemowego, z gruszką z wężem. Spryskiwacz przeznaczony do  chromatografii cienkowarstwowej - do rozpryskiwania niewielkich ilości mocnych kwasów",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/ 2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  5\n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Termometr rtęciowy, słupkowy, zakres 0 do +100ºC, działka elementarna 1,0ºC",null,null,"szt.",2]
[2,"Termometr elektroniczny, cyfrowy wewnątrz pomieszczenia pomiar temp. -10 do +40ºC, wewnątrz komory roboczej urządzenia -50 do +60ºC, z dokładnością do 1ºC.  Zegar z budzikiem, długość przewodu min. 1,5 m; wymiary termometru maksym. 8x 12 cm",null,null,"szt.",3]
[3,"Termometr laboratoryjny ze świadectwem wzorcowania GUM, zakres temp.  -50ºC do +50ºC, działka elementarna 0,5ºC",null,null,"szt.",4]
[4,"Termometr rtęciowy, słupkowy, zakres 0 do +50ºC, działka elementarna 0,5ºC",null,null,"szt.",3]
[5,"Termometr do lodówek i zamrażarek, cieczowy, zakres temperatury od - 50 oC do + 40 o C, wartość działki elementarnej 1 oC, tolrerancja błędu do ok. +/- 1oC, w górnej części zaczep do zawieszenia",null,null,"szt.",60]
[6,"Termometr elektroniczny, wewnętrzny/zewnętrzny z wodoodpornym czujnikiem temperatury z przewodem dł 3 m.Zakres temperatur zewnętrznej od - 50oC do + 70 oC, zakres pomiaru temperatury wewnetrznej od -10 0C do + 50 oC. Dokładnośc pomiaru temperatury : +/- 1 oC ",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/ 2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6\n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Szkiełka mikroskopowe, nakrywkowe,  o parametrach równoważnych jak \"superior\",  wym.15x15 mm, grubość 0,13-0,16 mm.",null,null,"szt.",2000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 46/ 2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  7\n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Szkiełka podstawowe mikroskopowe  adhezyjna powłoka, silanizowana, białe pole do opisu, wym 25x75 x 1-1,2 mm , cięte pod katem 90 o",null,null,"szt.",7200]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,10],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[21,0,21,7],[10,0,19,0],[10,5,19,5],[10,4,19,4],[10,7,19,7],[10,2,19,2],[10,8,19,8],[10,9,19,9],[10,10,19,10],[10,6,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/46/2012"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty oraz do udrażniania pomostów naczyniowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ze sprężystą końcówką, bezlateksowe o średnicach i max. sile wyciągania napełnionego balonu (Ibs):",null,null,"szt.",250]
[null,"2F i długości 60 cm, 0,5 Ibs"]
[null,"2F i długości 80 cm, 0,5 Ibs"]
[null,"3F i długości 40 cm, 0,7 Ibs"]
[null,"3F i długości 80 cm, 0,7 Ibs"]
[null,"4F i długości 40 cm, 1,5 Ibs"]
[null,"4F i długości 80 cm, 1,5 Ibs"]
[null,"5F i długości 80 cm, 2,0 Ibs"]
[null,"6F i długości 80 cm, 2,5 Ibs"]
[null,"7F i długości 80 cm, 3,5 Ibs"]
[2,"Cewniki naczyniowe do udrażniania pomostów naczyniowych ze sprężystą końcówką i balonem roboczym pokrytym siatką czyszczącą o szerokości 4F; długości 40cm i 80cm ",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych cewników naczyniowych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]