{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3","Arkusz4","Arkusz5","Arkusz6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":68,"n_cols":11,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,1,66,8],[67,1,67,8],[6,0,6,10],[4,0,4,10],[5,0,5,10],[65,1,65,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Załącznik nr 1b"]
[null,"do Specyfikacji Istotnych"]
[null,"Warunków Zamówień"]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Przegląd  techniczny i konserwacja   klimatyzatorów"]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Typ /Model","Rok produkcji","Numer inwentarzowy","Liczba przeglą-dów okreso-wych do końca 2012r.","Ilość urządzeń","Cena  przeglądu netto  (zł)          (kol.5x6x.7)","VAT  %","Cena                   brutto   (zł)     ","Miejsce lokalizacji urządzenia "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"ul. I. Gandhi 14"]
[1,"klimatyzator Lennox","GHM 24 Nla",2006,"T-6-8359",1,1,null,null,null,"Bud A Centralna dyspozytornia"]
[2,"klimatyzator Gree","GREE",2000,"T-6-35-011-093/28359",1,1,null,null,null,"Bud A      pok 463"]
[3,"klimatyzator Samsung","AQ12/FA",2007,"T-6-9106",1,1,null,null,null,"Bud A       pok 129"]
[4,"klimatyzator Samsung","AQ12/FA",2007,"T-6-9108",1,1,null,null,null,"Bud A       pok112"]
[5,"klimatyzator Samsung","AQ12/FA",2007,"T-6-9105",1,1,null,null,null,"Bud A       pok130"]
[6,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9103",1,1,null,null,null,"Bud A       pok131a"]
[7,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9110",1,1,null,null,null,"Bud A 122"]
[8,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9109",1,1,null,null,null,"Bud A 114"]
[9,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9107",1,1,null,null,null,"Bud A 113"]
[10,"klimatyzator Samsung","AQ24/FA",2007,"T-6-9110",1,1,null,null,null,"Bud A 128"]
[11,"klimatyzator Sanyo","SAP KR 188 E",2003,"T-6-35-009-091/21",1,1,null,null,null,"Bud A 116"]
[12,"klimatyzator Tadiran  MTD  ","dzielony MTAD 7 G -18",2006,"T-6-8358",1,1,null,null,null,"Bud A rozdzielnia STH 1"]
[13,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-97-66",1,1,null,null,null,"Bud A  562 "]
[14,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-97-67",1,1,null,null,null,"Bud A 132"]
[15,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-97-68",1,1,null,null,null,"Bud A 133"]
[16,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-97-65",1,1,null,null,null,"Bud A 134"]
[17,"klimatyzator Tadiran MTD  ","dzielony MTAD 7 G -13",2006,"T-6-8361",1,1,null,null,null,"bud A 115"]
[18,"urządzenie klimatyzacyjne niskotemperaturowe","CBGE - ZD 21/KC/SO",2006,"T-6-8355",1,1,null,null,null,"bud A 117"]
[19,"klimatyzator Tadiran       MTD  ","dzielony MTAD 7 G -14",2006,"T-6-8360",1,1,null,null,null,"Bud A 045"]
[20,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,null,1,1,null,null,null,"bud B pok 408"]
[21,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9082",1,1,null,null,null,"bud B pok 207"]
[22,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9077",1,1,null,null,null,"bud B pok 207"]
[23,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9079",1,1,null,null,null,"bud B pok 408"]
[24,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-8361",1,1,null,null,null,"bud B pok 308"]
[25,"klimatyzator Samsung","AQ18/FAX",2007,"T-6-9080",1,1,null,null,null,"bud B pok 308"]
[26,"klimatyzator Tadiran          MTD  ","dzielony MTAD 7 G -12",2006,"T-6-8357",1,1,null,null,null,"Bud B pom 04 serwerownia teletechniki"]
[27,"klimatyzator Lennox","GHM 24 Nla",2006,"brak nr",1,1,null,null,null,"Bud C 028"]
[28,"klimatyzator Samsung","AQ 12/FAX",2007,"T-6-9102",1,1,null,null,null,"Bud C 060"]
[29,"klimatyzator Samsung","AQ 12/FAX",2007,"T-6-9100",1,1,null,null,null,"Bud C 061"]
[30,"klimatyzator Samsung","AQ 12/FAX",2007,"T-6-9101",1,1,null,null,null,"Bud C RTG 063"]
[31,"klimatyzator Tadiran          MTD  ","dzielony MTAD 7 G -18",2006,"brak nr",1,1,null,null,null,"Bud C 064a"]
[32,"klimatyzator Tadiran          MTD  ","dzielony MTAD 7 G -13",2006,"T-6-8356",1,1,null,null,null,"Bud C 021 serologia"]
[33,"klimatyzator Tadiran          MTD  ","dzielony MTAD 7 G -14",2006,"T-6-8360",1,1,null,null,null,"Bud C 045"]
[34,"Klimatyzator Daikin","SPLIT",2007,"T-6-9070",1,1,null,null,null,"Bud C serwerownia "]
[35,"Klimatyzator Daikin","SPLIT",2007,"T-6-9071",1,1,null,null,null,"Bud C serwerownia "]
[36,"Klimatyzator Samsung","AQ24NSAX",2008,"T-6-9456",1,1,null,null,null,"Bud C pom - 017"]
[37,"Klimatyzator Samsung","AQ12UUGBN ",2009,"T-6-9740",1,1,null,null,null,"Bud C 059"]
[38,"   klimatyzator UNIC","UNICO 8,5",2004,"T-2-3153",1,1,null,null,null,"Łącznik maszynownia dżwigu"]
[null,"ul. Chocimska 5","                                           "]
[1,"Samsung","AQ18NSAX",null,null,1,1,null,null,null,"Budynek A – piwnica - SERWEROWNIA"]
[2,"Samsung","AQ24NSAX",null,null,1,1,null,null,null,"Budynek A – piwnica – ZAMRAŻARKI "]
[3,"Samsung","AQ12NSAX",2008,"T-6-9381",1,1,null,null,null,"Budynek A 1i1/2 pięto - CYTOMETR"]
[4,"Samsung","AQ24NSAX",null,null,1,1,null,null,null,"Budynek A I piętro - ZAMRAŻARKI"]
[5,"Sanyo",null,2007,"T-6-10379",1,1,null,null,null,"Budynek B parter"]
[6,"Samsung","AQ18NSAX",2007,"T-6-9346",1,1,null,null,null,"Budynek B       I piętro"]
[7,"Samsung",null,2007,"T-6-9111",1,1,null,null,null,"Budynek B        I piętro"]
[8,"Samsung","AQ18NSAX",2005,"T-6-35-012039/2",1,1,null,null,null,"Budynek B        I piętro"]
[9,"Samsung",null,2011,"T-6-10975",1,1,null,null,null,"Budynek B        I piętro"]
[10,"York",null,2007,"T-6-9344",1,1,null,null,null,"Budynek B        I piętro"]
[11,"Samsung",null,2007,"T-6-9345",1,1,null,null,null,"Budynek B         I piętro"]
[12,"Lennox",null,null,"6-35-012039/2",1,1,null,null,null,"Budynek B        II piętro"]
[null,"Koszt całkowity"]
[]
[]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"podpis i imienna pieczątka"]
[null,"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[16,0,16,7],[3,0,3,10],[2,0,2,10],[9,1,9,3],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Przegląd  techniczny ,konserwacja  i wymiana elementów eksploatacyjnych zasilaczaUPS"]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Typ /Model","Rok produkcji","Liczba przeglą-dów okreso-wych do końca 2012r.","Ilość         urządzeń","Cena jednostkowa","Cena przeglądu netto  (zł)        (ko5xkol.6xkol.7)                  ","VAT  %","Cena                               brutto   (zł)         ","Miejsce lokalizacji urządzenia "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Zasilacz UPS","GALAXY PW 160 kWA",2002,1,1,{"$nulls":4},"ul. Gandhi 14          Budynek A                     - poziom \"-1\""]
[2,"Zasilacz UPS","GALAXY PW 160 kWA",2002,1,1,{"$nulls":4},"ul. Gandhi 14          Budynek C                     - poziom \"-2\""]
[null,"Koszt całkowity"]
[]
[]
[]
[]
["……………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka"]
["osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,7],[23,0,23,7],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[17,0,17,2],[21,0,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Przegląd  przewodów kominowych "]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Liczba przeglą-dów okreso-wych do końca 2012r.","Ilość przewodów kominowych","Cena jednostkowa","Cena                 netto  (zł)                       (kol.3xkol.4xkol.5)","VAT  %","Cena    brutto   (zł)                      ","Miejsce lokalizacji urządzenia "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,"ul. Gandhi14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "]
[1,"Przewody kominowe",1,480,{"$nulls":4},"Budynek  A"]
[2,"Przewody kominowe",1,62,{"$nulls":4},"Budynek B"]
[3,"Przewody kominowe",1,111,{"$nulls":4},"Budynek  C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "]
[null,"ul. Chocimska 5"]
[4,"Przewody kominowe",1,104,{"$nulls":4},"Budynek  A"]
[5,"Przewody kominowe",1,96,{"$nulls":4},"Budynek  B"]
[6,"Przewody kominowe",1,33,{"$nulls":4},"Budynek  C"]
[7,"Przewody kominowe",1,77,{"$nulls":4},"Budynek  D"]
["Koszt całkowity"]
[]
[]
[]
["……………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka"]
["osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,7],[22,0,22,7],[3,0,3,6],[4,0,4,8],[8,11,14,11],[20,0,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Zadanie 4"]
[" Przegląd  techniczny i konserwacja   sprężarkowni"]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Typ /Model","Rok produkcji","Numer inwentarzowy","Liczba przeglądów okresowych do końca 2012r.","Ilość             urządzeń","Cena jednostkowa","Cena przeglądu netto  (zł)                                        (kol.6x7x8)","VAT  %","Cena                       brutto  (zł)         ","Miejsce lokalizacji urządzenia "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[1,"\nSprężarki śrubowe \n","Comp Air\nL 11-10","\n2005","\nT-1-31147","\n1","\n3",{"$nulls":4},"ul. Gandhi 14"]
[2,"Zbiorniki ciśnieniowe",null,null,null,1,2]
[3,"Osuszacz absorcyjny",{"$nulls":4},2]
[4,"Osusacz zziębniczy",{"$nulls":4},2]
[5,"Filtry"]
[6,"Reduktory ciśnieniowe",{"$nulls":4},3]
[null,"Koszt całkowity"]
[]
[]
[]
[]
[]
["……………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka"]
["osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz5","index":4,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[17,0,17,7],[3,0,3,1],[4,0,4,11],[9,0,9,2],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Zadanie 5"]
[" Przegląd  techniczny i konserwacja   rotomatów"]
[]
["lp","Nazwa urządzenia","Typ /Model","Rok produkcji","Numer inwentarzowy","Liczba przeglą-dów okreso-wych do końca 2012r.","Ilość urzadzeń","Cena jednostkowa","Cena               przegladu         netto  (zł)               ( kol.6xkol.7x  kol.8)","VAT  %","Cena                      brutto    (zł)       ","Miejsce lokalizacji urządzenia "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[1,"Rotomat ","Rotomat 600","\n2005","T-8-8198","\n1",2,{"$nulls":4},"ul. Gandhi 14 parter bud. Nr 1 (\"A\")"]
["Koszt całkowity"]
[]
[]
[]
[]
[]
["……………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka"]
["osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}