{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zad1","Zad2","zad3","zad4filtry","zad5","zad6","zad7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[92,0,92,1],[93,0,93,1],[112,0,112,1],[113,0,113,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[32,0,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59 /2012"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mocny chwytak z ząbkami 5mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści",null,null,"szt.",30]
[2,"Kleszczyki przytrzymujące typu grasper z mechanizmem zaciskowym w rękojeści ",null,null,"szt.",24]
[3,"Preparator typu dissector 5mm",null,null,"szt.",12]
[4,"Nożyczki wygięte 5mm",null,null,"szt.",30]
[5,"Torebka do ewakuacji śledziony 15mm z metalową prowadnicą i niklowaną obręczą, samorozprężalna",null,null,"szt.",30]
[6,"Uniwersalny stapler liniowy laparoskopowy wspólny dla ładunków z nożem o długości 30, 45, 60 mm",null,null,"szt.",9]
[7,"Roticularny ładunek liniowy z nożem o dł. 30mm do tkanki naczyniowej",null,null,"szt.",6]
[8,"Igła do wytwarzania odmy, jednorazowego użytku 120 mm",null,null,"szt.",24]
[9,"Trokar bezpieczny 5mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem, kaniula żebrowana",null,null,"szt.",42]
[10,"Trokar bezpieczny 11 mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem, kaniula żebrowana",null,null,"szt.",48]
[11,"Trokar z balonem + strzykawka, 10 mm",null,null,"szt.",5]
[12,"Trokar bezpieczny 12 mm z wbudowanym systemem redukcyjnym 5-12mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem",null,null,"szt.",24]
[13,"Preparator laparoskopowy typu dissector z możliwością rotacji i zginania do 80 stopni końcówki roboczej, długość narzędzia 31-35 cm",null,null,"szt.",6]
[14,"Chwytak laparoskopowy typu grasper z możliwością rotacji i zginania do 80 stopni końcówki roboczej, długość narzędzia 32-35 cm",null,null,"szt.",6]
[15,"Port do operacji z jednego wkłucia, trójkanałowy, z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym, w zestawie 3 trokary 5 mm z niskim profilem główek długości ok. 6 cm",null,null,"szt.",15]
[16,"Klipsownica laparoskopowa jednorazowa, średnicy 5 mm z 18 klipsami M/L długości 9,1 mm, z czytelnym wskażnikiem pozostałej ilości klipsów",null,null,"szt.",6]
[17,"Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wkrętami tytanowymi",null,null,"szt.",6]
[18,"Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych z 15 wkrętami wchłanialnymi",null,null,"szt.",18]
[19,"Automatyczne imadło do szycia w laparoskopii, z przekładaną dźwignią dwustronną 10 mm",null,null,"szt.",3]
[20,"Ładunek do imadła do szycia i wiązania laparoskopowego",null,null,"szt.",12]
[21,"Automatyczne roticularne imadło do szycia w laparoskopii, z przekładaną dźwignią dwustronną 10 mm",null,null,"szt.",3]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad2","index":1,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[41,0,41,1],[10,0,10,10],[32,0,32,7],[5,0,5,1],[108,0,108,1],[109,0,109,1],[42,0,42,1],[63,0,63,1],[64,0,64,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 90mm - 4.8",null,null,"szt.",6]
[2,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 90mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",18]
[3,"Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 60mm ",null,null,"szt.",8]
[4,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 60mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",12]
[5,"Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 45 mm ",null,null,"szt.",5]
[6,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 45 mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",6]
[7,"Stapler liniowy z nożem dł.80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany",null,null,"szt.",15]
[8,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",24]
[9,"Stapler liniowy z nożem dł.60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany",null,null,"szt.",25]
[10,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",36]
[11,"Stapler liniowy z nożem dł.100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany",null,null,"szt.",2]
[12,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",6]
[13,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 25mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",1]
[14,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 28mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",15]
[15,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 31mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",20]
[16,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 33-34mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",10]
[17,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 45mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm,do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku. (1op jednostkowe max=6szt)",null,null,"szt.",12]
[18,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 60mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku. (1op jednostkowe max =6szt)",null,null,"szt.",12]
[19,"Ładunek elektryczny  liniowy z nożem długości 45mm, dwie podwójne linie zszywek, z możliwością regulacji kompresji tkanki 1,5mm i 2,0mm, pinezką zabezpieczającą. Kompatybilny z wielorazową rękojeścia elektryczną IDrive. (1op=6szt.)",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3","index":2,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,0,73,1],[74,0,74,1],[93,0,93,1],[94,0,94,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[48,0,48,1],[49,0,49,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[20,0,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2012"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Swing Top System. Redukcja 10mm x 5mm, sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji, w komplecie zastawka silikonowa",null,null,"szt.",150]
[2,"Swing Top System. Redukcja 12mm x 10mm x 5mm, sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji, w komplecie zastawka silikonowa",null,null,"szt.",100]
[3,"Dwufunkcyjny silikonowy system uszczelniający (uszczelko - zastawka) do trocara 5mm/95mm",null,null,"szt.",50]
[4,"Trokar Ø 5 mm/95mm, grot bezpieczny skośnie ścięty, kaniula wielorazowa wykonana z polimerowych materiałów, metalowy port z kranikiem do insuflacji, mikrogwintowanie na zewnętrznej stronie kaniuli, głowica z gwintem, do mycia i sterylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,"szt.",2]
[5,"Trokar Ø 10 mm/105mm, grot bezpieczny skośnie ścięty z mechanizmem blokującym,kaniula wielorazowa wykonana z polimerowych materiałów, metalowy port z kranikiem do insuflacji, mikrogwintowanie na zewnętrznej stronie kaniuli, gniazdo do zamocowania redukcji z 10 na 5mm, do mycia i sterylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,"szt.",2]
[6,"Trokar Ø 12 mm/105mm, grot ołówkowy,kaniula wielorazowa wykonana z polimerowych materiałów, metalowy port z kranikiem do insuflacji, mikrogwintowanie na zewnętrznej stronie kaniuli, gniazdo do zamocowania redukcji z 10 na 5mm, do mycia i sterylizacji w autoklawie 134ºC",null,null,"szt.",1]
[7,"Klipsy tytanowe rozmiar M/L-klipsy kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK o średnicy 10mm, nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów), podłużny rowek na całej długości wewnętrznej klipsa, zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrzne powierzchni klipsa, zabezpieczające przez ześlizgiwaniem się z naczynia, dwufazowe zamykanie klipsa-w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion, w kolejnym etapie klips jest zamykany. Taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego. Zasobnik zawierający 10szt. klipsów.",null,null,"szt.","36                                                                                                                                                                                                                                      (zasobnik)"]
[8,"Klipsy tytanowe rozmiar M/L-klipsy kompatybilne z klipsownicą  automatyczną laparoskopową PENTAX-Microline o średnicy 10mm, wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu, dwa ostatnie klipsy w innym kolorze, zasobnik zawierający 10szt. klipsów  (opcjonalnie dostępne w zasobnikach po 19szt) ",null,null,"szt.","70                                                                                                                                                                                                                              (zasobnik)"]
[9,"Klipsy polimerowe rozmiar M/L-klipsy kompatybilne z klipsownicą Hem-o-lok, o średnicy 5mm, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegające bioresorpcji, przeznaczone do naczyń od 3 do 10mm, zamek penetrujący tkanki, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie. Taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, zasobnik zawierający 6szt klipsów (opcjonalnie dostępnew zasobnikach po 4 szt).",null,null,"szt.","14                                                                                                                                                                                                                            (zasobnik)"]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4filtry","index":3,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,0,71,1],[72,0,72,1],[91,0,91,1],[92,0,92,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[15,0,15,7],[11,1,11,10],[13,1,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2012"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - instrumentarium - kolumny laparoskopowej wg katalogu firmy STRYKER lub równoważnego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Akcesoria do pompy laparoskopowej"]
[null,"Filtr w torze ssania, nr kat. Z0556-01",null,null,"szt.",200]
[2,"Wyposażenie do insuflatora 40 I HIGH FLOW"]
[null,"Filtr CO2 jednorazowy do F114, nr kat. Z0356-01",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5","index":4,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[88,0,88,1],[89,0,89,1],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[12,0,12,7],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2012"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stapler skórny 35mm ze zszywkami, zamykającymi się do kształtu prostokąta",null,null,"szt.",250]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6","index":5,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,0,68,1],[69,0,69,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2012"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łata naczyniowa, trójwarstwowa, z PTFE, z możliwością 3-krotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, grubość 0,5mm, szerokość 1cm, długość 9cm.",null,null,"szt.",15]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[69,0,69,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2012"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane solami srebra; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm.                                                                                                                                  Rozmiar 25 x 100mm",null,null,"szt.",10]
[2,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane heparyną; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm.                                                                                                                                   Rozmiar od 6/75mm do 14/75mm (6/8/10/12/14mm)",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]