Zadanie nr 2

Prace z tytułu wymogów BHP na dachach budynków „A”, „B”, „C” pod kątem

bezpieczeństwa pracowników w Instytucie ul. Gandhi

Prace obejmują:

- wykonanie schodków metalowych dwustopniowych     - 6  szt.

- wykonanie stałych drabin metalowych mocowanych do ścian budynku w celu wejścia na dachy wentylatorki

oraz agregatów wody lodowej     -  6 szt.

- wykonanie specjalnych podestów na dachu budynku A  (odcinek „a” i „c”) w celu bezpiecznego

przemieszczania się    -  3 szt.

-  wykonanie stałej kotwy na ścianie pomieszczenia agregatów wody lodowej, przy antenie radiolinii, w celu

wpięcia linki szelek bezpieczeństwa przy pracach konserwacyjnych    -  1 szt.

W załączeniu fotografie dotyczące lokalizacji w/w prac    - 2szt.

Ewentualne dodatkowe informacje w Dyspozytorni Instytutu tel. 22  3-96-101

………………………………………

Podpis Wykonawcy