Zadanie nr 5

Zmodernizowanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciągowej z pomieszczeń laboratoryjnych do której włączone są Dygestoria w pomieszczeniach                      nr 123 i 131 w bud.Nr 1 („A”) ze zmianą systemu zasilania i automatyki wraz z podłączeniem do BMS.

Zakres robót:

Prace określone zostały w Kosztorysie Nakładczym. W wyniku wykonanych prac należy zapewnić skuteczność wentylacji nie mniejszą niż 7,8 m/s.

Ewentualnie dodatkowych informacji udziela Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych Pan Antoni Marczuk tel. 66-335-670.

…………………………..

Podpis Wykonawcy