Zadanie  nr 1

Prace w obiektach Instytutu przy ul. Gandhi 14 w tym:

- Wydzielenie korytarza na poziomie „-1” w bud. Nr 1 „A” str. prawa

- Wydzielenie korytarza na poziomie „-1” w bud. Nr 1 „A” str. Lewa

- Wydzielenie pomieszczenia na poziomie „-2” w bud. Nr 1 na potrzeby Magazynu

Gospodarczego

D)   Wydzielenie pomieszczenia na poziomie „-2” w bud. Nr 1 na potrzeby Magazynu

Komputerowego

E)   Zainstalowanie drzwi przesuwnych aluminiowych w pomieszczeniu 0/35 Izby Przyjęć

– wraz z instalacją co w bud. nr 1

F)   Wymiana drzwi do łazienki 129 na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Roboty branży budowlanej:

A i B)  Wydzielenie korytarza na poziomie „-1” w bud. Nr 1 „A” str. Prawa i lewa

Wykonanie ścianki działowej  z płyty gipsowo-kartonowej, montaż ościeży drewnianych,

uzupełnienia cokolika oraz prace malarskie.

C i D)  Wydzielenie pomieszczenia na poziomie „-2” w bud. Nr 1 na potrzeby Magazynu

Gospodarczego i Magazynu Komputerowego.

Wykonanie ścianki działowej  z płyty gipsowo-kartonowej, osadzenie kratek wentylacyjnych,

montaż ościeży drewnianych,  uzupełnienia cokolika oraz prace malarskie.

E)   Zainstalowanie drzwi przesuwnych aluminiowych w pomieszczeniu 0/35 Izby Przyjęć

– wraz z instalacją co w bud. nr 1

F)   Wymiana istniejących drzwi z poszerzeniem otworu, uzupełnienie terakoty i glazury oraz prace malarskie.

Roboty branży elektrycznej:

Roboty demontażowe części   istniejącej instalacji , wykonanie nowej instalacji w adaptowanych  pomieszczeniach  jako  podtynkowa i natynkowa  listwy PCV  przewody kabelkowe, montaż osprzętu, tablic, wentylatora, opraw świetlówkowych oraz czujek pożarowych, po wykonaniu  prac  opis   pomiary instalacji  , schematy  podłączeń .

…………………………

Podpis Wykonawcy