{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["zadanie 1 ","zadanie 2","zadanie 3 ","zadanie 4","zadanie 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1 ","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11 /2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["ZADANIE NR 1 - protezy dziane"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku VAT od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza dziana, uszczelniana kolagenem dł. 30 cm, średnica:  6 mm, 7 mm, 8 mm,16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm",null,null,"szt.",36]
[2,"Proteza dziana, uszczelniana kolagenem dł. 60 cm, średnica:  6 mm",null,null,"szt.",4]
[3,"Proteza dziana, uszczelniana kolagenem dł. 100 cm, średnica:  8 mm",null,null,"szt.",1]
[{"$nulls":4},"szt."]
[4,"Proteza tkana, pierwotnie szczelna, długość 15 cm, średnica 24 mm",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,7],[6,0,6,10],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11 /2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["ZADANIE NR  2 - protezy naczyniowe dziane rozwidlone"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku VAT od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",15]
[2,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/7 do 20/11 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",5]
[3,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm,  impregnowane solami srebra i triclosanem",null,null,"szt.",6]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3 ","index":2,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,7],[10,0,10,10],[7,0,7,8],[9,0,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11 /2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR  3  - protezy z PTFE"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku VAT od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza naczyniowa z PTFE o jednowarstwowej strukturze, bez GDS, rozm. 6 mm x dł 60 cm  - niezbrojona",null,null,"szt.",2]
[2,"Proteza naczyniowa z PTFE o jednowarstwowej strukturze, bez GDS, rozm. 8 mm x dł 40 cm- zbrojona zewnętrznie  spiralnie",null,null,"szt.",1]
[3,"Proteza naczyniowa z PTFE o jednowarstwowej strukturze, z GDS rozm. 7 mm x dł 50 cm - zbrojona zewnętrznie spiralnie",null,null,"szt.",3]
[4,"Proteza naczyniowa z PTFE o jednowarstwowej strukturze bez GDS rozm. 6 mm x  dł 50 cm- zbrojona zewnętrznie spiralnie",null,null,"szt.",4]
[5,"Proteza naczyniowa z PTFE o jednowarstwowej strukturze,bez GDS,  rozmiar 5 mm x dł 50 cm - niezbrojona",null,null,"szt.",1]
[6,"Proteza naczyniowa z PTFE o jednowarstwowej strukturze, bez GDS,  rozmiar 5 mm x  dł 50 cm - zbrojona zewnętrznie spiralnie",null,null,"szt.",1]
[7,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej strukturze ściany, rozm. 4 mm x dł 50 cm, bez GDS- niezbrojona",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[9,0,9,3],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11 /2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR  4 - łaty"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku VAT od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Łata do rekonstrukcji naczyniowych,materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu, 6-owarstwowa błona podśluzowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający - rozmiar 2 x 10 cm.",null,null,"szt.",1]
[2,"Łata do rekonstrukcji naczyniowych,materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu, 6-owarstwowa błona podśluzowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający  -  rozmiar 1 x 10 cm.  ",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":16,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,12,21,15],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[20,12,20,15],[7,0,7,15],[16,0,16,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11 /2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
["                                                    Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE  NR 5 - Szwy z PTFE do protez naczyniowych"]
["Załącznik nr 1"]
["LP",null,"Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły  (mm);+/-10%","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici   (cm);+/-10%","jedn.    miary","ilość saszetek szt.","Cena  saszetki netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług [%]","Wartość zamówienia  netto","Wartość podatku VAT od towarów i usług ","Wartość zamówienia brutto","Kod"]
[1,null,"Nici z PTFE","7/0",13,"3/8 koła","okrągła",76,"sasz.",12]
[2,null,"Nici z PTFE","6/0",13,"3/8 koła","okrągła",61,"sasz.",12]
[3,null,"Nici z PTFE","6/0",13,"3/8 koła","ostra",61,"sasz.",36]
[4,null,"Nici z PTFE","5/0",13,"3/8 koła","okrągła",76,"sasz.",24]
[5,null,"Nici z PTFE","5/0",13,"3/8 koła","ostra",76,"sasz.",36]
[6,null,"Nici z PTFE","4/0",17,"3/8 koła","okrągła",91,"sasz.",24]
[7,null,"Nici z PTFE","4/0",17,"3/8 koła","ostra",91,"sasz.",24]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":12}," ……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]