{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":11,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,4,54,10],[55,4,55,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[50,4,50,10],[51,4,51,10],[52,4,52,10],[53,4,53,10],[62,4,62,10],[63,4,63,10],[62,1,62,3],[63,1,63,3],[56,4,56,10],[57,4,57,10],[50,1,50,3],[51,1,51,3],[52,1,52,3],[53,1,53,3],[54,1,54,3],[55,1,55,3],[56,1,56,3],[57,1,57,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[33,1,33,3],[66,0,66,10],[49,1,49,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[25,4,25,10],[33,4,33,10],[34,4,34,10],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[1,4,1,6],[1,9,2,10],[12,0,12,7],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[32,1,32,3],[26,4,26,10],[27,4,27,10],[28,4,28,10],[32,4,32,10],[19,0,19,10],[21,1,21,10],[30,4,30,10],[31,4,31,10],[20,1,20,3],[20,4,20,10],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[24,4,24,10],[22,4,22,10],[23,4,23,10],[41,1,41,3],[42,1,42,3],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[34,1,34,3],[36,1,36,3],[35,1,35,10],[36,4,36,10],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[37,1,37,3],[38,1,38,3],[39,1,39,3],[40,1,40,3],[37,4,37,10],[38,4,38,10],[39,4,39,10],[46,4,46,10],[40,4,40,10],[41,4,41,10],[42,4,42,10],[43,4,43,10],[44,4,44,10],[45,4,45,10],[43,1,43,3],[46,1,46,3],[44,1,44,3],[45,1,45,3],[47,4,47,10],[48,4,48,10],[47,1,47,3],[48,1,48,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2013"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Rękawiczki medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    kat.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rękawice diagnostyczne z winylu typu stretch, bezpudrowe - niesterylne  Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, niesterylne.\nRozmiary: S, M, L \n",null,null,"op.",5000]
[2,"Rękawice diagnostyczne ze zmodyfikowanego winylu, bezpudrowe – sterylne  Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, sterylne. Rozmiary: S, M, L \nPakowane parami\n",null,null,"par.",200]
[3,"                                                             Rękawice diagnostyczne nitrylowe  Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne.\nRozmiary: XS, S, M, L i XL \n",null,null,"op.",20000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!  Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Rękawice diagnostyczne z winylu typu stretch, bezpudrowe - niesterylne (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę;"]
[2,"Cienkie, elastyczne;"]
[3,"Odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[4,"Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy;"]
[5,"Bezpudrowe;"]
[6,"Wykonane z zmodyfikowanego winylu;"]
[7,"Bezwonne;"]
[8,"Poziom AQL 1,5 (próba wodna);  "]
[9,"Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,09 mm +/-0,01 mm, na palcach 0,11 mm +/-0,01 mm, na mankiecie 0,08 mm +/-0,01 mm"]
[10,"Minimalna długość rękawicy 240 mm"]
[11,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[12,"Pakowane po 100 szt.;"]
[13,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["II."," Rękawice diagnostyczne ze zmodyfikowanego winylu, bezpudrowe – sterylne (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylne, pasujące na prawą i lewą rękę;"]
[2,"Cienkie, elastyczne;"]
[3,"Odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[4,"Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy;"]
[5,"Bezpudrowe;"]
[6,"Wykonane ze zmodyfikowanego winylu;"]
[7,"Bezwonne;"]
[8,"Poziom AQL 1,5 (próba wodna);  "]
[9,"Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,10 mm +/-0,01 mm, na palcach 0,10 mm +/-0,01 mm, na mankiecie 0,10 mm +/-0,01 mm"]
[10,"Minimalna długość rękawicy 240 mm"]
[11,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[12,"Pakowane parami;"]
[13,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["III.","Rękawice diagnostyczne nitrylowe (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę;"]
[2,"Cienkie, elastyczne;"]
[3,"Odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[4,"Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy;"]
[5,"Teksturowane na końcówkach palców;"]
[6,"Wykonane z nitrylu;"]
[7,"Bezwonne;"]
[8,"Poziom AQL 1,5 (próba wodna);  "]
[9,"Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,08 mm +/-0,01 mm, na palcach 0,10 mm +/-0,01 mm, na mankiecie 0,06 mm +/-0,01 mm"]
[10,"Minimalna długość rękawicy 240 mm"]
[11,"Siła zrywu przed starzeniem min. 8,5N po starzeniu min. 7,5N"]
[12,"Wytrzymałość na rozciaganie przed starzeniem min. 600% po starzeniu min. 550%"]
[13,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[14,"Pakowane po 100 szt.;"]
[15,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":96,"n_cols":11,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[16,0,16,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[38,1,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[51,1,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[64,1,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[73,1,73,3],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[90,0,90,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Rękawiczki medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe. Rękawice chirurgiczne z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, sterylne.\nRozmiary: od 6,0 do 9,0",null,null,"par.",24000]
[2,"Rękawice chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu.  Rękawice chirurgiczne \nbezlateksowe, wykonane z neoprenu, bezpudrowe, sterylne.\nRozmiary: od 6,0 do 9,0",null,null,"par.",1000]
[3,"Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku.  Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku, wykonane z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, sterylne.\nRozmiary: od 6,0 do 8,5",null,null,"par.",1000]
[4,"Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do zabiegów precyzyjnych.  Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do zabiegów precyzyjnych\nRozmiary: od 5,5 do 9,0 w kolorze brązowym",null,null,"par.",2000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":10}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["I."," Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[2,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[3,"Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana; Warstwa wewnętrzna pokryta poliuretanem, polimerem i silikonem;"]
[4,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń;"]
[5,"Minimalna długość rękawicy 290 mm;"]
[6,"Grubość rękawicy na palcu 0,22 mm, w części dłoniowej 0,200 mm +/-0,02 "]
[7,"Bezpudrowe, od wewnątrz pokryte poliuretanem, polimerem i silikonem;"]
[8,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);"]
[9,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[10,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[11,"Szczelnie pakowane parami;"]
[12,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["II.","Rękawice chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu  (poz. 2)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[2,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[3,"Mikroteksturowane;"]
[4,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń;"]
[5,"Minimalna długość rękawicy 290 mm, prosty mankiet z taśmą przylepną;"]
[6,"Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,175 mm +/- 0,02 mm, na palcu 0,185 mm +/-0,02 mm;"]
[7,"Bezpudrowe, od wewnątrz pokryte poliuretanem i silikonem, nawilżone;"]
[8,"Wykonane z neoprenu, nie zawierające lateksu;"]
[9,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[10,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[11,"Szczelnie pakowane parami;"]
[12,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["III.","Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Używane w systemie podwójnego zakładania"]
[2,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[3,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[4,"Mikroteksturowane;"]
[5,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń z prostym mankietem, z taśmą adhezyjną;"]
[6,"Minimalna długość wewnętrznej rękawicy - 290 mm;"]
[7,"Grubość rękawicy na dłoni 0,200 mm +/-0,02 mm, na palcu 0,215 mm +/-0,02 mm;"]
[8,"Bezpudrowe, wewnątrz pokryte poliuretanem, silikonem;"]
[9,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);"]
[10,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[11,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[12,"Szczelnie pakowane parami;"]
[13,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["IV.","Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do zabiegów precyzyjnych  (poz. 4)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[2,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[3,"Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana;"]
[4,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną;"]
[5,"Minimalna długość rękawicy - 285 mm, prosty mankiet z taśmą przylepną; grubość na palcu 0,17 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,175 mm"]
[6,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);"]
[7,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[8,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[9,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,1,40,3],[40,4,40,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[46,0,46,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[27,0,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Rękawice diagnostyczne z lateksu"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rękawice diagnostyczne z lateksu, bezpudrowe Rękawice diagnostyczne z lateksu, o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, niesterylne.\nRozmiary: XS, S, M, L, XL \n",null,null,"op.",12000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Rękawice diagnostyczne z lateksu, bezpudrowe (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę;"]
[2,"Powierzchnia rękawic w pełni teksturowana, od wewnątrz pokryta warstwą polimerową"]
[3,"Rant mankietu równomiernie zrolowany"]
[4,"Rękawica koloru białego"]
[5,"Dobra elastyczność i rozciągliwość"]
[6,"Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne"]
[7,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30µg/g);"]
[8,"Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,12 mm +/-0,02 mm, na palcach 0,1,3 mm +/- 0,02 mm"]
[9,"Poziom AQL 1,5 (próba wodna);  "]
[10,"Siła zrywu przed starzeniem min. 8N po starzeniu min. 7N"]
[11,"Minimalna długość rękawicy 240 mm"]
[12,"Spełniają wymagania normy EN 455 części 1, 2, 3"]
[13,"Pakowane po 100 szt.; "]
[14,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":71,"n_cols":11,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[25,0,25,7],[1,3,2,5],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[45,0,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[63,0,63,10],[64,0,64,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaseta STERRAD 100S-5 kaset               1 op.= 5 szt.",null,null,"szt.",120]
[2,"Rękaw Tyvec 10 cm x 70 m",null,null,"rol.",16]
[3,"Rękaw Tyvec 15 cm x 70 m",null,null,"rol.",18]
[4,"Rękaw Tyvec 20 cm x 70 m",null,null,"rol.",15]
[5,"Rękaw Tyvec 25 cm x 70 m",null,null,"rol.",10]
[6,"Rękaw Tyvec 35 cm x 70 m",null,null,"rol.",8]
[7,"Rękaw Tyvec 42 cm x 70 m",null,null,"rol.",5]
[8,"Rękaw Tyvec 50 cm x 70 m",null,null,"rol.",3]
[9,"Chemiczny wskaźnik taśmowy                                               a 330 m / 1 op.",null,null,"op.",3]
[10,"Chemiczny wskaźnik paskowy                                              1 op. = 1000 szt.",null,null,"szt.",18000]
[11,"Test biologiczny BI                                                               1 op. = 60 szt.",null,null,"szt.",540]
[12,"Akcesoria do Sterrad 100S",null,null,"op.",2]
[13,"Włóknina                                                              1 op. = 250 arkuszy",null,null,"szt.",250]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów eksploatacyjnych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony Sterrad 100S;                                                                                                                    1 op. na 5 cykli"]
[2,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 10 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[3,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 15 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[4,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 20 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[5,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 25 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[6,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 35 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[7,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 42 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[8,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 50 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[9,"Chemiczny wskaźnik taśmowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty                                                                                                   1 op. a 330 m"]
[10,"Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty                                                                                                                                                                               a 1000 szt."]
[11,"Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty; BI CycleSure, a 60 szt."]
[12,"Akcesoria do sterylizacji plazmowej: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy, 6 płytek"]
[13,"Włóknina 101 x 101 cm; 1 op=250 arkuszy"]
[]
["UWAGA!"]
["Wymienione w zadaniu nr 1 pozycje 1 - 13 na materiały eksploatacyjne muszą posiadać oświadczenie producenta systemu o ich zwalidowaniu w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S.                                                                                                                                                                                           "]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[1,5,2,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Igły do pobierania szpiku"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 13Ga (2,4mm), długość 11 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły",null,null,"szt.",10]
[2,"Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 11Ga (3,0mm), długość 13 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]