{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":150,"n_cols":13,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[141,1,141,11],[10,0,10,14],[137,1,137,11],[138,1,138,11],[139,1,139,11],[140,1,140,11],[133,1,133,11],[134,1,134,11],[135,1,135,11],[136,1,136,11],[129,1,129,11],[130,1,130,11],[131,1,131,11],[132,1,132,11],[125,1,125,11],[126,1,126,11],[128,1,128,11],[127,1,127,11],[89,0,90,3],[89,4,90,7],[88,0,88,11],[89,8,90,11],[148,0,150,1],[148,2,150,2],[91,0,91,3],[91,4,91,7],[92,0,92,3],[93,0,93,9],[101,1,101,2],[101,3,101,6],[101,7,101,8],[102,1,102,2],[74,0,74,14],[75,1,75,2],[75,3,75,6],[75,7,75,8],[75,12,75,14],[4,0,4,1],[8,0,8,12],[12,9,12,14],[12,2,12,8],[11,9,11,14],[11,2,11,8],[66,8,67,11],[68,8,68,11],[69,4,69,11],[72,0,73,14],[66,0,67,3],[66,4,67,7],[69,0,69,3],[70,0,70,9],[68,0,68,3],[68,4,68,7],[33,2,33,8],[56,12,56,14],[57,12,57,14],[58,12,58,14],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[44,0,45,6],[34,2,34,8],[54,0,54,14],[55,12,55,14],[36,2,36,8],[37,2,37,8],[38,2,38,8],[36,9,36,14],[37,9,37,14],[38,9,38,14],[39,9,39,14],[40,9,40,14],[35,2,35,8],[39,2,39,8],[30,2,30,8],[13,9,13,14],[14,9,14,14],[15,9,15,14],[16,9,16,14],[17,9,17,14],[18,9,18,14],[19,9,19,14],[20,9,20,14],[21,9,21,14],[22,9,22,14],[23,9,23,14],[24,9,24,14],[25,9,25,14],[26,9,26,14],[27,9,27,14],[28,9,28,14],[29,9,29,14],[30,9,30,14],[31,9,31,14],[32,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,34,14],[35,9,35,14],[41,9,41,14],[42,9,42,14],[43,9,43,14],[13,2,13,8],[14,2,14,8],[15,2,15,8],[16,2,16,8],[17,2,17,8],[21,2,21,8],[22,2,22,8],[23,2,23,8],[18,2,18,8],[19,2,19,8],[20,2,20,8],[24,2,24,8],[26,2,26,8],[27,2,27,8],[28,2,28,8],[29,2,29,8],[31,2,31,8],[32,2,32,8],[25,2,25,8],[40,2,40,8],[41,2,41,8],[42,2,42,8],[43,2,43,8],[59,12,59,14],[60,12,60,14],[62,12,62,14],[65,0,65,11],[76,12,76,14],[77,12,77,14],[80,0,84,14],[76,1,76,2],[76,3,76,6],[76,7,76,8],[79,9,79,10],[91,8,91,11],[92,4,92,11],[98,0,99,14],[101,12,101,14],[102,12,102,14],[100,0,100,14],[103,12,103,14],[115,12,115,13],[102,3,102,6],[102,7,102,8],[105,9,105,10],[106,0,110,12],[115,0,116,0],[116,12,116,13],[117,12,117,13],[118,12,118,13],[119,12,119,13],[120,12,120,13],[121,12,121,13],[122,12,122,13],[123,12,123,13],[124,12,124,13],[125,12,125,13],[126,12,126,13],[127,12,127,13],[128,12,128,13],[129,12,129,13],[130,12,130,13],[131,12,131,13],[132,12,132,13],[138,12,138,13],[139,12,139,13],[140,12,140,13],[133,12,133,13],[134,12,134,13],[135,12,135,13],[136,12,136,13],[142,12,142,13],[117,1,117,11],[118,1,118,11],[119,1,119,11],[120,1,120,11],[121,1,121,11],[122,1,122,11],[123,1,123,11],[124,1,124,11],[137,12,137,13],[142,1,142,11],[115,1,116,11],[6,0,6,14],[46,3,46,10],[47,3,47,10],[48,3,48,10],[49,3,49,10],[50,3,50,10],[51,3,51,10],[141,12,141,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2013"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1  - odczynniki i materiały kontrolne do aparatów koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatów"]
[]
["Odczynniki/ zestawy/ testy laboratoryjne przeznaczone do wykonywania badań z zakresu hemostazy przez okres 24 miesięcy "]
[1,2,3,{"$nulls":6},4]
["L.p.","Nazwa badania oraz metoda oznaczania","Przewidywana liczba badań",{"$nulls":6},"Uwagi"]
[1,"Czas protrombinowy (INR, wskaźnik protrombinowy)","\n33 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 1872 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w trzech zakresach oraz przeprowadzenie 6 kalibracji ",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym kalibratory ISI oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie kontroli dokładności i precyzji oznaczeń w trzech zakresach prawidłowym oraz patologicznym środkowym i górnym u osób podczas doustnego leczenia przeciwzakrzepowego, inne."]
[2,"Aktywność czynnika II metodą koagulacyjną jednostopniową","36\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 72 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 36 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika II, aktywator szlaku zewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do wykonywania oznaczeń czasu protrombinowego), mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[3,"Aktywność czynnika V metodą koagulacyjną jednostopniową","200\n\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 104 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 52 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika V, aktywator szlaku zewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do wykonywania oznaczeń czasu protrombinowego), mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[4,"Aktywność czynnika VII metodą koagulacyjną jednostopniową","180\n\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 104 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 52 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika VII, aktywator szlaku zewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do wykonywania oznaczeń czasu protrombinowego), mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[5,"Aktywność czynnika X metodą koagulacyjną jednostopniową","150\n\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 104 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 52 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika X, aktywator szlaku zewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do wykonywania oznaczeń czasu protrombinowego), mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[6,"Czas trombinowy","5 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 1040 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[7,"Czas batroxobinowy (reptylazowy)","600\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 20 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[8,"Fibrynogen metodą Clauss’a","\n10 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 1040 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 14 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[9,"Fibrynogen (zawartość antygenowa) metodą nefelometryczną","\n100\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 2 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 2 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[10,"Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – z zastosowaniem odczynnika wrażliwego na antykoagulant tocznia ","110 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 1872 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w trzech zakresach\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[11,"Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – z zastosowaniem odczynnika niewrażliwego na antykoagulant tocznia","20 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 52 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[12,"Antykoagulant toczniowy test przesiewowy -w oparciu o dRVVT","                                              3 000                                                                       Do podanej liczby badań należy doliczyć 104 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości ",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[13,"Antykoagulant toczniowy test potwierdzający - w oparciu o dRVVT","1 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 104 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości ",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[14,"Aktywność czynnika VIII metodą koagulacyjną jednostopniową (w tym oznaczenia  konieczne do określenia miana inhibitora wobec ludzkiego czynnika VIII)","10 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 1248 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 624 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika VIII, aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do rutynowych oznaczeń APTT – wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[15,"Aktywność czynnika IX metodą koagulacyjną jednostopniową (w tym oznaczenia  konieczne do określenia miana inhibitora wobec ludzkiego czynnika IX)","\n2 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika IX, aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do rutynowych oznaczeń APTT – wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[16,"Aktywność czynnika XI metodą koagulacyjną jednostopniową","\n200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 80 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 40 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika XI, aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do rutynowych oznaczeń APTT – wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne"]
[17,"Aktywność czynnika XII metodą koagulacyjną jednostopniową","150\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 80 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 40 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika XII, aktywator szlaku wewnątrzpochodnego(ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do rutynowych oznaczeń APTT – wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[18,"Aktywność czynnika von Willebranda jako kofaktora rystocetyny","1 300\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[19,"Aktywność czynnika von Willebranda -metodą opartą o przeciwciała monoklonalne","650\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[20,"Aktywność czynnika XIII - metodą chromogenną","40\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 24 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 12 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[21,"Aktywność antytrombiny - metodą chromogenną, opartą o neutralizację IIa","2 200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[22,"Aktywność antytrombiny - metodą chromogenną, , opartą o neutralizację Xa","3 200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[23,"Antygen antytrombiny - metodą immunodyfuzji radialnej","40\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 10 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 5 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[24,"Antygen antytrombiny - metodą nefelometryczną","100\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 2 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 2 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[25,"Aktywność białka C - metodą chromogenną","2 200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[26,"Antygen wolnego białka S - metodą opartą o przeciwciała monoklonalne","\n2 200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[27,"Aktywność białka S - metodą koagulacyjną","100\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 12 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 6 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[28,"Test oporności na aktywowane białko C – metodą koagulacjną, ze wstępnym rozcieńczaniem osocza badanego w osoczu deficytowym pozbawionym czynnika V, pozwalający na badanie występowania czynnika V Leiden.","2 200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 24 kalibracji – normalizacji retio\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym osocze deficytowe pozbawione czynnika V, wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[29,"Aktywność heparyny w osoczu - anty-Xa, metodą chromogenną","180\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 180 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 180 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[30,"Endogenny potencjał trombiny (ETP)","200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 20 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 10 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[31,"C1 inhibitor","\n200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 20 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 10 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[]
[]
[1,2,3,4]
["L.p","Nazwa materiału zużywalnego","Przewidywana liczba badań/ próbek","Uwagi"]
[1,"Kapsy na próbki osocza badanego",35000,"odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[2,"Kuwety do analizatora","Do sumy wszystkich w/w badań należy dodać liczbę koniecznych do wykonania kalibracji oraz badań kontrolnych. ","odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[3,"Płyny/ roztwory myjące, czyszczące, dezynfekujące, kontrolne","Do sumy wszystkich w/w badań należy dodać liczbę koniecznych do wykonania kalibracji oraz badań kontrolnych","konieczne do zapewnienia prawidłowego działania dostarczonego analizatora koagulologicznego oraz prawidłowego wykonania powyższych badań"]
[4,"Bufory lub rozcieńczalniki","Do sumy wszystkich w/w badań należy dodać liczbę koniecznych do wykonania kalibracji oraz badań kontrolnych","konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego analizatora"]
[]
[]
["TABELA A -  lista odczynników i materiałów kontrolnych do aparatów koagulologicznych przeznaczonych do wykonywania badań z zakresu hemostazy przez okres 24 miesięcy "]
[1,2,3,4,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Nazwa handlowa ",null,"Numer katalogowy ","Pojemność opakowania ","Ilość opakowań ","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.7xpoz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"…………………."]
[2,"…………………."]
[3,"…………………."]
[4,"…………………."]
[5,"itd……wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych "]
[{"$nulls":9},"Razem"]
[]
[]
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
[]
["TABELA B"]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Analizator koagulologiczny",{"$nulls":5},"24 miesiące"]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
{"$rows_empty":7}
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                            "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
[]
[]
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
[]
["TABELA C"]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Analizator koagulologiczny",{"$nulls":5},"24 miesiące"]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
{"$rows_empty":7}
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Analizatory koagulologiczne (tabela B i C)"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":10},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":12},"TAK / NIE*"]
[1,"Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe (w ramach wynagrodzenia umownego), zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż co 6 miesiący - w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera serwisowego, dla każdego analizatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz ich zakres zostanie dostarczony do Działu Technicznego Użytkownika w terminie 14 dni od daty podpisania umowy."]
[2,"Naprawy analizatorów (niezawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy."]
[3,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin."]
[4,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. "]
[5,"W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawcay zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności."]
[6,"Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy (24 godz./dobę)."]
[7,"Trzy awarie (tej samej części/elementu) analizatora w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany analizatora."]
[8,"W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy aparatu (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy."]
[9,"W pełni automatyczny system zapewniający bardzo wydajną analizę testów wykonywanych rutynowo, jak i specjalistycznych, przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy."]
[10,"Wykonywanie badań w trybie cito oraz w definiowalnych profilach."]
[11,"Ciągły załadunek próbek, odczynników i kuwet. "]
[12,"Wykonywanie testów wszystkimi technikami pomiaru jednocześnie: wykrzepiania, chromogenną, immunologiczną."]
[13,"Oznaczanie próbek lipemicznych, żółtaczkowych czy hemolizowanych dzięki zastosowaniu pomiaru przy kilku długościach fali."]
[14,"Sprawdzenie “jednym rzutem oka” statusu wykonania badań dla próbki pojedynczego pacjenta."]
[15,"Dostęp do krzywych pomiarowych, ponad 1000 analizatorów zainstalowanych na świecie."]
[16,"Poszerzenie zakresu rozcieńczeń (do 1:1200) oraz zapewnienie szerokiego zakresu pomiarów dla testów specjalistycznych."]
[17,"Sprawniejsze zarządzanie próbkami wymagającymi ponownego pomiaru, rozcieńczenia, przekalkulowania lub zlecenia dodatkowych testów w celu uzyskania pełnego i wiarygodnego wyniku diagnostycznego dzięki zastosowaniu np.: dodatkowej opcji oprogramowania."]
[18,"Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników."]
[19,"Zminimalizowanie tzw. martwej objętości odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora przez np.: ukośne ustawienie fiolek odczynnikowych."]
[20,"Prowadzenie jedynie bardzo prostych czynności konserwacyjnych, wymagających nie więcej niż 5 min dziennie."]
[21,"Szybka, prawidłowa i bezpieczna praca z próbkami i odczynnikami dzięki zastosowaniu czytnika kodów kreskowych."]
[22,"Prowadzenie kontroli jakości w systemie uwzględniającym karty Levey-Jeningsa i reguły Westgarda."]
[23,"Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych dla 6 lub więcej różnych serii tego samego odczynnika (do 10 krzywych kalibracyjnych przypadających na 1 serię odczynnika). "]
[24,"Dostawa, montaż wraz ze szkoleniem personelu obsługującego aparat/-y w ciągu 14 dni od podpisania umowy."]
[25,"Aparat musi zapewnić komunikację z oprogramowaniem Optimed-BaKS firmy ESAProjekt Sp. z o.o"]
[26,"Aparat nie starszy niż z 2011r. "]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI A, B i C):"]
["netto"]
["brutto",{"$nulls":5},"…………………………………………",null,null,"…………………………………………"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług",{"$nulls":5},"podpis i imienna pieczątka ",null,null,"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy",null,null,"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]