{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":12,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,38,11],[52,9,52,10],[20,1,20,8],[21,1,21,8],[22,1,22,8],[50,0,50,10],[29,7,29,8],[30,0,30,3],[30,4,30,8],[29,0,29,3],[42,0,43,11],[58,9,58,10],[55,1,55,8],[55,9,55,10],[56,1,56,8],[56,9,56,10],[44,0,44,11],[45,1,45,2],[45,3,45,5],[45,6,45,7],[57,1,57,8],[57,9,57,10],[53,9,53,10],[54,1,54,8],[54,9,54,10],[51,0,52,0],[51,1,52,8],[51,9,51,10],[23,0,23,8],[20,9,20,10],[21,9,21,10],[22,9,22,10],[31,0,31,8],[29,4,29,6],[17,9,17,10],[18,9,18,10],[70,0,72,1],[70,2,72,2],[26,0,26,8],[27,0,28,3],[27,4,28,6],[27,7,28,8],[19,1,19,8],[19,9,19,10],[70,8,70,9],[4,0,4,1],[11,10,11,11],[12,10,12,11],[13,10,13,11],[8,0,8,11],[14,10,14,11],[6,2,6,9],[17,0,18,0],[17,1,18,8],[10,0,10,11],[14,0,14,7],[63,8,63,9],[46,1,46,2],[46,3,46,5],[46,6,46,7],[59,9,59,10],[58,1,58,8],[59,1,59,8],[53,1,53,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2013"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - testy do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedyńczych donacjach wraz z dzierżawą aparatury"]
[]
["TABELA A - testy niezbędne do wykonania 8000 oznaczeń trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w okresie 24 miesięcy, u dawców z markerami serologicznymi - w pojedynczych donacjach , przy założeniu, że u 30% dawców obecny jest materiał genetyczny wirusa                                                               "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Testy*","Numer katalogowy","J.M.","Ilość oznaczeń","Ilość opakowań","Cena jedn. opakowania netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto              (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[]
["Razem"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Testy"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE*"]
[1,"Zestaw odczynników umożliwiający wykonanie co najmniej 200 badań w ciągu dnia."]
[2,"Odczynniki do detekcji wirusów RNA HIV-1, RNA HCV, RNA HBV, pozwalające na wykrywanie RNA HIV-1 w co najmniej dwóch regionach, zapobiegając fałszywie negatywnym wynikom w przypadku mutacji jednego z regionów."]
[3,"Instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania dostarczonych testów i materiałów kontrolnych, a także odpowiednie oznakowanie opakowań tj. podanie nr serii, terminu ważności, warunków przechowywania oraz oznakowania CE."]
[4,"Instrukcje w języku polskim dotyczące wykonywania badań."]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia wykonawca/"]
[]
[]
["Dzierżawa zestawu aparatury do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych                                                                                                                (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedyńczych donacjach"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                       netto:                                                                                                                                 Stawka podatku od towarów i usług %:                                                                                                         brutto:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia wykonawca/"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
{"$rows_empty":7}
["Dzierżawa zestawu aparatury do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych                                                                                                                                            (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedyńczych donacjach"]
[]
["TABELA B"]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/         m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,{"$nulls":5},"24 miesięcy"]
[{"$nulls":9},"Razem"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Zestaw aparatury do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych                                                                               (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedyńczych donacjach"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE*"]
[1,"Zestaw aparatury nie starszy niż z 2002r. "]
[2,"System do detekcji wirusów RNA HIV-1, RNA HCV, RNA HBV pozwalający na pracę zarówno z serią próbek (tzw. batch) "]
[3,"Zestaw aparatury pozwalający na wykonanie co najmniej 200 badań w pojedynczej donacji podczas 8 godzinnego dnia pracy."]
[4,"System umożliwiający  dyskryminację próbek tą samą technologią przy użyciu tego samego zestawu odczynników oraz aparatury."]
[5,"Urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski tj. deklarację zgodności (declaration of confirmity) z CE lub samo świadectwo CE."]
[6,"Zapewnienie walidacji wstępnej, walidacji okresowej i po naprawie, jeżeli jest wymagana, oferowanej aparatury z użyciem  odczynników, kontroli, materiałów kontrolnych na koszt Wykonawcy."]
[7,"Dostawa, montaż wraz z instruktażem personelu obsługującego aparat/-y w ciągu 14 dni od podpisania umowy."]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI A i B):"]
[]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]