{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":72,"n_cols":11,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[2,3,2,6],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[62,1,62,3],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,4,62,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Sprzęt, płyny dializacyjne kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT oraz igły"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Bez zawartości potasu i osmolarności 287 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Ca 1,75, Mg 0,5, Na 140, Cl 109,5, Mleczany 3 HCO 32",null,null,"litr",1000]
[2,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 2 mmol/l i osmolarności 297 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.",null,null,"litr",2500]
[3,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 4 mmol/l. i osmolarności 301mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140mmol/l, Magnez 0,5 mmol/l, Chlorki 113,5 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Wodorowęglan 32 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l",null,null,"litr",3000]
[4,"Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex, z błony akrylonitrylowej o powierzchni 1,5 m",null,null,"szt.",100]
[5,"Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych (plazmafiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex)",null,null,"szt.",4]
[6,"Cewnik do hemofiltracji, high-flow, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150, 175, 200, 250 mm z powłoką antybakteryjną zawierająca bizmut, wylot i wlot krwi pojedynczy, bez otworów bocznych, ograniczający mieszanie się krwi powrotnej z napływową.",null,null,"szt.",30]
[7,"Worek odpływowy na ultra filtrat o pojemności 5 litrów dostosowany do aparatu typu Prismaflex",null,null,"szt.",100]
[8,"Płyn dializacyjny bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z workiem cytrynianowym w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Wodorowęglan 22 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l, Mleczany 2 mmol/l, Chlorki 120 mmol/l, Potas 4 mmol/l",null,null,"litr",2000]
[9,"Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu kompatybilny z aparatem Prismaflex; worek 5 litr., o zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Sód 140 mmol/l, Chlorki 86 mmol/l ",null,null,"litr",2000]
[10,"Roztwór dializacyjny i substytucyjny kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany w leczeniu ciągłym nerko zastępczym u pacjentów wymagających suplementacji fosforanów z powodu ich utraty podczas długiego leczenia nerko zastępczego. Worek dwukomorowy 5 litr. opak. po 2 worki a' 5l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przkłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140 mmol/l, Wapń 1,25 mmol/l, Wodorowęglan 30 mmol/l, Fosforany 1,2 mmol/l, Magnez 0,6 mmol/l, Chlorki 115,9 mmol/l",null,null,"litr",400]
[11,"Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów  do aparatu Prismaflex",null,null,"szt.",100]
[12,"Igły do dostępu naczyniowego z motylkiem i drenem 16G (1,6mm) długość ostrza 25mm, długość drenu 15cm. Ostrza igieł wykonane ze stali kwasoodpornej dobrze silikonowanej, zapinka na drenie plastikowa oznaczona kolorami - czerwona igła tętnicza, niebieska igła żylna, skrzydełka obrotowe, korek zabezpieczający igłę. Igły sterylizowane promieniami Gamma.",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów do aparatu PRISMAFLEX z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":14}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2013"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Worki  dostosowane do uchwytów wagi aparatu PRISMAFLEX"]
[2,"Podłączenie do drenu bez konieczności przełamywania koła zabezpieczajacego (gumowa membrana)"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt do aparatu Valleylab - Ligasure"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Narzędzie jednorazowe do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure",null,null,"szt.",22]
[2,"Narzędzie jednorazowe do uszczelniania, preparowania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica  trzonu 5 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure",null,null,"szt.",10]
[3,"Wpinana jednorazowa elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o długości 18 cm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie Ligasure, aktywacja nożna ",null,null,"szt.",12]
[4,"Wpinana jednorazowa elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o długości 23 cm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie Ligasure, aktywacja nożna i ręczna ",null,null,"szt.",36]
[5,"Laparoskopowe narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180º, szczęki zakrzywione pod kątem 14º, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem   ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure ",null,null,"szt.",6]
[6,"Narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure ",null,null,"szt.",6]
[7,"Płyn przeciwmgielny do optyk jałowy jednorazowy, zapobiegający zaparowaniu nie zawierający alkoholu",null,null,"szt.",40]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Osprzęt do dermatomu siatkującego "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Olej w sprayu Sterylit I, do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją - wraz z 2 dyszami w postaci rozpylacza. Nie zawierający węglowodoru fluoru i chloru. Pojemność: 300 ml",null,null,"szt.",50]
[2,"Ostrza do dermatomu elektrycznego do pobierania przeszczepów skóry szer. 80mm. Ostrza sterylne kompatybilne z dermatomem elektrycznym Acculan GA643.",null,null,"szt.",20]
[3,"Plomba pomarańczowa z indykatorem parowym         Plomba plastikowa typu \"kłódka\" z zatrzaskiem zabezpieczająca kontener typ Prime Line przed przypadkowym nieautoryzowanym otwarciem, koloru pomarańczowego. Plomba ze wskaźnikiem (indykatorem) przebiegu procesu sterylizacji parowej.   ",null,null,"szt.",1000]
[4,"Matryce do nacinania skóry - sterylne płytki powiększające 1:3 pobrany płat skórny do dermatomu siatkującego",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego osprzętu do dermatomu siatkującego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,1,41,3],[41,4,41,10],[40,1,40,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[15,0,15,7],[24,0,24,10],[17,0,17,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[46,0,46,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Igły iniekcyjne, igły do nakłucia lędźwiowego i igły aspiracyjne z filtrem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły iniekcyjne 0,5-0,9",null,null,"op.",400]
[2,"Igły iniekcyjne 1,1-1,2",null,null,"op.",2500]
[3,"Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm",null,null,"szt.",100]
[4,"Igły aspiracyjne z filtrem do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków 1,2x40mm",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!   Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2"]
[2,"Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt."]
[3,"Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania"]
[4,"Cienkościenne"]
[5,"Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu"]
[6,"Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość"]
[7,"Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095"]
[8,"Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu"]
[null,"Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość"]
[2,"Łatwe przenikanie przez tkanki"]
[3,"Nasadka Luer Lock, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką"]
[4,"Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle"]
[null,"Igły aspiracyjne 1,2x40mm z filtrem - muszą spełniać następujące wymagania"]
[null,"Tępe, ze ścięciem centralnym pod katem 45º  "]
[null,"Umożliwiające całkowitą aspirację z fiolki, uniemożliwiające defragmentację korka "]
[null,"Z filtrem 5 µm, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":99,"n_cols":11,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[19,0,19,7],[40,0,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[90,4,90,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[93,0,93,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[90,1,90,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Aparaty do infuzji grawitacyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych oraz szczotki chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych",null,null,"szt.",6500]
[2,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych, końcówka Luer Loc, z odpowietrzaczem, posiadający w komplecie osłonę bursztynową na butelkach o wymiarach                15 x 30 cm",null,null,"szt.",3000]
[3,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu - 180 cm ",null,null,"szt.",1500]
[4,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu: 140 - 200 cm ",null,null,"szt.",3500]
[5,"Przyrządy do przetaczania krwi; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",20000]
[6,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",130000]
[7,"Sterylna szczotka do chirurgicznego mycia rąk, sucha",null,null,"szt.",4000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych aparatów i przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":10}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm"]
[2,"Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką "]
[3,"Elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu płynu"]
[4,"15 µm filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami"]
[5,"Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu"]
[6,"Długość drenu od 1,4 m do 1,8 m zakończona końcówką lock"]
[7,"Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia"]
[8,"Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej"]
[9,"Zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed cofnięciem się krwi do zestawu"]
[null,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Zakończenie drenu ruchomym łącznikiem luer lock, gwarantującym szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[3,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i ustawiania prędkości przepływu z bocznym uchwytem przytrzymującym dren"]
[4,"Długość drenu min. 150 cm"]
[5,"W komplecie osłona bursztynowa na butelkę o wymiarach 15 x 30 cm"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego z regulatorem przepływu w kroplówce- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym koloru bursztynowego do leków światłoczułych"]
[2,"Posiadający 15µm filtr płynu: stały przepływ kroplowy "]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Regulator w kształcie walca"]
[6,"Końcówka lock"]
[7,"Długość drenu 140-180 cm"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15µm filtr płynu "]
[2,"Stały przepływ kroplowy"]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Aparat ze skalą w kształcie koła obsługiwaną jedną ręką, z zastawką bezzwrotną"]
[6,"Końcówka drenu lock"]
[7,"Aparat nie zawierający lateksu"]
[8,"Długość drenu 140-200 cm"]
[null,"Przyrządy do przetaczania krwi - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Szczelne połączenie z workiem /krew, osocze/"]
[3,"Elastyczna i przejrzysta duża komora kroplowa oraz duża powierzchnia filtra"]
[4,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[5,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[6,"Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[null,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Miękka, elastyczna i przejrzysta komora kroplowa "]
[2,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[3,"Szczelne połączenie z butelką /workiem/ z płynem"]
[4,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[5,"Łącznik luer lock do połączenia z kaniulą"]
[6,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,10],[14,0,14,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[24,0,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[33,0,33,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",40000]
[2,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",40000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki; jałowe w środku"]
[null,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 2)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki; jałowe w środku"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[7,0,7,10],[15,0,15,7],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[24,0,24,10],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[17,0,17,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[35,0,35,10],[34,0,34,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Kaniula dotętnicza, przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi, system stabilizujący kaniulę dotętniczą oraz fiksator"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20G - 45 mm z Floswitch",null,null,"szt.",700]
[2,"Pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną ze zintegrowaną membraną do pobierania krwi",null,null,"szt.",200]
[3,"Nieinwazyjny system stabilizujący kaniulę dotętniczą z zaworem odcinającym Floswitch",null,null,"szt.",100]
[4,"Wielofunkcyjny fiksator do drenów, cewników, aparatury technicznej",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 7"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Kaniula dotętnicza (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kaniula dotętnicza 20G - 45 mm z Floswitch; Kaniula typu Venflon; skrzydełka ułatwiające zamocowanie kaniuli oraz kulkowy zawór odcinający oraz system stabilizujący kaniulę dotętniczą - posiadający dopasowaną do stopki kaniuli adhezyjną część stabilizującą oraz specjalnie wyprofilowany, dwuwarstwowy fiksator rzepowy umożliwiający operowanie zaworem odcinającym. "]
[null,"Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[2," Zestaw wyposażony w pojedynczą linię pomiarową o łącznej długości 190 cm z minimalną przestrzenią zalegania ze zintegrowaną komorą do pobierania krwi. Komora współpracująca z każdym systemem bez dodatkowego oprzyrządowania oraz do strzykawek typu luer. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym max 3 ml/h, strzykawka do aspiracji krwi tętniczej zabezpieczająca silikonową osłoną tłok przed przypadkową kontaminacją. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący, zamknięty który zabezpiecza system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją w trakcie pomiaru ciśnień, a podczas zerowania i kalibracj zapobiega przypadkowemu zdjęciu i rozszczelnieniu systemu pomiarowego poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający. Zestaw wyposażony w aparat kroplówkowy 150 cm z zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym zapobiegający zapowietrzaniu się systemu pomiarowego."]
[null,"Nieinwazyjny system  stabilizujący kaniulę dotętniczą (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[3,"Nieinwazyjny system  stabilizujący kaniulę dotętniczą z zaworem odcinającym z wyprofilowaną powierzchnią adhezyjną zaprojektowaną specjalnie do kształtu kaniuli; Miękka i elastyczna struktura, wpływająca na komfort pacjenta; możliwość zabezpieczania linii w poziomie i w pionie; prosty sposób użycia; produkt hypoalergiczny, przepuszczający powietrze, bezlateksowy, posiadający dwuwarstwowy fiksator rzepowy   "]
[null,"Wielofunkcyjny fixator do drenów, cewników, aparatury technicznej (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[4,"Wielofunkcyjny fixator do drenów, cewników, aparatury technicznej; wykonany z miękkiej gąbki i miękkiego materiału bez lateksowy, hipoalergiczny, nie zawierający kleju. W zestawie: 8 zwoi w trzech szerokościach: mały - 5mx2cm, średni - 5mx4cm, duży 5mx6cm oraz rzep 15mx2cm"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[null," ",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]