{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zad1fartuchy chirurgiczne","zad2serwety,akcesoria","zad3Zestawy do zab chirurgicz","zad4zestawy do zab naczyniowych","zad5łączni TSCD filtry antyleuk","zad6jedn prześcierad w rolce","Zad7drobny sprzęt"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1fartuchy chirurgiczne","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[113,0,113,1],[114,0,114,1],[19,1,19,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[16,0,16,7],[119,0,119,10],[123,0,123,7],[126,1,126,4],[145,0,145,1],[146,0,146,1],[151,0,151,10],[156,0,156,7],[159,1,159,4],[189,1,189,4],[176,0,176,1],[177,0,177,1],[182,0,182,10],[186,0,186,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/22/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1 - Fartuchy chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar  L, XL,XXL. \n",null,null,"szt.",1990]
[2,"  Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2 o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L, XL, XXL. ",null,null,"szt.",3980]
[3,"Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną, gramatura 38 g/m2 . Spodnie - nogawki bez sciągaczy, wiązane w pasie  na trok; bluza z krótkimi rękawami i okrągłym, obszytym lamówką wycięciem pod szyją , z 3 kieszeniami. Włóknina z której wykonany jest komplet musi spełniać wymogi Normy EN 13795. Rozmiary: S,M,L,XL,XXL. Kolory: niebieski, zielony, granatowy.",null,null,"szt.",6500]
[4,"Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandamy, wiązany na karku",null,null,"szt.",1800]
[5,"Czepek typu furażerka.Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w tylnej części ściągacz, wykonane z włókniny wiskozowej 25g. ",null,null,"szt.",400]
[6,"Okulary ochronne. Wykonane z przeźroczystego poliwęglanu; wielokrotnego użytku, chroniące personel medyczny przd ekspozycją na krew i inne zakaźne płyny; wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki oraz regulacją długości; z powłoką chroniącą przed zaparowaniem",null,null,"szt.",25]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2serwety,akcesoria","index":1,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[29,0,29,1],[21,0,21,7],[25,1,25,4],[28,0,28,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/22/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2 - Serwety, akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jałowa serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ",null,null,"szt",520]
[2,"Jałowa serweta nieprzylepna 50 x 50 cm, wykonana z trójwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 73g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",2520]
[3,"Jałowa serweta samoprzylepna 90 x 100 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",800]
[4,"Jałowa serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ",null,null,"szt",1480]
[5,"Jałowa serweta samoprzylepna 150  x 175 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",400]
[6,"Jałowa serweta nieprzylepna 75  x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",1680]
[7,"Osłona na kończynę wykonana z trójwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Waga podstawowa materiału min 75 g/m2. Produkt powinien spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3. Wymiar 75 x 120cm, pakowane a'1 szt.  ",null,null,"szt",60]
[8,"Uchwty typu rzep 2 x 23 cm. ",null,null,"szt",600]
[9,"  Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych Dł. min.250-300cm, szer. min. 13 -15 cm, z  taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, pakowana a 1 szt. Grubość folii min. 50µm. ",null,null,"szt",210]
[10,"Obłożenie jałowe stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 80x145cm  Waga podstawowa całości obłożenia min 92g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. ",null,null,"szt",1000]
[11,"  Pokrowce na podłokietniki 25 x 80cm, /1 op. = 2 szt. saszetek/ ",null,null,"op.",3000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3Zestawy do zab chirurgicz","index":2,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,7],[21,1,21,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/22/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3 - Zestawy do zabiegów chirurgicznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 170 x 300 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 200 x 175 cm, 2 serwety samoprzylepne wzmocnione 90 x 100 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki.",null,null,"szt",400]
[2,"Jałowy zestaw serwet do chirurgii biodra z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z wycięciem U 260 x 200 cm, 1 serweta nieprzylepna 150 x 150 cm, 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki.",null,null,"szt",200]
[3,"Jałowy  zestaw serwet do laparoskopii z przezroczystą torbą na narzędzia chirurgiczne, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta do zabiegów laparoskopowych, wzmocniona, z samoprzylepnym oknem 28 x 32 cm i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm, 2 ręczniki.",null,null,"szt",140]
[4,"Sterylny  zestaw brzuszno-kroczowy, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta brzuszno-kroczowa, wzmocniona, okna 19 x 29 cm (w kształcie nerki) i 9 x 12 cm(owalne), wyposażona w trzy uchwyty typu rzep, 2 ręczniki.",null,null,"szt",10]
[5,"Sterylny   zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta wzmocniona z wycięciem U 150 x 240 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 200 x 240 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 2 ręczniki.",null,null,"szt",150]
[6,"Sterylny zestaw do angiografii udowej, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 wzmocniona serweta angiograficzna z 2 otworami samoprzylepnymi i obustronnymi brzegami z transparentnej folii, 2 ręczniki.",null,null,"szt",800]
[7,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m2.  Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm, 1 serweta samoprzylepna (głowa) 170 x 175 cm, 1 serweta samoprzylepna (nogi) 170 x 175 cm, 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm.",null,null,"szt",300]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[null,"Karta danych technicznych na włókninę do pozycji od 1 do 7.",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4zestawy do zab naczyniowych","index":3,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[8,0,9,0],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[11,10,12,10],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[11,9,12,9],[11,7,12,7],[21,1,21,4],[19,0,19,7],[11,8,12,8],[11,0,12,0],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[13,0,14,0],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/22/2013"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4 - Zestawy do zabiegów naczyniowych i akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze powyżej 60g/m2, wytrzymałości na wypychanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 250cm H2O.                                                                                                                 Serweta \"U\"- kształtna min 200x260cm z wycięciem 8x80cm-wokoło wyciecia warstwa chłonna o gramaturze min 100gr/m2-1 szt.                                                                              Serweta samoprzylepna na dłuższym boku o wymiarach min 200x240cm-1szt.                                                                                                                       Osłona na stolik MAYO o wymiarach min 80x140cm - 1 szt.                                                                                                                                                            Taśma samoprzylepna 10x50cm-2 szt.                                                                                                                                                                                         Ręczniki wysokochłonne min 30-35x35-40cm-4szt.                                                                                                                                                            ",null,null,"szt.",50]
[null,"Serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki min 150x200cm (służąca jako zawinięcie zestawu)                                                                                     Zestaw zgodny z normą PN EN 13795-1-3"]
[2,"Zestaw do angiografii udowej zawierający -1) serwetę o wymiarach min 240x320 wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z przezroczystą foliową wstawką od prawej strony pacjenta umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego, posiadającą dwa otwory 9cm otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin.Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 100g/m2, nieprzemakalności min 450 cm H2O o wymiarach 120x160cm 2) ściereczki wysokochłonne 30-35x35-40 - 4szt 3) uchwyty na przewody typu rzep - 1szt. 4) owinięcie zestawu z nieprzemakalnego laminatu o wym. 150x200cm, stanowiące po rozpakowaniu zestawu czyste przykrycie stolika instrumentariuszki                                                                                                                                                            Zestaw zgodny z normą PN EN 13795-1-3 ",null,null,"szt.",40]
[3,"Zestaw sterylny do zabiegów brzuszno naczyniowych \"Naczyniowy Duży\" - serwety wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z warstwą chłonną o gramaturze powyżej 100g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 490cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min. 205Kpa i wypychanie min. 185N) gramatura łączna min. 155g/m2                                                                                                                                                              Skład: 1) serweta min. 140x240cm wykończona taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną o wym. min. 50x80cm-szt.2) serweta min. 170x180cm wykończona taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną min 50x80cm 3) serwety boczne min. 80x90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2szt. 4) miska z uchwytami na prowadnik 2500ml 5) osłona na stolik MAYO o wym. min. 80x140cm z wastwą chłonną z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze powyżej 60g/m2 i z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika - 1 szt. 6) dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40 na ssaki i koagulacje 7) taśma włókninowa 10x50cm,                                                                                                                                                         ",null,null,"szt.",50]
[null,"ściereczki chłonne 30-35x35-40cm - 4szt. 8) serweta owinięcie min.150x200cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.                                                                  Zestaw zgodny z normą PN EN 13795-1-3"]
[4,"Zestaw sterylny \"Uniwersalny Duży\" - serwety wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z warstwą chłonną o gramaturze powyżej 100g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 490cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min. 205Kpa i wypychanie min. 185N) gramatura łączna min. 155g/m2                                                                                                                                                              Skład: 1) serweta min. 140x240cm wykończona taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną o wym. min. 50x80cm-szt.2) serweta min. 170x180cm wykończona taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną min 50x80cm 3) serwety boczne min. 80x90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2szt. 4) sterylna serweta na stolik MAYO wym.min. 80x140cm z wastwą chłonną z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze powyżej 60g/m2 i z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika - 1 szt. 5) dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40 na ssaki i koagulacje 6) taśma włókninowa 10x50cm,   7) serweta owinięcie min. 150x200cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. i ściereczki chłonne 30-35x35-40cm                                                                                                                                                        ",null,null,"szt.",100]
[null,"- 4 szt."]
[5,"Torba do przechwytywania płynów 50x50cm trójkątna z usztywnionym brzegiem do fomowania i zaworem do podłączenia drenu oraz filtrem.",null,null,"szt.",300]
[6,"Kieszeń samoprzylepna 30x40cm (2x15x40)",null,null,"szt.",400]
[7,"Orange Solwent - 250  gotowy do użycia praparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz na skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierających zasad ani mydła, zawierający substancje chroniące skórę - lanolinę. Posiada wpis do KSIoK",null,null,"szt.",40]
[8,"Taśma samoprzylepna 10 x 50cm",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5łączni TSCD filtry antyleuk","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[16,1,16,4],[19,8,19,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[6,0,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/22 /2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5 - Filtry antyleukocytarne do KKP i KKCz oraz łączniki TSCD"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Filtry antyleukocytarne do KKP; wykonane z wysoce biozgodnej błony (poliuretan); charakteryzujące się dużą porowatością - drobne rozmiary porów filtra pozwalają jednocześnie na zatrzymania mikroagregatów oraz leukocytów w jednym zestawie filtracyjnym bez potrzeby użycia prefiltra (filtrowanie mechaniczne); wyposażone w specjalny pojemnik odbiorczy o dwuwarstwowej budowie (elastomer + polieteramid), z linią bypass, umożliwiający przechowywanie przez 5 dni, o pojemności 1000 ml.   ",null,null,"szt.",15]
[null,"Filtry antyleukocytarne do KKCz; wykonane z wysoce biozgodnej błony (poliuretan); charakteryzujące się dużą porowatością - drobne rozmiary porów filtra pozwalają jednocześnie na zatrzymania mikroagregatów oraz leukocytów w jednym zestawie filtracyjnym bez potrzeby użycia prefiltra(filtrowanie mechaniczne); wyposażone w specjalny pojemnik odbiorczy o dwuwarstwowej budowie (elastomer + polieteramid), z linią bypass",null,null,"szt.",25]
[2,"Łączniki (nożyki) do sterylnego łączenia drenów kompatybilne ze zgrzewarką TSCD firmy Terumo",null,null,"szt.",1960]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6jedn prześcierad w rolce","index":5,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/22/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 6 - Jednorazowe pokrowce higieniczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny, laminowany, nieprzemakalny, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rol.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad7drobny sprzęt","index":6,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,7],[27,1,27,4],[30,8,30,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/22/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7 - Drobny sprzęt"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kubeczki jednorazowe poj. 200 ml, plastikowe białe",null,null,"szt",6000]
[2,"Fartuch przedni foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, rozm. uniwersalny, wykonany z polietylenu, pak. po 100 szt.",null,null,"szt",1000]
[3,"Kaczka sanitarna, plastikowa męska 800 ml, z zatyczką",null,null,"szt",30]
[4,"Basen sanitarny z pokrywą, wielokrotnego użytku",null,null,"szt",20]
[5,"Sterylne ostrze ze stali węglowej do przecinania szwów; nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane na pojedynczym ostrzu",null,null,"szt",1000]
[6,"Worek na wymiociny z podziałką od 100 do 1500 ml, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną",null,null,"szt",400]
[7,"Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą ",null,null,"szt",2200]
[8,"Ciśnieniomierz elektroniczny - automatyczny; pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku; funkcja rozpoznawania arytmii serca; duży wyświetlacz cyfrowy; technologia Fuzzy Logic; zakres pomiarowy 20-280 mmHg; funkcja daty i godziny; wskaźnik poziomu ciśnienia wg WHO; dokładność +/-3 mmHg; ilość pamięci 60 ostatnich wyników; zasilanie 4 baterie \"AA\" 1,5V lub z zasilacza; oszczędność baterii aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie ",null,null,"szt",5]
[9,"Stetoskop jednostronny internistyczny - dla dorosłych, jednostronna polerowana główka z pełnego aluminium, dwutonowa membrana, umożliwiająca osłuchiwanie wysokich i niskich tonów; jednokanałowy wężyk Y, aluminiowe słuchawki zakończone oliwkami; w komplecie zapasowa membrana wraz z oliwkami",null,null,"szt",20]
[10,"Stetoskop kardiologiczny - dla dorosłych, z dwustronną, obrotową, metalową główką ze stali nierdzewnej, wyposażoną w membranę i głęboki, stożkowaty lejek; główka wyposażona w pierścień z tworzywa izolujący od zimnej stalowej obudowy; słuchawki wyposażone w 3 rozmiary specjalnych oliwek, dobrze dopasowujących się do kształtu ucha. Etui na nieużywane elementy.",null,null,"szt",8]
[11,"Nożyczki opatrunkowe typ Lister, model z długim ostrzem, zakończone \"kulką', długość całkowita 180mm",null,null,"szt",2]
[12,"Nożyczki do cięcia gipsu typ Bergmann, jedno ostrze zakończone czubkiem z kulką, drugie ostrze drobno-ząbkowane, długość całkowita 230mm",null,null,"szt",2]
[13,"Golarka medyczna,typu BIC                                                                                                                                                                                    (op. = 12 szt.)",null,null,"op.",15]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]