Przetarg nieograniczony znak: IHiT/ 34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 1

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | śluza stacjonarna automatyczna (system przesuwania pacjenta) | ORBITER 3 | Trumpf | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 2

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | śluza mobilna | Transmaquet |  | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ 34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 3

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 4

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | laparoskop z torem wizyjnym zestaw |  | Stryker | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | laparoskop zestaw | 610 model RVM | Stryker | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr  5

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego polegającego na sprawdzeniu prawidłowości wskazań wymagane przez producenta:

-Sprawdzenie działania układu wlewowego/spustowego

-Sprawdzenie działania interlocku

-Wykonanie próby szczelności

- Sprawdzenie prawidłowości wskazań

-Sprawdzenie układu elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

-Wystawienie kart pracy wraz  z protokołami legalizacji (certyfikatami)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 3 | 2 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 2 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 6

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury PIP (Performance Inspection Procedure)
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów 
• wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | Artema Cardio Aid tm 100 | AxMediTec | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 7

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do znieczulania ogólnego | MCM590 | Dameca | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 8

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | PM-9000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2003,2010 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 9

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## kardiomonitor stacjonarno-transportowy | Diascope 2 Vismo | S&W Medico Teknik, | 1994 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | ## Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 10

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne | Klino PORT 1155, Klino PORT 1445 AN | Trumpf | 2004 | 25 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa Blok Operacyjny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | kolumna chirurgiczna z windą zintegrowaną w ramieniu | UniPort UP1808M | Trumpf | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Angiografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 11

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | diatermia monopolarna | Arco 2000 | Soring Medizintechnik | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 12

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator | Event IP42 | Medical Ltd. | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 13

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator transportowy | ParaPac 200D | Pneupac. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 14

Zakres przeglądu Ligasure-8 obejmuje:

- komputerową kalibrację,

- pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową,

- sprawdzenie działania i regulacja systemu antypoparzeniowego REM,

- przeprowadzenie Testów Bezp. Elektrycznego zgodnie z normą IEC601-1.

Zakres przeglądu Autosonix Generator obejmuje:

- wykonanie pełnego przeglądu technicznego,

- pełna kalibracja aparatu,

- pomiary mocy wyjściowych zgodnie z dokumentacją serwisową,

dokonanie stosownych wpisów do Paszportu Technicznego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | Autosonix Generator nr AS0455 | AS0455 | Coviedien Surgical | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 15

Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System modułowy monitorowania pacjentów 13 stanowiskowy z centralą i podcentralą | Envoy-monitor pacjenta; Ensemble i Enguard -monitory centralne | MennenMedical Ltd | 2003 | 13+2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 16

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy | SEP-21SPlus | VILTECHMEDA Ltd. | 2004 | 30 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 17

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy infuzyjne wolumetryczne | Licefare 5000 | Abbott Commander | 2005 | 14 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 18

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fiberolaryngoskop W500081 | LF-TP | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | wideogastroskop 2500263 | GIF Q 165 | Olympus | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideokolonoskop HDTV 2002638 | CF-H180AL | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastrofiberoskop 2600652 | GIF-H180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastroskop HDTV 2000549 | GIF-H180J | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideobronchoskop 2600233 | BF1 T-180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastroskop 2200374 | GIF- 2T160 | Olympus | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | zestaw do wideoendoskopii gastrofiberoskop 7620816 7535425 7513594 7601387 7501611 7612592 25681 | 2 Procesory 2 Źródła światła 2monitory PompaOFP | Olympus | 2005 2006 | po 2 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | myjnia automatyczna 6521 | ETD 2 plus | Olympus | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | myjnia automatyczna 10131174 | ETD 3 PAA | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 19

Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego aparatu rentgenowskiego typ Cyberbloc:

- Konserwacja układów napędowych

- Konserwacja wewnętrznych modułów elektronicznych

- Kontrola układów mechanicznych

- Kontrola układów elektronicznych

- Pomiary fizycznych parametrów ekspozycji

- Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat RTG z ramieniem C | Cyberbloc | PRIMAX International | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 20

Przy przeglądach strzykawki do kontrastu firmy Covidien wykonuje się standardowo oględziny i czyszczenie poszczególnych elementów, kalibracja poszczególnych podzespołów oraz sprawdzenie poprawności działania aparatu zgodnie z procedurami producenta Covidien

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | strzykawka automatyczna do kontrastu | Optivanatge DH (V8401) | Covidien | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 21

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatów ultrasonograficznych:

-Ocena wizualna stanu przewodów

-Test bezpieczeństwa elektrycznego

-Test funkcjonalny trybów obrazowania oraz głowic

- Kontrola działania monitora CRT/LCD oraz klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów

-Weryfikacja pamięci błędów (Terror Log)

-Wewnętrzny test serwisowy (EST)

- Test baterii podtrzymującej ustawienia

- Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia zgodności stanu technicznego aparatu ze specyfikacją

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | Viamo | Toshiba | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 22

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatów ultrasonograficznych:

-Ocena wizualna stanu przewodów

-Test bezpieczeństwa elektrycznego

-Test funkcjonalny trybów obrazowania oraz głowic

- Kontrola działania monitora CRT/LCD oraz klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów

-Weryfikacja pamięci błędów (Terror Log)

-Wewnętrzny test serwisowy (EST)

- Test baterii podtrzymującej ustawienia

- Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia zgodności stanu technicznego aparatu ze specyfikacją

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | VOLUSON 730 Expert | GE Medical Systems | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 23

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
| 2. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 24

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unit stomatologiczny | Diplomat ecoConsul DEC 170 | Chirana Dental s.r.w. Słowacja | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Gabinet Stomatologiczny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 25

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja uzdatniania wody | ESS 18 CE | ESS | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Centralna Sterylizatornia Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 26

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mikroskop w Metasystemie | biologiczny | Zeiss | 2007, 2009 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 27

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolektor frakcji | FC-204 | Gilson | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 28

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator koagulologiczny | Ceveron alpha TGA | Technoclone GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 29

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja uzdatniania wody | Labconco WaterPro | Labconco Corporation | 1993 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 30

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozmrażacz osocza (łaźnia wodna) | DH4 | Helmer | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 31

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inkubator stołowy z wytrząsarką do płytek PF 48i Helmer | PC900I | Baxter | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 32

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | Abelko CR6-PS do drenów | Abelko Innovation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | Biosealer CR4+Bench unitfor CR4 | Abelko Innovation | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | TSCD S.C.-201 AH | Terumo | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 33

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | termocykler | Mastercycler epgradient S | Eppendorf | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 34

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Ultrospec 2000 | Pharmacia | 1998 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 35

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

-Wymiana lampy w spektrofotometrze

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr (wymiana lampy) | Specord 205 | Analytik Jena | 2003 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 36

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Unicam 8620 | Spectro-Lab | 1992 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 37

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wirówka | universal-320R TYP 1406 | Hettich | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 38

- Wykonanie wzorcowania  w trakcie trwania umowy

1 raz w roku  zgodnie z  przepisami prawa, kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności aparatu, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba wzorcowań w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dozymetr radiatora Gammacell 3000 Elan | RK-67-3 | MDS Nordion | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/34/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 39

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterylizator | 6612 ER2 B101.2 | Getinge | 1997 | 1 | 4 |  | 23 |  | Sterylizacja |
|  | suszarka do narzędzi | 363 | Getinge | 2005 | 1 | 4 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | myjnia do narzędzi | Decomat S-4656 | Getinge | 2002 | 2 | 4 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 S-422 | Getinge | 2005 | 12 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy, Klinika Chirurgii Naczyniowej Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych ,Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracownia Angiografii, Blok Operacyjny |
| 5. | podnośnik kąpielowy zestaw do mycia pacjenta | BOLERO | ARJO | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 6. | wanna podnoszona z podnośnikiem elektrycznym | PRIMO | ARJO | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
| 7. | zestaw do mycia pacjenta niepełnosprawnego |  | ARJO | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy