{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":85,"n_cols":13,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,1,73,10],[73,11,73,12],[54,0,55,0],[71,1,71,10],[72,1,72,10],[71,11,71,12],[72,11,72,12],[65,1,65,10],[66,1,66,10],[65,11,65,12],[66,11,66,12],[63,1,63,10],[45,0,45,12],[51,0,51,12],[69,1,69,10],[70,1,70,10],[69,11,69,12],[70,11,70,12],[47,1,47,2],[47,3,47,6],[47,7,47,8],[50,9,50,10],[28,0,28,12],[44,0,44,12],[23,3,23,12],[24,3,24,12],[25,3,25,12],[37,0,37,12],[40,8,40,12],[41,4,41,12],[26,0,26,11],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[38,0,39,3],[38,4,39,7],[41,0,41,3],[42,0,42,9],[40,0,40,3],[40,4,40,7],[38,8,39,12],[4,0,4,1],[10,0,10,12],[21,3,21,12],[22,3,22,12],[13,2,13,3],[13,5,13,12],[8,0,8,12],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[46,1,46,2],[46,3,46,6],[46,7,46,8],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[18,5,18,12],[20,3,20,12],[63,11,63,12],[64,1,64,10],[64,11,64,12],[61,1,61,10],[61,11,61,12],[62,1,62,10],[62,11,62,12],[58,1,58,10],[59,1,59,10],[60,1,60,10],[58,11,58,12],[59,11,59,12],[60,11,60,12],[67,1,67,10],[68,1,68,10],[67,11,67,12],[68,11,68,12],[54,11,55,12],[56,11,56,12],[57,11,57,12],[54,1,55,10],[56,1,56,10],[57,1,57,10],[16,5,16,12],[17,5,17,12],[12,5,12,12],[11,5,11,12],[14,5,14,12],[15,5,15,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2013"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1  - Odczynniki laboratoryjne przeznaczone do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) oraz przeciwciał przeciw protrombinie, w klasach IgG i IgM przez okres 27 miesięcy wraz z dzierżawą  w pełni zautomatyzowanego analizatora"]
[1,2,3,null,null,4]
["L.p.","Nazwa badania oraz metoda oznaczania","Przewidywana liczba badań",null,null,"Uwagi"]
[1,"Oznaczenie przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgG, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656",4050,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.                                       "]
[2,"Oznaczenie przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgM, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656",4050,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.        "]
[3,"Oznaczenie przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I w klasie IgG, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656, dołki testowe opłaszczone ludzką β2-glikoproteiną I",4050,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.              "]
[4,"Oznaczenie przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I w klasie IgM, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656; dołki testowe opłaszczone ludzką β2-glikoproteiną I",4050,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.        "]
[5,"Oznaczenie przeciwciał przeciw protrombinie w klasie IgG, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656",24,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonane 24 razy w ciągu 27 miesięcy."]
[6,"Oznaczenie przeciwciał przeciw protrombinie w klasie IgM, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656",24,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonane 24 razy w ciągu 27 miesięcy."]
[]
[1,2,3,4]
["L.p","Nazwa materiału zużywalnego","Przewidywana liczba badań/ próbek","Uwagi"]
[1,"Płyny myjące *","ilość konieczna do wykonania w/w badań","odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[2,"Kuwety do analizatora *","ilość konieczna do wykonania w/w badań","odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[3,"Probówki na materiał badany *","ilość konieczna do wykonania w/w badań","odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[4,"Inne*","ilość konieczna do wykonania w/w badań","konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy w pełni  zautomatyzowanego analizatora"]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
["TABELA A -  lista odczynników laboratoryjnych przeznaczonych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) oraz przeciwciał przeciw protrombinie, w klasach IgG i IgM, wraz z materiałami zużywalnymi przez okres 27 miesięcy "]
[1,2,3,4,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Nazwa handlowa ",null,"Nr kat.","Poj. opak.","Ilość opak.","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.7xpoz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3,"itd.. …. wypełnia Wykonawca wpisując odpwiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych"]
[{"$nulls":9},"Razem"]
[]
[]
["Dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji*:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
["Dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora"]
["TABELA B"]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"W pełni zautomatyzowany analizator",{"$nulls":5},"27 miesięcy"]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE W pełni zautomatyzowany analizator"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru, warunku                   TAK/NIE*"]
[]
[1,"W pełni automatyczny system."]
[2,"Metodyka badań - immunoenzymatyczna (ELISA)."]
[3,"Minimalna ilość badań w jednym nastawieniu: 30."]
[4,"Rodzaj stosowanego materiału/ próbki: surowica."]
[5,"Wynik badania – ilościowy."]
[6,"Dozowanie odczynników: igły (brak konieczności stosowania plastikowych końcówek)."]
[7,"Wymagana objętość próbki: maksymalnie 20 μl."]
[8,"Zakres pracy pompy: 10-200µl."]
[9,"Kalibracja analizatora – automatyczna."]
[10,"Kalibracja testu – wbudowana (brak konieczności wykonywania dodatkowych badań standardów, rekalibracji)."]
[11,"Wbudowany inkubator."]
[12,"Interfejs: dotykowy ekran ciekłokrystaliczny."]
[13,"Ewaluacja danych - wbudowany program pozwalający na: archiwizację pacjentów, wyników; eksportowanie wyników na zewnętrzną pamięć USB; podłączenie do szpitalnej sieci LIS; identyfikację próbek pacjentów po kodach krezkowych; wydruk gotowych wyników dzięki wbudowanej drukarce termicznej."]
[14,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż: wysokość - 76 cm, długość - 54 cm szerokość - 68 cm."]
[15,"W zestawie dostarczone butle na płyny systemowe: wodę destylowaną, płyny myjące, inne. Uwaga ustawienie butli na płyny systemowe powinno mieścić się w ramach w/w wymiarów zewnętrznych."]
[16,"Certyfikat CE"]
[17,"Aparat musi zapewnić komunikację z oprogramowaniem Optimed-BaKS firmy ESAProjekt Sp. z o.o"]
[18,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w aparacie w czasie do 2 dni roboczych,a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych."]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI A i B):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":204,"n_cols":13,"rows_kept":204,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[190,1,190,10],[191,1,191,10],[18,0,20,12],[162,11,162,12],[180,11,180,12],[181,11,181,12],[182,11,182,12],[183,11,183,12],[184,11,184,12],[185,11,185,12],[188,1,188,10],[189,1,189,10],[184,1,184,10],[185,1,185,10],[186,1,186,10],[187,1,187,10],[180,1,180,10],[181,1,181,10],[182,1,182,10],[183,1,183,10],[179,1,179,10],[179,11,179,12],[162,1,162,10],[177,1,177,10],[177,11,177,12],[178,1,178,10],[178,11,178,12],[175,1,175,10],[175,11,175,12],[176,1,176,10],[176,11,176,12],[173,1,173,10],[173,11,173,12],[174,1,174,10],[174,11,174,12],[171,1,171,10],[171,11,171,12],[172,1,172,10],[172,11,172,12],[169,1,169,10],[169,11,169,12],[170,1,170,10],[170,11,170,12],[167,1,167,10],[167,11,167,12],[168,1,168,10],[168,11,168,12],[165,1,165,10],[165,11,165,12],[166,1,166,10],[166,11,166,12],[163,1,163,10],[163,11,163,12],[164,1,164,10],[164,11,164,12],[157,0,157,12],[160,0,161,0],[160,1,161,10],[160,11,161,12],[153,1,153,2],[153,3,153,6],[153,7,153,8],[156,9,156,10],[148,0,148,9],[150,0,150,12],[151,0,151,12],[152,1,152,2],[152,3,152,6],[152,7,152,8],[146,0,146,3],[146,4,146,7],[146,8,146,12],[147,0,147,3],[147,4,147,12],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[143,0,143,12],[144,0,145,3],[144,4,145,7],[144,8,145,12],[136,11,136,12],[137,1,137,10],[137,11,137,12],[138,1,138,10],[10,0,10,12],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[141,1,141,10],[141,11,141,12],[186,11,186,12],[133,11,133,12],[134,1,134,10],[134,11,134,12],[135,1,135,10],[135,11,135,12],[136,1,136,10],[139,11,139,12],[140,1,140,10],[140,11,140,12],[187,11,187,12],[188,11,188,12],[189,11,189,12],[190,11,190,12],[191,11,191,12],[4,0,4,1],[8,0,8,12],[9,0,9,12],[131,0,132,0],[131,1,132,10],[131,11,132,12],[133,1,133,10],[138,11,138,12],[139,1,139,10],[31,1,31,8],[33,1,33,8],[34,1,34,8],[35,1,35,8],[36,1,36,8],[37,1,37,8],[38,1,38,8],[39,1,39,8],[130,0,130,12],[23,1,23,8],[24,1,24,8],[25,1,25,8],[26,1,26,8],[27,1,27,8],[28,1,28,8],[29,1,29,8],[30,1,30,8],[32,1,32,8],[22,0,22,8],[46,1,46,8],[45,1,45,8],[47,1,47,8],[40,1,40,8],[41,1,41,8],[42,1,42,8],[44,1,44,8],[43,1,43,8],[48,1,48,8],[49,1,49,8],[50,1,50,8],[51,1,51,8],[57,1,57,8],[58,1,58,8],[59,1,59,8],[52,1,52,8],[53,1,53,8],[55,1,55,8],[56,1,56,8],[60,1,60,8],[61,1,61,8],[62,1,62,8],[63,1,63,8],[64,1,64,8],[65,1,65,8],[66,1,66,8],[67,1,67,8],[72,1,72,8],[73,1,73,8],[74,1,74,8],[68,1,68,8],[69,1,69,8],[70,1,70,8],[71,1,71,8],[79,1,79,8],[80,1,80,8],[81,1,81,8],[75,1,75,8],[76,1,76,8],[77,1,77,8],[78,1,78,8],[82,1,82,8],[83,1,83,8],[84,1,84,8],[85,1,85,8],[86,1,86,8],[87,1,87,8],[88,1,88,8],[90,1,90,8],[89,1,89,8],[91,1,91,8],[92,1,92,8],[93,1,93,8],[94,1,94,8],[95,1,95,8],[96,1,96,8],[97,1,97,8],[98,1,98,8],[126,1,126,8],[121,1,121,8],[122,1,122,8],[99,1,99,8],[100,1,100,8],[101,1,101,8],[102,1,102,8],[103,1,103,8],[104,1,104,8],[125,1,125,8],[119,1,119,8],[118,1,118,8],[106,1,106,8],[110,1,110,8],[111,1,111,8],[112,1,112,8],[117,1,117,8],[105,1,105,8],[107,1,107,8],[108,1,108,8],[109,1,109,8],[192,1,192,10],[192,11,192,12],[113,1,113,8],[114,1,114,8],[115,1,115,8],[116,1,116,8],[127,1,127,8],[124,1,124,8],[123,1,123,8],[120,1,120,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2013"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2  -  Odczynniki niezbędne do wykonania 20 000 testów/oznaczeń immunohistochemicznych w diagnostyce chłoniaków i ocenie trepanobiopsji przez okres 27 miesięcy wraz z dzierżawą systemu do badań IHC "]
["TABELA A -  lista odczynników niezbędnych do wykonania 20 000 testów/oznaczeń immunohistochemicznych* w diagnostyce chłoniaków i ocenie trepanobiopsji wraz z materiałami zużywalnymi przez okres 27 miesięcy "]
[1,2,3,4,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Nazwa handlowa ",null,"Nr kat.","Poj. opak.","Ilość opak.","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.7xpoz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3,"itd.. …. wypełnia Wykonawca wpisując odpwiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych"]
[{"$nulls":9},"Razem"]
[]
["* - pojedynczy test/oznaczenie immunohistochemiczne rozumiane jest jako pełna procedura wykonania jednego testu/oznaczenia diagnostycznego na jednym szkiełku podstawowym tj: odparafinowanie skrawka, odsłanianie antygenów metodą bezksylenową, wszystkie etapy składające się na proces reakcji immunohistochemicznej w preparacie histologicznym, podbarwienie tkanek hematoksyliną, trwałe zabezpieczenie tkanek przy użyciu zaklejarki automatycznej"]
[]
[]
[]
["Tabela B - Lista przeciwciał pierwotnych obejmuje nazwę przeciwciała oraz pożądany klon."]
[1,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Actin (Muscle), Klon HHF35"]
[2,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Alpha-1-Antitrypsin"]
[3,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Amyloid A, Klon mc1"]
[4,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie B-cell-Specific Activator Protein, Klon DAK-Pax-5"]
[5,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Bcl2 Oncoprotein, Klon 124"]
[6,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Bcl-6 Protein, Klon PG-B6p"]
[7,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Bcl-10 Protein, Klon 151"]
[8,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Beta-Amyloid, Klon 6F/3D"]
[9,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Calcitonin"]
[10,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Caldesmon, Klon h-CD"]
[11,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Calponin, Klon CALP"]
[12,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD1a, Klon 010"]
[13,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD2, Klon AB75"]
[14,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD3, Klon F7.2.38"]
[15,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie CD3"]
[16,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD4, Klon 4B12"]
[17,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD5, Klon 4C7"]
[18,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD7, Klon CBC.37"]
[19,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD8, Klon C8/144B"]
[20,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD10, Klon 56C6"]
[21,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD14, Klon TUK4"]
[22,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD15, Klon Carb-3"]
[23,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD19, Klon LE-CD19"]
[24,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD20cy, Klon L26"]
[25,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD21, Klon 1F8"]
[26,"Monoklonalne mysie anty -ludzkie CD23, Klon DAK-CD23"]
[27,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD30, Klon Ber-H2"]
[28,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD31, Klon JC70A"]
[29,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD34 Class II, Klon QBEnd 10"]
[30,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD35, Klon Ber-MAC-DRC"]
[31,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD43, Klon DF-T1"]
[32,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD45 Leucocyte Common Antigen, Klon 2B11+PD7/26"]
[33,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD45RO, Klon UCHL1"]
[34,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD45RA, Klon 4KB5"]
[35,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD56, Klon 123C3"]
[36,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD57, Klon TB01"]
[37,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD68, Klon KP1"]
[38,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD68, Klon PG-M1"]
[39,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD79a, Klon JCB117"]
[40,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie CD117, c-kit"]
[41,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD138, Klon MI15"]
[42,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD246, ALK Protein, Klon ALK-1"]
[43,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CDX2, Klon DAK-CDX2"]
[44,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie ChromograninA, klon DAK-A3"]
[45,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Chromogranin A"]
[46,"Monoklonalne królicze anty-ludzkie Cyclin D1, Klon EP12"]
[47,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin, Klon AE1/AE3"]
[48,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin 5/6, Klon D5/16 B4"]
[49,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin 7, Klon OV-TL 12/30"]
[50,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin 10, Klon DE-K10"]
[51,"Monoklonalne mysie anty-Cytokeratin 17, Klon E3"]
[52,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokerain 18, Klon DC10"]
[53,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokerain 19, Klon RCK108"]
[54,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin 20, Klon Ks20.8"]
[55,"Monoklonalne mysie anty-Cytomegalovirus, Klon DDG9+CCH2"]
[56,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie E-Cadherin, Klon NCH-38"]
[57,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Epithelial Antigen, Klon Ber-EP4"]
[58,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Epithelial MembraneAntigen, Klon E29"]
[59,"Monoklonalne mysie anty-Epstein-Barr Virus, LMP, Klon CS.1-4"]
[60,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Gastrin"]
[61,"Monoklonlane mysie  anty-ludzkie Granzyme B, klon GrB-7"]
[62,"Poliklonalne królicze anty Helicobacter Pylori"]
[63,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie HLA-DP, DQ, DR Antigen, Klon CR3/43"]
[64,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie HLA-DR Antigen, Alpha-Chain, Klon TAL.1B5"]
[65,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie IgA, Specific for Alpha-Chains"]
[66,"Poliklonalne królicze anty ludzkie IgG, Specific for Gamma Chains"]
[67,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie IgM, Specific for Mu-Chains"]
[68,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie IgD"]
[69,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Kappa Light Chains"]
[70,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Ki-67 Antigen, Klon MIB-1"]
[71,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Lambda Light Chains"]
[72,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Laminin, Klon 4C7"]
[73,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Leukaemia, Hairy Cell, Klon DBA.44"]
[74,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Mammaglobin, Kon 304-1A5"]
[75,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Mast Cell Tryptase, klon AA1"]
[76,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Melan-A, Klon A103"]
[77,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Melanosome, Klon HMB-45"]
[78,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie MITF, Klon D5"]
[79,"Monoklonalne mysie anty-udzkie MUM1 Protein, Klon MUM1p"]
[80,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Myeloperoxidase"]
[81,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie N-Cadherin, Klon 6G11"]
[82,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie p53 Protein, Klon DO-7"]
[83,"Monoklonalne królicze anty-ludzkie p53 Protein, Klon 318-6-11"]
[84,"Monoklonalne mysie anty -ludzkie Plasmacell, Klon VS38c"]
[85,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Progesterone Receptor, Klon PgR636"]
[86,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Prostate-Specific Antigen, Klon ER-PR8"]
[87,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Prostate-Specific Antigen"]
[88,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Prostatic Acid Phosphatase"]
[89,"Poliklonalne królicze antyS100"]
[90,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Serotonin, Klon 5HT-H209"]
[91,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Somatostatin"]
[92,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Synaptophysin, Klon SY38"]
[93,"Poliklonalne królicze anty Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT)"]
[94,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Thyreoglobulin, Klon DAK-Tg6"]
[95,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Thyreoglobulin"]
[96,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Thyroid Peroxidase, Klon MoAb47"]
[97,"Monoklonalne mysie anty Thyroid Transcription Factor (TTF-1), Klon 8G7G3/1"]
[98,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Tyrosinase, Klon T311"]
[99,"Monoklonalne mysie anty Vimentin, Klon V9"]
[100,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Von Willebrand Factor"]
[101,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Wilms Tumor 1 Protein, Klon 6F-H2"]
[102,"Mieszane poliklonalne anty-ludzkie CD3 oraz mysie przeciwciało monoklonalne anty ludzkie CD20-cy klon L26"]
[103,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie ZAP-70, Klon 2F3.2"]
[104,"Kontrola ujemna dla przeciwciał mysich"]
[105,"Kontrola ujemna dla przeciwciał króliczych"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników niezbędnych do wykonania 20 000 testów/oznaczeń immunohistochemicznych (IHC) w diagnostyce chłoniaków i ocenie trepanobiopsji przez okres 27 miesięcy "]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru, warunku                           TAK/NIE*"]
[]
[1,"W cenę pojedynczego testu/oznaczenia  IHC muszą być wliczone wszelkie koszty wszystkich niezbędnych odczynników (system wizualizacyjny, bufory płuczące, bufory do bezksylenowego odsłaniania, przeciwciało, hematoksylina……)  i materiałów zużywalnych (szkiełka podstawowe o podwyższonej adhezyjności, nakrywkowe, naklejki,  medium…..) które będą wykorzystywane w procedurze technologicznej oferowanego aparatu."]
[2,"Wykonawca musi zapewnić niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne umożliwiające wykonanie 20 000 oznaczeń/testów IHC z użyciem przeciwciał pierwotnych do wyboru  przedstawionych w Tabeli B przy założeniu zastosowania 200 mikrolitrów przeciwciała na jedno oznaczenie/test diagnostyczny."]
[3,"Wykonawca musi zapewnić system wizualizacyjny eliminujący artefakt endogennej biotyny dedykowany do oferowanych przeciwciał."]
[4,"W przypadku dostarczenia przeciwciała skoncentrowanego Wykonawca musi zapewnić wystarczającą ilość odczynnika do rozcieńczania i butelek o różnych objętościach  do ich rozrabiania."]
[5,"Wykonawca musi zapewnić min. 20 butelek do aparatu  o różnej objętości  do rozrabiania odczynników na każde 500 oznaczeń/testów IHC."]
[6,"Przeciwciała pierwotne gotowe do użycia muszą być kompatybilne z systemem detekcyjnym, pochodzić od jednego producenta."]
[7,"Odczynniki powinny być w postaci płynnej: gotowe do użycia lub/oraz koncentraty do rozcieńczenia."]
[8,"Odczynniki oraz materiały zużywalne  muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadać certyfikaty CE."]
[9,"Wymagane instrukcje w języku polskim dotyczące warunków odkrywania antygenów, typów reakcji,  magazynowania i przechowywania dostarczonych odczynników a także odpowiednie oznakowanie opakowań tj podanie nr serii, terminu ważności, warunków przechowywania."]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
["Dzierżawa systemu do badań IHC "]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji*:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
["Dzierżawa systemu do badań IHC "]
["TABELA C"]
["L.p.","Nazwa przedmiotu zamówienia",null,"Nazwa Aparatu / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"System do badań IHC",{"$nulls":5},"27 miesięcy"]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE System do badań IHC"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru, warunku                           TAK/NIE*"]
[]
[1,"Dzierżawiony system w zestawie musi posiadać: kompleksowy aparat do barwień IHC, lub aparat do barwień IHC wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi do wykonywania barwienia immunohistochemicznego, sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej, zasilacz, laserową drukarkę do raportów,  drukarkę kodów kreskowych na naklejkach, dwa ręczne czytniki kodów, zaklejarkę do preparatów akceptującą szkiełka podstawowe rekomendowane dla oferowanego aparatu barwiącego. Zaklejarka nie powinna przekraczać parametrów (długość:40 cm, wysokość 40 cm)."]
[2,"System do wykonywania barwień IHC powinien być nablatowy, nieużywany,  z gwarancją pełnej sprawności technicznej (nie starszy niż 2012.r)."]
[3,"Zaproponowany system musi być przeznaczony dla skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów."]
[4,"Oprogramowanie powinno umożliwić zastosowanie co najmniej 35 różnych przeciwciał i 35 różnych protokołów barwienia w jednym cyklu pracy."]
[5,"Zaproponowany aparat musi umożliwić stosowanie różnych systemów detekcji i chromogenów w jednym cyklu."]
[6,"Aparat musi posiadać możliwość barwienia co najmniej 45 szkiełek w tym samym czasie."]
[7,"Aparat musi posiadać możliwość podawania różnych objętości odczynników np. od 100 mikrolitrów do 600 mikrolitrów."]
[8,"System musi posiadać możliwość zaprogramowania miejsca podawania odczynników dla indywidualnych próbek przeciwciał, systemów detekcji i chromogenów."]
[9,"Aparat musi posiadać możliwość  wyboru kombinacji  sekcji nakrapiania dla każdego pojedynczego szkiełka."]
[10,"Aparat musi zapewnić poziome ułożenie szkiełek."]
[11,"System musi posiadać moduły do bezksylenowego odparafinowania i odkrywania antygenów na co najmniej 95 szkiełek jednocześnie."]
[12,"System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia bazy danych wykonanych oznaczeń/testów."]
[13,"System musi posiadać  możliwość stosowania barkodów na szkiełkach i pojemnikach na odczynniki."]
[14,"System musi posiadać  możliwość nastawienia barwienia na noc."]
[15,"System musi posiadać możliwość podłączenia do systemu LAN umożliwiający zdalne wprowadzenie zleceń z innych pomieszczeń (pokoje hematopatologów)."]
[16,"System musi posiadać  możliwość dwukierunkowej integracji z bazą danych LIS."]
[17,"Aparat musi zapewnić segregację odpadów na szkodliwe i nieszkodliwe z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi skażenie stanowiska pracy."]
[18,"System musi zapewnić pełny cykl przygotowania pojedynczego preparatu od chwili skrojenia z kostki parafinowej do uzyskania preparatu końcowego z trwałym i gotowym oznaczeniem/testem immunohistochemicznym wraz z zaklejeniem preparatu w czasie nie dłuższym niż 5 godzin."]
[19,"Wykonawca musi zapewnić możliwość stosowania odczynników (przeciwciał pierwotnych i systemów wizualizacyjnych) innych producentów."]
[20,"Wykonawca musi zapewnić możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy."]
[21,"Wykonawca musi zapewnić możliwość zastosowania protokołów i wszystkich odczynników w metodzie manualnej bez dodatkowej optymalizacji protokołów barwienia."]
[22,"Wykonawca musi zapewnić możliwość tworzenia własnych protokołów barwienia przez użytkownika."]
[23,"Wykonawca musi zapewnić możliwość  wykorzystania gotowych protokołów dla metod podwójnego barwienia."]
[24,"Wykonawca musi zapewnić merytoryczną pomoc w opracowaniu modyfikacji metody diagnostycznej w przypadku gdy dostarczone przeciwciało nie pozwala na uzyskanie oczekiwanej ekspresji."]
[25,"System powinien umożliwiać stosowanie dowolnych przeciwciał różnych firm reagujących w swoistych systemach detekcji  i indywidualnych protokołach."]
[26,"Wykonawca zapewnia bezpłatną, niezależną, zewnętrzną kontrolę jakości wykonywanych odczynów w Nordi QC lub UK Neqas oraz zapewnia związany z tym proces logistyczny."]
[27,"Wykonawca zapewnia bezpłatny, pełny , certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy systemu do barwień IHC, aktualizowanie oprogramowania komputerowego."]
[28,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w systemie do badań IHC w czasie do 2 dni roboczych,a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych."]
[29,"W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy systemu (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy."]
[30,"Instruktaż personelu w zakresie obsługi aparatu."]
[31,"Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy."]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI A i C):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]