{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zadanie 18"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 18","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 18"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sączki typu SLHV równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym SLHV X13NL, sączki nie sterylne, rozmiar porów 0,45µm, średnica 13mm, typ membrany Durapore PVDF (do roztworów wodnych i łagodnych organicznych), kompatybilne ze strzykawkami typu Luer, spakowane w op jednostkowe maksymalnie  100 szt",null,null,"szt.",1000]
[2,"Sączki typu HVLP równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym HVLP 04700, nie sterylne sączki, rozmiar porów 0,45µm, średnica 47mm, typ membrany Durapore Hydrophilic, kompatybilne z zestawem do filtrowania firmy Satrorius, spakowane w op. jednostkowe maksymalnie   100 szt",null,null,"szt.",100]
[3,"Sączki typu SLCR równoważne z sączkami firmy Millipore o num. kat  SLCR 013NL, savzki niesterylne, rozm. porów 0,45 um, średnica 13 mm, typ membrany LCR PTFE, kompatybilne ze strzykawkami typu Luer.",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]