{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":36,"sheets":["zadanie 1 ","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5 ","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8 ","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12","zadanie 13","zadanie 14 ","zadanie 15","zadanie 16","zadanie 17","zadanie 18","zadanie 19","zadanie 20","zadanie 21","zadanie 22","zadanie 23-","zadanie 24","zadanie 25","zadanie 26","zadanie 27","zadanie 28","zadanie 29-","zadanie 30 ","zadanie 31","zadanie 32","zadanie 33","zadanie 34","zadanie 35","zadanie 36"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":35,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1 ","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[24,1,24,7],[9,2,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki do pipet o poj. do 1000 ul typu Eppendorf, niebieskie",null,null,"szt.",35000]
[2,"Końcówki uniwersalne do pipet o poj.  100 ul  i  200 ul. typu  Eppendorf bezbarwne , z kołnierzem",null,null,"szt.",33000]
[3,"Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl, typu Gilson żółte, ",null,null,"szt.",200000]
[4,"Mikrokońcówki Crystal  o poj.0,5 ul-10 ul, bezbarwne, dł końcówki 40-45 mm",null,null,"szt.",64000]
[5,"Końcówki do pipet o poj. 0,1-10 ul bezbarwne typu Gilson, ",null,null,"szt.",24000]
[6,"Końcówki miarowe poj do 300 ul,ze znacznikiem pojemności 10,50,100,200-bezbarwne",null,null,"szt.",8500]
[7,"Końcówki do pipet o poj. do 100 ul. z kapilarą o poj. 4 ul,bezbarwne",null,null,"szt.",6000]
[8,"Końcówki do pipet o poj. do 250 ul. Extra long dł. 90 -91 mm, bezbarwne",null,null,"szt.",7000]
[9,"Końcówki dozujące (strzykawki) o poj. 12,5 ml kompatybilne z urządzeniem dozującym Minilab 201",null,null,"szt.",500]
[10,"Pudełko plastikowe z pokrywką ,60-100 miejscowe na końcówki poj 200-1000 ul",null,null,"szt.",5]
[11,"Końcówki 96 szt  o poj 0,1 - 10 ul, dł ok. 3 cm, spakowane w pudełko plastikowe ",null,null,"szt.",17]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7],[9,4,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety jednorazowe Pasteura o dł. 14,5-15,5 cm poj.3 ml z podziałką 3,0/0,50 ml niesterylne z polietylenu,przezroczyste",null,null,"szt.",60000]
[2,"Pipety jednorazowe Pasteura o  dł nie większej niż 12-13 cm poj. 1 ml, bez/ lub  z podziałką, niesterylne, z polietylenu",null,null,"szt.",16000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,7],[10,0,10,10],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety jednorazowe Pasteura poj 3 ml, dł. 14,5 cm  - z cienkim końcem o dł- 10 mm,śred.zew.1 mm,śred. wew 0,5 mm ; do precyzyjnych. dozowań; bez podziałki, niesterylne, z polietylenu,przezroczyste,",null,null,"szt.",24000]
[2,"Sterylne probówki z korkami 11 ml( śred. 16 x 100 mm), z korkiem,okragłodenne, z PS, pakowane po  5 szt. w opak. jedn.",null,null,"szt.",3000]
[3,"Pipetki Pasteura  z podziałką 3,0/05 ml : dł 15,5 cm z grubym końcem, z PE, sterylne, pakowane po 5 szt w op.jednostkowe",null,null,"szt.",5000]
[4,"Pipetki Pasteura 3 ml, dł 14,5 cm,z cienkim końcem do precyzyjnych dozowań, bez podziałki z PE, sterylne, pakowane po . 5 szt w op. jednostkowym",null,null,"szt.",11000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[16,1,16,7],[8,2,8,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne pojemnik na mocz z PP poj. 100 -150 ml z podziałką do 100 ml  , wym ok. 50-58x 65-77 mm ,   z zakrętką kolorową - czerwoną .Pojemniki srerylizowane radiacyjnie.",null,null,"szt.",6500]
[2,"Pojemnik z PP poj. 100 -150 ml/ niesterylny , podziałka do 100 ml, wym ok. 50-58x 65-77 mm,   z zakrętką kolorową - poza kolorem czerwonym, ",null,null,"szt.",13000]
[3,"Niesterylne pojemniki na kał z łopatką z tw.sztucznego- z polipropylenu, mleczny , zamykany na zakrętkę , nie przezroczysty poj 20-30 ml",null,null,"szt.",3000]
[4,"Niesterylne pojemniki  z tw.sztucznego,  z polipropylenu, mleczny , zamykany na zakrętkę,  poj  25-30 ml",null,null,"szt.",1000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5 ","index":4,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[8,0,8,10],[30,1,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Zadanie 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf  o poj.0,5 ml z dnem stożkowym,z polipropylenu bezbarwne",null,null,"szt.",5500]
[2,"Próbówki typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem stożkowym z podziałką  z polipropyl. ",null,null,"szt.",19500]
[3,"Próbówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z dnem stożkowym, bezbarwne, z polipropylenu, wieczko plaskie ",null,null,"szt.",91000]
[4,"Probówki poj 3 ml, śred. 11-12x55 mm, bez znacznika z polistyrenu",null,null,"szt.",2000]
[5,"Próbówki o poj.7 ml śred.16x65mm,z kołnierzem , znacznik 3,4,5 ml- z korkami, z polipropylenu,stożkowe",null,null,"szt.",8000]
[6,"Probówki o poj. 10-11 ml  bez znacznika śred 16 x 100 okragłodenne z polistyrenu przezroczyste",null,null,"szt.",15000]
[7,"Próbówki o poj. 10-11 ml bez znacznika śred. 16x100 okrągłodenne  z polipropyl.(matowe)",null,null,"szt.",21000]
[8,"Probówki typu Falcone z PP o poj. 15ml,  ( 17 x 120-121 mm)stożkowe z podziałką i zakrętką,sterylne",null,null,"szt.",1200]
[9,"Probówki typu Falcone z PP o poj. 50 ml śred. 30x115 -116 mm stożkowe z podziałką i zakrętką",null,null,"szt.",1000]
[10,"Korki z tworzywa sztucznego do próbówek o śred. 11-13 mm/uniwersalne, z niezbyt sztywnego tworzywa, ( bezbarwne)",null,null,"szt.",30000]
[11,"Korki  z tworzywa sztucznego do próbówek o śred. 15-17 mm/uniwer ( bezbarwne)",null,null,"szt.",20000]
[12,"Korki   do probówek o śred.12 mm, (do probówek w/w  , kolor niebieski ",null,null,"szt.",3000]
[13,"Korki   do probówek o śred.12 mm, (do probówek w/w, kolor  czerwony )",null,null,"szt.",3000]
[14,"Korki   do probówek o śred.12 mm, (do probówek w/w   kolor żółty  ",null,null,"szt.",3000]
[15,"Probówki  typu Eppendorf  2 ml z podz, z dnem okrągłodennym, z PP, z dużym polem do opisu",null,null,"szt.",4000]
[16,"Probówki o poj. 9 ml  stożkowe, śr. 16 mm, dł 105 mm, bez znaczników, przezroczyste",null,null,"szt.",1200]
[17,"Naczynka do analizatora na osocze, typu Technicon o poj 2 ml, z PS",null,null,"szt.",20000]
[18,"Probówki typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml z PP, bezbarwne z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie z podziałką 0,1;0,5;1,0;1,5 ml i polem do opisu, autoklawowane",null,null,"szt.",500]
[19,"Probówki typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml z PP, zielone z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie z podziałką 0,1;0,5;1,0;1,5 ml i polem do opisu, autoklawowane",null,null,"szt.",500]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7],[9,5,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Próbówki jedn poj. 4  ml (śred. 12x75 mm)     okrągłodenne, z polistyrenu, bez znacznika, przeźroczyste",null,null,"szt.",80000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki o poj 10-11 ml (długość 100mm, średnica 16mm), okrągłodenne, z kołnierzem i z korkiem, korek i probówka wykonane z polipropylenu, obie części nadające się do stosowania w temp 100 stopni C; probówka musi być wyposażona w podziałkę 1-11 ml, co 1 ml",null,null,"szt.",1000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8 ","index":7,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[8,0,8,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Zadanie 8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem pakowane indywidualnie o poj.10ul. z tworzywa sztucznego (typ twardy)",null,null,"szt.",2000]
[2,"Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem pakowane indywidualnie o poj. 1 ul. z tworzywa sztucznego ( typ twardy)",null,null,"szt.",2000]
[3,"Sterylne pałeczki z   drewna   o dł.  130-160 mm z wacikiem bawełnianym o śred.ok.4,5-5 mm pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",9000]
[4,"Sterylne pałeczki z  tworzywa    o dł.  130-160 mm z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym o śred.ok  4,5 - 5 mm pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",400]
[5,"Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego o dł 130-155 mm z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym  o śred ok..5 mm w probówce transportowej z podłożem STUART",null,null,"szt.",4000]
[6,"Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego o dł 130-155 mm z wacikiem bawełnianym  lub wiskozowym o śred ok..5 mm w probówce transportowej ",null,null,"szt.",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne probówki do głębokiego mrożenia ( -190 o C ) i autoklawowania                   + 121 o C ) o poj. 2 ml z wkręcanym korkiem z uszczelką i polem do zapisu na ściance i korku , okrągłodenne z kołnierzem umożliwiającym ustawienie probówki na płaskiej powierzchni",null,null,"szt.",9000]
[2,"Statyw-kaseta z wkładką do przechowywania 81 próbówek do głębokiego zamrażania o poj. 2 ml z pokrywką zawierającą pola do opisu   (z  tworzywa sztucznego o wytrzymałości w zakresie temp. od -190 0C do + 121 0C )",null,null,"szt.",45]
[3,"Statyw-kaseta z wkładką do przechowywania 81 próbówek do głębokiego zamrażania o poj.4,5 ml- 5ml z pokrywką zawierającą pola do opisu   (z  tworzywa sztucznego o wytrzymałości w zakresie temp. od -190 0C do + 1210C )",null,null,"szt.",40]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Parafilm 10 cm x75-76 m",null,null,"szt.",6]
[2,"Parafilm 5 cm x75 -76 m",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Zadanie 11"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pojemiki z plexi na wyroby jednorazowe o wym +/- 10 % - 31x26x30 cm, z pokrywą",null,null,"szt.",1]
[2,"Pojemiki z plexi na wyroby jednorazowe o wym +/- 10 % - 16x26x30 cm, z pokrywą",null,null,"szt",5]
[3,"Pojemnik z torzywa na 5-10 preparatów mikroskopowych przeznaczony do ich transportu oraz przechowywania w płynach",null,null,"szt",10]
[4,"Pudełko z tworzywa na 25 preparatów mikroskopowych z PS",null,null,"szt",10]
[5,"Koperty z tworzywa na 2 preparaty mikroskopowe o wymiarach 76 x 26 mm przeznaczone do ich transportu oraz przechowywania",null,null,"szt",30]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[18,1,18,7],[9,2,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 12"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pojemniki  o poj.  0,6 - 0,7  L z  tworzywa (odpornego na przekłucie)  na zużyte igły z pokrywą i otworem",null,null,"szt.",1100]
[2,"Pojemniki o poj.  1,5 - 2L z tworzywa  (odpornego na przekłucie)na zużyte igły z pokrywą i otworem; ",null,null,"szt.",4000]
[3,"Pojemniki z tworzywa ( odpornego na przekłucie) na zużyte igły do trepanobiopsji wym- wys 24-27 cm, śred pokrywy 14-16  cm, pokrywa z uchwytem na transport pojemnika o zaokrąglonych brzegach, otwór w pokrywie owalny  o wymiarach 10-11cm x 6-7 cm ",null,null,"szt.",600]
[4,"Pojemniki  poj. 1,5-1,7 L  z tworzywa  (odpornego na przekłucie)na zużyte igły typu\"motylek\" z pokrywą i owalnym otworem  w pokrywie,  wymiary otworu w pokrywie : 10-12 cm x 6- 8cm; wysokość pojemnika  15cm -15,5 cm, średnica pokrywy 14-15 cm",null,null,"szt.",240]
[5,"Pojemnik o poj 5 L z tworzywa na odpady medyczne o ostrych brzegach .Pokrywa pojemnika z otworem wrzutowym",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13","index":12,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[22,1,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 13"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw z PP na 60 probówek o śred 16 mm",null,null,"szt.",32]
[2,"Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys.65-70 mm, na 50 probówek śred.10-12 mm, pięciorzędowy",null,null,"szt.",6]
[3,"Statyw  z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys70-75 mm, na 20 probówek sred. 13-16 mm,",null,null,"szt.",2]
[4,"Statyw  z PP na 100 szt probówek typu Eppendorf poj. 1,5-2 ml i max wys 40 mm, z PP",null,null,"szt.",10]
[5,"Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys.65-70 mm, na 30 probówek śred.10-12 mm, trzyrzędowy",null,null,"szt.",8]
[6,"Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys.65-70 mm, na 50 probówek śred.20 mm, pięciorzędowy",null,null,"szt.",2]
[7,"Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys.65-70 mm, na 50 probówek śred.20 mm, dwurzędowy",null,null,"szt.",2]
[8,"Ponumerowany statyw na 20 probówek typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml",null,null,"szt.",4]
[9,"Statyw z tworzywa sztucznego na probówki o średnicy 12mm , 50 miejscowy.",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14 ","index":13,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7],[9,2,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 14"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pisaki laboratoryjne wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach  cienkopiszące (0,5 mm)  (czerwone, czarne, niebieskie,zielone )o parametrach  równoważnych jak firmy   SHARPIE",null,null,"szt.",400]
[2,"Pisaki laboratoryjne wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach  grubopiszące (1mm) różne kolory o parametrach równoważnych jak firmy  SHARPIE\n",null,null,"szt.",500]
[3,"Pisaki laboratoryjne wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach  średniopiszące  średnica 0,8 mm\n(różne kolory- czarny, czerwony,zielony, niebieski) o parametrach równoważnych jak firmy   SHARPIE",null,null,"szt.",500]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15","index":14,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[21,1,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 15"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usłu","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Elektroniczny minutnik/stoper z wyświetlaczem LCD, duży cyfrowy wyświetlacz, odliczanie czasu do przodu i wstecz od 99 min 59 sek., w tym zapamietywanie zaprogramowanego czasu odliczania, alarm, kieszonkowy oraz ze składaną podpórką, także mocowany magnesem, o wym 64/64 mm +/- 10%, posiadający certyfikat CE",null,null,"szt.",28]
[2,"Szczotki do mycia probówek o śred.13-15 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego dł 280 mm",null,null,"szt.",14]
[3,"Szczotki do mycia probówek o śred.15-25 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego, o  dł  całkowitej .270 - 310  mm",null,null,"szt.",12]
[4,"Szczotki do mycia cylindrów, średnica 40 mm, długość 350 -360 mm",null,null,"szt.",3]
[5,"Potrójny minutnik laboratoryjny, elektroniczny, z alarmem, odmierzający nastawny czas lub zliczający czas w zakresie 0-99 min 59 sek, z dokładnością ustawienia do 1 sek z możliwością odmierzania trzech różnych czasów jednocześnie",null,null,"szt.",4]
[6,"Tryskawka z tworzywa , z PP poj. 500 ml",null,null,"szt.",4]
[7,"Kanister  na wodę destylowaną z tworzywa sztucznego  , poj 5 l",null,null,"szt.",8]
[8,"Pudełko z gilotyną na parafilm",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 16","index":15,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 16"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa/producent","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki z polipropylenu  o wymiarach 12 mm x 75 mm, niesterylne, z korkami wciskanymi z polipropylenu, poj  4- 5 ml , nadające się do wirowania, o parametrach równoważnych jak T911-1000EA firmy SIGMA ALDRICH",null,null,"szt.",1000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 17","index":16,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 17"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml czyste molekularnie z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie z podziałką",null,null,"szt.",1000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 18","index":17,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 18"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sączki typu SLHV równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym SLHV X13NL, sączki nie sterylne, rozmiar porów 0,45µm, średnica 13mm, typ membrany Durapore PVDF (do roztworów wodnych i łagodnych organicznych), kompatybilne ze strzykawkami typu Luer, spakowane w op jednostkowe maksymalnie  100 szt",null,null,"szt.",1000]
[2,"Sączki typu HVLP równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym HVLP 04700, nie sterylne sączki, rozmiar porów 0,45µm, średnica 47mm, typ membrany Durapore Hydrophilic, kompatybilne z zestawem do filtrowania firmy Satrorius, spakowane w op. jednostkowe maksymalnie   100 szt",null,null,"szt.",100]
[3,"Sączki typu FHLC równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym FHLC 01300,  nie sterylne sączki, rozmiar porów 0,45µm, średnica sączka 13 mm, typ membrany LCR, PTFE, hydrofilowa, kompatybilne ze strzykawkami typu Luer",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 19","index":18,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Zadanie 19"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Strzykawki Hamilton o obj. 50 µl do chromatografii cieczowej z przytwierdzona na stałe igłą (igła powinna być płasko ścięta) z całym metalowym tłokiem, bez żadnych elementów teflonowych, ani plastikowych",null,null,"szt.",3]
[2,"Strzykawki Hamilton o objętości 100 ul do chromatografii cieczowej, z przytwierdzoną na stałe igłą (igła powinna być płasko ścięta), z całym metalowym tłokiem bez żadnych elementów teflonowych, ani plastikowych",null,null,"szt.",1]
[3,"Strzykawki Hamilton o objętości 250 ul do chromatografii cieczowej, z przytwierdzoną na stałe igłą (igła powinna być płasko ścięta), z całym metalowym tłokiem bez żadnych elementów teflonowych, ani plastikowych",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 20","index":19,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Zadanie 20"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki do pipet - Standartips 0,1 do 10 ul kalibrowane na 2,5 i 10 ul, dł. ok. 3 cm, kompatybilne z pipetą firmy Eppendorf, opakowanie jednostkowe maksymalnie po 1000 szt",null,null,"szt.",23000]
[2,"Statyw chłodzący do PCR 96-dołkowy na probówki 0,2 mL.",null,null,"szt.",4]
[3,"Statyw chłodzący na 24 probówki Eppendorf 0,5 mL, -21 stopni C  ",null,null,"szt.",1]
[4,"Statyw na 96 szt probówek o poj 0,2 ml           ",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 21","index":20,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[20,1,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 21"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pudełko do przechowywania  próbek w  zamrażarkach  (do -80 0c), 36 miejscowe na probówki o poj.5 ml, wym 13,5 x 13,5 x 8 cm.Pudełko wykonane  z tektury pokrytej poliestrem",null,null,"szt.",20]
[2,"Pudełko do przechowywania probówek Eppendorfa o poj 1,5 ml, w  zamrażarkach  (do -70 0c), 100  miejscowe,wym 13,5 x 13,5 x 5 cm.Pudełko z tektury pokrytej poliestrem, wnętrze w kolorze białym",null,null,"szt.",430]
[3,"Pudełko plastikowe do przechowywania próbek w tem -90 0C , na 81 probówek (9x9) typu Eppendorfa poj. 1,5 -2 ml.Kolor pudełek transparentny.Przegrody między probówkami pełne- nie kratka.",null,null,"szt.",88]
[4,"Pudełka plastikowe do przechowywania probówek typu Eppendorf 1,5-2,2 ml wykonane z tworzywa umożliwiającego ich autoklawowanie oraz przechowywanie prób w temperaturze do -90°C. Pozwalają umieścić 81 probówek (9 x 9) typu Eppendorf 1,5-2,2 ml. Kolor transparentny; pudełka muszą być kompatybilne ze statywami do zamrażarek firmy Kucharczyk",null,null,"szt.",20]
[5,"Uszczelki silikonowe do Isogel-wielkośc płyt 28x18 cm, grubość 2 mm, firmy Kucharczyk",null,null,"szt.",2]
[6,"Grzebień do aparatu SubDNA firmy Kucharczyk TE ( gr grzebienia 1,5-2 mm; 20 studzienek)",null,null,"szt.",5]
[7,"Statyw na probówki 1,5-2,2 ml ( 40 miejsc) przezroczysty, wykonany z pleksi, 4 rzędy po 10 miejsc",null,null,"szt.",2]
[8,"Pojemniki szklane  do barwienia żeli , przezroczyste o wym 27 x 14 x 4 cm",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 22","index":21,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Zadanie 22"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki do pipet Finnipipette poj.5000 ul, spakowane w  op jednostkowe max.-500 szt ",null,null,"szt.",6000]
[2,"Końcówki do pipet Finnipipette , poj. 1-10 ml, spakowane w torbę foliową, op.jednostkowe max - 100 szt. ",null,null,"szt.",1200]
[3,"Końcówki do pipet  Finnipipette poj 5-200 ul, że specjalnie wydłuzoną końcówką do wąskich naczynek,  spakowane w  op jednostkowe max.-400 szt ",null,null,"szt.",2000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 23-","index":22,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[28,1,28,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 23"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw na probówki dwurzędowy, 10 otworów w rzędzie, średnica otworów 17 mm, z przeźroczystego plastiku, bezbarwny, z dodatkowym poziomem stabilizującym w połowie wysokości statywu",null,null,"szt.",5]
[2,"Statyw na probówki typu Eppendorf poj. 1,5-2 ml, na 20 szt ( 2x 10 szt) wykonany z pleksiglasu",null,null,"szt.",2]
[3,"Statyw na probówki typu Eppendorf poj. 1,5-2 ml, na 18 szt (3x 6 szt) wykonany z pleksiglasu",null,null,"szt.",2]
[4,"Probówki typ Eppenforf poj. 2ml z odkręcanym korkiem i uszczelką bez mocowania korka na probówce opaską, bezbarwne, przezroczyste, z polem do opisu na wieczku i na boku probówki ",null,null,"szt.",3500]
[5,"Probówki typ Eppenforf poj. 1,5ml z odkręcanym korkiem - z mocowaniem korka na probówce opaską i uszczelką ",null,null,"szt.",2500]
[6,"Probówka wirownicza 50ml PP 114x28mm z zakrętką, sterylna,niepyrogenna(certyfikat potwierdzający),z nadrukowaną skalą i białym polem do opisu.Pakowane w worki po 25 sztuk.",null,null,"szt.",5000]
[7,"Pipeta jednomiarowa 6ml o długości 146 mm z cienkim końcem,wielkość kropli 20-30ul,pakowane po 1600 sztuk,niesterylne",null,null,"szt.",6400]
[8,"Pipeta jednomiarowa z PE 3,5ml o długości 155 mm z grubym końcem,wielkość kropli 35-55ul z podziałką co 0,5 ml,niesterylna.Opakowanie zbiorcze 1000 sztuk.",null,null,"szt.",6000]
[9,"Pipeta jednomiarowa z PE 3,5ml o długości 155 mm,z grubym końcem,wielkość kropli 35-55ul z podziałką co 0,5 ml, pakowana po 10 sztuk,sterylna.Opakowanie zbiorcze 1000 sztuk.",null,null,"szt.",20000]
[10,"Pipeta wypływowa 25ml PS watowana sterylna,niepirogenna (certyfikat )pakowana pojedynczo,opakowanie zbiorcze 200 sztuk.",null,null,"szt.",2000]
[11,"Probówki z korkami o poj.4 ml,okragłodenne 12x75mm z PS,sterylne,pakowane pojedynczo.opakowanie zbiorcze 500 sztuk.",null,null,"szt.",500]
[12,"Probówka o poj.12ml PS 105x16,8 mm,z wciskanym korkiem,niesterylna,pakowana po 1000 sztuk.",null,null,"szt.",10000]
[13,"Korki niesterylne do ww probówek",null,null,"szt.",10000]
[14,"Folia ochronna samoprzylepna do płytek PCR. Grubość 50 um pokryta mocnym klejem, z poliestru, z perforowanymi okienkami, temperatura zachowania szczelności od -40 do 110 st. C. Kompatybilna z roztworami wodnymi i rozpuszczalnikami organicznymi. Na 96 próbek",null,null,"szt.",100]
[15,"Probówki z membraną i pałeczką do pobierania materiału do badań genetycznych (DNA), wymiary 102x15mm, pałeczka PS o dł. 93mm. Probówka wolna od DNA, sterylna, pakowana pojedynczo opak. Typu blister, opakowanie zbiorcze 100 szt.",null,null,"szt.",400]
[16,"Próżniowy zestaw filtrujący-filtr 0,1um i butelka PS o pojemności 500 ml. Zestaw filtrujący sterylny, niepirogenny, niecytotoksyczny pakowany pojedynczo",null,null,"szt.",40]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 24","index":23,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 24"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Kuwety kwarcowe do spektrofotometru,  równoważne z kuwetami firmy Hellma o nr kat. 100-QS, wymiary zewn. 45x12,5 mm, średnica wewn. 9,5 mm, grubość podstawy 1,5 mm, droga światła 10 mm, objętość 3,5 ml",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 25","index":24,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 25"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"96-miejscowy stojak (pojemnik) na 0,2ml probówki  do PCR (pojedyncze lub stripy); wykonany z polipropylenu; z przezroczystą pokrywą; możliwość przechowywania w temperaturze od  -90 do +121˚C; wymiary z pokrywą: 138x98x39mm; dostępny w róznych kolorach.",null,null,"szt.",1]
[2,"96-miejscowy stojak na 0,2ml probówki  do PCR (pojedyncze lub stripy), utrzymujący temperaturę 4˚C przez ponad 2h; wymiary: 128x85x26mm.",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 26","index":25,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 26 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki poj.100-1000 ul,o długości 8,3cm, pakowane w wymiennych tackach  spakowane w opakowanie jednostkowe  6 x 96, razem  ",null,null,"szt.",5760]
[2,"Końcówki kompatybilne  z pipetami firmy  CAPP o poj.5000 ul. bezbarwne,  ",null,null,"szt.",250]
[3,"Końcówki kompatybilne  z pipetami firmy  CAPP o poj 0,5 -10 ul. bezbarwne, ",null,null,"szt.",6000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 27","index":26,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 27"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Płytka titracyjna 96-dołkowa do testu ELISA . Płytka  przezroczysta, płaskodenna .  Wymiary płytki: 128x86 mm. .  Studzienki płytki pokryte powierzchnią typu MaxiSorp.  Pojemność studzienki:  400µl. Powierzchnia dna studzienki: 2,7cm³. ",null,null,"szt.",240]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 28","index":27,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 28"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Płytki do Real-Time PCR aparatu FAST 96 dołkowe 0,1 ml oraz do termocyklera z 6 niezlażnymi systemami Peltier, płytki o wysokim przewodnictwie termicznym z barkodem spakowane w op jednostkowe maksymalnie  =20 szt",null,null,"szt",300]
[2,"Folia samoprzylepna zamykająca płytki do PCR 96 dołkowe i 384 dołkowe, op jednostkowe maksymalnie  =100 szt",null,null,"szt",300]
[3," Zestaw do aparatu Countess Cell Counter zawierający szkiełka pomiarowe 50 szt oraz 2 ml trypanu blue  ",null,null,"zestaw.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 29-","index":28,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 29"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Naczynie-zbiornik o profilu trójkątnym z PP o wysokiej przejrzystości na odczynniki, sterylne, odporne na autoklawowanie, do pipety 8-kanałowej,  bez pokrywki, pakowane indywidualnie, poj 60 mL, ",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 30 ","index":29,"n_rows":68,"n_cols":11,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,1,63,7],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 30"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki 0,5-10 ul niesterylne z filtrem, pasujace do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od inhibitorów PCR, dł. 46 mm, pakowane luzem w workach po 480 szt.  ",null,null,"szt.",25000]
[2,"Końcówki 0,1 - 10 ul ul niesterylne z filtrem, pasujace do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od inhibitorów PCR, pakowane luzem w workach .  ( nr kat 70.1130 ",null,null,"szt.",25000]
[3,"Końcówki 1-200 ul sterylne z filtrem, pasujące do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od pirogenów, dł. całkowita 50 mm, dł. do kołnierza 35 mm, pakowane po 96 szt. w pudełkach, indywidualnie ofoliowane. Certyfikat sterylności dla każdej serii.   ",null,null,"szt.",2880]
[4,"Końcówki 1-200 ul niesterylne bez filtra, pasujące do pipet Eppendorf Research; dł. całkowita 50 mm, dł. do kołnierza 35 mm, pakowane luzem w workach po maz. 500 szt. Autoklawowalne",null,null,"szt.",97000]
[5,"Końcówki 1-200 ul niesterylne z filtrem, pasujące do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od pirogenów, dł. całkowita 50 mm, dł. do kołnierza 35 mm, pakowane w worku po 480 szt. ",null,null,"szt.",10000]
[6,"Końcówki 100-1000 ul sterylne z filtrem, pasujące do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od pirogenów, dł. całkowita 67 mm, dł. do kołnierza 60 mm, pakowane w pudełku po 100 szt., indywidualnie ofoliowane. Certyfikat sterylności do każdej serii",null,null,"szt.",1500]
[7,"Końcówki 100-1000 ul niesterylne bez filtra, pasujące do pipet Eppendorf Research, dł. całkowita 67 mm, dł. do kołnierza 60 mm, pakowane w pudełku po 100 szt., indywidualnie ofoliowane. ",null,null,"szt.",1000]
[8,"Końcówki 100-1000 ul niesterylne z filtrem, pasujące do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od inhibitorów PCR, dł. całkowita 67 mm, dł. do kołnierza 60 mm, pakowane luzem w worku po 200 szt. ",null,null,"szt.",10000]
[9,"Próbówki 2 ml typu eppendorf z dnem stożkowym, z PP, cienkościenne,wymiar 40x10,8 mm,  z zatrzaskiem, niesterylne, autoklawowalne, op=500 szt",null,null,"szt.",10000]
[10,"Próbówki 1,5 ml typu eppendorf z dnem stozkowym, z PP, wymiar 39x10,8 mm, cienkościenne, niesterylne, autoklawowalne, op=500 szt\n",null,null,"szt.",65000]
[11,"Próbówki 0,5 ml typu Eppendorf, niesterylne, wymiar 30x7,8 mm, autoklawowalne, pakowane po 500 szt. ",null,null,"szt.",3000]
[12,"Próbówki 0,2 ml typu Eppendorf, do PCR, z PP, cienkościenne, z płaskim wieczkiem umożliwiającym opis,  wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikatem), autoklawowalne, op. jednostkowe maksymalnie=1000 szt.",null,null,"szt.",12000]
[13,"Probówki do  głębokiego mrożenia o poj. 1,6/2 ml z gwintem wewnętrznym i silikonową uszczelką, kzakrętka w kolorze zielonym. Wolne od DNA, RNase, ATP i pyrogenów,  niecytotoksyczne,  niemutogenne,  sterylne, z polem do opisu i podziałką - do każdej partii towaru certyfikat potwierdzający",null,null,"szt.",3000]
[14,"Probówki stożkowe (typu Falcon) poj. 15 ml (120x17 mm) z nadrukowaną podziałką i białym polem do opisu, sterylne, wolne od pirogenów, pakowane luzem w worku ",null,null,"szt.",16000]
[15,"Probówki stożkowe (typu Falcon) poj. 50 ml (114x28 mm) z nadrukowaną podziałką i białym polem do opisu, sterylne, wolne od pirogenów, pakowane luzem w worku ",null,null,"szt.",10000]
[16,"Pojemnik do transportu chłodzącego na 2 probówki o średnicy max 16 mm., z opakowaniem zewnętrzym utrzymującym stabilnośc temperatury ",null,null,"szt.",2]
[17,"Probówki z membraną i pałeczką do pobierania materiału do badań genetycznych (DNA), wymiary 102x15mm, pałeczka PS o dł. 93mm. Probówka wolna od DNA, sterylna, pakowana pojedynczo opak. Typu blister, opakowanie zbiorcze maksymalnie 100 szt.",null,null,"szt.",100]
[18,"Pipety serologiczne, sterylne, pakowane indywidualnie,   z zatyczką z włókniny lub podobną u nasady, ze skalą,  2ml",null,null,"szt.",5000]
[19,"Pipety serologiczne, sterylne, pakowane indywidualnie,  z zatyczką z włókniny lub podobną u nasady, ze skalą, 5ml",null,null,"szt.",20000]
[20,"Pipety serologiczne, sterylne, pakowane indywidualnie,  z zatyczką z włókniny lub podobną u nasady, ze skalą, 10 ml",null,null,"szt.",30000]
[21,"Pipety serologiczne, sterylne, pakowane indywidualnie,   zatyczką z włókniny lub podobną u nasady, ze skalą, 25ml",null,null,"szt.",7500]
[22,"Pipety Pasteura z PE, poj. 3-3,5 ml ze skalą 3:0,5, wielkość kropli 35-55 ul, niesterylne, op=500 szt",null,null,"szt.",500]
[23,"Szalki wagowe kwadratowe z tworzywa sztucznego, z zaoblonymi końcami w celu lepszego opróżniania, wymiary 72x72 mm, pojemność ok. 70 ml, odporne na działanie temperatury do 70OC., op=100 szt.",null,null,"szt.",500]
[24,"Filtry 0,45 uM strzykawkowe, sterylne, Ø 33 mm, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",200]
[25,"Filtry 0,20uM strzykawkowe, sterylne, Ø 33 mm, pakowane indywidualnie ",null,null,"szt.",200]
[26,"Butelki do hodowli komórek adherentnych 50 ml, 25 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka, z nadrukowaną skalą i białym polem do opisu na boku butelki",null,null,"szt.",500]
[27,"Butelki do hodowli komórek adherentnych 250 ml, 75 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka, z nadrukowaną skalą i białym polem do opisu na boku butelki",null,null,"szt.",100]
[28,"Butelki do hodowli komórek adherentnych 650 ml, 175 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skosna szyjka, z nadrukowaną skalą i białym polem do opisu na boku butelki",null,null,"szt.",80]
[29,"Szalki do hodowli komórek adherentnych 100 x 20 mm, pakowane po 20 szt.",null,null,"szt.",600]
[30,"Szalki do hodowli komórek w zawiesinie 100 x 20 mm, pakowane po 20 szt.",null,null,"szt.",800]
[31,"Butelki do hodowli komórek w zawiesinie 50 ml, 25 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skosna szyjka, z nadrukowaną skalą i białym polem do opisu na boku butelki",null,null,"szt.",1800]
[32,"Butelki do hodowli komórek w zawiesinie 250 ml, 75 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka, z nadrukowaną skalą i białym polem do opisu na boku butelki",null,null,"szt.",800]
[33,"Butelki do hodowli komórek w zawiesinie 650 ml, 175 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka, z nadrukowaną skalą i białym polem do opisu na boku butelki",null,null,"szt.",200]
[34,"Płytki 6-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek adherentnych, z pokrywką, pakowane indywidualnie ",null,null,"szt.",200]
[35,"Płytki 24-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek adherentnych, z pokrywką, pakowane indywidualnie ",null,null,"szt.",200]
[36,"Płytki 96-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek adherentnych , z pokrywką, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",50]
[37,"Płytki 96-dołkowe okrągłoodenne do hodowli komórek adherentnych, z pokrywką, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",50]
[38,"Płytki 6-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek w zawiesinie z pokrywką, pakowane indywidualnie ",null,null,"szt.",600]
[39,"Płytki 24-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek w zawiesinie, z pokrywką, pakowane indywidualnie ",null,null,"szt.",600]
[40,"Płytki 96-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek w zawiesinie, z pokrywką, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",700]
[41,"Płytki 96-dołkowe okrągłoodenne do hodowli komórek w zawiesinie, z pokrywką, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",100]
[42,"Folia ochronna samoprzylepna do sekwencerów DNA, HPLC i autosamplerów, o gr 50 um pokryta mocnym klejem z poliestru z perforowanymi okienkami, temperatura zachowania szczelności (-40OC) do 110OC. Kompatybilna z roztworami wodnymi i rozpuszczlnikami organicznymi, na  96 próbek.",null,null,"szt.",100]
[43,"Filtry butelkowe 0,20uM z butelkami 500mL",null,null,"szt.",50]
[44,"Filtry butelkowe 0,20uM z butelkami 250mL",null,null,"szt.",10]
[45,"Próżniowy zestaw filtrujący - filtr 0,1 um PES i butelką PS o poj. 500 ml. Zestaw filtrujący sterylny, nie-pirogenny, nie-cytotoksyczny, pakowany pojedynczo",null,null,"szt.",4]
[46,"Szalki do hodowli komórek adherentnych 100 x 20 mm, pakowane po 20 szt.",null,null,"szt.",260]
[47,"Pudełka kartonowe 100-miejscowe do przechowywania probówek 1,5-2mL ",null,null,"szt.",50]
[48,"Płytki mikrotitracyjne, 96-dołkowe , przezroczyste, z płaskim dnem, sterylne, niepowlekane (nie do hodowli) z pokrywką, pakowane pojedynczo",null,null,"szt.",50]
[49,"Pipety Pasteura o pojemności 3-3,5 ml, z kapilarną końcówką do precyzyjnych dozowań, wielkośc kropli 30-45 uL, skala 1:0,25, długość pipety 156 mm, sterylne, pakowane indywidualnie  \n",null,null,"szt.",502]
[50,"Pojemnik transportowy do transportu biologicznego z wyposażeniem : 4 statywy po 50 szt. dla probówek do 17 mm, utrzymujący stałą temperaturę podczas przewożenia próbek z piankowym wkładem , centralnym zamkiem, z możliwością mocowania pasów w transporcie drogowym wymienną pokrywą ułatwiająca identyfikację próbek i przenoszenie  o wymiarach zbliżonych do 400x450 mm",null,null,"szt.",1]
[51,"Próbówki 0,5 ml typu Eppendorf, do PCR, z PP, cienkościenne, z płaskim wieczkiem umożliwiającym opis,  wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikatem), autoklawowalne, op. jednostkowe maksymalnie=1000 szt.",null,null,"szt.",8000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 31","index":30,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 31"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"końcówki do pipet 0,5-10ul, wolne od RNAz, DNaz, DNA i subst. pirogennych,  pasujące do pipet  i Eppendorf Research plus i pudełek tej firmy, krótkie, niesterylne, bez filtra, pakowane luzem po 1000szt, autoklawowalne, z oznaczeniami 2,5 i 10 mikrolitra",null,null,"szt.",60000]
[2,"końcówki do pipet 100 ul- 1ml,wolne od RNAz, DNaz, DNA i subst. pirogennych,  pasujące do pipet Eppendorf  Research plus i pudełek tej firmy, niesterylne, bez filtra, pakowane luzem po 1000szt, autoklawowalne, z oznaczeniami 250, 500 i 1000 mikrolitra",null,null,"szt.",44000]
[3,"końcówki do pipet 100 ul- 1ml (długość XL),  wolne od RNAz, DNaz, DNA i subst. pirogennych, pasujące do pipet Eppendorf  Research plus i pudełek tej firmy, niesterylne, bez filtra, pakowane luzem po 1000szt, autoklawowalne, z oznaczeniami 100, 250, 500 i 1000 mikrolitra",null,null,"szt.",7000]
[4,"końcówki do pipet 100 ul- 1ml,wolne od RNAz, DNaz, DNA i subst. pirogennych,  pasujące do pipet Eppendorf  Research plus, niesterylne, bez filtra, pakowane w pudełkach 10 x 96 szt, autoklawowalne, z oznaczeniami 250, 500 i 1000 mikrolitra",null,null,"szt.",1920]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 32","index":31,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[27,1,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 32"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Kuwety standard z PS półmikro jednorazowe do spektrofotometru 12,5x12,5x45 mm spakowane op maksymalnie po 100 szt",null,null,"szt.",800]
[2,"Kuwety z PS UV-półmikro jednorazowe do spektrofotometru 12,5x12,5x45 mm , spakowane w op maksymalnie po 100 szt",null,null,"szt.",400]
[3,"Próbówki PCR 8-stripes (0,2ml), z wypukłymi wieczkami wieczkami, wolne od RNAz, DNAz i DNA, atoklawowalne, op maksymalnie po 250 szt",null,null,"szt.",4500]
[4,"Próbówki 2 ml typu Eppendorf, cienkościenne, z płaskim wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock - specjalny zawias ustalający położenie wieczka, podziałką i matowym polem do opisywania, wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikatem), autoklawowalne, op. jednostkowe maksymalnie=1000 szt.",null,null,"szt.",2000]
[5,"Próbówki 1,5 ml typu Eppendorf z dnem stożkowym, cienkościenne, z płaskim wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock - specjalny zawias ustalający położnie wieczka, podziałką i matowym polem do opisywania, wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikatem), autoklawowalne, op. jednostkowe maksymalnie=1000 szt.",null,null,"szt.",20000]
[6,"Parafilm szer. 100 mm, dł 38 m",null,null,"szt.",2]
[7,"Folia aluminiowa dł 10m szer ok. 45 cm",null,null,"szt.",3]
[8,"Pudełka plastikowe 81-miejscowe do mrożenia w ciekłym azocie na probówki o wysokości 50 mm",null,null,"szt.",10]
[9,"Płytki mikrotytracyjne 96-dołkowe z tworzywa czarnego z płaskim dnem, niesterylne, niepowlekane (nie do hodowli),do pomiaru fluorescencji, o wymiarach 127,76 mm x 85,48 mm, wys. 14,4 mm, objętość 350 ul, odpowiednie dla TriStar LB 941 Multimode Reader, op=100 szt ",null,null,"szt.",100]
[10,"Płytki mikrotytracyjne 96-dołkowe z tworzywa białego z płaskim dnem, niesterylne, niepowlekane (nie do hodowli), do pomiaru luminescencji, o wymiarach 127,76 mm x 85,48 mm, wys. 14,4 mm, objetość 350 ul, odpowiednie dla TriStar LB 941 Multimode Reader, op=100 szt",null,null,"szt.",100]
[11,"Szpatułka Drigalskiego, szklana",null,null,"szt.",5]
[12,"Mieszadełko magnetyczne, długość 50 mm, średnica 6 mm",null,null,"szt.",5]
[13,"Mr. Frosty: Pojemnik  z PC z niebieską HDPE pokrywką, do zamrażania komórek 1C/min, na 12 probówek o pojemności 1, 1.2, 1.5 oraz 2 ml, o średnicy 117 mm ",null,null,"szt.",1]
[14,"Skalpel Jednorazowy z ostrzem rozm. 23, opakowanie maksymalnie 10 szt",null,null,"szt.",10]
[15,"Mieszadełko magnetyczne, długość 30 mm, średnica 6 mm",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 33","index":32,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[31,1,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 33 - dla szkła miarowego wymagana klasa A i certyfikat serii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Kolba miarowa szklana , z plastikowym korkiem, ze szlifem 12/21, o poj. 100ml, wys. 170mm",null,null,"szt.",8]
[2,"Kolba miarowa szklana , z plastikowym korkiem, ze szlifem 24/29, o poj. 1000 ml, wys. 300mm",null,null,"szt.",5]
[3,"Kolba miarowa szklana , z plastikowym korkiem, ze szlifem 19/26, o poj. 500 ml, wys. 260mm",null,null,"szt.",5]
[4,"Kolba  bez podziałki ,szklana ,  o poj. -300 ml, wys.maksym 15- 16 cm, szyjka szeroka  na 5 cm",null,null,"szt.",2]
[5,"Cylindry miarowe, szklane,  z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 100 ml, wys. 240mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",11]
[6,"Cylindry miarowe, szklane,  , z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 250 ml, wys. 320mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",5]
[7,"Cylindry miarowe, szklane,  , z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 500 ml, wys. 380mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",10]
[8,"Cylindry miarowe, szklane,  , z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 1000 ml, wys. 465mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",1]
[9,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 100ml (Ø50mm, wys. 70mm)",null,null,"szt.",10]
[10,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 250ml (Ø70mm, wys. 95mm)",null,null,"szt.",9]
[11,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 400ml (Ø70mm, wys. 131mm)",null,null,"szt.",4]
[12,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 500- 600ml (Ø90mm, wys. 125mm)",null,null,"szt.",13]
[13,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 1000ml (Ø105mm, wys. 145mm)",null,null,"szt.",4]
[14,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 100ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø56mm, wys. 105mm)",null,null,"szt.",1]
[15,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 250ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø70mm, wys. 143mm)",null,null,"szt.",6]
[16,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 500ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø86mm, wys. 182mm)",null,null,"szt.",6]
[17,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 1000ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø101mm, wys. 203mm)",null,null,"szt.",2]
[18,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 2000ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø130mm, wys. 260mm)",null,null,"szt.",1]
[19,"Kolba miarowa szklana o poj. 400-500 ml, wys do 14 cm, szeroka szyjka ok. 5 cm",null,null,"szt.",6]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 34","index":33,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 34  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Szkiełka podstawowe, bez pola do opisu, szlifowane 75-76x25-26 mm, gr. 1mm",null,null,"szt.",300]
[2,"Szkiełka podstawowe, cięte, z dwustronnym matowym polem do opisu 75-76 x 26mm, gr. 1mm",null,null,"szt.",15000]
[3,"Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",10000]
[4,"Szkielka nakrywkowe 24 x 60 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",5000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 35","index":34,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Zadanie 35  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Termometr rtęciowy, słupkowy, zakres 0 do +100ºC, działka elementarna 1,0ºC",null,null,"szt.",2]
[2,"Termometr laboratoryjny ze świadectwem wzorcowania GUM, zakres temp.  -50ºC do +50ºC, działka elementarna 0,5ºC",null,null,"szt.",4]
[3,"Termometr z magnesem do chłodziarek i zamrażarek z czujką na 1 m kablem.Dokładność ( -20 oC do + 90 oC) +/- 0,5 oC.Zakres temperatury  -50 oC do 150 oC ( parametry równoważne dla  Hanna Instruments 41 47)",null,null,"szt.",16]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 36","index":35,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/42/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Zadanie 36  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Szkiełka podstawowe o podwyższonej adhezyjności zaopatrzone w czynnik zwiększający lepkość powierzchni, bez RNA-zy, do cytochemii i hybrydyzacji molekularnej, zapobiegające brązowieniu tła przy użyciu peroksydazy.Wymiary 25-26 x 75-76 mm, grubość 1 mm.",null,null,"szt.",2000]
[2,"Podstawowe szkiełko mikroskopowe  ze szlifowanymi krawędziami i białym, jednostronnym lakierowanym polem do opisu. Optycznie czyste. Wymiary 25-26 x 75-76 mm, grubość 1-1,2 mm",null,null,"szt.",10000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]