{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["za1jednorazowa","zad2jednorazowa","zad3osłona stomatologiczna","zad4Termometry"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"za1jednorazowa","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[5,1,5,8],[7,0,7,4],[8,0,8,10],[30,6,30,8],[23,0,23,7],[27,6,27,8],[28,6,28,8],[29,5,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/52/2013 "]
[]
["                     …………………………………………………………"]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[" Zadanie nr 1- jednorazowa odzież i bielizna ochronna "]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                     Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","VAT %","Wartość netto                                                                                                                                                                                                             (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                   (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Fartuch ochronny:                                                                                                                                                                                                                  - wykonany z włókniny, rozmiar XL                                                                                                                                                                                                                          - gramatura min. 20g/m2,                                                                                                                                                                                                    - rękaw wykończony bawełnianym mankietem,                                                                                                                                                                 - produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej                                                                                                                                     ",null,null,"szt.",20000]
[2,"Czepek w kształcie furażerki, uniwersalny, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny,pochłaniającej pot, o gramaturze 47g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu o gramaturze max. 10g/m2. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środki ochrony osobistej.",null,null,"szt.",3000]
[3,"Okrągły czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53cm, z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12g/m2. Produkt oznakowany powójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej.",null,null,"szt.",12500]
[4,"Maseczka chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw  włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%.. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy.",null,null,"szt.",30000]
[5,"Osłona na buty z antypoślizgowym spodem, wykoanana z włókniny SMS, o gramaturze 35g/m2, krótka, kolor niebieski                                                                                                                                                                                                                                ",null,null,"szt.",17000]
[6,"Maska chirurgiczna odporna na spryskanie, wykonana z min. czterech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 160 mmHg. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy.",null,null,"szt.",1000]
[7,"Maseczka medyczna proceduralna wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyrażne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnienia normy.",null,null,"szt.",20000]
[8,"Przeciwdrobnoustrojowa maska medyczna respiratorowa, oznakowana podwójnie zgodna z normą EN 14683 typ IIR oraz normą EN 149 typ FFP2- z gumkami na głowę, wykonana z polipropylenu z wewnętrzną warstwą przeciwbakteryjną, inaktywującą 99,9% bakterii i wirusów, w tym H1N1, TB, MRSA, rinowirusy, wirusy odry. Efektywność filtracji bakteryjnej 99,90%, całkowite przesiąkanie do środka 1,6%, opór oechowy (wydychanie) 2,8 mbar. Produkowana pod kontrolą jednostki notyfikującej.",null,null,"szt.",300]
[9,"Półmaska ochronna dla personelu medycznego - respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów; poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy wykonany z ABS, ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększająca komfort użytkownika i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakłaanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej  ( dla cząsteczek 0,1µm) >99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, odporność na przesiąkanie do środka ≤ 0,8%, opór odechowy przy wdechu i wydechu <2,4 mbar. Pakowane po 10 szt.",null,null,"szt.",200]
[10,"Serweta ochronna na stól operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 229cm ±5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206cm ±5cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej",null,null,"szt.",400]
[11,"Zestaw ochronny na stól operacyjny:                                                                                                                                                                                   - serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 229cm ±5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206cm ±5cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej,                                                                                                                                                                                                      - serweta do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min. 100 x 150cm                                                                                                                         Całość pakowana w torbę foliową.",null,null,"szt.",200]
[12,"Serweta ochronna na stól operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 150cm ±5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 130cm ±5cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej",null,null,"szt.",200]
["Wartość ogółem:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2jednorazowa","index":1,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[5,1,5,8],[8,0,8,10],[19,0,19,7],[7,0,7,4],[23,6,23,8],[24,6,24,8],[26,6,26,8],[25,5,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/52/2013 "]
[]
["                     …………………………………………………………"]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[" Zadanie nr 2- jednorazowa odzież i bielizna ochronna "]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                     Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","VAT %","Wartość netto                                                                                                                                                                                                             (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                   (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prześcieradło:                                                                                                                                                                                                      - wymiary 160x210cm,                                                                                                                                                                                         - wykonane z włókniny polipropylenowej,                                                                                                                                                                            - dwuwarstwowe,                                                                                                                                                                                                  - gramatura 40g/m2,                                                                                                                                                                                                  - kolor zielony",null,null,"szt.",5000]
[2,"Pokrowiec na leżankę:                                                                                                                                                                                                      - na zakładkę,                                                                                                                                                                                                              - wymiary 200 x 80cm,                                                                                                                                                                                                                   - wykonany z włókniny polipropylenowej,                                                                                                                                                                                        - gramatura 40g/m2,                                                                                                                                                                                              - kolor zielony",null,null,"szt.",13000]
[3,"Szpatułki sterylne:                                                                                                                                                                                                             - drewniane,                                                                                                                                                                                                        - pakowane pojedynczo                                                                                                                                                                                                                     ",null,null,"szt.",8000]
[4,"Rękawica jednorazowego użytku nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH. Aktywuje się po zmoczeniu wodą. Rozmiar 16 x 25cm., grubość 5mm w stanie suchym.",null,null,"szt.",3000]
[5,"Ręcznik jednorazowego użytku wykonany z tkaniny poliestrowej. Miękki, chłonny, kolor biały. Rozmiar 50 x 70cm",null,null,"szt.",4000]
[6,"Sterylny foliowy pokrowiec na aparat RTG \"Ramię C\"  wym. 100 x 220cm, z elastyczną gumką na głowicę",null,null,"szt.",150]
[7,"Czepek do mycia głowy \"z suchym szamponem\"",null,null,"szt.",300]
[8,"Osłona na aparaturę medyczną, wyjałowione, z elastyczną gumką, wymiary 140cm x 140cm.",null,null,"szt.",500]
["Wartość ogółem:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3osłona stomatologiczna","index":2,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[2,0,2,2],[5,1,5,8],[7,0,7,4],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/52/2013 "]
[]
["………………………………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Osłony stomatologiczne"]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nazwa","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","VAT %","Wartość netto                                                                                                                                                                                                           (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                        (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Osłona stomatologiczna przeciwodpryskowa nakłaana na głowę, z możliwością uchylania szybki. Szybka wykonana z poliwęglanu o grubości 0,75mm, chroniąca przed odpryskami ciał stałych i cieczy. Każa osłona pakowana pojedynczo w woreczek foliowy.",null,null,"szt.",30]
["Wartość ogółem:"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4Termometry","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2],[6,1,6,8],[10,0,10,10],[21,8,21,10],[14,0,14,7],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/52/2013 "]
[]
[]
[null,"       ……………………………………………………."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4 - Termometry"]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nazwa","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","VAT %","Wartość netto                                                                                                                                                                                                              (poz. 6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                        (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Termometr lekarski, szklany, bezrtęciowy",null,null,"szt.",300]
["Wartość ogółem:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]